## B
Cs 662 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
1 | 21582.5709 | 9.1133 | 874.4206 | 27.0032 | 47120.8063 | 1183.6709 | 20940 | 22370
2 | 22228.5478 | 8.0525 | 801.6891 | 23.2207 | 43589.8026 | 1034.5818 | 21600 | 23010
3 | 21994.9341 | 6.5344 | 630.1154 | 18.6746 | 40032.6839 | 974.9777 | 21470 | 22520
5 | 21554.9395 | 6.479 | 532.2146 | 18.1056 | 39003.8052 | 1098.7402 | 21110 | 22020
6 | 21119.8484 | 7.5887 | 852.0032 | 21.8097 | 45558.3337 | 958.0033 | 20450 | 21900
8 | 21662.5203 | 6.8745 | 662.0547 | 19.8021 | 40376.0019 | 989.8694 | 21050 | 22180
9 | 22634.8421 | 8.6692 | 798.9749 | 25.136 | 41784.6012 | 1074.9339 | 21970 | 23320
10 | 22979.754 | 10.402 | 831.7884 | 29.9135 | 42087.2082 | 1243.7107 | 22360 | 23690
11 | 21412.9972 | 7.9194 | 672.3516 | 22.6412 | 40607.9097 | 1126.8522 | 20900 | 21990
12 | 21133.6809 | 5.406 | 670.7103 | 15.5237 | 43390.0807 | 823.1096 | 20480 | 21670
13 | 22467.9154 | 6.9113 | 589.3289 | 19.7782 | 39328.969 | 1083.0237 | 21940 | 22970
14 | 21163.8422 | 7.9854 | 729.5167 | 23.3779 | 43517.091 | 1140.0801 | 20630 | 21740
15 | 21207.7391 | 7.53 | 616.7035 | 21.5087 | 40562.7365 | 1164.0888 | 20740 | 21750
17 | 21775.5221 | 6.3463 | 690.8782 | 18.2507 | 44011.7325 | 952.4591 | 21130 | 22420
18 | 21016.2837 | 7.8448 | 801.6284 | 22.9185 | 45574.9677 | 1064.2413 | 20370 | 21680
19 | 21361.2284 | 6.3795 | 718.74 | 18.5285 | 41928.1162 | 885.7568 | 20770 | 21920
20 | 21497.6199 | 7.2493 | 588.9893 | 20.3297 | 40284.9425 | 1151.1051 | 21030 | 22020
21 | 22258.1278 | 6.9679 | 642.6709 | 19.7486 | 40412.9384 | 1025.2794 | 21680 | 22810
23 | 21123.7156 | 8.3851 | 669.812 | 23.99 | 41908.7562 | 1233.8168 | 20600 | 21690
25 | 21595.7197 | 8.5714 | 729.8219 | 24.9963 | 43842.9235 | 1230.0568 | 21070 | 22180
26 | 21860.939 | 6.848 | 664.88 | 19.6917 | 40834.3211 | 994.7033 | 21370 | 22420
27 | 22273.1161 | 8.4879 | 840.8994 | 25.0432 | 44303.8043 | 1076.4965 | 21680 | 23010
28 | 20788.1739 | 6.3025 | 546.5745 | 17.8231 | 40859.9186 | 1098.7578 | 20310 | 21240
29 | 21011.9369 | 5.3831 | 517.5078 | 15.2872 | 38830.2684 | 945.6406 | 20500 | 21410

## C
Cs 662 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
11 | 20930.1615 | 7.248 | 674.7623 | 20.8552 | 38961.9325 | 989.2199 | 20380 | 21470
14 | 21366.7381 | 8.3499 | 788.2844 | 24.9932 | 39457.7016 | 1019.9351 | 20800 | 21950
16 | 21683.0596 | 6.2284 | 471.7773 | 17.8166 | 35599.3002 | 1104.8587 | 21320 | 22130
18 | 23177.7626 | 7.017 | 644.1546 | 20.005 | 36883.7802 | 942.7478 | 22650 | 23760
20 | 21246.2316 | 10.1071 | 849.048 | 30.2055 | 41007.1692 | 1187.8108 | 20650 | 21880
21 | 20759.2553 | 6.3466 | 659.1878 | 18.1008 | 40377.2735 | 911.5563 | 20190 | 21340
22 | 21677.7857 | 8.2348 | 805.399 | 23.7831 | 42763.9781 | 1036.2081 | 21040 | 22310
23 | 21741.768 | 6.1008 | 624.6766 | 17.0838 | 40746.9637 | 922.1256 | 21190 | 22280
24 | 22805.8033 | 7.5392 | 733.1883 | 21.629 | 43394.9774 | 1051.4374 | 22220 | 23450
25 | 21891.0481 | 9.7022 | 795.8929 | 28.7015 | 46214.3634 | 1357.6839 | 21290 | 22480
26 | 21452.2165 | 6.709 | 651.1446 | 19.1339 | 42271.658 | 1021.0949 | 20900 | 22010
27 | 20770.4222 | 7.1073 | 820.0665 | 20.7767 | 48582.6225 | 1005.6948 | 20160 | 21610
28 | 21128.3932 | 6.2372 | 605.7422 | 17.5317 | 41674.226 | 996.8786 | 20620 | 21650
29 | 21628.9322 | 7.1673 | 670.9998 | 20.3412 | 43100.3944 | 1077.1535 | 21100 | 22230
30 | 22135.4913 | 7.8932 | 924.182 | 23.2093 | 43953.3718 | 900.6848 | 21410 | 22880
31 | 21588.9221 | 6.0865 | 561.724 | 17.328 | 40486.2699 | 1028.2088 | 21090 | 22040

## D
Cs 662 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
0 | 22182.5004 | 6.5114 | 575.9766 | 18.761 | 40380.9049 | 1079.5558 | 21730 | 22700
1 | 20771.0205 | 8.274 | 822.8447 | 24.4445 | 45961.2007 | 1112.1975 | 20160 | 21470
7 | 21136.5144 | 9.2816 | 955.0181 | 28.1464 | 48363.2778 | 1152.4905 | 20310 | 21900
9 | 21699.3374 | 7.4474 | 623.7281 | 21.0304 | 40595.3595 | 1130.9194 | 21130 | 22180
10 | 20849.2686 | 6.2089 | 735.14 | 18.249 | 44950.6483 | 908.8571 | 20170 | 21460
11 | 22070.3419 | 8.1004 | 608.0809 | 22.7716 | 40796.5104 | 1261.8543 | 21510 | 22560
13 | 20757.7897 | 7.5248 | 605.3504 | 21.1762 | 40661.4317 | 1173.9807 | 20220 | 21270
14 | 21583.8502 | 7.783 | 672.4583 | 21.9896 | 40561.8 | 1094.4746 | 21000 | 22130
15 | 22097.3062 | 8.5239 | 760.6861 | 24.7154 | 42490.6135 | 1134.1554 | 21570 | 22760
16 | 22320.3783 | 9.1154 | 806.697 | 26.3 | 44489.0959 | 1192.45 | 21730 | 23040
17 | 22119.7093 | 7.1786 | 675.4482 | 20.294 | 39847.4672 | 988.529 | 21540 | 22650
18 | 23378.6814 | 7.8059 | 882.3789 | 22.6725 | 43206.5974 | 908.9782 | 22590 | 24100
20 | 21170.3802 | 5.7845 | 607.9005 | 16.6124 | 41068.2825 | 920.6084 | 20580 | 21650
21 | 21511.2655 | 9.3691 | 975.7495 | 28.7009 | 47746.3332 | 1134.5222 | 20850 | 22480
22 | 20523.1728 | 6.0606 | 607.9455 | 17.3763 | 41637.094 | 977.1474 | 19980 | 21010
23 | 20710.8593 | 7.2809 | 711.8805 | 21.054 | 44079.7035 | 1069.2252 | 20150 | 21300
25 | 21008.4362 | 8.5138 | 709.3139 | 24.5462 | 44299.1 | 1257.3441 | 20470 | 21660
26 | 20435.7563 | 6.0049 | 536.5678 | 17.2481 | 36983.5677 | 978.6576 | 19980 | 20830
27 | 22563.7769 | 6.2871 | 575.8413 | 17.8273 | 39197.065 | 1000.06 | 22060 | 23050
28 | 21230.7142 | 6.7645 | 545.7102 | 19.2203 | 39161.8677 | 1136.8386 | 20750 | 21680
29 | 21379.6308 | 9.0297 | 876.9302 | 27.0453 | 44974.1148 | 1123.1106 | 20560 | 22050
30 | 21204.1155 | 7.2745 | 706.1535 | 21.107 | 43385.7369 | 1060.0087 | 20650 | 21880