## B
| Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
1 | 17133.0704 | 0.34206 | 55.8221 | 0.99022 | 61302.5641 | 887.2517 | 17060 | 17190 | 19784.1124 | 0.43078 | 78.3898 | 1.2446 | 174041.2271 | 2256.4865 | 19690 | 19860 | 20256.5483 | 1.0307 | 77.3486 | 2.9658 | 30363.6799 | 952.3988 | 20160 | 20330
2 | 17008.087 | 0.30358 | 64.0092 | 0.8841 | 66785.3018 | 751.4809 | 16920 | 17070 | 19940.8742 | 0.59612 | 86.7443 | 1.7317 | 177304.9106 | 2885.0141 | 19840 | 20030 | 20454.2551 | 0.62713 | 78.6716 | 1.7839 | 29606.7892 | 551.5014 | 20360 | 20530
3 | 17006.8911 | 0.49155 | 55.9974 | 1.4604 | 62263.6825 | 1314.9011 | 16930 | 17060 | 19797.1153 | 0.43307 | 78.7982 | 1.2601 | 172351.205 | 2246.5245 | 19700 | 19870 | 20289.1411 | 0.87637 | 68.5564 | 2.518 | 29063.6596 | 874.9113 | 20200 | 20350
5 | 17401.956 | 0.64718 | 69.2589 | 1.8992 | 62305.3436 | 1388.8484 | 17320 | 17470 | 19763.1831 | 0.43558 | 79.4756 | 1.2604 | 169361.1951 | 2192.3111 | 19670 | 19840 | 20190.684 | 0.7045 | 79.6492 | 2.0221 | 30933.9208 | 642.9211 | 20100 | 20270
6 | 16552.8382 | 0.30546 | 60.8495 | 0.87707 | 43643.0972 | 514.535 | 16470 | 16620 | 19275.0532 | 0.4362 | 80.5703 | 1.2654 | 137331.537 | 1759.4436 | 19180 | 19350 | 19755.1845 | 1.2469 | 78.6543 | 3.6282 | 25191.0895 | 947.3764 | 19660 | 19830
7 | 16255.8313 | 0.74846 | 65.8935 | 2.112 | 46515.5504 | 1228.534 | 16170 | 16320 | 18939.6156 | 0.54126 | 77.1481 | 1.5666 | 134232.5018 | 2225.9627 | 18840 | 19010 | 19419.8062 | 1.4547 | 79.1275 | 4.1767 | 25232.5438 | 1092.1844 | 19340 | 19490
8 | 16740.8697 | 0.4104 | 63.84 | 1.1863 | 40940.8312 | 620.9923 | 16660 | 16810 | 19523.0148 | 0.64249 | 81.8415 | 1.8761 | 133215.1669 | 2485.2717 | 19430 | 19600 | 20013.0996 | 1.0713 | 76.2211 | 3.0271 | 23266.8832 | 761.0404 | 19920 | 20090
9 | 17036.3148 | 0.45415 | 74.5144 | 1.2981 | 47628.7509 | 679.9531 | 16940 | 17110 | 20281.2797 | 0.67454 | 93.59 | 1.9357 | 138689.082 | 2348.1219 | 20180 | 20370 | 20839.4827 | 0.9331 | 90.6098 | 2.6987 | 24472.6948 | 595.629 | 20730 | 20920
10 | 17335.2378 | 0.33899 | 58.1465 | 0.9859 | 62779.2482 | 867.9501 | 17260 | 17390 | 20401.1513 | 0.44676 | 83.1381 | 1.2917 | 175199.9578 | 2221.838 | 20300 | 20490 | 20929.8141 | 0.6358 | 79.666 | 1.8786 | 29815.0822 | 570.895 | 20830 | 21000
11 | 16964.7922 | 1.0243 | 60.56 | 2.8476 | 44406.1769 | 1726.9167 | 16880 | 17030 | 19543.6854 | 0.41565 | 81.3083 | 1.2074 | 137853.7056 | 1668.8818 | 19450 | 19620 | 20006.0285 | 1.2325 | 78.9376 | 3.5214 | 24285.0674 | 889.3603 | 19910 | 20080
12 | 16802.072 | 0.41744 | 56.3066 | 1.2043 | 72202.9716 | 1261.6472 | 16730 | 16860 | 19251.5691 | 0.47554 | 74.4278 | 1.3663 | 177786.0393 | 2669.9419 | 19160 | 19330 | 19690.3439 | 0.68527 | 79.0427 | 1.9427 | 31405.4442 | 634.7025 | 19600 | 19770
13 | 16888.5343 | 0.20699 | 66.4282 | 0.60333 | 77799.4609 | 575.7401 | 16800 | 16950 | 19976.844 | 0.51047 | 91.4655 | 1.4837 | 180036.872 | 2380.7755 | 19870 | 20060 | 20518.2186 | 0.85754 | 91.0237 | 2.4935 | 30633.4324 | 684.5126 | 20410 | 20600
14 | 16958.4524 | 0.25942 | 56.1566 | 0.7578 | 77101.9116 | 847.5328 | 16880 | 17010 | 19591.3447 | 0.3877 | 79.2058 | 1.1235 | 183257.7272 | 2120.3382 | 19500 | 19670 | 20059.4736 | 1.2132 | 76.328 | 3.4068 | 31345.152 | 1154.6175 | 19970 | 20140
15 | 16737.0674 | 0.49782 | 55.7524 | 1.436 | 82018.4433 | 1727.113 | 16660 | 16790 | 19337.8994 | 0.44111 | 77.2087 | 1.2759 | 180260.8409 | 2432.8061 | 19240 | 19410 | 19802.1902 | 1.2597 | 74.0751 | 3.6715 | 31277.7257 | 1263.0506 | 19720 | 19870
17 | 17075.0013 | 0.66756 | 59.4674 | 1.9159 | 53796.037 | 1417.9922 | 16990 | 17140 | 19717.3571 | 0.52263 | 81.5263 | 1.5341 | 157183.2781 | 2404.4818 | 19620 | 19790 | 20188.4337 | 0.93765 | 81.4958 | 2.6806 | 26672.3526 | 720.1239 | 20090 | 20260
18 | 16678.6714 | 0.28269 | 50.3044 | 0.81377 | 55703.4057 | 736.7461 | 16600 | 16730 | 19344.2277 | 0.42338 | 77.1808 | 1.2304 | 157652.481 | 2048.4931 | 19250 | 19420 | 19820.8201 | 1.2174 | 67.1317 | 3.4638 | 26650.2423 | 1131.0011 | 19730 | 19880
19 | 16614.7475 | 0.57703 | 65.8412 | 1.6603 | 48145.8209 | 992.9918 | 16530 | 16680 | 19269.2092 | 0.43727 | 85.3847 | 1.2588 | 152273.9453 | 1835.9542 | 19160 | 19350 | 19738.7588 | 0.84123 | 79.0442 | 2.42 | 25962.3272 | 650.7309 | 19640 | 19810
20 | 16693.3062 | 0.27821 | 54.2195 | 0.80313 | 61613.7102 | 745.2677 | 16620 | 16750 | 19414.5882 | 0.50612 | 76.2358 | 1.4589 | 160832.6948 | 2515.4257 | 19320 | 19490 | 19893.8421 | 0.74324 | 68.6151 | 2.1003 | 25554.3519 | 644.1027 | 19810 | 19960
21 | 16782.9257 | 0.26542 | 63.9341 | 0.76701 | 58557.6118 | 573.4576 | 16700 | 16850 | 19697.8772 | 0.62326 | 85.2893 | 1.8022 | 159698.3808 | 2754.7635 | 19590 | 19780 | 20209.5592 | 0.85886 | 85.4249 | 2.5476 | 27855.1348 | 674.3711 | 20110 | 20280
22 | 16935.0924 | 0.49725 | 63.7198 | 1.4132 | 92274.9576 | 1680.6127 | 16850 | 17000 | 19838.654 | 0.53159 | 88.9052 | 1.5475 | 186543.2295 | 2646.4417 | 19730 | 19920 | 20354.7433 | 0.85396 | 87.5492 | 2.444 | 33898.265 | 776.9636 | 20260 | 20430
23 | 16482.0342 | 0.51722 | 66.9282 | 1.4895 | 92996.7391 | 1691.5103 | 16400 | 16550 | 19282.7205 | 0.41832 | 88.4226 | 1.2161 | 190150.3032 | 2130.9419 | 19180 | 19370 | 19774.5671 | 1.2997 | 89.136 | 3.7605 | 32611.6323 | 1124.1736 | 19670 | 19860
25 | 17046.7382 | 0.44821 | 67.8302 | 1.2986 | 87968.7008 | 1375.3082 | 16960 | 17110 | 19864.6038 | 0.32228 | 89.9553 | 0.93156 | 186019.7334 | 1573.0418 | 19760 | 19950 | 20360.2588 | 1.0515 | 91.4543 | 3.0695 | 32743.0625 | 895.9767 | 20250 | 20440
26 | 16778.7516 | 0.42323 | 59.5817 | 1.2102 | 76582.7036 | 1274.5476 | 16690 | 16840 | 19556.659 | 0.52253 | 81.5047 | 1.5205 | 177354.0571 | 2696.897 | 19460 | 19630 | 20044.9705 | 1.1761 | 79.045 | 3.3807 | 30743.7166 | 1076.2557 | 19950 | 20120
27 | 17043.6845 | 0.80679 | 67.2978 | 2.3184 | 82427.327 | 2322.1629 | 16960 | 17110 | 20084.1756 | 0.53733 | 87.4695 | 1.5358 | 182305.6979 | 2623.1267 | 19980 | 20170 | 20607.2567 | 1.188 | 85.719 | 3.5155 | 32447.9877 | 1080.5012 | 20510 | 20680
28 | 16575.8564 | 0.49632 | 66.1145 | 1.4223 | 85336.6548 | 1504.4306 | 16490 | 16640 | 18991.7783 | 0.53654 | 87.076 | 1.544 | 181969.3903 | 2637.973 | 18890 | 19080 | 19429.5105 | 1.2114 | 85.8573 | 3.4634 | 32799.8287 | 1087.5769 | 19330 | 19500
29 | 16567.5374 | 0.37128 | 56.8741 | 1.1147 | 71170.4093 | 1126.5501 | 16490 | 16620 | 19095.4319 | 0.48971 | 74.5943 | 1.409 | 177479.4201 | 2741.2115 | 19000 | 19170 | 19543.5788 | 0.89542 | 72.5409 | 2.5564 | 30888.9063 | 893.9882 | 19460 | 19610
31 | 16589.5124 | 0.4216 | 62.6421 | 1.2083 | 72724.5676 | 1149.3427 | 16500 | 16650 | 19267.5741 | 0.4918 | 78.8812 | 1.4215 | 177240.2201 | 2609.7819 | 19170 | 19340 | 19739.8708 | 0.62688 | 76.5107 | 1.8994 | 31906.7963 | 640.3221 | 19650 | 19800

## C
| Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
0 | 16723.5243 | 0.6377 | 61.178 | 1.7814 | 105893.1593 | 2547.9916 | 16640 | 16790 | 19112.0246 | 0.37225 | 77.2835 | 1.0702 | 170828.5979 | 1934.9896 | 19020 | 19190 | 19540.437 | 0.99751 | 88.871 | 2.8794 | 34548.2436 | 915.8035 | 19450 | 19620
1 | 16729.7604 | 0.71359 | 67.5185 | 2.079 | 103510.7353 | 2599.4242 | 16640 | 16790 | 19305.6375 | 0.50374 | 86.551 | 1.4489 | 160719.4205 | 2200.6579 | 19200 | 19390 | 19770.5771 | 0.88467 | 91.476 | 2.5962 | 32738.0815 | 756.4766 | 19680 | 19850
4 | 17056.1464 | 0.40976 | 66.3707 | 1.1757 | 105101.1923 | 1524.5759 | 16970 | 17120 | 19776.341 | 0.51267 | 86.9121 | 1.4882 | 172918.9764 | 2414.511 | 19670 | 19860 | 20254.0249 | 0.92422 | 90.5065 | 2.6804 | 33450.8929 | 810.4969 | 20160 | 20330
11 | 15945.731 | 0.40615 | 65.1331 | 1.1726 | 113671.4917 | 1671.3271 | 15860 | 16010 | 18794.1336 | 0.37253 | 86.0154 | 1.0755 | 170376.673 | 1739.759 | 18690 | 18880 | 19295.1888 | 0.70954 | 79.532 | 2.0332 | 30214.5147 | 632.968 | 19200 | 19370
12 | 16895.2688 | 0.31688 | 65.5984 | 0.91261 | 104434.6134 | 1188.0678 | 16810 | 16960 | 19436.4823 | 0.55242 | 84.5229 | 1.5883 | 144183.9019 | 2215.9183 | 19330 | 19520 | 19889.5685 | 1.0903 | 85.7937 | 3.2374 | 27665.6966 | 847.8626 | 19790 | 19960
14 | 16802.8688 | 0.53169 | 68.2437 | 1.5391 | 108395.4926 | 1995.2244 | 16720 | 16870 | 19700.252 | 0.49556 | 86.4318 | 1.4316 | 164930.4806 | 2231.5606 | 19590 | 19780 | 20204.8921 | 1.468 | 81.6319 | 4.1522 | 28073.2396 | 1174.9843 | 20110 | 20280
16 | 16835.5823 | 0.48235 | 67.7367 | 1.4156 | 117019.7806 | 1987.6828 | 16750 | 16900 | 19167.1861 | 0.38011 | 77.9588 | 1.1033 | 171346.8495 | 1977.8853 | 19070 | 19240 | 19580.8596 | 1.0209 | 77.4516 | 2.9505 | 30186.4172 | 940.7324 | 19480 | 19650
18 | 16764.4263 | 0.71964 | 88.3612 | 2.0789 | 107483.6848 | 2065.6505 | 16660 | 16850 | 19841.2667 | 0.7082 | 103.6017 | 2.0523 | 123148.7305 | 1990.497 | 19730 | 19940 | 20379.6388 | 1.6844 | 103.0675 | 4.8003 | 21079.0762 | 806.4932 | 20260 | 20470
19 | 16367.4633 | 0.45508 | 64.5209 | 1.316 | 107176.4605 | 1784.9248 | 16280 | 16430 | 19352.3355 | 0.56461 | 87.32 | 1.6371 | 130808.4287 | 1999.8702 | 19250 | 19440 | 19872.693 | 0.97685 | 85.618 | 2.7685 | 24322.0134 | 647.5535 | 19780 | 19950
20 | 16565.3974 | 0.3771 | 70.1037 | 1.0971 | 95461.5805 | 1218.0339 | 16480 | 16630 | 19627.5053 | 0.52506 | 87.838 | 1.5027 | 114638.1597 | 1607.1974 | 19520 | 19710 | 20156.4201 | 1.4565 | 88.1738 | 4.3806 | 21048.9363 | 845.3386 | 20060 | 20230
21 | 16531.19 | 0.35907 | 61.9169 | 1.0213 | 104639.589 | 1416.5279 | 16450 | 16600 | 19155.8653 | 0.69712 | 78.4044 | 1.9917 | 122861.2943 | 2558.9968 | 19060 | 19230 | 19623.7417 | 0.88271 | 76.9716 | 2.4978 | 21635.5766 | 577.6618 | 19530 | 19700
22 | 16821.5716 | 0.52005 | 73.7191 | 1.4901 | 112098.4219 | 1855.521 | 16730 | 16900 | 19616.4417 | 0.66041 | 93.2286 | 1.9003 | 170492.0948 | 2843.7879 | 19510 | 19700 | 20109.9027 | 1.1809 | 94.8165 | 3.3933 | 31015.8054 | 908.3153 | 20010 | 20200
23 | 16997.643 | 0.70432 | 80.382 | 2.0489 | 125271.3381 | 2604.7489 | 16900 | 17070 | 19660.5562 | 0.41161 | 94.82 | 1.181 | 183081.2839 | 1865.6064 | 19550 | 19760 | 20132.8376 | 1.5098 | 101.4654 | 4.4302 | 33477.4435 | 1189.1685 | 20030 | 20220
24 | 17432.6963 | 0.5147 | 73.7374 | 1.4783 | 122024.1384 | 2001.1114 | 17340 | 17510 | 20373.1107 | 0.41007 | 90.9239 | 1.1872 | 182395.0862 | 1943.6032 | 20270 | 20460 | 20881.841 | 1.2469 | 88.0409 | 3.5665 | 31483.4723 | 1046.259 | 20790 | 20960
25 | 17302.8789 | 0.35357 | 58.7763 | 1.0158 | 116141.9977 | 1641.2964 | 17220 | 17370 | 20055.0987 | 0.38215 | 80.4356 | 1.1147 | 181276.4152 | 2045.815 | 19960 | 20130 | 20536.2901 | 0.81245 | 78.2888 | 2.3383 | 31052.4595 | 758.5233 | 20440 | 20610
26 | 16655.7375 | 0.37097 | 58.509 | 1.0655 | 115934.2449 | 1726.7377 | 16570 | 16720 | 19307.1685 | 0.54794 | 81.5433 | 1.5935 | 175204.58 | 2791.7241 | 19210 | 19380 | 19776.2467 | 0.92354 | 76.2347 | 2.6242 | 31057.9948 | 878.5624 | 19680 | 19850
27 | 16595.3964 | 0.28509 | 48.4437 | 0.82784 | 113980.6504 | 1587.2965 | 16520 | 16650 | 19043.7437 | 0.33976 | 70.443 | 0.99122 | 178087.8598 | 2040.5066 | 18960 | 19110 | 19483.4514 | 0.69523 | 69.1434 | 2.0549 | 31398.7482 | 756.7211 | 19400 | 19550
28 | 16799.318 | 0.30333 | 51.1855 | 0.88395 | 115018.2343 | 1618.0489 | 16720 | 16850 | 19252.6139 | 0.30123 | 74.7145 | 0.86895 | 176576.9891 | 1677.552 | 19160 | 19330 | 19693.4761 | 1.0287 | 72.8196 | 3.0004 | 31238.5969 | 1048.8806 | 19610 | 19760
29 | 16913.6973 | 1.5383 | 98.773 | 4.4048 | 137274.0504 | 5028.2463 | 16800 | 17010 | 19568.8275 | 0.75709 | 102.9888 | 2.1686 | 185017.0055 | 3189.9552 | 19460 | 19670 | 20044.2705 | 1.6481 | 114.6337 | 4.6966 | 35479.6145 | 1193.5287 | 19920 | 20150
30 | 17125.1687 | 0.49362 | 75.7166 | 1.4237 | 112188.7181 | 1723.8194 | 17030 | 17200 | 20223.8571 | 0.53694 | 99.1375 | 1.5575 | 170089.3516 | 2179.2017 | 20110 | 20320 | 20770.2693 | 0.66317 | 98.3707 | 1.9542 | 29362.8752 | 474.5103 | 20660 | 20850
31 | 16998.6324 | 0.19166 | 52.6728 | 0.55868 | 119758.783 | 1034.5411 | 16920 | 17050 | 19529.9897 | 0.59522 | 74.7575 | 1.7222 | 177752.7619 | 3343.6648 | 19430 | 19600 | 19979.2026 | 0.6918 | 68.1367 | 1.9787 | 31186.2719 | 743.2565 | 19890 | 20040

## D
| Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
0 | 17442.094 | 0.62208 | 74.2044 | 1.7619 | 103475.4492 | 2019.4346 | 17350 | 17520 | 20263.0111 | 0.5886 | 92.0741 | 1.7141 | 177635.6486 | 2694.1252 | 20160 | 20350 | 20754.7748 | 1.2492 | 93.4822 | 3.5515 | 31114.9294 | 971.1611 | 20650 | 20840
1 | 16443.3444 | 0.13126 | 55.0174 | 0.3814 | 93152.2903 | 526.2443 | 16370 | 16500 | 19162.6347 | 0.52422 | 77.7852 | 1.5143 | 166933.486 | 2653.8682 | 19070 | 19240 | 19647.432 | 0.80175 | 72.6339 | 2.3276 | 29105.7945 | 761.7727 | 19560 | 19710
5 | 16216.3432 | 0.41494 | 55.5358 | 1.1879 | 111567.7974 | 1956.1197 | 16140 | 16270 | 18774.3864 | 0.74973 | 77.6439 | 2.1587 | 179207.6292 | 4073.1944 | 18680 | 18850 | 19235.5262 | 0.97427 | 77.8841 | 2.888 | 33643.5309 | 1013.9055 | 19150 | 19300
6 | 16720.6416 | 0.3551 | 56.0985 | 1.0186 | 115019.6828 | 1709.5501 | 16650 | 16780 | 19571.0221 | 0.65404 | 80.5814 | 1.8994 | 183294.6451 | 3521.1212 | 19480 | 19650 | 20072.7644 | 0.95479 | 75.0699 | 2.7373 | 33418.4144 | 999.3691 | 19990 | 20140
7 | 16801.3156 | 0.52836 | 56.4195 | 1.5184 | 100227.152 | 2206.6622 | 16730 | 16860 | 19590.8104 | 0.32918 | 80.8435 | 0.95286 | 170617.2928 | 1640.9749 | 19500 | 19670 | 20081.1228 | 0.99366 | 76.8007 | 2.9254 | 28931.7079 | 895.7341 | 19980 | 20150
8 | 17008.1781 | 0.6248 | 80.6935 | 1.8183 | 122489.2352 | 2251.0264 | 16910 | 17080 | 20245.2296 | 0.46613 | 98.3318 | 1.3431 | 184492.3838 | 2059.5814 | 20130 | 20340 | 20801.1364 | 0.81999 | 103.7483 | 2.3962 | 35397.2404 | 666.1998 | 20700 | 20890
9 | 16917.3414 | 0.3694 | 60.8091 | 1.0621 | 110290.1117 | 1575.217 | 16830 | 16980 | 19739.3221 | 0.5777 | 84.3154 | 1.6767 | 180690.1249 | 2929.8322 | 19630 | 19820 | 20236.5425 | 1.2148 | 83.0077 | 3.4861 | 30968.8547 | 1066.4587 | 20140 | 20310
10 | 16884.7198 | 0.2885 | 52.8771 | 0.83268 | 68133.4022 | 876.411 | 16810 | 16940 | 19335.6507 | 0.4317 | 72.1515 | 1.234 | 148063.4004 | 2074.9963 | 19240 | 19410 | 19778.7331 | 1.0921 | 70.2663 | 3.1961 | 26555.5198 | 984.4837 | 19690 | 19840
11 | 16996.8752 | 0.31926 | 60.0552 | 0.93191 | 72907.4792 | 920.3894 | 16910 | 17060 | 19693.4064 | 0.45442 | 78.3646 | 1.3245 | 157440.7592 | 2167.1605 | 19600 | 19770 | 20168.7789 | 1.2563 | 71.553 | 3.6271 | 26785.3149 | 1110.0203 | 20090 | 20240
13 | 16560.1328 | 1.1979 | 85.2053 | 3.4909 | 77200.4779 | 2581.411 | 16450 | 16640 | 19027.1989 | 0.54802 | 96.96 | 1.5959 | 161088.5354 | 2159.5548 | 18910 | 19120 | 19466.7679 | 1.3421 | 107.3012 | 3.9473 | 29304.8573 | 877.3435 | 19350 | 19560
14 | 16642.618 | 0.72689 | 78.8272 | 2.0809 | 74953.9509 | 1621.5593 | 16550 | 16720 | 19360.8518 | 0.48054 | 93.0602 | 1.391 | 161711.0136 | 1972.8463 | 19260 | 19450 | 19840.0022 | 1.9185 | 102.4566 | 5.6103 | 29969.7416 | 1338.1139 | 19740 | 19930
15 | 17314.8891 | 0.29588 | 50.8397 | 0.85131 | 69870.1278 | 956.4073 | 17240 | 17370 | 20118.2316 | 0.48455 | 76.1067 | 1.4012 | 156971.0248 | 2359.959 | 20020 | 20190 | 20608.983 | 1.0659 | 68.2435 | 3.0972 | 26429.739 | 978.8476 | 20520 | 20670
16 | 17624.2288 | 0.53499 | 66.6406 | 1.547 | 91839.2764 | 1740.6179 | 17540 | 17690 | 20481.7675 | 0.59175 | 89.3319 | 1.7161 | 181930.515 | 2849.6144 | 20380 | 20570 | 20986.4285 | 0.69863 | 85.623 | 2.0347 | 29749.3208 | 577.0267 | 20890 | 21060
17 | 16931.0934 | 0.60399 | 62.6918 | 1.6948 | 92794.2663 | 2068.54 | 16850 | 17000 | 19728.4506 | 0.45197 | 84.1847 | 1.3166 | 181131.5992 | 2307.2343 | 19620 | 19810 | 20219.7432 | 1.2851 | 81.9773 | 3.7676 | 31551.5395 | 1180.1669 | 20120 | 20290
18 | 17650.9137 | 0.57314 | 73.3869 | 1.6459 | 94029.4051 | 1724.7515 | 17560 | 17730 | 20914.7655 | 0.47612 | 92.7295 | 1.382 | 169970.5222 | 2065.9836 | 20810 | 21000 | 21469.901 | 0.969 | 89.4747 | 2.7355 | 29876.2028 | 752.6251 | 21370 | 21560
20 | 16278.9853 | 0.3437 | 69.6524 | 0.98273 | 95889.6365 | 1108.6915 | 16180 | 16350 | 18898.7794 | 0.58922 | 86.4418 | 1.6917 | 177432.3743 | 2842.5118 | 18790 | 18980 | 19373.4003 | 1.1263 | 85.7188 | 3.2551 | 32368.2579 | 1005.1934 | 19280 | 19450
21 | 16265.5716 | 0.18096 | 57.1902 | 0.53132 | 88422.384 | 667.6155 | 16190 | 16320 | 19176.1981 | 0.58694 | 81.4673 | 1.7209 | 169152.9786 | 2906.6437 | 19080 | 19250 | 19686.1116 | 0.58932 | 73.7567 | 1.7318 | 28748.1348 | 549.2663 | 19600 | 19750
22 | 16427.3573 | 0.37911 | 54.5463 | 1.1081 | 55477.1936 | 917.4245 | 16350 | 16480 | 18909.0593 | 0.43582 | 79.2229 | 1.2877 | 138337.7429 | 1824.1678 | 18810 | 18980 | 19355.967 | 1.5217 | 77.7511 | 4.2979 | 25092.1857 | 1142.6234 | 19260 | 19430
23 | 16356.1707 | 0.64637 | 59.123 | 1.8514 | 55902.4985 | 1433.2236 | 16270 | 16420 | 18901.7491 | 0.35651 | 81.0042 | 1.0425 | 140354.7302 | 1469.3329 | 18810 | 18980 | 19358.6783 | 0.81554 | 76.6607 | 2.3181 | 24944.6698 | 620.0062 | 19260 | 19430
24 | 17011.9232 | 0.48358 | 69.7621 | 1.3926 | 63123.9043 | 1030.5783 | 16930 | 17080 | 19729.7302 | 0.68134 | 84.379 | 1.9463 | 142713.6143 | 2697.5541 | 19630 | 19820 | 20208.4339 | 1.1973 | 82.8478 | 3.4597 | 26743.4662 | 914.8869 | 20110 | 20280
25 | 16644.5983 | 0.30848 | 50.9936 | 0.88415 | 75859.2182 | 1076.6156 | 16570 | 16700 | 19267.0349 | 0.46401 | 77.8213 | 1.3443 | 172383.0549 | 2430.2444 | 19170 | 19340 | 19734.1014 | 0.64894 | 74.3013 | 1.9098 | 30252.3233 | 632.1545 | 19650 | 19800
26 | 16392.9686 | 0.57767 | 62.3157 | 1.6685 | 52932.5466 | 1157.1645 | 16310 | 16460 | 18834.1973 | 0.44643 | 79.5954 | 1.2903 | 132758.5639 | 1757.4991 | 18740 | 18910 | 19279.3887 | 0.9587 | 80.8613 | 2.7466 | 23055.6907 | 642.6402 | 19180 | 19350
27 | 17000.2046 | 0.75588 | 75.1085 | 2.1524 | 78626.6834 | 1850.3075 | 16910 | 17080 | 19672.0525 | 0.5233 | 92.2385 | 1.5187 | 170664.0949 | 2291.4419 | 19570 | 19760 | 20146.3763 | 1.2416 | 89.0286 | 3.4777 | 30415.2823 | 981.7816 | 20040 | 20230
28 | 16224.6182 | 0.2508 | 61.3819 | 0.71898 | 57157.005 | 548.0412 | 16140 | 16290 | 18691.6698 | 0.56786 | 82.6835 | 1.64 | 133422.0765 | 2162.2611 | 18600 | 18770 | 19142.9186 | 1.0065 | 79.6298 | 2.8869 | 24835.2946 | 736.8188 | 19050 | 19220
29 | 16988.3032 | 0.63261 | 77.707 | 1.8408 | 75113.3096 | 1450.485 | 16890 | 17060 | 19718.8913 | 0.4554 | 96.6901 | 1.3282 | 166467.7391 | 1861.6734 | 19600 | 19810 | 20201.9174 | 1.3021 | 94.5042 | 3.8032 | 29648.2693 | 973.4316 | 20090 | 20280
30 | 17173.6302 | 0.42024 | 58.5484 | 1.1962 | 72253.234 | 1211.3977 | 17090 | 17240 | 19814.729 | 0.70488 | 82.4799 | 2.0354 | 161112.3425 | 3251.1692 | 19720 | 19890 | 20287.6638 | 1.0843 | 75.4054 | 3.0183 | 27996.1069 | 927.7118 | 20190 | 20360