## A
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 165.0836 | 0.71234 | 15965.8874 | 16.8121 | 66.1493
1 | 141.3129 | 1.1105 | 15838.8276 | 24.4204 | 217.0143
2 | 164.9938 | 0.64665 | 16240.1709 | 14.7549 | 111.315
3 | 157.4169 | 0.37168 | 15124.8014 | 7.5406 | 24.5903
4 | 158.4787 | 0.63226 | 15737.0452 | 13.9007 | 38.2885
5 | 165.659 | 0.38252 | 15880.959 | 6.774 | 91.6949
6 | 180.9558 | 0.21601 | 15154.0579 | 4.986 | 6.1519
7 | 151.1635 | 1.0789 | 16125.4758 | 23.9986 | 89.5077
8 | 175.2467 | 0.34837 | 15629.6174 | 7.8949 | 25.7835
9 | 173.6377 | 0.95208 | 15551.9301 | 22.7311 | 103.4399
10 | 180.9791 | 0.3327 | 16265.0136 | 7.3211 | 25.2623
11 | 161.4185 | 0.63172 | 16183.8072 | 13.3023 | 25.8733
12 | 174.7245 | 0.43428 | 15561.3957 | 9.5965 | 26.1404
13 | 163.1651 | 0.68547 | 15811.1263 | 15.5234 | 43.6161
14 | 178.8816 | 0.15516 | 16034.6656 | 3.4979 | 5.3781
15 | 160.4575 | 0.17079 | 15530.2459 | 3.8769 | 11.6429
16 | 159.0451 | 0.58873 | 15361.2165 | 13.7904 | 146.5853
17 | 173.7017 | 0.5347 | 15698.7053 | 13.0104 | 38.5871
18 | 157.3603 | 1.3212 | 15280.07 | 31.7188 | 114.5399
19 | 164.2018 | 0.87202 | 16285.0435 | 19.1996 | 178.0829
20 | 177.5247 | 0.24316 | 16358.2697 | 5.0436 | 82.7335
22 | 181.5993 | 0.23175 | 15780.3431 | 5.638 | 7.7297
23 | 173.0386 | 0.37711 | 15486.0026 | 9.1141 | 19.6694
25 | 174.1116 | 0.34829 | 16331.8048 | 8.0978 | 21.3151
26 | 170.3426 | 0.3938 | 16180.3843 | 9.0527 | 38.8754
27 | 164.8834 | 0.5953 | 15844.4435 | 13.3897 | 138.2182

## B
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
1 | 151.1139 | 1.0701 | 15874.9026 | 24.0118 | 95.3785
2 | 174.5118 | 0.36454 | 15772.8036 | 8.4114 | 26.3425
3 | 195.9002 | 0.023139 | 15513.2766 | 0.47257 | 0.21908
4 | 175.79 | 0.60884 | 15241.9004 | 11.8539 | 150.6785
5 | 160.6702 | 1.6798 | 15444.2145 | 41.2423 | 1634.7949
6 | 156.1006 | 0.30469 | 15218.3954 | 6.218 | 54.0295
7 | 154.1671 | 0.33557 | 15352.2712 | 7.7201 | 27.4862
8 | 191.7662 | 0.053218 | 16424.1359 | 0.90393 | 1.7962
9 | 149.2553 | 0.57405 | 15684.8218 | 9.8774 | 56.3222
10 | 176.382 | 0.25681 | 15708.3631 | 5.7092 | 19.6889
12 | 175.7193 | 0.56313 | 15911.0831 | 13.3421 | 53.8396
13 | 179.1745 | 0.32755 | 15167.0848 | 7.8009 | 12.3924
14 | 158.0529 | 0.81863 | 15771.1574 | 15.599 | 122.9884
15 | 167.6987 | 0.80891 | 15355.5647 | 19.2792 | 68.9117
17 | 168.3191 | 0.31661 | 15763.1617 | 7.3075 | 43.8793
18 | 170.6176 | 0.40076 | 16172.5043 | 9.0128 | 76.1571
19 | 143.6172 | 0.53482 | 16077.0778 | 11.4653 | 111.3869
20 | 165.9349 | 0.68918 | 15475.8745 | 12.658 | 67.9916
21 | 164.8592 | 0.25155 | 16484.3692 | 5.2354 | 12.7571
22 | 152.2138 | 0.87534 | 15925.554 | 18.5732 | 138.7398
23 | 178.545 | 0.31728 | 16252.4199 | 7.1807 | 10.6035
24 | 166.4989 | 0.50581 | 15990.6275 | 11.6407 | 23.996
25 | 177.9348 | 0.25014 | 15785.2357 | 5.5222 | 14.5371
26 | 155.2063 | 0.76969 | 14992.8709 | 17.3517 | 130.5999
27 | 177.7406 | 0.9806 | 15172.7806 | 21.7996 | 169.0142
28 | 171.6485 | 0.91223 | 15536.4946 | 22.3958 | 22.883
29 | 168.8911 | 1.4443 | 16273.1328 | 34.2683 | 306.8859
30 | 179.3222 | 0.52505 | 16215.2259 | 12.0087 | 20.5057
31 | 161.0156 | 0.63115 | 15615.5844 | 14.4085 | 46.0786

## C
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 167.7127 | 0.37327 | 15682.2612 | 7.2155 | 34.6715
1 | 180.4234 | 0.35728 | 16285.2716 | 7.4213 | 19.0953
4 | 182.4726 | 0.40471 | 15839.7882 | 8.8857 | 33.5641
5 | 184.0261 | 0.38733 | 15499.0958 | 8.9456 | 21.0617
6 | 164.4069 | 0.44082 | 15645.4328 | 9.8831 | 55.5086
7 | 164.6495 | 0.90501 | 15706.5182 | 21.7908 | 73.4125
8 | 191.4898 | 0.8268 | 15634.3248 | 18.7712 | 126.9724
9 | 159.5104 | 0.91203 | 15909.262 | 22.0309 | 32.1111
10 | 147.819 | 1.0582 | 15136.169 | 23.3392 | 161.1491
11 | 180.9115 | 0.29589 | 15930.9973 | 5.9539 | 17.6729
12 | 171.3096 | 0.6139 | 15793.4742 | 12.9314 | 124.4662
13 | 190.517 | 0.15064 | 15799.7893 | 3.28 | 3.3542
14 | 166.1443 | 0.63944 | 15093.2651 | 12.6717 | 93.124
15 | 175.2522 | 0.83065 | 15680.321 | 20.1679 | 62.3838
16 | 154.6621 | 1.7132 | 15372.2749 | 41.459 | 81.0047
17 | 165.5848 | 0.67714 | 15533.7884 | 15.6502 | 45.3511
18 | 175.5965 | 0.66644 | 15114.5733 | 16.1252 | 32.3886
19 | 169.908 | 1.2112 | 14996.0504 | 28.1109 | 253.014
20 | 157.188 | 0.74121 | 15489.3763 | 17.457 | 49.9974
21 | 164.3726 | 0.61462 | 15284.7517 | 14.6926 | 67.5119
22 | 185.3772 | 0.20284 | 15751.9235 | 4.8519 | 2.7234
23 | 176.2605 | 0.62266 | 16200.0171 | 13.9512 | 34.6758
24 | 177.8718 | 0.9518 | 15558.0026 | 20.9914 | 141.1829
25 | 173.1033 | 0.62981 | 16509.3095 | 14.3431 | 28.1407
26 | 154.3891 | 0.52329 | 15988.5918 | 10.9326 | 69.9359
27 | 160.4377 | 0.63345 | 15862.2089 | 15.4751 | 24.314
28 | 166.2346 | 0.69113 | 15479.7523 | 15.9381 | 40.837
29 | 157.7725 | 0.78849 | 15305.9128 | 16.8252 | 92.4662
30 | 162.0558 | 0.61535 | 16090.6171 | 13.6397 | 39.8988
31 | 185.1623 | 1.0212 | 15011.8243 | 24.6112 | 98.4965

## D
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 149.9269 | 0.28549 | 15851.5102 | 6.4072 | 30.6757
1 | 165.7826 | 0.51655 | 14825.4531 | 11.727 | 50.2968
3 | 169.4886 | 0.73745 | 15108.0822 | 17.4087 | 93.1558
4 | 171.703 | 0.15762 | 15897.4535 | 3.5514 | 9.6736
5 | 145.3366 | 1.0209 | 15797.5708 | 23.2916 | 108.0789
7 | 166.9693 | 0.36849 | 16031.0628 | 8.1593 | 10.3443
8 | 179.0625 | 0.35638 | 15541.2391 | 8.0957 | 24.8799
10 | 175.5005 | 0.0031177 | 15958.4522 | 0.065482 | 0.0020031
11 | 166.0106 | 0.21046 | 16458.4964 | 4.7875 | 13.211
13 | 170.9574 | 0.21385 | 16040.7754 | 4.8302 | 9.6848
14 | 158.3978 | 0.27682 | 15144.4405 | 6.3251 | 19.1663
15 | 179.3927 | 0.34357 | 15648.1421 | 8.0469 | 19.8791
16 | 158.5332 | 0.50564 | 15097.5587 | 10.7065 | 111.3644
17 | 161.8651 | 0.26089 | 15920.9502 | 5.6716 | 17.1893
18 | 166.0656 | 0.74628 | 15699.8385 | 18.238 | 24.2503
20 | 142.7357 | 0.78001 | 15632.1975 | 16.7196 | 64.8838
21 | 157.7223 | 0.35009 | 15268.7826 | 7.6991 | 50.493
22 | 165.6027 | 0.59779 | 15831.7452 | 13.9909 | 124.5987
23 | 165.7018 | 0.25515 | 15098.0401 | 5.8492 | 34.2275
24 | 178.4758 | 0.092085 | 15774.6618 | 1.927 | 6.3354
26 | 156.362 | 0.52904 | 15127.8292 | 12.3293 | 54.4025
27 | 167.9266 | 0.58817 | 15891.1688 | 13.113 | 112.2117
28 | 165.1297 | 0.70382 | 15698.7556 | 16.7984 | 29.4131
29 | 160.7148 | 0.79506 | 15325.6203 | 18.6682 | 131.1406