## A
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 165.3556 | 0.28467 | 16061.2676 | 5.2798 | 25.6917
1 | 139.6073 | 0.69756 | 15908.7699 | 16.3894 | 24.1041
2 | 163.5016 | 0.55751 | 16319.731 | 13.1176 | 27.0327
3 | 156.1866 | 1.6038 | 15194.1325 | 37.6423 | 93.2721
4 | 158.2532 | 3.0725 | 15768.8374 | 74.388 | 285.162
5 | 165.8342 | 0.31934 | 16005.2837 | 6.7442 | 60.6674
6 | 181.0118 | 0.5206 | 15265.1543 | 12.3602 | 36.613
7 | 150.3528 | 0.28492 | 16227.5702 | 5.0428 | 68.227
8 | 173.766 | 0.55218 | 15742.1073 | 11.9517 | 49.6856
9 | 173.501 | 0.54788 | 15625.1893 | 12.5104 | 34.9898
10 | 180.9117 | 0.40583 | 16359.77 | 9.0821 | 31.5573
11 | 160.7271 | 1.3485 | 16273.3692 | 32.3694 | 63.8643
12 | 174.1362 | 0.24321 | 15649.8596 | 5.8104 | 13.4948
13 | 162.9462 | 0.56505 | 15895.3559 | 13.5809 | 23.069
14 | 179.465 | 0.13259 | 16119.9861 | 2.8736 | 3.0933
15 | 161.6011 | 0.37367 | 15604.2058 | 8.925 | 16.916
16 | 157.8215 | 0.73843 | 15462.1446 | 16.9528 | 48.9146
17 | 173.889 | 0.68407 | 15786.5823 | 16.2692 | 106.7918
18 | 156.4296 | 1.0116 | 15374.825 | 24.8153 | 50.1858
19 | 162.1412 | 0.95404 | 16344.1098 | 22.676 | 131.1485
20 | 177.4177 | 0.30628 | 16445.9224 | 6.6325 | 36.3162
22 | 181.4088 | 0.09254 | 15884.2916 | 1.8022 | 4.405
23 | 173.9579 | 0.20211 | 15605.1969 | 4.0754 | 20.949
25 | 172.8134 | 0.35138 | 16438.3296 | 7.407 | 51.7747
26 | 170.415 | 0.24579 | 16273.5562 | 5.8063 | 14.0571
27 | 164.0449 | 1.0901 | 15914.7477 | 26.7062 | 112.1387

## B
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
1 | 148.5026 | 1.5788 | 15941.2195 | 34.131 | 236.5942
2 | 173.8108 | 0.32872 | 15875.0768 | 7.6727 | 8.0215
3 | 195.8629 | 0.2513 | 15649.3178 | 5.5746 | 13.9886
4 | 174.8277 | 0.5999 | 15307.5255 | 11.0343 | 61.2067
5 | 165.3892 | 0.99561 | 15544.9385 | 22.9584 | 180.8906
6 | 154.8294 | 0.77202 | 15296.0434 | 16.89 | 49.5968
7 | 152.5436 | 0.66834 | 15406.4754 | 14.0493 | 128.0253
8 | 193.7269 | 0.062432 | 16535.0136 | 1.3406 | 1.4595
9 | 148.5786 | 0.69462 | 15767.9568 | 14.5311 | 99.1922
10 | 175.6145 | 0.29979 | 15801.7196 | 6.1686 | 27.7567
12 | 175.6589 | 0.90744 | 15979.8884 | 20.8726 | 128.768
13 | 179.8028 | 0.26403 | 15295.1445 | 5.3961 | 14.3645
14 | 156.8918 | 0.76615 | 15847.4689 | 16.5247 | 75.9567
15 | 166.7169 | 0.90215 | 15449.5969 | 21.3205 | 48.8189
17 | 168.1225 | 0.58134 | 15865.677 | 13.4445 | 38.9915
18 | 170.8032 | 0.33087 | 16259.0798 | 7.3552 | 14.5478
19 | 142.216 | 0.4989 | 16147.8811 | 9.7546 | 134.8843
20 | 165.4865 | 0.81539 | 15561.8711 | 20.1004 | 53.509
21 | 164.2731 | 0.4123 | 16559.4123 | 9.5808 | 22.9074
22 | 150.6928 | 0.86724 | 16009.9418 | 20.5386 | 140.3567
23 | 179.0708 | 0.19318 | 16366.33 | 3.9978 | 5.6999
24 | 164.9481 | 0.44335 | 16079.805 | 9.7767 | 26.8252
25 | 177.8503 | 0.45352 | 15864.0046 | 10.9692 | 26.1349
26 | 153.4663 | 1.2582 | 15044.7399 | 27.6665 | 147.7247
27 | 177.8926 | 0.99443 | 15261.2073 | 22.7787 | 89.5123
28 | 171.8461 | 0.66233 | 15619.4604 | 15.3593 | 86.0768
29 | 168.015 | 0.59334 | 16358.9878 | 12.1912 | 31.8937
30 | 179.5542 | 0.34021 | 16311.5847 | 7.6334 | 30.7
31 | 159.243 | 0.46073 | 15693.8449 | 8.4146 | 47.9319

## C
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 167.7707 | 0.74269 | 15764.2806 | 16.496 | 19.6152
1 | 180.1814 | 0.2913 | 16386.3633 | 6.1393 | 8.2792
4 | 182.1474 | 0.2808 | 15941.8939 | 5.4094 | 24.8245
5 | 185.5325 | 0.14875 | 15633.0366 | 3.0256 | 4.6211
6 | 162.7997 | 0.3118 | 15723.9434 | 6.4641 | 44.5338
7 | 163.5661 | 0.81228 | 15791.6889 | 17.2687 | 86.2589
8 | 193.8202 | 0.13509 | 15787.7866 | 2.8628 | 6.9187
9 | 157.8074 | 0.60842 | 16026.8561 | 12.9016 | 195.6698
10 | 145.9098 | 1.1027 | 15218.9844 | 23.9343 | 258.4144
11 | 181.7711 | 0.27926 | 16032.5641 | 6.7899 | 6.1054
12 | 170.8431 | 0.3454 | 15911.3842 | 7.8364 | 24.7879
13 | 192.1904 | 0.075116 | 15931.0423 | 1.5114 | 1.8282
14 | 165.4222 | 0.56201 | 15186.7393 | 9.8174 | 128.6087
15 | 175.6072 | 0.78996 | 15759.8266 | 18.7483 | 12.9732
16 | 152.7404 | 0.73305 | 15436.349 | 14.5007 | 80.5448
17 | 165.8225 | 0.39957 | 15616.2455 | 9.3151 | 32.3156
18 | 175.2313 | 0.67824 | 15173.0962 | 16.6576 | 15.8101
19 | 169.6756 | 0.41678 | 15063.942 | 8.0988 | 97.1915
20 | 156.801 | 0.42248 | 15596.4585 | 9.4768 | 63.1932
21 | 162.5963 | 0.39105 | 15355.8236 | 7.1768 | 67.1628
22 | 185.9489 | 0.32232 | 15837.1983 | 7.7148 | 14.7347
23 | 177.1213 | 1.4878 | 16276.4135 | 35.4586 | 36.7401
24 | 177.3044 | 0.58988 | 15631.2209 | 13.4532 | 87.3895
25 | 173.0585 | 0.34253 | 16635.9316 | 6.8293 | 18.5104
26 | 152.7985 | 0.82855 | 16060.813 | 19.5146 | 58.444
27 | 159.6822 | 0.46684 | 15954.0095 | 10.883 | 26.7054
28 | 165.6006 | 0.6561 | 15560.4885 | 13.5477 | 38.1726
29 | 156.9726 | 0.7105 | 15377.4662 | 15.0683 | 84.0727
30 | 160.8865 | 0.56877 | 16180.5623 | 12.6008 | 67.4044
31 | 185.4076 | 0.45107 | 15130.2381 | 9.5819 | 32.3688

## D
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 148.7728 | 0.27196 | 15937.816 | 5.3556 | 29.7773
1 | 165.4088 | 0.8306 | 14908.2698 | 19.9594 | 79.4772
3 | 169.887 | 0.52119 | 15214.9138 | 11.8985 | 27.6238
4 | 169.1797 | 0.28943 | 16034.6851 | 6.8198 | 27.7657
5 | 143.81 | 0.75466 | 15858.0816 | 18.5525 | 56.9494
7 | 166.9517 | 0.25283 | 16143.6755 | 6.004 | 5.6036
8 | 179.5565 | 0.9638 | 15616.7295 | 22.8791 | 95.9974
10 | 173.4101 | 0.13774 | 16078.5422 | 3.2025 | 1.5117
11 | 165.7704 | 0.74687 | 16538.8681 | 17.8629 | 25.4238
13 | 171.3829 | 0.13219 | 16154.0107 | 3.1357 | 2.1949
14 | 156.875 | 1.4804 | 15205.16 | 35.9792 | 86.2914
15 | 178.3251 | 0.33413 | 15779.4469 | 6.7879 | 20.9632
16 | 157.9754 | 0.99334 | 15159.6025 | 24.4112 | 117.7059
17 | 160.5011 | 0.71847 | 15994.5561 | 14.5618 | 66.2982
18 | 164.5752 | 0.73295 | 15749.8585 | 17.5753 | 14.5184
20 | 141.8461 | 0.9739 | 15690.98 | 21.8725 | 82.0583
21 | 155.7782 | 0.63142 | 15325.3858 | 13.177 | 250.3363
22 | 165.1476 | 0.68617 | 15922.208 | 12.9836 | 130.5701
23 | 164.7059 | 0.82905 | 15184.5967 | 20.286 | 70.6006
24 | 179.6377 | 0.19832 | 15865.8702 | 4.677 | 9.8245
26 | 155.4794 | 0.48415 | 15196.7654 | 11.1461 | 72.9807
27 | 167.7922 | 1.1259 | 15974.7824 | 26.3836 | 135.7614
28 | 164.1497 | 1.2115 | 15748.2754 | 29.7686 | 47.6263
29 | 159.7076 | 0.26342 | 15429.0328 | 6.2343 | 33.2507