## B
| gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
1 | 164.1093 | 1.0577 | 16161.5589 | 24.8923 | 42.8868
2 | 180.932 | 0.88437 | 15937.2867 | 19.8206 | 21.2813
3 | 172.3335 | 0.61851 | 15988.9098 | 13.5929 | 25.6807
5 | 146.2511 | 0.83192 | 16538.031 | 16.1514 | 60.822
6 | 168.303 | 0.90442 | 15556.5485 | 21.756 | 26.5065
7 | 166.1391 | 0.73724 | 15274.3593 | 16.4573 | 87.485
8 | 171.8858 | 0.94516 | 15723.3922 | 21.8318 | 47.5991
9 | 199.7329 | 0.21073 | 15857.2346 | 4.7313 | 2.6952
10 | 188.7666 | 0.25265 | 16220.8205 | 5.6027 | 2.0895
11 | 159.6642 | 0.48214 | 16022.3688 | 9.5091 | 53.2352
12 | 151.5508 | 1.0078 | 15905.5774 | 21.8559 | 47.7486
13 | 190.8874 | 1.2654 | 15754.9992 | 30.0774 | 24.4408
14 | 163.0405 | 1.1507 | 15992.0515 | 27.8778 | 31.578
15 | 160.9912 | 0.79724 | 15785.4825 | 18.4874 | 49.3945
17 | 163.3978 | 0.73738 | 16109.764 | 15.3945 | 59.91
18 | 165.2135 | 1.3368 | 15698.777 | 32.2388 | 50.0628
19 | 163.9906 | 0.58263 | 15646.2725 | 12.2624 | 28.4657
20 | 168.1342 | 1.0263 | 15697.2158 | 23.6909 | 25.9611
21 | 180.1115 | 1.1888 | 15714.1747 | 27.7509 | 33.4119
22 | 179.4928 | 0.94788 | 15873.9409 | 20.7086 | 60.9637
23 | 172.9309 | 0.48657 | 15460.7679 | 11.2814 | 19.8224
25 | 174.0267 | 0.46832 | 16019.1517 | 10.7685 | 13.5175
26 | 171.5726 | 0.72482 | 15764.3133 | 16.9245 | 30.2471
27 | 187.1486 | 0.10792 | 15939.353 | 2.2722 | 1.9114
28 | 149.8797 | 1.1965 | 15688.4872 | 27.569 | 109.4676
29 | 156.3039 | 0.91165 | 15642.5884 | 20.9232 | 35.4405
31 | 165.3169 | 0.7343 | 15612.4869 | 15.656 | 24.832

## C
| gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 147.891 | 0.58893 | 15850.1992 | 12.565 | 36.6265
1 | 159.5266 | 0.87548 | 15787.3308 | 17.6632 | 89.3478
4 | 167.9404 | 0.6899 | 16063.3414 | 15.7092 | 24.2241
11 | 175.8587 | 0.6008 | 14906.955 | 13.156 | 16.4113
12 | 157.4133 | 1.3461 | 15960.8972 | 31.8522 | 61.5691
14 | 178.6888 | 0.39251 | 15747.6933 | 9.1898 | 13.9695
16 | 144.168 | 0.55653 | 15983.9466 | 12.5981 | 21.3757
18 | 189.87 | 0.55149 | 15642.8992 | 12.6497 | 48.2904
19 | 184.0769 | 0.54452 | 15279.9018 | 12.3168 | 18.3192
20 | 188.6407 | 0.32362 | 15451.2724 | 7.7595 | 5.1244
21 | 162.4338 | 1.4515 | 15566.9735 | 33.1645 | 84.4963
22 | 172.6889 | 0.86488 | 15800.2195 | 19.7079 | 61.4518
23 | 164.6538 | 0.47712 | 16025.5035 | 10.8335 | 33.6354
24 | 181.1526 | 0.22203 | 16363.4608 | 5.1244 | 4.0452
25 | 169.8146 | 0.51643 | 16299.6662 | 11.8061 | 10.1639
26 | 163.902 | 0.98548 | 15685.4262 | 22.6648 | 41.7238
27 | 151.6863 | 1.1113 | 15697.3435 | 25.5736 | 31.1477
28 | 152.0668 | 0.95341 | 15899.6931 | 22.7403 | 28.016
29 | 164.3004 | 0.59062 | 15943.7649 | 11.2537 | 166.5707
30 | 191.2524 | 0.80199 | 15995.1481 | 16.7446 | 38.6537
31 | 156.87 | 1.7666 | 16061.7844 | 41.198 | 39.923

## D
| gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 173.9642 | 0.41245 | 16414.8105 | 9.2519 | 19.1734
1 | 169.3417 | 2.5993 | 15420.2976 | 62.2035 | 47.9298
5 | 158.5499 | 1.7098 | 15274.45 | 38.923 | 154.4796
6 | 176.1001 | 1.0668 | 15677.3427 | 24.636 | 45.7821
7 | 172.2383 | 0.40564 | 15784.5141 | 9.0017 | 13.0147
8 | 199.1928 | 0.091134 | 15832.8038 | 1.8692 | 0.77024
9 | 174.4169 | 0.97561 | 15884.5882 | 23.0534 | 43.4589
10 | 152.1761 | 1.538 | 15981.1023 | 36.7813 | 67.6305
11 | 166.6956 | 0.87919 | 16010.1895 | 21.0997 | 27.2055
13 | 152.5802 | 0.45373 | 15659.4976 | 8.7585 | 61.4248
14 | 167.9361 | 0.44477 | 15651.0507 | 10.3863 | 33.1413
15 | 173.1007 | 0.78954 | 16290.4225 | 18.7785 | 18.6153
16 | 176.3838 | 0.78265 | 16581.9789 | 16.2627 | 42.7407
17 | 172.7106 | 0.45989 | 15911.2761 | 10.4214 | 22.9275
18 | 200.5885 | 0.1141 | 16467.6501 | 2.4817 | 1.1602
20 | 162.7073 | 1.9023 | 15311.2578 | 44.846 | 143.1137
21 | 179.845 | 1.3247 | 15196.2161 | 30.5889 | 19.448
22 | 153.9281 | 1.146 | 15515.7576 | 27.6167 | 65.0682
23 | 157.5938 | 0.63212 | 15425.6487 | 12.7291 | 38.1183
24 | 167.8905 | 0.84599 | 16018.6519 | 19.459 | 52.1668
25 | 162.2011 | 1.1704 | 15683.8988 | 26.3553 | 38.655
26 | 151.4933 | 1.0349 | 15497.3892 | 22.4135 | 96.012
27 | 165.1838 | 0.59369 | 16024.702 | 12.8217 | 53.7436
28 | 153.7415 | 2.6197 | 15303.5084 | 62.2923 | 152.0745
29 | 168.7633 | 0.55314 | 15991.6501 | 12.4695 | 35.9561
30 | 163.5872 | 1.4745 | 16202.9837 | 33.9689 | 121.0793