## B
Cs 662 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
1 | 21375.1314 | 8.2988 | 826.12 | 24.4484 | 42461.5162 | 1024.1262 | 20690 | 21980
2 | 22015.6678 | 7.8816 | 730.5042 | 22.8645 | 40272.5521 | 1033.0532 | 21430 | 22560
3 | 21873.7812 | 7.2094 | 655.7616 | 20.6361 | 40527.0434 | 1047.6535 | 21320 | 22450
5 | 21360.272 | 6.106 | 565.8184 | 17.4411 | 39708.4694 | 1005.8192 | 20850 | 21840
6 | 20893.2656 | 8.1732 | 815.0184 | 24.2359 | 42118.9006 | 1018.9797 | 20210 | 21520
8 | 21319.7948 | 7.8433 | 638.9049 | 23.0723 | 39489.7857 | 1163.6977 | 20860 | 21870
9 | 22384.0256 | 6.9883 | 786.7526 | 20.0169 | 40223.3642 | 840.7483 | 21690 | 23020
10 | 22682.8499 | 8.4579 | 816.2515 | 23.8152 | 41092.3361 | 989.7998 | 21940 | 23370
11 | 21243.4549 | 8.6815 | 672.3641 | 24.8499 | 40846.326 | 1243.088 | 20750 | 21820
12 | 20960.2471 | 6.7908 | 550.9393 | 19.536 | 38551.6566 | 1122.5972 | 20500 | 21390
13 | 22416.7161 | 7.5444 | 571.4969 | 21.2539 | 37621.9539 | 1156.8504 | 21940 | 22890
14 | 21021.4574 | 7.4164 | 718.543 | 21.959 | 40833.0502 | 1017.882 | 20520 | 21610
15 | 20994.5808 | 6.9982 | 576.9256 | 19.5648 | 37015.3789 | 1040.8717 | 20500 | 21450
17 | 21461.3949 | 6.7098 | 579.8723 | 19.6197 | 39555.3363 | 1094.1842 | 21000 | 21970
18 | 20774.7915 | 8.4134 | 761.7224 | 24.9064 | 42425.8785 | 1131.4134 | 20240 | 21390
19 | 21137.1007 | 8.0605 | 727.8976 | 23.1082 | 41461.5195 | 1080.7172 | 20540 | 21730
20 | 21304.3009 | 6.9302 | 580.3159 | 19.5855 | 37361.0785 | 1042.398 | 20800 | 21770
21 | 22249.3549 | 6.0008 | 572.1151 | 17.0871 | 37779.965 | 929.4818 | 21740 | 22710
23 | 20964.4636 | 6.4252 | 688.2007 | 18.1641 | 43968.0557 | 958.4499 | 20390 | 21560
25 | 21313.8715 | 8.5273 | 790.2887 | 24.7348 | 45770.7155 | 1173.7995 | 20720 | 21970
26 | 21689.2487 | 6.9877 | 618.2187 | 20.0956 | 39975.8458 | 1067.4798 | 21170 | 22160
27 | 21878.7459 | 9.6732 | 869.904 | 28.1704 | 45329.5847 | 1201.4592 | 21220 | 22630
28 | 20568.758 | 6.6472 | 539.1401 | 18.9701 | 41402.9463 | 1200.4248 | 20150 | 21000
29 | 20847.3175 | 6.1468 | 522.1595 | 17.3095 | 39561.5881 | 1084.9128 | 20410 | 21280

## C
Cs 662 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
11 | 20728.1462 | 7.3323 | 688.5015 | 20.8148 | 41406.5219 | 1032.6204 | 20190 | 21340
14 | 21236.9745 | 8.041 | 751.0478 | 23.7316 | 39894.8289 | 1029.4214 | 20710 | 21860
16 | 21482.1666 | 6.4355 | 490.5597 | 18.2362 | 36902.9684 | 1133.0663 | 21090 | 21900
18 | 22844.649 | 7.7015 | 633.548 | 22.2913 | 37544.2973 | 1083.829 | 22380 | 23430
20 | 21212.4462 | 9.4353 | 794.4079 | 27.4297 | 41367.5189 | 1169.1229 | 20570 | 21820
21 | 20700.8513 | 6.9444 | 668.3757 | 20.0218 | 43024.0077 | 1056.5423 | 20120 | 21250
22 | 21461.2522 | 7.9617 | 755.5345 | 22.9754 | 41083.2997 | 1024.3596 | 20850 | 22040
23 | 21507.1446 | 6.1695 | 649.991 | 18.1242 | 42535.7905 | 968.8313 | 20910 | 21980
24 | 22508.677 | 7.3023 | 673.2885 | 20.7562 | 43520.7845 | 1103.4965 | 21910 | 23080
25 | 21763.8371 | 9.978 | 871.5673 | 29.6226 | 46921.5612 | 1299.1042 | 21180 | 22530
26 | 21378.9272 | 6.9957 | 675.0243 | 19.8978 | 41893.6766 | 1017.1778 | 20800 | 21970
27 | 20560.9582 | 8.0744 | 765.9496 | 23.4868 | 46019.1663 | 1153.5997 | 19990 | 21220
28 | 21049.8289 | 5.9691 | 588.7636 | 17.0935 | 40325.0639 | 962.9318 | 20570 | 21540
29 | 21386.4891 | 5.9271 | 590.7552 | 16.9984 | 42328.2561 | 1000.3647 | 20910 | 21880
30 | 21891.7558 | 9.1864 | 876.1521 | 27.4039 | 43712.674 | 1111.2167 | 21260 | 22630
31 | 21395.5071 | 6.5983 | 611.0226 | 19.0558 | 42789.5806 | 1094.8092 | 20810 | 21860

## D
Cs 662 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
0 | 21939.515 | 7.2965 | 584.7367 | 21.0471 | 40083.8417 | 1184.3863 | 21460 | 22410
1 | 20640.3625 | 7.8352 | 791.1096 | 22.4405 | 43592.7187 | 1014.65 | 19940 | 21310
7 | 20918.5243 | 9.4583 | 930.7192 | 29.0019 | 46283.6299 | 1164.015 | 20020 | 21570
9 | 21472.7346 | 6.0084 | 650.1034 | 17.3437 | 40886.2191 | 894.0477 | 20940 | 22010
10 | 20731.4005 | 6.9502 | 664.4869 | 19.907 | 39675.1637 | 976.3241 | 20140 | 21270
11 | 21869.1349 | 6.9641 | 607.8564 | 19.903 | 37577.1539 | 1013.9203 | 21400 | 22390
13 | 20474.4796 | 6.4016 | 579.0762 | 18.3318 | 38646.1119 | 1005.1724 | 20020 | 21010
14 | 21360.2319 | 6.4325 | 637.7624 | 18.4341 | 37519.2404 | 892.7999 | 20860 | 21890
15 | 21912.9493 | 10.3914 | 761.4422 | 30.8157 | 37929.1655 | 1254.9641 | 21410 | 22600
16 | 22096.6884 | 9.593 | 697.2417 | 29.05 | 35743.5379 | 1213.9637 | 21650 | 22640
17 | 21919.9456 | 6.9434 | 624.5681 | 19.8575 | 37139.2949 | 971.2278 | 21380 | 22410
18 | 22974.5507 | 7.9346 | 705.4506 | 22.4457 | 37434.1878 | 983.4958 | 22420 | 23590
20 | 20933.439 | 7.558 | 626.509 | 21.677 | 38637.5048 | 1100.8537 | 20470 | 21500
21 | 21296.1644 | 9.4871 | 733.4648 | 28.3949 | 37763.8937 | 1193.1602 | 20780 | 21810
22 | 20340.8357 | 6.6613 | 607.9997 | 19.2184 | 40647.2097 | 1052.4351 | 19810 | 20840
23 | 20493.9408 | 7.4044 | 602.0804 | 21.5598 | 38718.9687 | 1135.0242 | 19980 | 20910
25 | 20752.2756 | 7.8168 | 679.2428 | 22.7274 | 42033.0484 | 1150.0259 | 20220 | 21310
26 | 20306.5842 | 7.2219 | 642.667 | 20.7261 | 39340.9424 | 1041.7213 | 19800 | 20890
27 | 22302.4335 | 5.9513 | 543.866 | 16.884 | 37105.2109 | 949.7832 | 21840 | 22770
28 | 20976.2126 | 5.1013 | 519.7373 | 14.4058 | 36475.0358 | 834.8596 | 20540 | 21410
29 | 21357.4642 | 7.9554 | 833.5837 | 23.6532 | 41562.3079 | 959.4181 | 20750 | 22120
30 | 21176.1924 | 6.9801 | 682.9246 | 20.1454 | 41360.9476 | 999.4828 | 20540 | 21710