## B
| Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
1 | 17102.7377 | 1.2175 | 59.4247 | 3.4513 | 60142.3701 | 2872.339 | 16980 | 17210 | 19771.5669 | 0.50501 | 77.9707 | 1.4568 | 167054.3711 | 2549.6759 | 19650 | 19880 | 20246.0395 | 0.94563 | 78.2406 | 2.6338 | 29382.4258 | 819.1663 | 20130 | 20360
2 | 16949.9485 | 1.4469 | 66.0937 | 4.0982 | 57944.2629 | 2957.894 | 16820 | 17070 | 19889.4996 | 0.73005 | 87.2777 | 2.0847 | 166545.5633 | 3259.8525 | 19770 | 20000 | 20401.585 | 1.0549 | 90.0816 | 3.005 | 30323.4685 | 830.4956 | 20280 | 20510
3 | 16999.8407 | 1.7024 | 62.0077 | 4.8368 | 56714.3151 | 3638.4665 | 16870 | 17120 | 19824.2035 | 0.59639 | 80.4549 | 1.698 | 164383.8236 | 2846.4415 | 19700 | 19930 | 20315.4964 | 1.2881 | 73.3563 | 3.5123 | 27810.2155 | 1112.0222 | 20200 | 20430
5 | 17379.5129 | 2.2133 | 72.9641 | 6.2259 | 60972.9018 | 4312.3715 | 17250 | 17500 | 19781.5449 | 0.46944 | 80.2817 | 1.3393 | 164732.963 | 2252.6859 | 19660 | 19890 | 20211.6837 | 1.1019 | 84.7893 | 3.0678 | 31265.3331 | 937.288 | 20090 | 20320
6 | 16533.6995 | 1.6301 | 64.9681 | 4.5022 | 44196.8403 | 2547.5924 | 16410 | 16640 | 19269.1604 | 0.48698 | 79.8574 | 1.3834 | 135002.0887 | 1920.156 | 19150 | 19380 | 19748.6447 | 1.001 | 82.309 | 2.8156 | 24858.6375 | 701.5666 | 19630 | 19860
7 | 16229.9012 | 5.6107 | 125.2586 | 14.2446 | 68493.5748 | 6717.0734 | 16100 | 16350 | 18916.3708 | 0.49568 | 84.1398 | 1.422 | 135606.0657 | 1875.5578 | 18790 | 19020 | 19392.2722 | 1.6575 | 89.2536 | 4.5406 | 26491.3268 | 1122.4476 | 19280 | 19510
8 | 16698.8008 | 1.9846 | 67.1236 | 5.5701 | 39785.8687 | 2729.4415 | 16570 | 16820 | 19491.0465 | 0.4544 | 83.729 | 1.2924 | 133438.652 | 1690.332 | 19370 | 19600 | 19980.494 | 1.0567 | 87.2398 | 2.9738 | 25483.1348 | 717.0495 | 19860 | 20090
9 | 16970.9906 | 1.5349 | 85.8559 | 4.3751 | 45662.3945 | 1914.9932 | 16840 | 17090 | 20194.7106 | 0.53066 | 97.7968 | 1.5301 | 136610.3049 | 1745.9911 | 20060 | 20310 | 20751.5981 | 1.2933 | 101.9806 | 3.5916 | 24964.2499 | 728.6651 | 20620 | 20870
10 | 17306.5789 | 1.0742 | 67.959 | 3.0954 | 66778.7282 | 2487.2555 | 17190 | 17420 | 20371.1495 | 0.62696 | 88.3838 | 1.802 | 174919.7188 | 2915.8701 | 20250 | 20480 | 20903.2199 | 1.1283 | 85.762 | 3.1626 | 29960.5511 | 911.5822 | 20780 | 21010
11 | 16958.879 | 2.0239 | 67.6958 | 5.7529 | 42851.6879 | 3004.1527 | 16830 | 17080 | 19558.4151 | 0.46098 | 81.6618 | 1.3115 | 131938.901 | 1738.9251 | 19440 | 19670 | 20021.9719 | 1.1461 | 85.2823 | 3.278 | 25574.2839 | 806.5346 | 19900 | 20130
12 | 16757.8616 | 1.8626 | 68.9551 | 5.2893 | 75508.9272 | 4777.1254 | 16630 | 16880 | 19235.0253 | 0.4399 | 80.8709 | 1.2615 | 173511.2506 | 2215.5139 | 19110 | 19340 | 19677.9805 | 1.3142 | 81.6867 | 3.604 | 31479.3869 | 1156.8864 | 19560 | 19790
13 | 16891.3199 | 1.1977 | 74.7313 | 3.3886 | 74413.8211 | 2779.061 | 16760 | 17010 | 20015.4583 | 0.44485 | 96.6049 | 1.2893 | 175547.887 | 1910.5237 | 19890 | 20140 | 20558.9592 | 1.1532 | 97.2554 | 3.2216 | 32678.5164 | 895.8074 | 20430 | 20680
14 | 16923.5025 | 1.1487 | 61.752 | 3.2618 | 78348.5414 | 3403.0775 | 16800 | 17030 | 19571.9657 | 0.3349 | 81.4673 | 0.96372 | 176295.907 | 1704.6386 | 19450 | 19680 | 20041.4019 | 0.98029 | 85.473 | 2.7394 | 31797.1712 | 842.3931 | 19920 | 20150
15 | 16727.1656 | 1.6995 | 66.1851 | 4.7563 | 77081.5263 | 4583.1326 | 16600 | 16850 | 19354.7989 | 0.52448 | 84.5995 | 1.4929 | 176753.6352 | 2559.5647 | 19230 | 19460 | 19823.5757 | 0.9889 | 85.9401 | 2.7597 | 32048.7255 | 851.7967 | 19700 | 19930
17 | 17038.7051 | 1.6676 | 61.8491 | 4.7704 | 44683.2036 | 2829.1777 | 16910 | 17160 | 19709.0284 | 0.50959 | 80.9624 | 1.4664 | 136871.5157 | 2026.62 | 19590 | 19820 | 20181.0397 | 1.0164 | 77.5139 | 2.806 | 23450.0301 | 705.7011 | 20060 | 20290
18 | 16662.5184 | 1.5991 | 58.7053 | 4.5539 | 44540.0659 | 2839.1169 | 16530 | 16780 | 19350.6084 | 0.49441 | 80.7052 | 1.4124 | 137541.2315 | 1972.8276 | 19230 | 19460 | 19829.5609 | 1.1608 | 74.9773 | 3.2329 | 23579.5822 | 841.8831 | 19710 | 19940
19 | 16622.2046 | 2.0131 | 68.2713 | 5.7207 | 42246.7471 | 2917.5059 | 16500 | 16750 | 19304.9106 | 0.51249 | 84.1226 | 1.4589 | 132447.5093 | 1884.5891 | 19180 | 19410 | 19777.8516 | 0.99266 | 90.4012 | 2.8181 | 24435.6107 | 626.5808 | 19660 | 19890
20 | 16655.1366 | 0.9641 | 59.8671 | 2.8 | 46798.7398 | 1785.5454 | 16530 | 16760 | 19392.743 | 0.62097 | 79.4317 | 1.7709 | 137173.3252 | 2507.6908 | 19270 | 19500 | 19875.1827 | 1.0192 | 75.4595 | 2.83 | 24537.6216 | 763.1762 | 19760 | 19990
21 | 16761.5913 | 1.2235 | 66.6502 | 3.4681 | 45410.6849 | 1943.7683 | 16640 | 16870 | 19690.504 | 0.65653 | 88.8817 | 1.8833 | 139606.6299 | 2420.2473 | 19570 | 19800 | 20199.8637 | 1.3502 | 97.1907 | 3.8511 | 26017.4109 | 847.6449 | 20080 | 20310
22 | 16907.0907 | 1.8717 | 68.5872 | 5.23 | 98642.2531 | 6229.4024 | 16780 | 17030 | 19816.0922 | 0.60961 | 91.713 | 1.7473 | 188920.7003 | 2946.9635 | 19680 | 19930 | 20331.1152 | 1.3817 | 103.8193 | 3.9247 | 37292.921 | 1159.4073 | 20210 | 20440
23 | 16460.4508 | 1.51 | 73.0652 | 4.2453 | 96884.2642 | 4651.4832 | 16330 | 16580 | 19285.6922 | 0.54159 | 88.6576 | 1.5373 | 184554.093 | 2628.2809 | 19150 | 19400 | 19779.8233 | 0.96964 | 92.8175 | 2.7476 | 33258.7994 | 810.1724 | 19660 | 19890
25 | 17029.6066 | 1.1371 | 63.591 | 3.2418 | 92283.7881 | 3862.5622 | 16910 | 17140 | 19878.7109 | 0.45446 | 85.8541 | 1.2985 | 182377.3579 | 2260.5603 | 19760 | 19990 | 20375.3297 | 1.3047 | 85.299 | 3.6108 | 32289.982 | 1135.3587 | 20260 | 20490
26 | 16757.1685 | 1.308 | 63.1768 | 3.6579 | 86215.7145 | 4126.7678 | 16640 | 16870 | 19553.7099 | 0.56433 | 83.5356 | 1.6185 | 183631.7081 | 2912.0943 | 19430 | 19660 | 20045.5101 | 0.81588 | 88.1307 | 2.3164 | 32613.6427 | 704.6318 | 19920 | 20150
27 | 16978.4802 | 0.99095 | 72.2285 | 2.7983 | 86916.9221 | 2774.303 | 16860 | 17090 | 20013.3743 | 0.55435 | 91.2444 | 1.5842 | 181891.5269 | 2588.1244 | 19880 | 20130 | 20537.9758 | 1.1652 | 88.6561 | 3.2173 | 32189.4874 | 970.2295 | 20420 | 20650
28 | 16552.7953 | 1.8983 | 73.4268 | 5.3182 | 95773.8244 | 5755.0569 | 16420 | 16670 | 19003.6556 | 0.47251 | 84.1491 | 1.343 | 186533.2394 | 2443.6772 | 18880 | 19110 | 19443.6888 | 1.1676 | 91.8195 | 3.302 | 34499.7384 | 1021.9607 | 19320 | 19550
29 | 16545.881 | 1.7929 | 63.8136 | 5.014 | 81515.2072 | 5301.6773 | 16420 | 16670 | 19092.5253 | 0.46814 | 81.0885 | 1.3335 | 182013.3995 | 2455.3524 | 18970 | 19200 | 19542.6364 | 1.2415 | 88.1975 | 3.4739 | 33765.1402 | 1099.0119 | 19420 | 19650
31 | 16573.1784 | 2.0161 | 73.6682 | 5.6212 | 91349.3506 | 5788.4403 | 16440 | 16690 | 19287.5634 | 0.5516 | 84.7987 | 1.5948 | 184851.7257 | 2837.4763 | 19170 | 19400 | 19767.4671 | 1.1704 | 90.1994 | 3.256 | 36119.5709 | 1080.459 | 19650 | 19880

## C
| Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
0 | 16715.6925 | 2.2862 | 74.905 | 6.3131 | 140489.7975 | 9881.0291 | 16590 | 16840 | 19146.5897 | 0.64105 | 83.1167 | 1.8128 | 156449.888 | 2806.7846 | 19020 | 19250 | 19581.5486 | 1.4264 | 92.4441 | 3.9202 | 31116.1316 | 1098.9513 | 19460 | 19690
1 | 16718.6713 | 2.2916 | 74.7505 | 6.3884 | 110472.6726 | 7851.2261 | 16590 | 16840 | 19332.1705 | 0.61014 | 86.9491 | 1.7342 | 159269.3429 | 2608.5588 | 19200 | 19450 | 19799.6463 | 1.4979 | 96.0557 | 4.0954 | 32891.4572 | 1169.661 | 19680 | 19910
4 | 17015.2039 | 1.9664 | 76.5372 | 5.5224 | 132276.2779 | 7901.4429 | 16890 | 17140 | 19759.9929 | 0.49345 | 88.9684 | 1.4083 | 176074.4634 | 2284.9943 | 19630 | 19880 | 20241.8441 | 1.2616 | 98.8157 | 3.4805 | 35473.5792 | 1038.5862 | 20120 | 20350
11 | 15896.9912 | 1.4644 | 77.4948 | 4.1627 | 116383.3997 | 5145.5231 | 15770 | 16020 | 18758.876 | 0.55305 | 90.0103 | 1.5782 | 172328.3951 | 2476.8989 | 18630 | 18880 | 19259.63 | 1.1859 | 91.7256 | 3.2977 | 30774.6421 | 916.4264 | 19140 | 19370
12 | 16904.1343 | 2.2408 | 74.7504 | 6.1874 | 116553.2028 | 8043.9785 | 16780 | 17030 | 19495.0069 | 0.61128 | 86.2957 | 1.7432 | 140244.3803 | 2323.4988 | 19370 | 19600 | 19953.4434 | 1.363 | 91.5309 | 3.751 | 27550.3629 | 939.0181 | 19840 | 20070
14 | 16779.9363 | 0.94128 | 68.1354 | 2.6855 | 96099.8536 | 3109.1224 | 16660 | 16890 | 19699.4053 | 0.5499 | 88.5235 | 1.5895 | 161077.6653 | 2360.5468 | 19580 | 19810 | 20203.4034 | 1.5453 | 83.8151 | 4.2622 | 27643.4505 | 1168.5647 | 20090 | 20320
16 | 16819.5357 | 1.8052 | 74.1429 | 5.0476 | 115318.3656 | 6513.9098 | 16690 | 16940 | 19173.3776 | 0.45306 | 79.1761 | 1.2947 | 167872.06 | 2249.3964 | 19050 | 19280 | 19585.9929 | 1.1484 | 85.5082 | 3.2474 | 30668.1521 | 960.2252 | 19470 | 19700
18 | 16726.0463 | 1.5795 | 102.3435 | 4.3835 | 114355.0309 | 4067.4022 | 16580 | 16850 | 19802.9725 | 0.70097 | 110.5455 | 2.017 | 140740.6676 | 2099.4772 | 19660 | 19930 | 20339.0747 | 1.5502 | 113.6238 | 4.3709 | 25899.7176 | 820.953 | 20220 | 20470
19 | 16341.8529 | 0.98213 | 74.5609 | 2.7832 | 126214.0547 | 3877.5189 | 16220 | 16450 | 19342.5149 | 0.53554 | 91.7028 | 1.5259 | 152463.5698 | 2080.6753 | 19210 | 19460 | 19863.9459 | 1.9377 | 96.2018 | 5.2394 | 28701.525 | 1310.2208 | 19750 | 19980
20 | 16534.9278 | 1.4751 | 80.5233 | 4.148 | 93943.6312 | 3996.2425 | 16410 | 16660 | 19594.7074 | 0.61857 | 96.1832 | 1.7657 | 133110.0651 | 2002.9204 | 19460 | 19710 | 20125.8618 | 1.1682 | 98.9345 | 3.2244 | 25145.3004 | 680.6602 | 19990 | 20240
21 | 16526.2408 | 1.5482 | 70.0158 | 4.3787 | 115663.0652 | 5965.2428 | 16400 | 16650 | 19171.1818 | 0.4025 | 84.5992 | 1.1541 | 143171.3208 | 1598.3476 | 19050 | 19280 | 19638.0185 | 1.3596 | 84.856 | 3.7374 | 26433.7917 | 969.6107 | 19520 | 19750
22 | 16802.2009 | 1.8717 | 86.5601 | 5.2097 | 89304.1871 | 4466.486 | 16670 | 16920 | 19616.018 | 0.6903 | 96.9295 | 1.9659 | 163152.7284 | 2714.4466 | 19490 | 19740 | 20110.238 | 1.5111 | 107.4148 | 4.1916 | 29741.9181 | 962.1345 | 19980 | 20230
23 | 16971.8719 | 2.2123 | 102.92 | 6.1755 | 112947.2594 | 5632.6285 | 16830 | 17100 | 19665.4777 | 0.61794 | 97.2116 | 1.7377 | 175082.4454 | 2579.1331 | 19530 | 19780 | 20138.4195 | 1.4746 | 110.489 | 4.105 | 33107.4785 | 1017.4995 | 20010 | 20260
24 | 17399.5193 | 1.2793 | 78.6078 | 3.6231 | 107283.4036 | 4072.3696 | 17270 | 17520 | 20352.3582 | 0.54554 | 93.8842 | 1.5707 | 179887.2837 | 2459.6513 | 20220 | 20470 | 20862.9086 | 1.1541 | 96.2438 | 3.1889 | 31757.2608 | 873.9252 | 20730 | 20980
25 | 17271.7557 | 0.93809 | 65.347 | 2.7007 | 106995.6587 | 3616.8102 | 17150 | 17380 | 20042.5005 | 0.55375 | 83.8656 | 1.604 | 166947.9247 | 2604.3772 | 19920 | 20150 | 20527.0875 | 1.1316 | 83.5674 | 3.1878 | 29272.7376 | 921.5455 | 20410 | 20640
26 | 16635.7158 | 1.3808 | 66.7451 | 3.9612 | 92742.0075 | 4515.3055 | 16500 | 16750 | 19320.325 | 0.52359 | 83.9229 | 1.4957 | 167907.5069 | 2452.6632 | 19200 | 19430 | 19793.9719 | 0.98441 | 83.359 | 2.7689 | 29951.1478 | 820.4941 | 19670 | 19900
27 | 16567.0959 | 1.1716 | 52.5137 | 3.342 | 101747.3209 | 5311.5944 | 16450 | 16680 | 19062.2931 | 0.47023 | 74.8559 | 1.3629 | 162897.3877 | 2418.9416 | 18940 | 19170 | 19505.3762 | 0.9122 | 74.874 | 2.5762 | 29032.2857 | 823.0341 | 19390 | 19620
28 | 16790.3279 | 1.3471 | 56.2562 | 3.82 | 91439.4244 | 5105.9339 | 16670 | 16900 | 19274.5203 | 0.35986 | 76.2452 | 1.0318 | 168045.9529 | 1861.1638 | 19150 | 19380 | 19717.0397 | 1.2398 | 78.2617 | 3.4607 | 29358.4012 | 1073.546 | 19600 | 19830
29 | 16898.382 | 2.2411 | 94.0493 | 6.2612 | 117270.4003 | 6486.7883 | 16760 | 17030 | 19587.0874 | 0.58099 | 97.8353 | 1.6407 | 178970.4834 | 2469.2687 | 19460 | 19710 | 20066.9531 | 1.1969 | 110.3027 | 3.355 | 33241.6192 | 834.5771 | 19940 | 20190
30 | 17116.5982 | 1.6665 | 90.2512 | 4.7182 | 88649.0678 | 3822.7948 | 16990 | 17240 | 20274.4054 | 0.50038 | 105.8283 | 1.4253 | 162937.285 | 1800.0499 | 20140 | 20410 | 20830.9297 | 1.2152 | 112.6366 | 3.4524 | 30654.1681 | 771.9462 | 20700 | 20950
31 | 16983.7223 | 1.0611 | 57.7214 | 2.9997 | 97186.5208 | 4156.951 | 16860 | 17090 | 19558.4579 | 0.35394 | 79.0982 | 1.0237 | 177424.3439 | 1874.0972 | 19440 | 19670 | 20014.165 | 0.97698 | 85.3316 | 2.808 | 32377.4732 | 872.6356 | 19900 | 20130

## D
| Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
0 | 17403.5139 | 1.6835 | 81.7687 | 4.7117 | 84585.2549 | 4038.7602 | 17270 | 17520 | 20242.0926 | 0.5005 | 93.1078 | 1.4398 | 170481.9826 | 2155.3795 | 20110 | 20360 | 20735.3163 | 1.5158 | 95.04 | 4.1342 | 30580.6895 | 1110.0327 | 20610 | 20860
1 | 16438.3067 | 1.1802 | 57.048 | 3.3473 | 66388.1624 | 3201.9159 | 16320 | 16550 | 19178.917 | 0.50618 | 79.7708 | 1.4542 | 155085.1905 | 2312.3008 | 19060 | 19290 | 19664.4267 | 1.2377 | 77.4293 | 3.37 | 27951.042 | 1016.0973 | 19540 | 19770
5 | 16210.4196 | 2.1351 | 69.8709 | 5.9361 | 92323.7316 | 6520.2319 | 16080 | 16330 | 18794.7439 | 0.39293 | 81.1595 | 1.1236 | 170425.9232 | 1933.1338 | 18680 | 18910 | 19257.9898 | 1.4874 | 81.628 | 4.0362 | 32055.9845 | 1326.8758 | 19140 | 19370
6 | 16695.8841 | 0.86284 | 61.0518 | 2.4262 | 95424.5597 | 3128.1588 | 16570 | 16800 | 19569.476 | 0.57328 | 84.3496 | 1.6417 | 165241.5431 | 2633.7532 | 19450 | 19680 | 20071.7246 | 1.6898 | 86.8506 | 4.6612 | 31834.3141 | 1422.4687 | 19950 | 20180
7 | 16765.5511 | 1.1891 | 59.6239 | 3.3309 | 71348.975 | 3291.1498 | 16650 | 16880 | 19573.3228 | 0.49102 | 81.9256 | 1.4111 | 156942.3175 | 2210.8634 | 19450 | 19680 | 20068.3442 | 0.99115 | 81.5322 | 2.7766 | 28372.7225 | 798.4983 | 19950 | 20180
8 | 16964.5636 | 1.1823 | 79.9575 | 3.315 | 99993.9006 | 3427.2345 | 16830 | 17080 | 20202.6045 | 0.59608 | 99.0754 | 1.708 | 179527.1967 | 2533.7582 | 20070 | 20320 | 20759.1352 | 1.6167 | 107.8836 | 4.4493 | 34943.5778 | 1199.6924 | 20630 | 20880
9 | 16896.2157 | 1.558 | 67.2872 | 4.3963 | 86735.7734 | 4670.506 | 16770 | 17020 | 19738.9993 | 0.46187 | 87.8487 | 1.3209 | 170917.4043 | 2105.5803 | 19620 | 19850 | 20237.8538 | 1.0731 | 88.0401 | 2.9916 | 31110.6963 | 875.2413 | 20120 | 20350
10 | 16861.2564 | 1.6793 | 54.1885 | 4.744 | 37733.1443 | 2721.6707 | 16730 | 16980 | 19361.8952 | 0.48706 | 75.9041 | 1.4018 | 124378.2187 | 1877.6718 | 19240 | 19470 | 19806.3019 | 1.5244 | 78.3784 | 4.2473 | 22736.1632 | 1020.5943 | 19690 | 19920
11 | 16982.2441 | 1.0623 | 56.4586 | 3.0341 | 44546.0796 | 1963.27 | 16860 | 17090 | 19722.7912 | 0.70029 | 80.1029 | 2.035 | 133272.1403 | 2758.0719 | 19600 | 19830 | 20201.6764 | 1.3969 | 75.9693 | 3.8973 | 23071.802 | 978.3396 | 20080 | 20310
13 | 16526.8382 | 2.3284 | 79.6639 | 6.5326 | 45185.7243 | 3075.6026 | 16400 | 16650 | 19024.2309 | 0.54786 | 85.0481 | 1.5603 | 127815.3558 | 1923.5394 | 18900 | 19130 | 19464.2489 | 1.2575 | 84.921 | 3.4747 | 22866.5693 | 776.9136 | 19350 | 19580
14 | 16613.8489 | 2.3323 | 81.0654 | 6.4961 | 49017.9859 | 3264.7796 | 16490 | 16740 | 19364.2974 | 0.48326 | 89.5934 | 1.3672 | 132715.9042 | 1665.4092 | 19230 | 19480 | 19849.0751 | 1.1122 | 96.7367 | 3.0801 | 24965.0379 | 659.599 | 19720 | 19970
15 | 17282.7571 | 0.77546 | 59.3928 | 2.2389 | 45523.0315 | 1401.6779 | 17160 | 17390 | 20115.5445 | 0.4322 | 80.5244 | 1.2473 | 114267.519 | 1445.3982 | 19990 | 20220 | 20610.4174 | 1.2555 | 82.1962 | 3.6124 | 21032.5647 | 757.1915 | 20490 | 20720
16 | 17585.1933 | 0.67397 | 58.8216 | 1.9538 | 69919.8964 | 1894.177 | 17460 | 17690 | 20463.8463 | 0.44901 | 79.7928 | 1.2757 | 144480.8227 | 1896.2004 | 20340 | 20570 | 20972.29 | 1.1672 | 74.4627 | 3.2817 | 24709.8524 | 898.8932 | 20850 | 21080
17 | 16921.7504 | 0.77371 | 55.6687 | 2.1949 | 73229.4767 | 2372.041 | 16800 | 17030 | 19745.832 | 0.3552 | 79.2404 | 1.0212 | 169945.1891 | 1791.0554 | 19620 | 19850 | 20239.3591 | 0.99614 | 81.3607 | 2.8098 | 29904.5459 | 851.7595 | 20120 | 20350
18 | 17569.4362 | 0.78554 | 72.7855 | 2.2678 | 66491.3926 | 1693.4113 | 17450 | 17680 | 20825.8456 | 0.55658 | 94.2484 | 1.5983 | 159867.4323 | 2217.619 | 20690 | 20940 | 21379.2247 | 1.4585 | 86.1988 | 3.9596 | 27585.6211 | 1059.5492 | 21260 | 21490
20 | 16255.1881 | 1.8125 | 65.4277 | 5.0725 | 72256.5825 | 4631.4795 | 16130 | 16380 | 18892.8731 | 0.34805 | 86.3278 | 1.0037 | 168128.0478 | 1596.6587 | 18770 | 19000 | 19365.9895 | 1.2529 | 86.1137 | 3.4793 | 29683.4522 | 994.2886 | 19240 | 19470
21 | 16230.605 | 0.91139 | 61.2271 | 2.5905 | 61555.6197 | 2139.0565 | 16110 | 16340 | 19160.8462 | 0.49106 | 85.1553 | 1.4121 | 155760.4034 | 2112.05 | 19040 | 19270 | 19674.9497 | 1.3007 | 85.0014 | 3.6489 | 27736.2213 | 983.9662 | 19560 | 19790
22 | 16417.1151 | 1.9954 | 59.5117 | 5.6249 | 40423.3419 | 3152.973 | 16290 | 16540 | 18943.7805 | 0.39661 | 77.8032 | 1.1292 | 127204.796 | 1514.6081 | 18820 | 19050 | 19395.6144 | 0.94969 | 83.8421 | 2.6772 | 23383.7366 | 616.0098 | 19280 | 19510
23 | 16362.5735 | 1.8568 | 70.3997 | 5.2679 | 44731.3325 | 2760.7772 | 16230 | 16480 | 18943.7708 | 0.43768 | 84.5929 | 1.2637 | 133552.6419 | 1629.2439 | 18820 | 19050 | 19405.2842 | 1.2824 | 93.7598 | 3.6006 | 25428.5245 | 806.8177 | 19290 | 19520
24 | 16980.5809 | 3.674 | 92.3591 | 9.7906 | 58328.71 | 5250.6368 | 16850 | 17100 | 19727.8107 | 0.63905 | 88.0002 | 1.8282 | 117083.1658 | 1992.2061 | 19610 | 19840 | 20209.3051 | 1.4301 | 96.9087 | 3.9371 | 23649.099 | 799.2026 | 20090 | 20320
25 | 16627.1418 | 1.7314 | 59.8342 | 4.9062 | 59620.2258 | 4022.7499 | 16500 | 16750 | 19274.0298 | 0.56286 | 82.647 | 1.6209 | 161861.9441 | 2594.1581 | 19150 | 19380 | 19744.8696 | 1.0554 | 82.6041 | 2.9481 | 30226.3694 | 892.6834 | 19620 | 19850
26 | 16384.449 | 1.7694 | 56.203 | 5.0143 | 35231.8628 | 2588.7158 | 16250 | 16500 | 18871.321 | 0.50398 | 74.7513 | 1.454 | 121810.4567 | 1935.7562 | 18750 | 18980 | 19318.2278 | 1.2479 | 76.4936 | 3.4091 | 22343.0252 | 830.7173 | 19200 | 19430
27 | 16986.1897 | 1.7834 | 62.0085 | 5.0545 | 51747.7981 | 3471.6239 | 16860 | 17110 | 19686.1069 | 0.55245 | 81.8386 | 1.5617 | 152282.446 | 2390.4399 | 19570 | 19800 | 20161.9007 | 1.5017 | 87.1953 | 4.1472 | 27793.3199 | 1097.9475 | 20040 | 20270
28 | 16213.3394 | 1.9092 | 56.0015 | 5.4604 | 37683.4268 | 3016.8995 | 16090 | 16340 | 18720.929 | 0.58684 | 79.1434 | 1.692 | 126188.2422 | 2203.6373 | 18600 | 18830 | 19176.4553 | 1.0351 | 81.2184 | 2.8987 | 23045.477 | 679.598 | 19050 | 19280
29 | 16959.8829 | 2.6583 | 84.7813 | 7.492 | 53481.719 | 3927.0423 | 16820 | 17090 | 19710.7774 | 0.61873 | 91.855 | 1.7721 | 151169.0814 | 2387.7743 | 19580 | 19830 | 20193.8544 | 1.5148 | 101.7058 | 4.1698 | 27678.6784 | 943.996 | 20070 | 20320
30 | 17145.6937 | 1.8616 | 57.317 | 5.2797 | 52886.7647 | 4007.486 | 17020 | 17270 | 19808.9461 | 0.88597 | 82.9123 | 2.4907 | 148729.3376 | 3683.9568 | 19690 | 19920 | 20281.7672 | 1.3861 | 86.5309 | 3.8114 | 26230.1688 | 961.8866 | 20160 | 20390