## B
Cs 662 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
1 | 20957.7234 | 8.1205 | 766.9027 | 23.767 | 42431.0826 | 1076.068 | 20400 | 21590
2 | 21520.58 | 8.5375 | 753.9029 | 25.167 | 42364.8023 | 1154.2317 | 20920 | 22090
3 | 21496.3157 | 6.8567 | 595.7096 | 19.8128 | 39382.8223 | 1076.2542 | 21050 | 22000
5 | 20950.4463 | 5.7291 | 529.6724 | 15.9748 | 40156.3481 | 1002.2547 | 20480 | 21430
6 | 20472.0345 | 7.4432 | 754.5853 | 21.8434 | 42221.0115 | 997.951 | 19880 | 21050
8 | 20809.1965 | 6.1686 | 570.911 | 17.3358 | 39211.5056 | 985.1441 | 20310 | 21280
9 | 21814.3059 | 7.5532 | 719.5644 | 21.4818 | 39912.9662 | 981.7105 | 21240 | 22450
10 | 22187.354 | 8.2169 | 787.2477 | 23.5703 | 41174.6151 | 1011.5881 | 21540 | 22870
11 | 20876.731 | 7.2198 | 610.6961 | 20.4407 | 40420.1363 | 1115.5955 | 20350 | 21380
12 | 20506.467 | 6.0133 | 568.6785 | 16.9811 | 38910.3116 | 958.8434 | 20020 | 21030
13 | 21999.1838 | 6.2795 | 586.3601 | 17.7599 | 38266.9403 | 955.4297 | 21450 | 22480
14 | 20572.7957 | 7.9006 | 713.2605 | 22.9156 | 41925.5613 | 1103.4544 | 20030 | 21200
15 | 20552.8051 | 5.9708 | 623.2594 | 17.3435 | 41356.2373 | 941.8244 | 20080 | 21110
17 | 20993.7556 | 5.9752 | 556.6446 | 16.8846 | 38298.2321 | 958.5606 | 20490 | 21460
18 | 20333.5218 | 7.007 | 761.5691 | 20.483 | 43090.0974 | 946.0408 | 19690 | 20980
19 | 20723.8486 | 6.7612 | 665.7957 | 19.5597 | 40900.7259 | 984.619 | 20180 | 21250
20 | 20823.8828 | 6.1693 | 578.5727 | 17.7521 | 39987.9225 | 1005.8108 | 20350 | 21340
21 | 21830.8177 | 6.4771 | 582.8388 | 18.2694 | 38283.9607 | 991.2691 | 21340 | 22330
23 | 20519.0892 | 6.9979 | 607.5235 | 20.3735 | 42016.1031 | 1154.004 | 20090 | 21100
25 | 20820.6818 | 5.8647 | 681.0216 | 16.9751 | 44155.5032 | 900.5526 | 20210 | 21360
26 | 21264.1816 | 7.3411 | 625.5064 | 20.7779 | 39926.1484 | 1095.6908 | 20760 | 21750
27 | 21190.9043 | 7.4377 | 766.6447 | 22.0159 | 43730.3102 | 1022.8464 | 20610 | 21780
28 | 20135.142 | 5.5013 | 486.4061 | 15.4899 | 39864.0753 | 1049.3756 | 19740 | 20570
29 | 20458.511 | 6.0818 | 465.7834 | 17.4323 | 36410.2199 | 1120.8958 | 20090 | 20840

## C
Cs 662 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
11 | 20206.9463 | 6.7159 | 618.0399 | 19.3489 | 39822.4606 | 1023.0334 | 19660 | 20670
14 | 20835.637 | 7.7976 | 743.6275 | 23.0616 | 39943.4838 | 1009.7484 | 20280 | 21430
16 | 21018.5705 | 6.1519 | 506.7367 | 17.729 | 38104.4741 | 1095.0025 | 20620 | 21490
18 | 22265.1238 | 6.8863 | 660.9892 | 19.7773 | 38519.0319 | 947.5468 | 21760 | 22890
20 | 20755.8382 | 8.4875 | 772.921 | 24.8107 | 40565.8438 | 1065.0955 | 20200 | 21390
21 | 20366.7423 | 5.5553 | 597.4185 | 15.8169 | 41205.4814 | 898.2742 | 19860 | 20850
22 | 20991.4486 | 6.774 | 716.714 | 19.4697 | 42316.0804 | 944.4603 | 20320 | 21530
23 | 21046.1347 | 5.9785 | 585.3157 | 17.1122 | 40672.9899 | 977.3046 | 20580 | 21560
24 | 21923.1145 | 7.4785 | 658.4468 | 21.2778 | 41839.9207 | 1112.2159 | 21320 | 22470
25 | 21325.3383 | 8.5606 | 817.2931 | 25.0571 | 45073.4942 | 1130.2806 | 20750 | 22060
26 | 20967.8697 | 6.7656 | 636.7242 | 19.2313 | 41765.4947 | 1039.0003 | 20460 | 21570
27 | 20146.1575 | 8.7063 | 764.0036 | 26.2607 | 46432.5921 | 1292.2201 | 19480 | 20690
28 | 20694.8171 | 5.8151 | 555.8215 | 16.781 | 40349.276 | 998.1778 | 20260 | 21190
29 | 20921.3349 | 6.2301 | 585.3013 | 17.521 | 40545.0211 | 1003.024 | 20400 | 21410
30 | 21374.1037 | 8.0807 | 752.1896 | 23.2958 | 43065.8767 | 1092.6542 | 20700 | 22010
31 | 20952.1651 | 5.7752 | 574.6773 | 16.3187 | 41441.2441 | 970.5328 | 20460 | 21470

## D
Cs 662 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
0 | 21443.326 | 6.5027 | 566.4048 | 18.5281 | 40147.1722 | 1082.1154 | 20980 | 21890
1 | 20261.0581 | 6.5519 | 759.6338 | 19.1423 | 44190.6609 | 907.8301 | 19590 | 20960
7 | 20518.0474 | 9.2937 | 865.0143 | 28.3079 | 46716.3963 | 1233.1495 | 19880 | 21290
9 | 21020.9885 | 6.2026 | 597.4685 | 17.641 | 40219.2148 | 977.3755 | 20530 | 21520
10 | 20409.1587 | 7.3156 | 595.0433 | 21.0886 | 37692.8807 | 1098.0935 | 19960 | 20890
11 | 21424.9545 | 6.6926 | 599.6623 | 18.8366 | 38361.1991 | 995.5239 | 20880 | 21910
13 | 19990.0266 | 4.9466 | 558.7265 | 14.2597 | 39316.842 | 821.9212 | 19500 | 20490
14 | 20903.0501 | 6.9856 | 653.7088 | 20.0033 | 38270.6372 | 964.318 | 20420 | 21490
15 | 21499.9939 | 7.7746 | 730.6511 | 23.2192 | 38599.4545 | 999.436 | 21020 | 22150
16 | 21613.7151 | 9.5571 | 743.082 | 28.6906 | 39027.4413 | 1228.7858 | 21120 | 22170
17 | 21443.7347 | 7.2876 | 628.9878 | 20.8267 | 37440.103 | 1021.7622 | 20870 | 21900
18 | 22258.3316 | 7.0119 | 696.9407 | 19.9973 | 38884.9782 | 918.4659 | 21640 | 22830
20 | 20448.6401 | 6.2022 | 588.8806 | 17.6957 | 38483.7567 | 952.6796 | 19980 | 20930
21 | 20855.3031 | 8.7619 | 799.3739 | 24.8369 | 39813.5129 | 1019.2604 | 20100 | 21510
22 | 19962.1855 | 6.1562 | 530.7947 | 17.2273 | 39565.2148 | 1064.749 | 19500 | 20430
23 | 20098.3108 | 7.2404 | 558.7132 | 20.7498 | 38563.4913 | 1178.9199 | 19680 | 20550
25 | 20317.9332 | 6.649 | 600.2319 | 19.1694 | 40355.9306 | 1056.9615 | 19860 | 20870
26 | 20005.9088 | 6.4827 | 622.4642 | 18.7468 | 38032.3207 | 940.7076 | 19530 | 20500
27 | 21803.7871 | 5.6481 | 516.65 | 15.9541 | 35968.7437 | 917.0259 | 21350 | 22240
28 | 20501.88 | 5.244 | 486.1413 | 14.8037 | 35430.0562 | 890.5586 | 20070 | 20940
29 | 20932.4701 | 9.3092 | 790.8591 | 27.9409 | 40982.4421 | 1179.4783 | 20420 | 21630
30 | 20773.5678 | 6.4598 | 662.8241 | 18.4438 | 42502.5988 | 972.6414 | 20250 | 21400