## B
| gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
1 | 164.4708 | 0.29913 | 16154.094 | 4.4903 | 22.9159
2 | 181.0868 | 0.25816 | 15921.5549 | 4.2552 | 23.931
3 | 173.2523 | 0.23465 | 15988.3912 | 3.7718 | 13.8718
5 | 147.2696 | 0.29472 | 16537.008 | 4.031 | 54.6079
6 | 168.5121 | 0.37097 | 15555.4513 | 6.4395 | 41.5899
7 | 165.9566 | 0.20609 | 15271.5734 | 2.4309 | 49.8062
8 | 171.834 | 0.16337 | 15713.2262 | 2.5234 | 9.6764
9 | 199.0538 | 0.061849 | 15835.9835 | 1.1513 | 1.0587
10 | 188.78 | 0.23115 | 16215.0972 | 4.1011 | 7.8104
11 | 160.1804 | 0.27889 | 16023.9249 | 3.8046 | 32.8587
12 | 152.4338 | 0.32014 | 15889.1607 | 4.471 | 28.162
13 | 191.6118 | 0.35001 | 15765.5375 | 7.1321 | 23.0141
14 | 163.3839 | 0.33374 | 15985.1056 | 5.5484 | 27.6626
15 | 161.6003 | 0.47834 | 15784.3579 | 8.1688 | 56.1509
17 | 164.0763 | 0.30263 | 16096.3408 | 3.9533 | 25.9536
18 | 165.5443 | 0.54744 | 15699.6097 | 8.9746 | 59.1396
19 | 164.9582 | 0.23216 | 15652.2861 | 3.6036 | 27.6227
20 | 168.4184 | 0.32599 | 15690.4694 | 6.4452 | 21.5023
21 | 180.1854 | 0.33786 | 15718.5538 | 5.6413 | 22.8596
22 | 179.587 | 0.47685 | 15867.6821 | 7.8037 | 117.7648
23 | 173.631 | 0.21661 | 15455.2046 | 3.627 | 16.6477
25 | 174.8155 | 0.19093 | 16013.5172 | 3.5832 | 11.7973
26 | 172.0629 | 0.3966 | 15758.8229 | 6.5059 | 44.3293
27 | 187.1915 | 0.19898 | 15918.1466 | 4.252 | 4.7076
28 | 150.6687 | 0.61963 | 15684.1485 | 8.9568 | 168.5987
29 | 156.8704 | 0.34722 | 15638.9511 | 5.8446 | 39.542
31 | 166.6014 | 0.36776 | 15607.5694 | 5.2183 | 63.4952

## C
| gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 148.9967 | 0.41476 | 15849.1379 | 5.9714 | 100.8156
1 | 160.5174 | 0.4525 | 15785.2525 | 6.8614 | 116.5952
4 | 168.2539 | 0.28337 | 16058.1596 | 3.992 | 34.4203
11 | 176.1757 | 0.27653 | 14892.0933 | 5.2751 | 15.2786
12 | 158.693 | 0.27783 | 15969.5206 | 4.3104 | 44.915
14 | 179.2446 | 0.15898 | 15744.2616 | 2.915 | 3.728
16 | 144.9343 | 0.24477 | 15977.4338 | 2.9972 | 18.8661
18 | 189.82 | 0.26838 | 15623.1477 | 4.5358 | 49.1933
19 | 184.5103 | 0.22025 | 15271.6255 | 4.668 | 8.7069
20 | 188.65 | 0.17709 | 15442.6593 | 3.7964 | 5.4445
21 | 162.8344 | 0.4485 | 15573.5371 | 6.9818 | 54.4131
22 | 173.0559 | 0.28464 | 15799.3464 | 3.7574 | 33.4501
23 | 165.5155 | 0.26973 | 16016.9568 | 3.9509 | 36.5685
24 | 181.6742 | 0.12376 | 16353.7629 | 2.0462 | 4.4479
25 | 170.3025 | 0.19019 | 16289.8712 | 3.3689 | 8.6392
26 | 164.822 | 0.27873 | 15681.7137 | 4.6559 | 20.8665
27 | 152.9652 | 0.47985 | 15683.9126 | 8.4465 | 48.3296
28 | 152.6321 | 0.22219 | 15901.5901 | 4.2004 | 20.1437
29 | 165.3955 | 0.36577 | 15937.7439 | 4.9265 | 64.0203
30 | 193.1669 | 0.49533 | 15989.2552 | 8.2822 | 91.9898
31 | 157.8061 | 0.32003 | 16066.4055 | 6.2203 | 27.1084

## D
| gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 174.4294 | 0.17515 | 16401.0461 | 2.7354 | 11.7984
1 | 168.7601 | 0.415 | 15450.5736 | 7.1735 | 41.5242
5 | 159.2147 | 0.43764 | 15279.4133 | 6.6635 | 90.5305
6 | 176.6312 | 0.28268 | 15673.2968 | 5.9991 | 18.5623
7 | 172.7563 | 0.35571 | 15771.657 | 6.5906 | 33.3887
8 | 199.4341 | 0.078443 | 15819.3303 | 1.5442 | 2.8017
9 | 174.9421 | 0.39274 | 15881.5942 | 6.9083 | 48.8191
10 | 153.2758 | 0.42404 | 15975.2372 | 6.1151 | 63.8605
11 | 167.7797 | 0.26397 | 16010.8138 | 4.159 | 25.5036
13 | 153.3623 | 0.24853 | 15651.0186 | 2.5234 | 30.4869
14 | 168.8219 | 0.29009 | 15640.9494 | 3.7819 | 36.8721
15 | 173.8694 | 0.29236 | 16280.8326 | 5.7592 | 21.173
16 | 177.1303 | 0.26342 | 16567.6405 | 4.4569 | 22.2725
17 | 173.5197 | 0.37705 | 15908.6155 | 8.0482 | 19.2015
18 | 200.4005 | 0.13797 | 16440.8982 | 2.9768 | 3.1372
20 | 162.6969 | 0.45788 | 15316.0154 | 6.9009 | 100.6944
21 | 180.2861 | 0.2999 | 15191.0613 | 6.2243 | 19.973
22 | 154.8479 | 0.55356 | 15514.9739 | 8.1086 | 114.511
23 | 158.7582 | 0.33861 | 15428.4798 | 5.3066 | 57.7271
24 | 168.7953 | 0.20514 | 16008.6934 | 2.3336 | 31.9709
25 | 162.8453 | 0.35586 | 15680.207 | 5.8296 | 34.1606
26 | 152.6003 | 0.40883 | 15493.577 | 6.4414 | 101.792
27 | 165.9585 | 0.23487 | 16018.9269 | 2.6004 | 50.0238
28 | 154.1406 | 0.72497 | 15319.6503 | 8.3096 | 214.8177
29 | 169.223 | 0.35651 | 15982.7247 | 4.0473 | 47.8311
30 | 163.9635 | 0.55207 | 16200.3528 | 8.0095 | 154.286