## B
| Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
1 | 17124.5617 | 1.4778 | 54.6556 | 4.1119 | 55849.1116 | 3477.7821 | 16990 | 17240 | 19782.7929 | 0.29069 | 78.637 | 0.83481 | 166721.1692 | 1447.6491 | 19660 | 19890 | 20257.1563 | 0.9962 | 76.197 | 2.7704 | 28784.5714 | 867.4316 | 20140 | 20370
2 | 16990.1074 | 1.5712 | 67.2129 | 4.5259 | 58692.8591 | 3236.4038 | 16860 | 17110 | 19925.5407 | 0.51678 | 86.5922 | 1.4863 | 165584.7271 | 2323.9079 | 19800 | 20030 | 20439.2102 | 1.2256 | 90.9466 | 3.4589 | 29878.7897 | 936.1011 | 20320 | 20550
3 | 17010.6809 | 1.3537 | 58.9778 | 3.7983 | 54413.2321 | 2891.8181 | 16890 | 17120 | 19817.6622 | 0.35673 | 79.7164 | 1.0188 | 164627.7348 | 1724.1891 | 19700 | 19930 | 20310.3421 | 1.0224 | 79.0485 | 2.8538 | 29144.4283 | 871.165 | 20190 | 20420
5 | 17405.9619 | 2.5898 | 81.4896 | 7.2062 | 63575.0871 | 4694.8867 | 17280 | 17530 | 19782.707 | 0.4045 | 80.7584 | 1.157 | 166761.7061 | 1956.9831 | 19660 | 19890 | 20211.0248 | 1.4945 | 84.1108 | 4.1154 | 30420.2023 | 1237.833 | 20090 | 20320
6 | 16549.9256 | 1.3592 | 61.2434 | 3.776 | 41693.6713 | 2130.9262 | 16430 | 16660 | 19278.4269 | 0.53328 | 81.6612 | 1.5287 | 136411.8696 | 2090.2243 | 19160 | 19390 | 19760.1423 | 1.1691 | 77.429 | 3.2601 | 24611.4522 | 858.2781 | 19640 | 19870
7 | 16250.7439 | 4.2725 | 100.4295 | 11.0568 | 60119.9298 | 5697.0451 | 16130 | 16360 | 18934.9033 | 0.48375 | 80.9187 | 1.3857 | 136313.9667 | 1911.2811 | 18810 | 19040 | 19411.2861 | 1.9425 | 81.9891 | 5.2205 | 25810.6314 | 1381.0407 | 19290 | 19520
8 | 16727.1074 | 1.7009 | 62.7757 | 4.8173 | 38842.0736 | 2456.2942 | 16590 | 16840 | 19513.6711 | 0.40391 | 80.4989 | 1.1533 | 132532.5318 | 1556.1321 | 19390 | 19620 | 19999.4856 | 1.1959 | 78.8067 | 3.3789 | 25168.8178 | 888.8102 | 19880 | 20110
9 | 17010.4641 | 1.2036 | 80.3336 | 3.4769 | 42747.7093 | 1513.2088 | 16880 | 17130 | 20245.6702 | 0.68394 | 94.6074 | 1.969 | 134303.1622 | 2284.3375 | 20110 | 20360 | 20800.7698 | 1.1806 | 90.781 | 3.3118 | 23620.1406 | 711.5376 | 20680 | 20910
10 | 17329.1158 | 0.92448 | 62.5774 | 2.6487 | 64545.302 | 2237.5749 | 17210 | 17440 | 20393.8146 | 0.52214 | 86.9993 | 1.511 | 173324.5588 | 2456.0719 | 20270 | 20500 | 20925.0091 | 0.78897 | 81.6638 | 2.1979 | 30156.8561 | 671.5104 | 20800 | 21030
11 | 16969.0496 | 2.1298 | 67.9197 | 6.0557 | 42141.3595 | 3099.1242 | 16840 | 17090 | 19556.8551 | 0.33479 | 80.836 | 0.95756 | 134822.0238 | 1308.0367 | 19440 | 19670 | 20019.8914 | 1.2231 | 79.4251 | 3.4052 | 24306.2863 | 864.4213 | 19900 | 20130
12 | 16788.6137 | 1.6706 | 59.5754 | 4.7144 | 71547.0262 | 4669.8085 | 16660 | 16910 | 19252.7018 | 0.35234 | 76.9195 | 1.0144 | 175983.6192 | 1896.8126 | 19130 | 19360 | 19692.4475 | 0.98045 | 77.6922 | 2.7439 | 31760.0717 | 927.7049 | 19570 | 19800
13 | 16896.4245 | 0.89499 | 70.626 | 2.5652 | 75001.8972 | 2231.973 | 16780 | 17010 | 20001.6781 | 0.45562 | 93.0212 | 1.3006 | 175965.1574 | 2016.4296 | 19870 | 20120 | 20545.6011 | 1.1821 | 95.23 | 3.3479 | 32733.4062 | 947.2399 | 20430 | 20660
14 | 16949.2252 | 1.2927 | 58.2338 | 3.6682 | 74820.8184 | 3874.0289 | 16830 | 17060 | 19591.2777 | 0.35051 | 80.8766 | 1.0141 | 177852.6783 | 1819.4869 | 19470 | 19700 | 20061.285 | 1.0449 | 76.5371 | 2.9077 | 30450.081 | 958.605 | 19940 | 20170
15 | 16738.1386 | 1.2487 | 60.2792 | 3.5332 | 76369.4946 | 3684.1158 | 16620 | 16850 | 19352.4771 | 0.52865 | 79.7952 | 1.5027 | 175747.8157 | 2717.4297 | 19230 | 19460 | 19817.6307 | 1.0215 | 81.9783 | 2.8384 | 31447.298 | 902.1504 | 19700 | 19930
17 | 17064.4735 | 1.8443 | 60.7332 | 5.228 | 43073.0304 | 3052.4969 | 16940 | 17190 | 19720.3438 | 0.40172 | 79.4063 | 1.1461 | 134660.5383 | 1593.5602 | 19600 | 19830 | 20190.2115 | 0.95346 | 80.9693 | 2.668 | 24491.1481 | 667.0657 | 20070 | 20300
18 | 16676.6884 | 1.1746 | 54.2914 | 3.4159 | 46237.304 | 2371.2014 | 16560 | 16790 | 19354.4439 | 0.50465 | 80.1249 | 1.4649 | 138192.7939 | 2059.2525 | 19230 | 19460 | 19832.2184 | 0.86797 | 80.7237 | 2.4578 | 24588.2105 | 616.3549 | 19710 | 19940
19 | 16625.6205 | 2.0101 | 76.707 | 5.7042 | 43689.8849 | 2681.9004 | 16500 | 16750 | 19296.245 | 0.44124 | 85.2786 | 1.2591 | 136483.4928 | 1651.9524 | 19180 | 19410 | 19767.2741 | 1.4345 | 86.571 | 4.0078 | 23970.452 | 917.9686 | 19650 | 19880
20 | 16684.4879 | 0.96082 | 53.5584 | 2.737 | 44602.169 | 1870.6202 | 16560 | 16790 | 19414.1759 | 0.51154 | 77.0241 | 1.4747 | 137670.9682 | 2153.4658 | 19290 | 19520 | 19892.2675 | 1.1441 | 71.4741 | 3.1955 | 23352.9614 | 863.4779 | 19780 | 20010
21 | 16781.8883 | 1.1585 | 66.1524 | 3.2577 | 43863.9186 | 1782.4608 | 16660 | 16890 | 19703.2112 | 0.51781 | 86.5387 | 1.4724 | 136694.38 | 1908.9933 | 19580 | 19810 | 20214.7743 | 0.88785 | 86.8878 | 2.5008 | 24925.0751 | 591.1409 | 20090 | 20320
22 | 16927.5231 | 1.9039 | 74.2882 | 5.3729 | 100785.9179 | 6022.0501 | 16800 | 17050 | 19832.7097 | 0.68694 | 87.9168 | 1.9321 | 187941.0144 | 3402.8875 | 19710 | 19940 | 20349.4035 | 1.4447 | 93.4582 | 3.9725 | 37003.4943 | 1309.4587 | 20230 | 20460
23 | 16479.7291 | 1.5324 | 73.555 | 4.3615 | 94522.6362 | 4611.5644 | 16350 | 16600 | 19293.4394 | 0.41614 | 90.3133 | 1.1927 | 184716.4214 | 1996.7868 | 19160 | 19410 | 19786.4438 | 1.2574 | 93.4117 | 3.539 | 34180.4026 | 1068.5911 | 19670 | 19900
25 | 17045.0403 | 1.2862 | 63.3958 | 3.6165 | 91189.5815 | 4290.9483 | 16930 | 17160 | 19878.5983 | 0.37821 | 85.8624 | 1.0765 | 179912.1705 | 1850.8112 | 19760 | 19990 | 20373.9926 | 1.3683 | 88.5549 | 3.8448 | 32498.8904 | 1165.9376 | 20260 | 20490
26 | 16774.246 | 1.4017 | 64.0207 | 3.986 | 83407.5335 | 4268.3795 | 16660 | 16890 | 19560.9229 | 0.55974 | 82.7235 | 1.5884 | 181653.02 | 2864.3932 | 19440 | 19670 | 20052.6857 | 1.0523 | 85.4889 | 2.9345 | 32290.5983 | 917.152 | 19930 | 20160
27 | 17022.9277 | 0.6754 | 70.3837 | 1.9127 | 87302.1377 | 1950.8715 | 16900 | 17130 | 20062.8013 | 0.55936 | 90.6196 | 1.5945 | 181657.5604 | 2621.0746 | 19930 | 20180 | 20587.5555 | 1.048 | 89.2874 | 2.9602 | 32567.3965 | 889.228 | 20470 | 20700
28 | 16573.3962 | 2.0342 | 73.6249 | 5.7149 | 93434.3269 | 6012.0408 | 16450 | 16700 | 19007.9307 | 0.75465 | 88.1419 | 2.2024 | 188004.0504 | 3821.3933 | 18890 | 19120 | 19447.2216 | 1.1643 | 88.3807 | 3.2158 | 34132.4924 | 1031.2423 | 19330 | 19560
29 | 16564.6692 | 1.4651 | 59.6825 | 4.1568 | 78440.7321 | 4496.8056 | 16450 | 16680 | 19101.8375 | 0.44811 | 79.3948 | 1.279 | 182404.524 | 2408.6112 | 18980 | 19210 | 19552.8779 | 1.205 | 77.6683 | 3.3752 | 33181.3205 | 1192.4191 | 19440 | 19670
31 | 16590.6571 | 2.1452 | 69.9207 | 5.9909 | 88159.3301 | 6269.8929 | 16460 | 16710 | 19287.0972 | 0.59699 | 81.9897 | 1.6987 | 181149.9232 | 3079.7476 | 19170 | 19400 | 19764.9933 | 1.2555 | 83.9278 | 3.4402 | 34107.8167 | 1165.8144 | 19650 | 19880

## C
| Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
0 | 16728.3853 | 2.3555 | 74.9577 | 6.4647 | 140277.6458 | 10130.6934 | 16600 | 16850 | 19137.3944 | 0.6858 | 81.5806 | 1.9348 | 155117.1795 | 3028.8645 | 19020 | 19250 | 19567.8471 | 1.4091 | 95.2917 | 3.9338 | 32113.3077 | 1098.4175 | 19450 | 19680
1 | 16732.5132 | 2.1822 | 74.0667 | 6.0725 | 106980.6757 | 7296.5964 | 16600 | 16850 | 19327.5431 | 0.67731 | 88.1191 | 1.9345 | 160807.9995 | 2894.0377 | 19200 | 19450 | 19791.3617 | 1.4367 | 101.8981 | 3.9617 | 34850.7657 | 1126.1916 | 19670 | 19900
4 | 17050.9499 | 2.0657 | 82.2119 | 5.7427 | 138200.8165 | 8033.3224 | 16920 | 17170 | 19775.287 | 0.48765 | 90.899 | 1.3994 | 175567.5071 | 2212.1277 | 19640 | 19890 | 20255.9676 | 1.2184 | 97.8167 | 3.408 | 35922.1158 | 1035.5409 | 20130 | 20360
11 | 15931.7515 | 0.99305 | 67.1904 | 2.788 | 111095.1285 | 3804.9701 | 15810 | 16040 | 18786.9093 | 0.40276 | 85.3236 | 1.1452 | 170107.409 | 1873.6558 | 18670 | 18900 | 19287.001 | 1.0851 | 90.4625 | 3.0919 | 32352.8462 | 908.0197 | 19170 | 19400
12 | 16905.9056 | 2.143 | 70.7337 | 6.0564 | 117380.5322 | 8309.6103 | 16780 | 17030 | 19472.2655 | 0.46659 | 84.1274 | 1.338 | 137835.0479 | 1794.5681 | 19350 | 19580 | 19928.43 | 1.5286 | 84.3596 | 4.1217 | 27886.5528 | 1142.9172 | 19810 | 20040
14 | 16801.9451 | 0.893 | 65.4537 | 2.5322 | 91170.353 | 2900.2723 | 16680 | 16910 | 19712.2449 | 0.43405 | 86.2532 | 1.2478 | 162673.621 | 1924.2917 | 19590 | 19820 | 20215.5085 | 0.85958 | 81.7655 | 2.3938 | 27579.5638 | 668.5638 | 20090 | 20320
16 | 16832.5934 | 2.1098 | 79.6154 | 6.0398 | 115928.9549 | 7250.854 | 16710 | 16960 | 19177.1332 | 0.34575 | 78.4385 | 0.985 | 166261.2634 | 1712.5414 | 19060 | 19290 | 19593.326 | 0.99959 | 81.1399 | 2.7869 | 31085.7071 | 883.7284 | 19470 | 19700
18 | 16743.2272 | 2.1044 | 108.3356 | 5.764 | 117194.31 | 5213.0758 | 16590 | 16880 | 19819.1584 | 0.64279 | 108.8065 | 1.8389 | 142147.7872 | 1967.6395 | 19680 | 19950 | 20358.461 | 1.7464 | 115.8968 | 4.9558 | 27128.8746 | 954.4856 | 20230 | 20480
19 | 16360.5432 | 0.83753 | 66.1375 | 2.3768 | 121627.1657 | 3593.3607 | 16240 | 16470 | 19355.1839 | 0.53321 | 86.1754 | 1.5136 | 150382.3801 | 2169.6858 | 19230 | 19460 | 19874.093 | 1.27 | 89.4805 | 3.553 | 28491.6367 | 936.3908 | 19750 | 19980
20 | 16555.9233 | 0.81332 | 70.6779 | 2.3079 | 91982.4513 | 2468.6009 | 16440 | 16670 | 19618.3745 | 0.46628 | 89.0101 | 1.3252 | 131576.5176 | 1608.2686 | 19490 | 19740 | 20148.1154 | 1.2993 | 95.7552 | 3.6556 | 25096.5598 | 790.7623 | 20020 | 20270
21 | 16534.5074 | 1.4598 | 65.3481 | 4.1248 | 112142.2138 | 5834.8746 | 16420 | 16650 | 19169.6316 | 0.54164 | 80.6672 | 1.5404 | 143399.5092 | 2247.4806 | 19050 | 19280 | 19637.7986 | 0.98622 | 83.4598 | 2.7567 | 24632.4701 | 672.9891 | 19520 | 19750
22 | 16820.4573 | 2.1973 | 89.0983 | 6.1138 | 89300.8677 | 5095.6296 | 16680 | 16950 | 19623.2752 | 0.49402 | 93.524 | 1.4001 | 158347.4286 | 1948.0966 | 19490 | 19740 | 20117.0814 | 1.1537 | 99.0262 | 3.3134 | 30129.8012 | 825.4777 | 20000 | 20230
23 | 16993.5789 | 2.132 | 97.1482 | 5.809 | 112009.7073 | 5607.8816 | 16850 | 17120 | 19671.1661 | 0.42894 | 98.2252 | 1.2162 | 177163.3912 | 1802.2342 | 19540 | 19790 | 20146.0518 | 1.3712 | 110.0151 | 3.9107 | 32748.699 | 955.1344 | 20020 | 20270
24 | 17425.7075 | 1.4078 | 76.6307 | 3.9638 | 104495.6307 | 4461.5851 | 17300 | 17550 | 20375.2872 | 0.45431 | 92.6305 | 1.2919 | 178281.9892 | 2040.8664 | 20250 | 20500 | 20885.3471 | 1.1079 | 103.6926 | 3.1731 | 33557.0937 | 842.3433 | 20760 | 21010
25 | 17294.7843 | 1.1803 | 60.5164 | 3.3171 | 99121.1464 | 4480.5287 | 17180 | 17410 | 20057.5097 | 0.4419 | 82.3822 | 1.2683 | 162817.5275 | 2050.5261 | 19940 | 20170 | 20538.126 | 1.0716 | 80.0016 | 2.995 | 28691.8916 | 889.0316 | 20420 | 20650
26 | 16654.2975 | 1.3371 | 61.5478 | 3.7874 | 89108.2266 | 4511.5372 | 16540 | 16770 | 19322.5004 | 0.37529 | 82.497 | 1.0804 | 171338.6651 | 1833.7889 | 19200 | 19430 | 19793.5565 | 1.0891 | 83.5254 | 3.054 | 30268.3331 | 913.6002 | 19680 | 19910
27 | 16586.7576 | 1.1151 | 49.3955 | 3.1861 | 101456.8708 | 5363.0907 | 16470 | 16700 | 19059.7248 | 0.46349 | 72.4881 | 1.3333 | 164150.1016 | 2468.087 | 18940 | 19170 | 19501.49 | 0.98529 | 70.6456 | 2.7745 | 29168.5242 | 945.7208 | 19390 | 19620
28 | 16802.2136 | 1.432 | 54.4792 | 4.0862 | 91718.2936 | 5643.7387 | 16690 | 16920 | 19269.0412 | 0.29766 | 75.9067 | 0.85091 | 168484.2025 | 1547.2261 | 19150 | 19380 | 19708.6941 | 1.5667 | 73.0766 | 4.2523 | 29383.5652 | 1430.2152 | 19590 | 19820
29 | 16913.6699 | 2.3045 | 99.8897 | 6.3731 | 118137.4935 | 6282.5299 | 16780 | 17050 | 19585.3926 | 0.43822 | 103.0399 | 1.2416 | 179084.4741 | 1773.1659 | 19460 | 19710 | 20064.4683 | 1.2775 | 113.2659 | 3.5838 | 33933.5921 | 886.0718 | 19930 | 20180
30 | 17129.2702 | 1.5813 | 84.8938 | 4.4812 | 86246.7025 | 3750.8971 | 17000 | 17250 | 20256.3192 | 0.64699 | 103.3804 | 1.8453 | 164648.6872 | 2409.6081 | 20130 | 20380 | 20809.9973 | 1.2365 | 103.7133 | 3.4373 | 29451.0709 | 808.4336 | 20680 | 20930
31 | 16997.6874 | 1.1189 | 53.8514 | 3.1585 | 95520.8539 | 4612.1857 | 16880 | 17110 | 19550.2567 | 0.38397 | 75.7526 | 1.0934 | 173279.3492 | 2051.9375 | 19430 | 19660 | 20003.0685 | 1.2999 | 76.387 | 3.5777 | 30085.9654 | 1172.8723 | 19880 | 20110

## D
| Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
| center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
0 | 17430.2614 | 1.7312 | 80.3073 | 4.9551 | 85061.5579 | 4315.4891 | 17300 | 17550 | 20260.2148 | 0.52097 | 89.0051 | 1.4703 | 170141.5454 | 2313.4025 | 20130 | 20380 | 20752.2844 | 1.2165 | 91.5872 | 3.4095 | 30897.1102 | 950.2619 | 20630 | 20860
1 | 16446.5032 | 1.2189 | 52.4106 | 3.4194 | 65297.2065 | 3513.4241 | 16330 | 16560 | 19175.31 | 0.40786 | 78.0857 | 1.1742 | 157950.0976 | 1941.3306 | 19050 | 19280 | 19661.3613 | 1.0557 | 79.1655 | 2.976 | 28932.0219 | 896.9075 | 19540 | 19770
5 | 16218.9618 | 1.9768 | 62.1881 | 5.5568 | 87292.2892 | 6446.5702 | 16090 | 16340 | 18791.0429 | 0.54214 | 77.9689 | 1.546 | 169593.5773 | 2757.9356 | 18670 | 18900 | 19252.5661 | 1.3334 | 85.6241 | 3.705 | 34663.8548 | 1244.6412 | 19130 | 19360
6 | 16715.6852 | 0.95143 | 57.2251 | 2.6606 | 93233.8713 | 3581.1185 | 16590 | 16820 | 19576.7021 | 0.39042 | 82.1067 | 1.1267 | 164236.1217 | 1840.8749 | 19460 | 19690 | 20079.1287 | 1.4682 | 84.092 | 4.0238 | 31096.8354 | 1240.9484 | 19960 | 20190
7 | 16791.2043 | 1.1795 | 59.3628 | 3.3557 | 71053.5256 | 3298.0401 | 16670 | 16900 | 19589.0884 | 0.50026 | 78.8911 | 1.4296 | 155949.3489 | 2315.6642 | 19470 | 19700 | 20081.8475 | 1.1862 | 74.3801 | 3.2468 | 26671.9721 | 970.3855 | 19960 | 20190
8 | 16996.0559 | 1.4472 | 79.6855 | 4.0918 | 98579.3293 | 4174.009 | 16870 | 17120 | 20235.98 | 0.57225 | 95.1033 | 1.6257 | 177333.8769 | 2488.9324 | 20110 | 20360 | 20793.4794 | 1.7339 | 104.2583 | 4.7611 | 35601.4684 | 1356.7221 | 20660 | 20910
9 | 16914.0259 | 1.37 | 65.3388 | 3.9226 | 83922.5214 | 4130.2654 | 16800 | 17030 | 19746.1983 | 0.53879 | 86.379 | 1.5512 | 170480.9964 | 2502.2423 | 19620 | 19850 | 20246.6782 | 1.2165 | 82.3272 | 3.4146 | 29295.4148 | 1003.1649 | 20130 | 20360
10 | 16879.717 | 1.8282 | 56.9771 | 5.2209 | 37886.8617 | 2851.2537 | 16750 | 17000 | 19355.629 | 0.46462 | 74.8023 | 1.3309 | 123577.2537 | 1800.2758 | 19230 | 19460 | 19800.3236 | 1.1181 | 70.0265 | 3.0467 | 21049.2478 | 764.7642 | 19680 | 19910
11 | 17000.8405 | 1.6716 | 69.4045 | 4.6998 | 44740.1392 | 2504.6975 | 16870 | 17120 | 19719.556 | 0.51193 | 83.2923 | 1.4592 | 129786.8051 | 1864.4577 | 19600 | 19830 | 20196.692 | 1.1938 | 92.7328 | 3.3433 | 25005.3721 | 745.1348 | 20080 | 20310
13 | 16555.8861 | 3.4324 | 97.7834 | 9.5053 | 49407.9697 | 4022.996 | 16420 | 16690 | 19038.1451 | 0.46015 | 88.7974 | 1.3174 | 130433.9045 | 1584.6151 | 18910 | 19160 | 19477.3535 | 1.1798 | 95.7277 | 3.3166 | 25169.795 | 718.8157 | 19360 | 19590
14 | 16637.0861 | 2.3012 | 86.9866 | 6.4742 | 50179.04 | 3094.5951 | 16510 | 16760 | 19372.1058 | 0.56432 | 91.5312 | 1.6065 | 135338.3819 | 1948.9279 | 19240 | 19490 | 19853.3598 | 1.1649 | 103.1885 | 3.3083 | 26308.4209 | 693.6497 | 19720 | 19970
15 | 17306.9788 | 1.0675 | 53.9556 | 3.0302 | 42794.3478 | 1973.7201 | 17190 | 17420 | 20126.3981 | 0.57845 | 76.8401 | 1.6577 | 114627.6199 | 2024.6202 | 20000 | 20230 | 20618.4772 | 1.2544 | 74.7163 | 3.5537 | 20614.0176 | 807.176 | 20500 | 20730
16 | 17612.8363 | 1.4403 | 65.985 | 4.0397 | 71149.2715 | 3598.0842 | 17480 | 17730 | 20481.4417 | 0.39798 | 86.7825 | 1.1387 | 147945.1548 | 1589.9542 | 20360 | 20590 | 20986.3286 | 1.2071 | 85.8876 | 3.3812 | 26061.4427 | 848.3759 | 20870 | 21100
17 | 16932.9637 | 0.72078 | 53.7805 | 2.0242 | 70960.5914 | 2201.8772 | 16810 | 17040 | 19745.8287 | 0.50945 | 78.9101 | 1.4764 | 169599.0073 | 2587.6142 | 19620 | 19850 | 20237.6017 | 1.1218 | 81.4412 | 3.1677 | 30060.5511 | 964.0381 | 20120 | 20350
18 | 17623.0284 | 0.7866 | 77.2641 | 2.2234 | 66124.7782 | 1566.2535 | 17500 | 17730 | 20884.4838 | 0.60311 | 96.6021 | 1.7146 | 160756.0959 | 2341.9285 | 20760 | 21010 | 21438.3744 | 1.2822 | 103.2161 | 3.6069 | 31181.0982 | 899.4546 | 21310 | 21560
20 | 16276.0964 | 2.0158 | 73.3802 | 5.63 | 72972.4167 | 4646.4909 | 16150 | 16400 | 18901.926 | 0.49219 | 85.9564 | 1.4068 | 167967.2038 | 2252.0854 | 18780 | 19010 | 19375.8902 | 1.3481 | 91.606 | 3.754 | 30383.1041 | 1030.8324 | 19260 | 19490
21 | 16255.0577 | 0.95338 | 55.6292 | 2.7082 | 57120.121 | 2283.4628 | 16140 | 16370 | 19176.6221 | 0.44791 | 80.6849 | 1.2947 | 154022.9976 | 2017.1922 | 19050 | 19280 | 19688.298 | 1.3485 | 75.0494 | 3.7075 | 26964.9452 | 1108.6286 | 19570 | 19800
22 | 16428.8409 | 1.845 | 55.6284 | 5.225 | 39427.8666 | 3051.0997 | 16300 | 16550 | 18931.5557 | 0.64443 | 78.8672 | 1.8545 | 130785.714 | 2513.4053 | 18810 | 19040 | 19381.196 | 1.1045 | 82.2999 | 3.0941 | 24577.655 | 762.8724 | 19260 | 19490
23 | 16365.2661 | 1.9696 | 61.6417 | 5.6468 | 42868.1133 | 3222.4016 | 16240 | 16490 | 18928.4223 | 0.40696 | 80.3993 | 1.1712 | 133396.3647 | 1588.52 | 18810 | 19040 | 19389.1515 | 1.4368 | 83.7641 | 3.9893 | 25462.005 | 1006.1271 | 19270 | 19500
24 | 17004.6144 | 3.6138 | 86.795 | 9.7415 | 54974.0531 | 5226.3211 | 16890 | 17120 | 19737.5084 | 0.46798 | 83.3815 | 1.3349 | 118251.1237 | 1552.3201 | 19620 | 19850 | 20219.38 | 1.5319 | 88.6227 | 4.2739 | 22700.3951 | 906.6087 | 20100 | 20330
25 | 16641.1799 | 1.3714 | 57.1362 | 3.9932 | 57427.8385 | 3272.4456 | 16520 | 16750 | 19276.1667 | 0.43426 | 81.5524 | 1.2585 | 164896.2861 | 2075.4594 | 19150 | 19380 | 19743.3878 | 1.0598 | 77.1978 | 2.9719 | 27977.3968 | 889.8431 | 19620 | 19850
26 | 16394.0733 | 2.1536 | 61.8675 | 6.0307 | 35278.766 | 2850.2523 | 16270 | 16520 | 18855.9209 | 0.50452 | 78.8412 | 1.4332 | 118774.4426 | 1772.6586 | 18730 | 18960 | 19301.1165 | 1.5758 | 89.5752 | 4.4603 | 23106.5367 | 947.5179 | 19180 | 19410
27 | 16998.1185 | 4.1027 | 109.9311 | 10.6663 | 72039.5332 | 6012.2007 | 16850 | 17140 | 19685.8299 | 0.62592 | 92.5647 | 1.7831 | 156313.5872 | 2469.7339 | 19550 | 19800 | 20159.2774 | 1.6338 | 101.4564 | 4.593 | 30392.7421 | 1135.2811 | 20040 | 20290
28 | 16229.255 | 2.6361 | 72.379 | 7.18 | 40747.5115 | 3395.937 | 16090 | 16360 | 18715.4311 | 0.64645 | 85.9409 | 1.8369 | 128402.5054 | 2253.0224 | 18590 | 18820 | 19170.6326 | 1.0302 | 88.6127 | 2.8609 | 23969.1318 | 641.2097 | 19050 | 19280
29 | 16981.2284 | 2.5658 | 84.484 | 7.2583 | 52722.1441 | 3753.8233 | 16840 | 17110 | 19723.8195 | 0.66899 | 90.9601 | 1.9155 | 146900.1902 | 2532.853 | 19590 | 19840 | 20206.8084 | 0.96287 | 99.9503 | 2.7068 | 28629.0088 | 639.8402 | 20070 | 20320
30 | 17167.9877 | 2.1715 | 64.9822 | 6.078 | 53649.9882 | 4162.0213 | 17040 | 17290 | 19818.2881 | 0.72221 | 83.7258 | 2.0537 | 152794.2642 | 3078.3115 | 19700 | 19930 | 20293.7672 | 1.2874 | 87.4703 | 3.5261 | 27731.4697 | 931.8891 | 20170 | 20400