## A
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 165.3875 | 0.38987 | 16025.4659 | 7.8493 | 20.7541
1 | 140.4995 | 1.3099 | 15881.9301 | 29.0568 | 136.2135
2 | 164.3946 | 0.39979 | 16291.9243 | 7.9552 | 29.0161
3 | 156.9552 | 1.089 | 15171.7009 | 26.237 | 35.0435
4 | 157.8082 | 0.83228 | 15776.4696 | 19.763 | 69.2473
5 | 165.9994 | 0.42255 | 15956.2343 | 8.1317 | 78.8303
6 | 180.9856 | 0.17392 | 15227.3693 | 3.2142 | 13.5823
7 | 150.7085 | 0.51694 | 16190.0693 | 9.3215 | 50.7217
8 | 174.4934 | 0.31762 | 15698.7731 | 5.8047 | 18.9594
9 | 173.6609 | 0.33611 | 15600.5578 | 5.6955 | 30.2968
10 | 181.2073 | 0.20064 | 16327.2182 | 4.1293 | 19.3917
11 | 161.0481 | 0.60048 | 16244.8348 | 12.4183 | 53.9819
12 | 174.6273 | 0.17188 | 15621.385 | 2.9202 | 10.7323
13 | 163.492 | 1.0257 | 15860.0607 | 25.1623 | 21.5278
14 | 179.432 | 0.12584 | 16090.5836 | 2.6215 | 6.6562
15 | 161.3332 | 0.3663 | 15577.165 | 8.4458 | 21.438
16 | 158.4838 | 0.4842 | 15424.1441 | 9.6729 | 57.0415
17 | 173.6213 | 0.60819 | 15756.5991 | 12.829 | 46.6884
18 | 157.236 | 1.093 | 15338.8267 | 26.7885 | 205.9912
19 | 163.2731 | 0.67327 | 16328.5483 | 15.0619 | 86.763
20 | 177.6278 | 0.11215 | 16415.7338 | 1.9496 | 14.3513
22 | 181.6487 | 0.203 | 15847.3787 | 2.8056 | 23.2798
23 | 173.8355 | 0.24098 | 15559.427 | 5.2277 | 24.839
25 | 173.7674 | 0.47822 | 16397.2579 | 10.1748 | 127.9718
26 | 170.5129 | 0.25933 | 16240.8082 | 5.0763 | 18.6477
27 | 164.5337 | 0.59787 | 15891.3443 | 14.1562 | 65.0979

## B
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
1 | 150.2204 | 1.2644 | 15916.875 | 30.5887 | 130.4169
2 | 174.4753 | 0.3633 | 15835.0553 | 7.4055 | 32.5978
3 | 196.078 | 0.04496 | 15595.4562 | 0.84254 | 0.39923
4 | 175.7293 | 0.33516 | 15286.8902 | 7.3163 | 42.9712
5 | 161.6632 | 1.3264 | 15456.9412 | 32.012 | 2682.2278
6 | 155.826 | 0.68319 | 15267.0882 | 16.234 | 70.5307
7 | 153.4183 | 0.51914 | 15391.7661 | 11.6884 | 88.0975
8 | 192.9477 | 0.014641 | 16493.0241 | 0.29624 | 0.06839
9 | 148.8722 | 0.6697 | 15737.8273 | 12.8574 | 49.6628
10 | 176.6115 | 0.81947 | 15764.6268 | 19.7141 | 49.7135
12 | 175.804 | 0.97168 | 15958.5778 | 22.8126 | 104.4456
13 | 179.7747 | 0.33368 | 15246.0372 | 7.3462 | 15.0383
14 | 157.8019 | 0.84019 | 15818.2258 | 17.9393 | 50.1456
15 | 167.0172 | 0.56424 | 15420.2301 | 11.3146 | 43.9751
17 | 168.2797 | 0.65522 | 15825.7691 | 13.7606 | 58.7543
18 | 170.7987 | 0.31721 | 16228.7548 | 6.6469 | 14.5048
19 | 142.9843 | 0.49375 | 16122.5464 | 10.3785 | 76.8843
20 | 165.9341 | 0.46731 | 15528.3879 | 10.9754 | 33.5718
21 | 164.8112 | 0.42291 | 16532.3934 | 10.3271 | 11.984
22 | 151.7956 | 1.3395 | 15973.1674 | 31.7663 | 80.3501
23 | 179.092 | 0.1522 | 16325.0961 | 3.525 | 2.3504
24 | 165.9368 | 0.14654 | 16047.1009 | 3.0828 | 6.3713
25 | 178.227 | 0.65624 | 15833.5979 | 15.042 | 41.2423
26 | 154.3514 | 1.0505 | 15030.2743 | 23.3626 | 148.7077
27 | 178.0039 | 0.61191 | 15231.2558 | 12.6708 | 61.3847
28 | 171.7902 | 0.59826 | 15587.0898 | 14.2091 | 67.6072
29 | 168.6642 | 0.68919 | 16329.6432 | 16.1476 | 147.8238
30 | 179.7056 | 0.20178 | 16277.9628 | 4.8855 | 3.9118
31 | 160.528 | 0.7882 | 15663.7431 | 19.115 | 24.7982

## C
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 168.1547 | 0.59211 | 15735.0235 | 13.3541 | 92.1236
1 | 180.5454 | 0.25294 | 16348.4521 | 5.83 | 12.9635
4 | 182.6369 | 0.22408 | 15904.3472 | 4.9614 | 21.1178
5 | 184.939 | 0.12331 | 15582.6208 | 2.7497 | 3.0953
6 | 163.547 | 0.42757 | 15698.0625 | 6.588 | 48.8007
7 | 164.5257 | 0.36639 | 15762.9862 | 8.624 | 19.947
8 | 193.1501 | 0.21872 | 15721.6706 | 4.7133 | 8.2172
9 | 158.8866 | 0.51988 | 15979.8135 | 12.0832 | 66.0713
10 | 147.0453 | 0.86314 | 15188.9979 | 19.4645 | 160.2659
11 | 181.5879 | 0.40341 | 15992.7128 | 9.7588 | 7.0857
12 | 171.2944 | 0.30908 | 15863.8522 | 6.3536 | 27.2467
13 | 191.5921 | 0.10874 | 15882.5813 | 2.1749 | 2.4479
14 | 166.2889 | 0.84511 | 15148.9689 | 19.1202 | 103.3862
15 | 175.4548 | 0.46826 | 15739.0447 | 11.1569 | 6.4183
16 | 153.7858 | 1.0558 | 15415.4209 | 25.3334 | 109.0536
17 | 165.8211 | 0.33324 | 15587.8091 | 6.9545 | 33.1742
18 | 175.5531 | 0.20913 | 15157.5881 | 4.3596 | 27.2072
19 | 170.1799 | 1.4114 | 15036.0354 | 33.351 | 236.6771
20 | 157.0941 | 0.32506 | 15552.5124 | 6.8295 | 49.3149
21 | 163.7417 | 0.73687 | 15332.234 | 17.4399 | 73.458
22 | 186.0182 | 0.24661 | 15807.4123 | 5.8183 | 7.5716
23 | 176.4644 | 0.61078 | 16256.4528 | 13.8754 | 16.315
24 | 177.7864 | 0.49241 | 15610.8254 | 11.6106 | 39.9414
25 | 173.5278 | 0.53562 | 16582.0147 | 13.0273 | 13.588
26 | 153.5301 | 0.53585 | 16038.2353 | 9.9101 | 32.2033
27 | 160.2807 | 1.0934 | 15914.6223 | 26.1825 | 41.0595
28 | 166.2982 | 0.52266 | 15528.6779 | 11.6987 | 74.5609
29 | 157.5994 | 0.91569 | 15350.301 | 20.6258 | 97.7906
30 | 161.8995 | 0.49367 | 16147.6307 | 11.7993 | 62.7848
31 | 185.266 | 0.3563 | 15088.2124 | 7.8184 | 21.4501

## D
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 149.5786 | 0.61583 | 15901.5712 | 14.4895 | 66.4374
1 | 165.618 | 0.46898 | 14880.1297 | 10.4805 | 23.4751
3 | 169.8413 | 0.3933 | 15176.8244 | 9.2385 | 17.2495
4 | 170.0292 | 0.21745 | 15992.1094 | 4.8601 | 9.7975
5 | 144.6897 | 0.84708 | 15838.584 | 19.6333 | 92.5219
7 | 167.2831 | 0.26823 | 16101.8798 | 6.488 | 5.9526
8 | 179.4383 | 0.65855 | 15590.5098 | 15.6044 | 72.5997
10 | 174.826 | 0.06431 | 16028.6518 | 1.4375 | 0.67414
11 | 165.9449 | 0.15788 | 16512.0834 | 3.2831 | 5.6273
13 | 171.2887 | 0.087638 | 16110.5746 | 2.063 | 0.45547
14 | 157.6183 | 0.49792 | 15189.4579 | 11.4897 | 37.08
15 | 178.9228 | 0.30325 | 15729.1847 | 6.3392 | 12.6756
16 | 158.8201 | 1.8389 | 15127.9 | 44.9625 | 62.8748
17 | 161.3796 | 0.57228 | 15966.2986 | 12.1984 | 39.2525
18 | 165.345 | 0.53847 | 15736.1125 | 12.9493 | 23.1705
20 | 142.5746 | 0.74542 | 15670.288 | 17.5722 | 24.8537
21 | 156.9574 | 1.2735 | 15302.204 | 28.8094 | 79.7509
22 | 165.5498 | 0.70721 | 15887.7951 | 15.677 | 71.9494
23 | 165.2659 | 0.37005 | 15155.0396 | 8.6736 | 39.522
24 | 179.2779 | 0.20175 | 15832.9184 | 4.5671 | 4.9136
26 | 155.8855 | 0.69813 | 15176.2092 | 14.6406 | 84.2551
27 | 167.8756 | 0.43359 | 15935.6199 | 9.9769 | 57.0637
28 | 165.0134 | 0.45143 | 15734.7921 | 11.0722 | 18.3776
29 | 160.5504 | 0.58955 | 15386.1256 | 14.2144 | 52.8051