## A
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 165.1673 | 0.29291 | 16089.1691 | 5.8361 | 42.8417
1 | 136.6627 | 0.92393 | 15916.6816 | 20.4247 | 91.9965
2 | 160.7715 | 0.73895 | 16344.2641 | 14.9534 | 74.9605
3 | 153.7079 | 0.89873 | 15228.8668 | 20.9903 | 74.6687
4 | 155.0897 | 1.7822 | 15802.3382 | 40.9084 | 191.4736
6 | 180.9012 | 0.41234 | 15289.0946 | 9.0175 | 44.9698
7 | 148.9548 | 0.38057 | 16244.8389 | 8.6141 | 35.2182
8 | 173.0027 | 0.69881 | 15766.6191 | 15.1071 | 76.5063
9 | 172.4743 | 0.38216 | 15638.9735 | 8.9909 | 43.6712
10 | 179.8866 | 0.15711 | 16389.881 | 3.2772 | 8.9611
11 | 158.2023 | 0.70614 | 16319.4086 | 16.932 | 35.8501
12 | 172.4998 | 1.1425 | 15664.6362 | 27.1306 | 34.3144
13 | 161.621 | 0.71709 | 15911.8197 | 15.7457 | 37.9644
14 | 179.1358 | 0.10791 | 16138.5732 | 2.0353 | 4.6211
15 | 162.2824 | 0.49683 | 15620.3737 | 11.7529 | 26.6487
16 | 155.7872 | 1.1995 | 15491.8101 | 28.3662 | 90.6262
17 | 172.9425 | 0.57405 | 15820.0053 | 13.0963 | 38.0381
18 | 154.7192 | 1.6463 | 15402.6723 | 36.7376 | 216.8444
19 | 158.6045 | 1.0684 | 16342.2745 | 25.5461 | 160.7008
20 | 176.159 | 0.27808 | 16472.0799 | 4.7547 | 48.4638
22 | 180.4273 | 0.3944 | 15905.4793 | 9.0973 | 30.1666
23 | 173.9076 | 0.23448 | 15647.2834 | 5.1219 | 32.3258
25 | 171.0382 | 0.60456 | 16472.7714 | 13.5845 | 141.4385
26 | 169.8947 | 0.20241 | 16300.9416 | 4.4666 | 9.9328

## B
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
1 | 145.5344 | 0.6359 | 15963.6189 | 14.0721 | 91.731
2 | 172.0335 | 0.56567 | 15901.8843 | 13.0703 | 28.4828
3 | 195.5989 | 0.040675 | 15648.8859 | 0.90215 | 0.45274
4 | 173.0968 | 0.30119 | 15307.1232 | 6.1699 | 23.4991
5 | 165.88 | 0.37665 | 15662.5275 | 8.7699 | 24.0959
6 | 152.6811 | 1.827 | 15308.9984 | 42.7133 | 92.7604
7 | 150.346 | 1.2103 | 15410.7572 | 27.4605 | 171.8374
8 | 194.1818 | 0.2768 | 16583.321 | 6.6559 | 9.3738
9 | 148.2809 | 2.8994 | 15784.5007 | 69.0743 | 144.5832
10 | 173.5027 | 0.45576 | 15817.2705 | 10.5029 | 20.593
12 | 173.8281 | 0.84175 | 16038.1295 | 10.797 | 5297.0874
13 | 178.7665 | 0.1569 | 15345.2294 | 2.8727 | 7.0711
14 | 154.7552 | 0.65882 | 15876.9255 | 15.3003 | 51.1408
15 | 165.14 | 1.1778 | 15469.2634 | 27.3883 | 133.835
17 | 167.1345 | 0.54233 | 15897.4594 | 12.3909 | 51.5672
18 | 169.6736 | 0.68688 | 16277.9757 | 15.1768 | 16.9664
19 | 139.8784 | 1.3899 | 16164.8599 | 31.3636 | 136.7329
20 | 163.6534 | 0.62842 | 15593.6271 | 14.383 | 43.1911
21 | 163.0641 | 0.84036 | 16581.1602 | 20.487 | 24.9442
22 | 148.0019 | 0.70595 | 16042.1871 | 16.3163 | 44.0838
23 | 179.1929 | 0.43062 | 16371.0682 | 9.9982 | 17.8513
24 | 162.6955 | 0.34176 | 16108.0642 | 7.9769 | 20.124
25 | 176.1202 | 0.36104 | 15882.2716 | 7.8176 | 22.2493
26 | 151.3075 | 1.6933 | 15044.6602 | 38.4525 | 174.376
27 | 177.2168 | 1.4582 | 15276.1617 | 34.2388 | 144.0409
28 | 171.5676 | 1.414 | 15656.5411 | 32.5544 | 106.5084
29 | 166.3618 | 0.58765 | 16376.2661 | 12.6126 | 62.7517
30 | 178.4941 | 0.46812 | 16333.6459 | 11.4165 | 4.8048
31 | 157.0027 | 0.7744 | 15714.5289 | 17.331 | 34.5966

## C
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 167.1105 | 0.63022 | 15787.5212 | 15.2396 | 27.5745
1 | 179.3439 | 0.26046 | 16424.4237 | 4.9792 | 12.4764
4 | 180.5604 | 0.31987 | 15977.92 | 6.932 | 23.1945
5 | 185.6891 | 0.23918 | 15688.717 | 5.6948 | 3.152
6 | 160.5244 | 1.0958 | 15744.6704 | 23.1494 | 126.8822
7 | 162.1698 | 0.84595 | 15802.6373 | 19.9688 | 65.8506
8 | 194.572 | 0.13339 | 15849.4248 | 3.0761 | 4.5625
9 | 155.2263 | 1.0118 | 16082.6068 | 21.853 | 109.7977
10 | 143.7595 | 2.4138 | 15231.7199 | 57.2938 | 139.4995
11 | 181.6068 | 0.53322 | 16076.6272 | 12.1064 | 25.3836
12 | 169.7278 | 0.34985 | 15959.1975 | 7.6504 | 31.4411
13 | 192.512 | 0.024085 | 15977.0278 | 0.39795 | 0.12508
14 | 163.639 | 1.4017 | 15194.6702 | 31.3456 | 152.0539
15 | 174.5285 | 0.32091 | 15788.2307 | 5.9136 | 12.1367
16 | 150.5348 | 0.90537 | 15445.2695 | 15.6498 | 151.2851
17 | 166.5192 | 3.2608 | 15591.0178 | 79.5964 | 137.305
18 | 173.7268 | 1.2113 | 15181.657 | 26.9355 | 70.0285
19 | 168.3901 | 1.1727 | 15074.2783 | 26.4979 | 105.6731
20 | 154.553 | 0.63465 | 15629.2941 | 11.4596 | 36.2934
21 | 159.9943 | 0.7049 | 15362.3906 | 14.5772 | 132.6594
22 | 185.063 | 0.17807 | 15857.5932 | 3.9672 | 2.846
23 | 175.6185 | 0.38403 | 16329.7061 | 8.4588 | 44.2116
24 | 175.9412 | 1.853 | 15619.7638 | 44.4555 | 135.5122
25 | 172.1487 | 0.23885 | 16691.064 | 5.4315 | 16.5096
26 | 150.2901 | 0.46241 | 16081.9919 | 8.7604 | 52.7189
27 | 160.0394 | 3.4141 | 15920.1687 | 81.3184 | 88.8136
28 | 164.8575 | 1.0707 | 15577.2711 | 25.4085 | 52.0499
29 | 155.516 | 1.0568 | 15399.0677 | 22.3612 | 193.8078
30 | 158.5526 | 0.96394 | 16201.721 | 23.0599 | 76.4451
31 | 185.0975 | 0.43552 | 15182.0296 | 7.661 | 14.7067

## D
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 146.9698 | 0.47843 | 15970.874 | 10.7721 | 62.4905
1 | 164.2385 | 1.2309 | 14935.0956 | 28.1979 | 125.5313
3 | 169.2622 | 0.57897 | 15248.6358 | 11.6593 | 83.5478
4 | 168.2863 | 0.32292 | 16044.6479 | 6.5405 | 29.5117
5 | 141.5154 | 1.4105 | 15863.8364 | 34.3227 | 80.8064
7 | 165.5511 | 0.34115 | 16185.7833 | 6.8261 | 6.1274
8 | 178.6442 | 0.23627 | 15647.2996 | 4.4253 | 23.817
10 | 176.4069 | 0.16405 | 15996.7244 | 3.6446 | 3.2818
11 | 164.5309 | 0.71993 | 16575.2349 | 16.9965 | 45.9234
13 | 171.2384 | 0.34162 | 16196.2366 | 7.8957 | 8.8654
14 | 153.6776 | 1.0329 | 15231.0464 | 25.04 | 53.38
15 | 177.6134 | 0.57578 | 15822.4524 | 11.5341 | 26.0951
16 | 156.397 | 1.2896 | 15176.4564 | 31.6024 | 153.2737
17 | 158.5021 | 0.75889 | 16013.7211 | 16.6021 | 117.6194
18 | 162.2692 | 0.5752 | 15756.5258 | 11.2662 | 36.9097
20 | 137.09 | 0.82545 | 15721.2113 | 16.463 | 4488.951
21 | 153.5243 | 1.1235 | 15329.1167 | 26.4322 | 76.4153
22 | 164.6999 | 0.73231 | 15939.2911 | 17.687 | 65.3312
23 | 162.6589 | 0.85549 | 15210.4018 | 20.0535 | 111.8037
24 | 179.6331 | 0.13074 | 15888.6965 | 3 | 7.3041
26 | 153.803 | 1.4637 | 15190.4759 | 34.3078 | 87.56
27 | 166.4944 | 0.44536 | 16011.7827 | 9.4742 | 32.6729
28 | 162.1153 | 0.86637 | 15752.7685 | 19.4764 | 98.6478
29 | 157.6841 | 0.41153 | 15465.4539 | 8.8713 | 57.2117