## B
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
1 | 164.12 | 0.91639 | 16163.7199 | 22.275 | 36.6088
2 | 180.7154 | 0.43972 | 15941.799 | 8.3895 | 28.1197
3 | 172.2717 | 0.43059 | 15990.9482 | 8.3105 | 30.5894
5 | 146.3358 | 0.70876 | 16538.1951 | 14.3833 | 94.4464
6 | 168.2623 | 0.54327 | 15559.0147 | 13.1317 | 19.633
7 | 166.2211 | 0.32027 | 15276.8349 | 6.4908 | 177.1372
8 | 171.9924 | 0.64482 | 15724.9086 | 14.9615 | 124.1675
9 | 199.714 | 0.071031 | 15858.2622 | 1.3984 | 0.78545
10 | 188.7666 | 0.18208 | 16221.8949 | 4.1304 | 3.6511
11 | 159.6092 | 0.43885 | 16022.9342 | 7.3338 | 80.1057
12 | 151.6677 | 0.48745 | 15906.962 | 10.4626 | 34.8525
13 | 190.8313 | 0.91992 | 15759.2119 | 22.314 | 40.0046
14 | 162.9212 | 0.76721 | 15995.581 | 18.2859 | 59.9078
15 | 160.9764 | 0.31336 | 15787.1684 | 6.983 | 18.6447
17 | 163.439 | 0.58242 | 16109.7697 | 12.8604 | 105.8759
18 | 165.0424 | 0.99496 | 15702.1432 | 23.8348 | 62.3625
19 | 163.9536 | 0.42388 | 15647.4365 | 8.6071 | 34.026
20 | 168.052 | 0.56816 | 15701.2658 | 13.236 | 32.1107
21 | 180.0791 | 1.0467 | 15714.7508 | 24.462 | 34.1694
22 | 179.6106 | 0.67209 | 15874.5963 | 15.5103 | 87.3712
23 | 172.9806 | 0.62042 | 15459.8426 | 14.3298 | 61.5595
25 | 174.0276 | 0.41534 | 16019.3147 | 9.4082 | 23.9976
26 | 171.4944 | 0.30765 | 15767.3419 | 6.9234 | 15.0284
27 | 187.1738 | 0.030688 | 15939.1798 | 0.59009 | 0.37839
28 | 149.7291 | 0.66764 | 15692.4672 | 13.5864 | 148.2297
29 | 156.2814 | 0.56585 | 15644.73 | 13.0891 | 53.5125
31 | 165.1039 | 0.6627 | 15615.1099 | 13.3045 | 32.4383

## C
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 147.851 | 0.34792 | 15851.1033 | 5.6694 | 22.3262
1 | 159.7041 | 0.65076 | 15787.0987 | 13.8913 | 126.513
4 | 167.9095 | 0.3856 | 16066.0609 | 8.3635 | 29.5122
11 | 175.8941 | 0.42086 | 14907.8 | 9.3132 | 29.853
12 | 158.1028 | 2.0824 | 15946.8533 | 51.1882 | 79.349
14 | 178.7047 | 0.30747 | 15747.1277 | 7.2737 | 13.7239
16 | 144.1444 | 0.47398 | 15984.3639 | 11.0351 | 33.1618
18 | 189.8771 | 0.53829 | 15642.3856 | 12.8226 | 69.1104
19 | 183.9971 | 0.3226 | 15282.4361 | 6.6547 | 38.8749
20 | 188.7317 | 0.14068 | 15451.4805 | 3.2388 | 6.4054
21 | 162.575 | 1.2161 | 15568.458 | 29.1413 | 74.7162
22 | 172.7143 | 0.73459 | 15800.9888 | 16.3529 | 109.6809
23 | 164.6595 | 0.48704 | 16025.1176 | 10.6759 | 38.3894
24 | 181.0355 | 0.080527 | 16364.8438 | 1.7559 | 1.2899
25 | 169.8239 | 0.36206 | 16300.3482 | 8.137 | 17.1395
26 | 163.8499 | 0.6864 | 15687.4731 | 15.4015 | 43.1479
27 | 151.7968 | 1.1269 | 15696.0871 | 26.3681 | 62.0051
28 | 152.053 | 0.43139 | 15901.9069 | 9.9774 | 23.998
29 | 164.5355 | 1.6492 | 15934.6246 | 38.1172 | 266.6684
30 | 191.3426 | 0.84922 | 15993.3987 | 18.4951 | 63.864
31 | 157.3114 | 1.9539 | 16053.4947 | 47.2991 | 43.615

## D
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 174.0284 | 0.38245 | 16413.6728 | 8.927 | 23.4228
1 | 170.5416 | 3.3444 | 15395.1851 | 81.2966 | 148.2192
5 | 158.4559 | 0.61194 | 15280.8686 | 12.2651 | 59.5925
6 | 176.0351 | 0.33305 | 15682.8053 | 7.3786 | 44.3045
7 | 172.248 | 0.32177 | 15785.1592 | 7.0866 | 28.5813
8 | 199.1506 | 0.038269 | 15834.0932 | 0.73191 | 0.43202
9 | 174.3398 | 0.47337 | 15888.2152 | 11.0924 | 43.2864
10 | 152.085 | 1.0564 | 15985.6074 | 24.9442 | 184.9195
11 | 166.7329 | 1.032 | 16010.1286 | 24.3919 | 98.3849
13 | 152.6703 | 0.90935 | 15654.5289 | 20.5465 | 106.9425
14 | 167.9814 | 0.4313 | 15649.5958 | 9.9149 | 41.33
15 | 172.9276 | 0.25125 | 16294.8425 | 5.2471 | 8.8646
16 | 176.5125 | 0.68569 | 16581.9357 | 14.5367 | 129.5162
17 | 172.7733 | 0.29706 | 15912.6267 | 6.4351 | 66.3972
18 | 200.6505 | 0.058963 | 16467.7343 | 1.2439 | 0.80044
20 | 162.6317 | 1.5192 | 15314.1308 | 35.9949 | 102.5805
21 | 179.9283 | 1.1072 | 15197.6973 | 26.765 | 46.627
22 | 154.1211 | 1.7026 | 15509.4541 | 40.8901 | 186.4512
23 | 157.4954 | 0.75984 | 15426.3373 | 15.0749 | 165.7966
24 | 168.034 | 0.57894 | 16020.0103 | 14.1868 | 54.9817
25 | 162.0162 | 0.49747 | 15689.9256 | 7.2367 | 33.9049
26 | 151.4581 | 0.95291 | 15498.6978 | 19.9136 | 182.9032
27 | 165.228 | 0.51798 | 16025.0929 | 12.1677 | 54.4049
28 | 154.0897 | 2.7987 | 15297.5422 | 68.0534 | 262.8019
29 | 168.7292 | 0.38557 | 15992.0485 | 8.1766 | 32.5114
30 | 163.4941 | 0.31935 | 16210.1071 | 5.6726 | 70.8623