## B
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 17134.5912 | 0.35277 | 59.9173 | 0.74419 | 68847.3187 | 812.3066 | 17082.9664 | 17157.4464 | 19784.836 | 0.37207 | 74.921 | 0.8462 | 177888.5691 | 1652.5743 | 19747.8425 | 19852.0161 | 20257.5727 | 1.6322 | 77.0901 | 3.6247 | 31631.8041 | 1239.2315 | 20187.7107 | 20293.0073
2 | 17008.6715 | 0.85512 | 64.391 | 1.9614 | 71318.6532 | 1879.5111 | 16950.5218 | 17036.5623 | 19942.2737 | 0.8839 | 80.3881 | 1.9492 | 176087.4435 | 3611.5053 | 19901.1248 | 20013.1326 | 20453.9241 | 0.74051 | 76.3158 | 1.7842 | 30162.6107 | 565.3428 | 20381.8849 | 20490.7101
3 | 17007.8036 | 0.89157 | 57.6022 | 1.9856 | 67535.9023 | 1966.568 | 16958.0866 | 17030.6236 | 19797.9937 | 0.48434 | 75.2647 | 1.0684 | 175477.409 | 2130.5214 | 19760.5839 | 19866.1867 | 20289.5851 | 0.98205 | 71.4876 | 2.2961 | 31252.7137 | 821.7788 | 20223.7355 | 20321.3007
5 | 17402.42 | 0.89967 | 66.9889 | 2.1614 | 64401.4869 | 1688.0609 | 17343.538 | 17432.7098 | 19763.4535 | 0.51639 | 78.1268 | 1.1662 | 176153.1994 | 2178.4321 | 19726.326 | 19833.1787 | 20190.7657 | 1.1625 | 77.9912 | 2.375 | 31539.2459 | 847.2157 | 20119.7653 | 20228.2451
6 | 16552.9662 | 0.44009 | 60.1984 | 0.99105 | 45736.7585 | 621.2084 | 16499.3196 | 16580.332 | 19275.9599 | 0.36876 | 78.5473 | 0.89474 | 142048.3241 | 1293.5993 | 19238.4357 | 19345.9883 | 19755.9075 | 1.7766 | 77.1889 | 4.0011 | 26233.3092 | 1125.705 | 19685.6333 | 19791.3273
7 | 16257.7074 | 2.7282 | 75.9171 | 5.3167 | 53779.7678 | 3562.0647 | 16189.366 | 16286.851 | 18940.1082 | 0.65127 | 75.9459 | 1.5549 | 138958.1174 | 2327.4086 | 18902.5649 | 19009.9579 | 19422.9483 | 3.6171 | 92.2609 | 7.8691 | 29436.0407 | 2267.169 | 19344.8364 | 19456.3972
8 | 16741.0013 | 0.97571 | 63.9563 | 2.0535 | 43003.8729 | 1263.329 | 16684.7561 | 16768.8403 | 19523.2572 | 0.81889 | 80.4034 | 1.8757 | 138354.9249 | 2665.9253 | 19485.3907 | 19594.6796 | 20015.6183 | 2.472 | 85.0661 | 5.3606 | 26720.7745 | 1536.047 | 19940.8455 | 20046.7655
9 | 17036.6603 | 0.84732 | 74.8765 | 1.9053 | 50226.9771 | 1130.0423 | 16971.0912 | 17069.9848 | 20282.3854 | 0.52227 | 89.8526 | 1.2027 | 141573.8168 | 1552.3449 | 20237.9503 | 20362.7631 | 20839.5031 | 0.97991 | 89.4528 | 2.1915 | 25439.0566 | 517.2062 | 20757.6638 | 20881.1068
10 | 17336.046 | 0.60679 | 60.4667 | 1.517 | 67942.5899 | 1370.6978 | 17282.0492 | 17361.574 | 20402.1008 | 0.61443 | 78.7018 | 1.3371 | 176883.6653 | 2548.5118 | 20362.4875 | 20472.6686 | 20930.2672 | 1.3143 | 76.7682 | 3.1248 | 30399.1624 | 1018.2517 | 20860.3001 | 20966.6741
11 | 16964.8699 | 1.6642 | 63.9034 | 3.6641 | 47907.8547 | 2335.5205 | 16907.5632 | 16992.8688 | 19544.2914 | 0.5423 | 78.2774 | 1.2422 | 141163.6883 | 1841.162 | 19506.4345 | 19614.1616 | 20005.7688 | 1.3393 | 76.3175 | 3.0394 | 24775.8383 | 814.7404 | 19934.4234 | 20043.0618
12 | 16802.3487 | 0.74666 | 56.2228 | 1.6954 | 75645.8937 | 2006.4224 | 16751.6438 | 16827.0849 | 19252.3673 | 0.36649 | 70.7086 | 0.88218 | 180591.9708 | 1807.9463 | 19216.1447 | 19316.5417 | 19690.7886 | 1.2027 | 80.0227 | 2.5186 | 33255.0165 | 917.4648 | 19618.9138 | 19727.7624
13 | 16888.7369 | 0.36453 | 66.5021 | 0.85393 | 82205.5034 | 915.6453 | 16830.0546 | 16918.3391 | 19977.2039 | 0.55157 | 88.9945 | 1.2863 | 185455.4599 | 2195.4647 | 19934.6628 | 20056.7046 | 20519.4621 | 1.7516 | 91.8861 | 3.5889 | 32692.9144 | 1150.3994 | 20437.1122 | 20559.5024
14 | 16958.7006 | 0.55197 | 57.792 | 1.198 | 82563.7226 | 1475.0602 | 16907.6279 | 16983.4659 | 19591.7971 | 0.5278 | 77.0479 | 1.1285 | 189448.3118 | 2372.5208 | 19555.341 | 19660.0774 | 20059.8198 | 1.8468 | 78.1193 | 3.9127 | 33192.3748 | 1432.9866 | 19989.6055 | 20095.6565
15 | 16737.1856 | 0.81571 | 57.2633 | 1.8757 | 87774.341 | 2381.3964 | 16685.8442 | 16762.5323 | 19338.8368 | 0.27398 | 73.5568 | 0.61058 | 183071.2578 | 1282.527 | 19301.0769 | 19406.6643 | 19802.3266 | 1.5663 | 73.4162 | 3.3714 | 32644.634 | 1293.2553 | 19736.2506 | 19835.3695
17 | 17074.9985 | 1.0551 | 57.4815 | 2.5838 | 54949.2594 | 1973.3974 | 17022.1731 | 17101.8997 | 19718.3184 | 0.73469 | 77.5933 | 1.6678 | 159115.9873 | 2901.1922 | 19680.2062 | 19788.1814 | 20187.5742 | 1.9327 | 84.0786 | 4.5914 | 28233.0314 | 1272.0258 | 20111.7056 | 20225.8153
18 | 16678.9436 | 0.43002 | 51.0116 | 1.0886 | 58836.2884 | 996.3845 | 16633.0358 | 16701.8132 | 19344.9012 | 0.51476 | 72.8734 | 1.1421 | 159965.8486 | 2091.5247 | 19308.4811 | 19410.5376 | 19819.6053 | 1.5896 | 68.9496 | 3.7114 | 27885.6195 | 1226.2628 | 19753.7968 | 19853.5009
19 | 16615.2615 | 0.9023 | 66.7773 | 1.9867 | 51087.3509 | 1298.9707 | 16556.9128 | 16644.97 | 19269.9652 | 0.51013 | 85.2309 | 1.2384 | 160478.3744 | 1864.1449 | 19229.6335 | 19346.5424 | 19738.1755 | 1.1697 | 77.2765 | 2.5747 | 26517.5528 | 743.6362 | 19666.3142 | 19776.9575
20 | 16694.0958 | 0.55995 | 57.528 | 1.1859 | 68241.074 | 1309.3519 | 16644.9414 | 16716.4272 | 19415.1364 | 0.52879 | 72.8735 | 1.1862 | 164031.2278 | 2217.7049 | 19378.9271 | 19480.7236 | 19893.5903 | 1.4801 | 70.3493 | 3.1108 | 27039.0211 | 1040.6222 | 19829.0948 | 19926.8846
21 | 16782.6096 | 0.30434 | 61.686 | 0.70173 | 60315.6157 | 561.1619 | 16727.5321 | 16811.4281 | 19698.6085 | 0.71471 | 81.3784 | 1.6094 | 162326.1666 | 2653.3502 | 19658.3691 | 19771.6469 | 20208.8595 | 0.99764 | 83.6 | 2.2193 | 28508.2981 | 645.7544 | 20132.8373 | 20247.9536
22 | 16935.5142 | 0.79077 | 65.2266 | 1.7041 | 98493.8869 | 2218.5503 | 16875.2164 | 16964.6767 | 19839.2003 | 0.57817 | 86.3887 | 1.3917 | 192955.2924 | 2494.5203 | 19796.8435 | 19917.7725 | 20355.308 | 1.9068 | 93.9002 | 4.4578 | 36918.494 | 1465.1751 | 20272.7544 | 20394.9992
23 | 16481.9834 | 0.71612 | 65.7883 | 1.7571 | 95980.2589 | 2049.5375 | 16422.7225 | 16512.78 | 19283.3118 | 0.74723 | 85.8569 | 1.768 | 196256.478 | 3341.6001 | 19243.1293 | 19359.472 | 19775.4578 | 1.7765 | 88.2798 | 3.891 | 33721.3632 | 1258.6312 | 19694.3302 | 19815.9777
25 | 17046.7511 | 0.68484 | 66.3981 | 1.4224 | 91366.7799 | 1739.0466 | 16987.5172 | 17077.7364 | 19865.5208 | 0.45945 | 88.897 | 1.0261 | 193429.0345 | 1880.8352 | 19823.8374 | 19944.3786 | 20360.4423 | 1.4501 | 88.7223 | 3.1676 | 33179.3374 | 993.2018 | 20278.5723 | 20403.0389
26 | 16779.5299 | 0.73762 | 61.2062 | 1.5964 | 83185.1146 | 1910.918 | 16724.7097 | 16805.6658 | 19557.3011 | 0.36554 | 78.5587 | 0.91342 | 182024.6427 | 1665.0483 | 19518.7756 | 19628.3145 | 20044.9392 | 1.4959 | 78.9244 | 3.6127 | 31843.0428 | 1170.8214 | 19973.2667 | 20081.667
27 | 17043.5241 | 1.3949 | 68.8479 | 3.3581 | 87228.2455 | 3498.7582 | 16983.7315 | 17073.0179 | 20085.5088 | 0.41555 | 84.0657 | 0.90144 | 185857.2067 | 1688.556 | 20043.4992 | 20160.9703 | 20607.3803 | 1.5812 | 81.8921 | 3.5973 | 32589.2259 | 1192.095 | 20532.5751 | 20647.7029
28 | 16576.6163 | 1.1926 | 68.2088 | 2.5744 | 91669.6294 | 3027.2012 | 16516.0456 | 16606.56 | 18992.3848 | 0.63458 | 84.5318 | 1.4649 | 187748.1715 | 2716.8331 | 18950.7041 | 19068.2567 | 19429.2533 | 1.564 | 89.3057 | 3.6336 | 34796.3564 | 1155.7993 | 19349.6504 | 19471.5348
29 | 16567.947 | 0.73248 | 56.1596 | 1.595 | 74298.8485 | 1790.998 | 16519.1289 | 16592.0782 | 19096.45 | 0.60854 | 71.3812 | 1.2535 | 180326.5469 | 2792.2635 | 19060.0515 | 19161.1915 | 19543.4967 | 1.8098 | 75.8218 | 3.9539 | 33145.8535 | 1498.8132 | 19476.2352 | 19577.3715
31 | 16590.4692 | 0.57532 | 63.8104 | 1.2257 | 77888.7164 | 1355.0853 | 16530.223 | 16619.7429 | 19268.5937 | 0.73591 | 77.4749 | 1.6834 | 182496.4798 | 3351.2002 | 19230.3472 | 19339.3076 | 19739.9193 | 0.58222 | 73.9274 | 1.3507 | 32429.0164 | 488.8627 | 19671.0157 | 19775.3388

## C
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 16723.578 | 1.14 | 64.2391 | 2.6727 | 113645.7154 | 3869.6754 | 16664.0236 | 16752.3486 | 19112.4342 | 0.30131 | 74.5241 | 0.75472 | 175017.047 | 1405.8555 | 19075.6009 | 19179.9389 | 19539.997 | 0.88531 | 87.5838 | 2.2209 | 35566.222 | 711.1576 | 19460.2963 | 19581.1134
1 | 16730.1092 | 1.072 | 68.5948 | 2.4189 | 108951.205 | 3172.9432 | 16666.8349 | 16760.9873 | 19306.5327 | 0.55108 | 83.9869 | 1.2168 | 164249.3278 | 1998.5405 | 19265.0932 | 19382.2737 | 19771.9065 | 1.6861 | 96.9694 | 3.8262 | 35539.5769 | 1170.3587 | 19688.0033 | 19811.3179
4 | 17057.2551 | 0.85845 | 69.9201 | 1.8284 | 114940.0333 | 2680.7031 | 16993.7625 | 17086.2121 | 19776.8694 | 0.51444 | 84.1195 | 1.1425 | 176365.4253 | 2000.3882 | 19735.825 | 19852.6678 | 20254.8177 | 1.443 | 92.0782 | 3.3601 | 35308.2342 | 1069.7502 | 20171.3279 | 20296.4801
11 | 15946.1791 | 0.77371 | 66.3351 | 1.6483 | 120055.4651 | 2606.1869 | 15888.1111 | 15974.7209 | 18794.5177 | 0.47226 | 83.9681 | 1.1463 | 175534.6648 | 1937.9283 | 18754.6113 | 18868.7318 | 19295.6278 | 1.4338 | 81.1412 | 3.4879 | 31978.3209 | 1104.4309 | 19222.6856 | 19331.3653
12 | 16895.3368 | 0.21211 | 64.773 | 0.45735 | 108066.0507 | 655.5346 | 16835.547 | 16925.5841 | 19437.2059 | 0.60483 | 81.2841 | 1.3268 | 146359.2252 | 2002.0593 | 19396.4576 | 19510.7945 | 19891.0284 | 1.9438 | 87.7921 | 4.2122 | 29355.3185 | 1242.025 | 19810.9022 | 19929.3294
14 | 16802.1398 | 0.66583 | 66.2474 | 1.6268 | 110189.5458 | 2177.4243 | 16743.9436 | 16832.5172 | 19700.7692 | 0.55491 | 84.307 | 1.3544 | 169098.8064 | 2161.3812 | 19659.6514 | 19777.1124 | 20204.4391 | 2.0173 | 84.1194 | 4.5616 | 29174.9059 | 1307.2052 | 20129.6803 | 20243.5095
16 | 16835.6825 | 0.68414 | 65.367 | 1.4478 | 120197.7822 | 2318.2985 | 16777.6529 | 16865.6033 | 19167.44 | 0.4988 | 76.9918 | 1.0981 | 177427.4564 | 2183.0207 | 19131.0326 | 19236.5567 | 19580.0842 | 1.7685 | 75.0318 | 3.6419 | 30328.9619 | 1288.9648 | 19509.8334 | 19617.7231
18 | 16764.2607 | 0.84256 | 83.9179 | 1.8171 | 107678.7881 | 1976.7787 | 16689.2185 | 16804.8081 | 19842.0967 | 0.98826 | 100.8138 | 2.4383 | 126078.7877 | 2450.3508 | 19794.7358 | 19929.7883 | 20378.7215 | 2.8807 | 103.8346 | 6.4959 | 21612.1101 | 1132.8133 | 20282.1448 | 20427.3575
19 | 16368.4602 | 1.2454 | 68.1214 | 2.5069 | 116211.5977 | 3930.3733 | 16308.0321 | 16396.5117 | 19352.7804 | 0.81671 | 85.3148 | 1.9083 | 134134.4848 | 2491.2859 | 19312.491 | 19428.2021 | 19872.7219 | 1.6918 | 88.8334 | 4.1148 | 25697.7337 | 957.977 | 19790.8227 | 19913.7409
20 | 16565.1629 | 1.0275 | 70.1477 | 2.3713 | 98985.5198 | 2834.4252 | 16503.9949 | 16596.285 | 19628.5885 | 0.47993 | 85.8247 | 1.1399 | 117603.5882 | 1262.2418 | 19585.9133 | 19706.7211 | 20158.6259 | 2.4052 | 88.2943 | 4.8309 | 21952.8775 | 1078.9666 | 20078.4762 | 20197.9781
21 | 16532.1367 | 0.3829 | 63.8535 | 0.76115 | 113007.6988 | 1282.3207 | 16476.034 | 16559.1368 | 19156.6837 | 0.55859 | 75.686 | 1.3471 | 125023.1006 | 1779.6659 | 19118.2946 | 19226.0463 | 19624.8296 | 1.4824 | 81.5352 | 3.1958 | 23866.7413 | 840.7518 | 19551.5855 | 19658.5395
22 | 16821.6862 | 0.84226 | 71.8174 | 1.8373 | 114985.207 | 2496.3121 | 16757.1477 | 16855.8406 | 19617.4527 | 0.86668 | 92.0834 | 1.8396 | 175535.2829 | 3020.3786 | 19572.9955 | 19700.5539 | 20111.1573 | 1.6162 | 99.3052 | 3.6739 | 33506.7315 | 1038.1057 | 20024.7044 | 20151.8529
23 | 16997.2911 | 0.76616 | 77.7192 | 1.6929 | 127428.618 | 2327.8182 | 16928.1978 | 17034.1711 | 19661.168 | 0.46282 | 94.2236 | 1.0752 | 190365.0865 | 1777.3682 | 19617.2251 | 19743.6448 | 20133.0047 | 1.3538 | 97.3265 | 3.1682 | 33672.0718 | 888.8328 | 20042.287 | 20182.5224
24 | 17433.0458 | 0.85457 | 73.8266 | 1.8127 | 127417.1523 | 2727.4636 | 17368.3112 | 17465.9463 | 20373.9722 | 0.42046 | 86.9614 | 0.89139 | 184009.5168 | 1630.239 | 20330.9231 | 20451.8919 | 20880.0506 | 1.4755 | 86.0496 | 3.63 | 32107.299 | 1082.5466 | 20801.6819 | 20921.4913
25 | 17302.9171 | 0.6696 | 58.2094 | 1.5108 | 120395.3765 | 2803.1886 | 17251.6287 | 17328.206 | 20055.2947 | 0.4727 | 78.4748 | 1.1158 | 186482.7402 | 2146.1659 | 20017.9284 | 20125.6168 | 20536.6279 | 1.3529 | 81.0573 | 3.188 | 33155.7133 | 1063.3069 | 20465.1824 | 20571.9114
26 | 16655.7243 | 0.56043 | 57.2111 | 1.3586 | 118943.0366 | 2265.7785 | 16603.7142 | 16682.3418 | 19307.4521 | 0.54982 | 79.6083 | 1.3969 | 180007.7947 | 2469.125 | 19269.3387 | 19379.0748 | 19776.1069 | 1.1284 | 75.0094 | 2.5651 | 31482.0686 | 883.1072 | 19705.4488 | 19813.2659
27 | 16594.9708 | 0.38902 | 47.1337 | 0.90683 | 116222.7256 | 1941.1977 | 16552.7325 | 16616.3226 | 19044.2169 | 0.46569 | 67.584 | 1.005 | 180625.7124 | 2335.2426 | 19011.2778 | 19104.9494 | 19484.3097 | 1.0981 | 68.6732 | 2.5376 | 32803.3765 | 1013.9482 | 19423.4996 | 19513.1119
28 | 16799.4684 | 0.64556 | 50.8129 | 1.5884 | 119875.6234 | 3013.7894 | 16754.0472 | 16822.1645 | 19253.1232 | 0.26478 | 72.398 | 0.66196 | 180600.0873 | 1302.836 | 19217.8779 | 19317.7309 | 19694.5588 | 1.5585 | 74.2608 | 3.1414 | 33570.9853 | 1286.6852 | 19627.8211 | 19725.5976
29 | 16912.7735 | 0.55125 | 86.5612 | 1.3445 | 130442.2338 | 1622.5765 | 16834.7684 | 16960.1509 | 19569.1807 | 1.1539 | 102.6548 | 2.727 | 192043.6148 | 4222.0957 | 19521.8473 | 19659.6719 | 20043.6559 | 1.5431 | 106.6664 | 3.4184 | 34845.2739 | 933.4952 | 19945.1822 | 20097.995
30 | 17124.4278 | 0.56997 | 71.6072 | 1.3466 | 112148.1629 | 1774.2233 | 17060.9687 | 17159.7335 | 20223.9947 | 0.70056 | 97.2613 | 1.5625 | 175559.3811 | 2345.0281 | 20178.0938 | 20310.4266 | 20769.8786 | 0.95454 | 96.7352 | 2.2333 | 30368.8531 | 573.677 | 20682.3652 | 20815.0094
31 | 16998.9467 | 0.16586 | 53.5491 | 0.43311 | 126576.9363 | 814.424 | 16951.4818 | 17021.6803 | 19530.4146 | 0.59868 | 71.6436 | 1.3712 | 180711.0054 | 2847.0818 | 19494.041 | 19596.4006 | 19978.8795 | 1.1693 | 71.0978 | 2.8203 | 33213.6718 | 1060.1338 | 19914.725 | 20010.6021

## D
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 17441.3659 | 0.70859 | 72.219 | 1.584 | 106483.7594 | 1960.9506 | 17375.7887 | 17476.412 | 20263.5532 | 0.695 | 88.1295 | 1.462 | 181837.4437 | 2622.8209 | 20220.4836 | 20342.656 | 20754.685 | 1.9117 | 96.186 | 4.0415 | 32821.5234 | 1203.991 | 20668.9865 | 20798.5882
1 | 16443.4377 | 0.16313 | 54.0202 | 0.34071 | 96683.7662 | 556.2561 | 16395.3485 | 16467.8463 | 19163.2718 | 0.83049 | 75.7127 | 1.8308 | 172073.6826 | 3481.8807 | 19127.2529 | 19230.5446 | 19650.9279 | 1.6392 | 82.5181 | 3.401 | 34390.6245 | 1384.7044 | 19580.5907 | 19679.7991
5 | 16216.41 | 0.83909 | 57.0783 | 2.006 | 118606.2012 | 3381.6017 | 16163.8122 | 16242.2972 | 18775.4762 | 0.43287 | 72.5273 | 0.985 | 179079.8134 | 1997.6438 | 18737.191 | 18841.9505 | 19235.2055 | 1.0472 | 75.5734 | 2.4474 | 34483.6465 | 907.1006 | 19165.4543 | 19271.9398
6 | 16721.7863 | 1.1902 | 60.5669 | 2.3648 | 127968.2945 | 4668.9062 | 16668.2928 | 16745.524 | 19572.1226 | 0.55875 | 75.7131 | 1.1923 | 184598.7877 | 2478.317 | 19533.7786 | 19640.1173 | 20073.7497 | 2.219 | 78.6723 | 4.8811 | 36334.3041 | 1971.5747 | 20002.9518 | 20107.3059
7 | 16801.7931 | 0.99579 | 55.8315 | 2.305 | 104926.9396 | 3745.5344 | 16751.2291 | 16827.2622 | 19591.4383 | 0.48415 | 78.0927 | 1.0282 | 175062.4905 | 1983.6266 | 19554.1317 | 19660.5555 | 20081.6865 | 1.8027 | 73.1734 | 3.939 | 29429.6598 | 1347.8852 | 20013.1941 | 20117.9528
8 | 17009.1111 | 1.2029 | 83.6151 | 2.6904 | 131792.7991 | 3604.557 | 16932.2906 | 17045.2968 | 20245.893 | 0.45685 | 95.7851 | 1.0396 | 190426.4831 | 1703.929 | 20199.7494 | 20331.362 | 20801.0494 | 1.3293 | 105.1094 | 2.8468 | 37725.9872 | 886.6131 | 20709.4071 | 20847.0497
9 | 16917.6498 | 0.77738 | 62.3404 | 1.8482 | 117498.3413 | 2916.9465 | 16862.3124 | 16944.2729 | 19739.657 | 0.53648 | 80.2997 | 1.2284 | 183833.3345 | 2305.153 | 19699.2501 | 19812.5415 | 20236.9037 | 2.1194 | 82.5646 | 4.9439 | 31981.6821 | 1582.4852 | 20162.3553 | 20274.8396
10 | 16885.413 | 0.71191 | 54.234 | 1.356 | 73168.7904 | 1791.3321 | 16838.0436 | 16908.3495 | 19336.2888 | 0.6672 | 71.3104 | 1.6214 | 153844.3766 | 2892.7774 | 19301.7142 | 19399.4801 | 19780.2342 | 2.1367 | 72.4054 | 4.0661 | 29082.3722 | 1597.7646 | 19714.7797 | 19809.8245
11 | 16997.6421 | 0.52586 | 61.1687 | 1.2184 | 78380.2235 | 1313.1791 | 16945.8221 | 17022.3321 | 19693.5434 | 0.79397 | 76.25 | 1.7484 | 163321.1224 | 3136.1749 | 19658.1796 | 19761.0018 | 20170.5181 | 1.7199 | 76.2024 | 4.0535 | 29453.2656 | 1293.8975 | 20104.5846 | 20200.5641
13 | 16557.9404 | 0.65871 | 72.4032 | 1.5876 | 71575.2415 | 1259.6747 | 16493.5173 | 16599.4487 | 19027.4444 | 0.87727 | 97.0665 | 1.9016 | 169707.3947 | 2854.0078 | 18984.0452 | 19112.5333 | 19465.5216 | 1.4092 | 93.8707 | 3.0624 | 28188.2642 | 776.899 | 19378.5627 | 19515.437
14 | 16641.4035 | 0.85154 | 73.7506 | 1.8942 | 74913.2379 | 1629.4702 | 16574.9891 | 16678.7462 | 19361.2214 | 0.57313 | 91.8456 | 1.3164 | 168535.0787 | 1983.1146 | 19318.4161 | 19442.3115 | 19839.8213 | 1.9895 | 94.0922 | 4.4496 | 29444.8278 | 1160.8663 | 19754.1142 | 19887.0585
15 | 17315.3932 | 0.75297 | 50.8083 | 1.7919 | 73621.3017 | 2308.5585 | 17270.0198 | 17337.7663 | 20119.4159 | 0.37943 | 70.8488 | 0.83711 | 157389.9686 | 1563.2868 | 20082.2782 | 20184.4134 | 20608.4363 | 1.087 | 67.3773 | 2.5157 | 27204.2356 | 829.2752 | 20546.1417 | 20641.0504
16 | 17624.6274 | 1.0374 | 67.8407 | 2.3488 | 97916.8982 | 2868.6508 | 17565.81 | 17653.5383 | 20482.6474 | 0.93002 | 85.2269 | 2.1513 | 184583.5761 | 3888.5055 | 20441.3099 | 20557.6665 | 20987.515 | 1.5419 | 87.4785 | 3.254 | 31737.3394 | 1026.9257 | 20908.1414 | 21027.2732
17 | 16932.2483 | 1.6744 | 66.7196 | 3.4394 | 102379.606 | 5014.0855 | 16873.7068 | 16959.5852 | 19728.4219 | 0.62167 | 82.9966 | 1.43 | 188908.2575 | 2660.4179 | 19689.5124 | 19802.5909 | 20222.1298 | 2.814 | 90.3889 | 6.0632 | 35550.691 | 2140.5268 | 20143.1854 | 20256.2308
18 | 17651.4888 | 0.95345 | 74.1004 | 2.1224 | 99558.0804 | 2413.1354 | 17586.0179 | 17683.8074 | 20915.4881 | 0.6233 | 90.2417 | 1.4047 | 175411.2335 | 2293.1336 | 20872.272 | 20996.0152 | 21471.737 | 1.4167 | 91.5442 | 3.072 | 32327.1159 | 972.9247 | 21392.6582 | 21509.0067
20 | 16278.8132 | 0.36466 | 68.7997 | 0.84483 | 100034.5107 | 1003.2004 | 16217.1278 | 16310.8898 | 18899.3238 | 0.50075 | 85.0185 | 1.196 | 183826.1916 | 2080.2615 | 18857.5039 | 18976.7466 | 19372.9396 | 1.2022 | 84.3737 | 2.7543 | 33158.2212 | 890.5274 | 19296.1169 | 19412.8598
21 | 16265.6253 | 0.32083 | 56.3443 | 0.7664 | 92430.1384 | 1014.5364 | 16215.7773 | 16290.5334 | 19176.5736 | 0.73296 | 78.0562 | 1.7818 | 172476.9879 | 3137.4388 | 19138.4945 | 19247.1138 | 19686.4576 | 1.6835 | 72.1359 | 3.6745 | 29837.1227 | 1345.4294 | 19621.1375 | 19719.2145
22 | 16426.8106 | 0.4261 | 52.5489 | 0.94268 | 56349.7004 | 842.2246 | 16379.618 | 16451.9995 | 18909.4438 | 0.80754 | 75.841 | 1.8535 | 141039.3963 | 2875.4062 | 18872.8515 | 18977.765 | 19355.7368 | 1.8475 | 75.6307 | 4.3143 | 25379.1074 | 1173.6191 | 19284.9979 | 19393.4024
23 | 16356.559 | 1.1414 | 59.24 | 2.748 | 58599.6689 | 2215.5675 | 16305.6781 | 16383.0878 | 18901.6128 | 0.77551 | 80.2229 | 1.6963 | 147342.5029 | 2647.4437 | 18865.3876 | 18971.977 | 19358.5245 | 1.3379 | 76.5571 | 2.9001 | 25866.33 | 834.0753 | 19287.7552 | 19395.0181
24 | 17012.6703 | 0.6811 | 70.6285 | 1.4373 | 67459.0251 | 1187.6805 | 16948.7693 | 17043.7774 | 19730.3013 | 0.54768 | 81.2493 | 1.2899 | 146231.0548 | 1878.445 | 19689.7074 | 19803.068 | 20211.0268 | 3.7039 | 91.4937 | 7.5619 | 30134.815 | 2261.8974 | 20129.5205 | 20247.3521
25 | 16646.0685 | 1.1276 | 55.918 | 2.1477 | 85998.4818 | 3287.2256 | 16597.4343 | 16666.5717 | 19268.1632 | 0.42266 | 73.1922 | 0.91566 | 173955.4513 | 1865.5352 | 19230.4059 | 19335.1354 | 19734.9222 | 0.65277 | 77.7562 | 1.3521 | 32675.0675 | 513.9472 | 19664.3582 | 19768.2137
26 | 16393.6702 | 0.90137 | 61.8145 | 1.9747 | 55813.7901 | 1497.6141 | 16338.7188 | 16420.6083 | 18834.5702 | 0.6106 | 78.3794 | 1.4204 | 137982.8421 | 2039.534 | 18797.3708 | 18904.5687 | 19280.0004 | 1.2857 | 81.6286 | 2.729 | 24564.4625 | 717.6584 | 19204.0596 | 19318.2361
27 | 17000.7986 | 0.79461 | 73.9126 | 1.8007 | 82032.3194 | 1671.1795 | 16934.2299 | 17035.0822 | 19672.6082 | 0.51676 | 89.2257 | 1.1978 | 174816.2141 | 1912.436 | 19629.6313 | 19752.0372 | 20146.5297 | 2.2095 | 92.5095 | 4.9576 | 32020.0637 | 1461.7235 | 20062.2912 | 20189.3502
28 | 16224.8637 | 0.29582 | 60.6038 | 0.76545 | 59691.6394 | 595.2531 | 16170.1378 | 16252.4032 | 18693.0343 | 0.75488 | 77.5186 | 1.6621 | 134753.5994 | 2433.4426 | 18653.8672 | 18762.853 | 19143.244 | 1.8551 | 81.2282 | 4.1611 | 26530.4772 | 1187.2239 | 19071.582 | 19178.4516
29 | 16987.9889 | 0.92387 | 75.6263 | 2.3206 | 77137.1411 | 1885.9656 | 16920.4683 | 17023.1347 | 19719.3841 | 0.46767 | 93.3815 | 1.03 | 171018.2544 | 1585.3759 | 19674.3518 | 19803.1601 | 20201.2471 | 1.4153 | 92.1325 | 3.1076 | 30203.0964 | 857.052 | 20116.2286 | 20245.4152
30 | 17174.8611 | 2.004 | 62.491 | 3.6105 | 80063.6612 | 4747.2018 | 17118.4566 | 17199.8014 | 19815.3915 | 0.464 | 78.0011 | 1.0948 | 163284.7889 | 1853.1251 | 19774.0422 | 19888.4369 | 20288.5676 | 1.8854 | 81.1367 | 4.2712 | 30315.9968 | 1338.3113 | 20212.8917 | 20325.0481