## B
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 21374.2394 | 5.94 | 845.7966 | 13.8077 | 43415.2267 | 651.8299 | 20648.1699 | 22092.6785
2 | 22002.0903 | 6.2035 | 772.5236 | 14.8244 | 41438.1082 | 707.9013 | 21356.5026 | 22651.6675
3 | 21868.5174 | 6.1555 | 691.954 | 14.9616 | 41522.3427 | 789.2709 | 21282.2711 | 22454.9715
5 | 21358.8297 | 5.2379 | 589.3022 | 12.3448 | 40894.1474 | 778.887 | 20844.3621 | 21866.1505
6 | 20912.3258 | 6.4149 | 833.8838 | 15.2775 | 42739.4822 | 700.6986 | 20207.7857 | 21614.9041
8 | 21308.0174 | 6.5091 | 690.0193 | 15.5867 | 40864.6332 | 822.248 | 20727.3288 | 21891.887
9 | 22368.8188 | 6.5528 | 831.2902 | 15.7444 | 41212.0292 | 693.8518 | 21666.3937 | 23074.5566
10 | 22668.0793 | 7.7101 | 859.8214 | 18.6234 | 41501.9889 | 790.7815 | 21953.3315 | 23383.2158
11 | 21240.9724 | 6.2999 | 726.4009 | 15.2242 | 42073.6907 | 778.2589 | 20630.1306 | 21851.6632
12 | 20958.6822 | 5.7165 | 599.145 | 13.9274 | 40232.518 | 819.4645 | 20451.925 | 21463.1928
13 | 22427.2671 | 6.7301 | 653.8059 | 16.6578 | 39593.4408 | 868.376 | 21879.8692 | 22963.8187
14 | 21005.6662 | 6.4628 | 816.1558 | 16.0028 | 44169.1621 | 743.7858 | 20338.6693 | 21679.5444
15 | 21003.3476 | 6.5689 | 672.722 | 16.7584 | 39857.9888 | 827.8029 | 20455.2212 | 21549.1611
17 | 21458.2323 | 6.1472 | 589.6772 | 14.781 | 39582.0723 | 882.6974 | 20951.4341 | 21965.7345
18 | 20763.1619 | 7.1962 | 780.3301 | 16.9636 | 42534.637 | 838.873 | 20095.9258 | 21431.5359
19 | 21133.8821 | 6.0122 | 779.6339 | 14.1846 | 42856.5834 | 707.6887 | 20464.9964 | 21800.2228
20 | 21302.6502 | 6.1008 | 626.7593 | 15.0812 | 38709.2931 | 804.2355 | 20776.9881 | 21825.1713
21 | 22246.9274 | 6.0058 | 619.2785 | 14.4209 | 39105.5185 | 810.8111 | 21715.2113 | 22776.8389
23 | 20955.4545 | 5.7031 | 721.8855 | 13.7658 | 45543.352 | 768.39 | 20348.3661 | 21567.5947
25 | 21309.1267 | 6.5391 | 811.8207 | 15.5014 | 46460.7193 | 798.0892 | 20621.9755 | 21996.5413
26 | 21684.6867 | 6.4661 | 710.7452 | 16.0852 | 43011.7128 | 834.3997 | 21097.2516 | 22275.4476
27 | 21869.686 | 7.2457 | 851.9468 | 16.6093 | 44527.9724 | 811.428 | 21128.499 | 22603.3486
28 | 20559.4085 | 5.3788 | 626.3415 | 13.2015 | 45224.9217 | 828.6044 | 20037.4265 | 21083.2112
29 | 20846.3417 | 5.8847 | 603.1883 | 14.8187 | 42743.55 | 889.6361 | 20345.8921 | 21346.4796

## C
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
11 | 20721.4791 | 6.2773 | 741.2128 | 15.1596 | 42524.4923 | 768.5957 | 20096.4475 | 21348.6439
14 | 21214.4294 | 8.0163 | 853.4998 | 20.5829 | 42201.5138 | 836.1478 | 20553.9297 | 21906.3603
16 | 21470.0247 | 6.6946 | 582.8789 | 16.8659 | 39464.0935 | 966.75 | 20987.9586 | 21956.1198
18 | 22825.5494 | 6.8806 | 682.2127 | 16.6932 | 38144.2572 | 819.3248 | 22254.3858 | 23401.8585
20 | 21204.699 | 7.9728 | 871.273 | 19.4108 | 42003.7844 | 818.6488 | 20474.0214 | 21936.1456
21 | 20705.3216 | 6.4791 | 701.7245 | 15.4754 | 43063.7901 | 850.8373 | 20107.9002 | 21301.105
22 | 21465.2706 | 6.4587 | 828.7007 | 15.7822 | 42776.6826 | 710.4912 | 20775.4436 | 22156.6176
23 | 21513.7071 | 5.5646 | 665.7052 | 13.2936 | 43003.7769 | 767.1377 | 20943.4589 | 22076.2053
24 | 22500.3704 | 5.6334 | 729.7376 | 13.4137 | 45004.233 | 743.6522 | 21875.4522 | 23123.6726
25 | 21763.2177 | 7.2586 | 924.2546 | 17.1857 | 47388.4998 | 794.2369 | 20976.702 | 22544.5723
26 | 21368.476 | 5.959 | 703.3602 | 14.1489 | 41948.7965 | 761.3244 | 20767.3763 | 21973.0259
27 | 20562.8264 | 6.3022 | 821.0739 | 15.227 | 47583.5356 | 777.7336 | 19876.7189 | 21243.6073
28 | 21037.5345 | 5.6753 | 636.4485 | 13.8182 | 41553.8406 | 790.0604 | 20504.4393 | 21571.4425
29 | 21379.4443 | 5.8968 | 665.618 | 14.5864 | 44805.6807 | 846.3176 | 20825.1556 | 21934.9707
30 | 21901.5859 | 6.9865 | 841.0572 | 15.8843 | 42003.3726 | 745.8329 | 21179.2627 | 22630.817
31 | 21399.9529 | 5.9141 | 643.5417 | 14.3737 | 43557.825 | 855.5408 | 20850.897 | 21942.7474

## D
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 21932.5063 | 6.3178 | 622.0949 | 15.2508 | 40920.9986 | 888.4415 | 21405.676 | 22462.3776
1 | 20633.9318 | 6.5578 | 803.4389 | 15.3049 | 43127.8632 | 751.8002 | 19950.9792 | 21321.3287
7 | 20941.6945 | 7.4081 | 887.0317 | 16.7018 | 43986.1823 | 785.1711 | 20159.8464 | 21702.5351
9 | 21480.0318 | 5.4277 | 672.2084 | 12.867 | 42168.9037 | 725.1205 | 20908.1173 | 22046.6097
10 | 20735.8684 | 6.0941 | 703.9551 | 14.7351 | 40336.97 | 744.1715 | 20145.3432 | 21322.0633
11 | 21867.1514 | 6.7129 | 664.071 | 16.8185 | 38897.3826 | 838.4483 | 21312.7807 | 22414.0435
13 | 20467.2348 | 5.3265 | 621.8323 | 12.8671 | 39791.6315 | 727.5611 | 19941.2177 | 20996.8918
14 | 21361.6194 | 6.9249 | 721.6493 | 17.6241 | 39849.9987 | 815.9178 | 20760.5375 | 21954.6006
15 | 21877.9812 | 8.925 | 844.9776 | 22.3605 | 38610.7537 | 863.5915 | 21202.5222 | 22576.3171
16 | 22062.2143 | 8.5418 | 828.5692 | 22.1503 | 38380.8546 | 835.182 | 21424.7229 | 22721.2893
17 | 21915.1761 | 6.0272 | 695.7534 | 15.0095 | 39147.2969 | 723.7704 | 21339.8651 | 22497.7943
18 | 22969.1477 | 7.0657 | 795.2321 | 17.682 | 39058.369 | 739.3671 | 22316.1146 | 23620.1098
20 | 20925.3146 | 6.8731 | 695.4558 | 17.1606 | 40369.0666 | 851.7907 | 20343.0235 | 21509.403
21 | 21290.8195 | 7.1676 | 797.9299 | 17.131 | 38566.0983 | 739.2598 | 20612.7829 | 21966.7646
22 | 20329.0948 | 5.3421 | 630.2898 | 12.5511 | 41312.8103 | 748.5878 | 19789.1139 | 20869.5664
23 | 20493.8494 | 6.2918 | 695.6447 | 15.7983 | 41742.846 | 803.5751 | 19921.3548 | 21068.0455
25 | 20741.2161 | 5.8746 | 734.9492 | 14.083 | 43551.8851 | 742.7006 | 20122.0054 | 21365.8796
26 | 20295.205 | 6.3327 | 689.5794 | 15.5498 | 40403.8865 | 792.515 | 19714.6686 | 20878.3963
27 | 22288.9878 | 5.8406 | 616.2636 | 14.509 | 39399.7766 | 794.6861 | 21776.9825 | 22805.1659
28 | 20965.4192 | 5.5272 | 609.4165 | 13.8458 | 39854.8061 | 769.091 | 20461.1259 | 21472.0384
29 | 21355.6714 | 6.1013 | 812.2027 | 13.9027 | 41028.7187 | 661.5542 | 20648.3019 | 22068.0711
30 | 21174.4011 | 5.5754 | 706.6255 | 13.1979 | 41858.5535 | 704.9284 | 20575.7479 | 21774.3547