## B
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 17102.4395 | 1.1319 | 59.1438 | 2.1363 | 62089.4294 | 2159.2239 | 17049.7639 | 17129.4483 | 19772.1935 | 0.68935 | 74.4061 | 1.7032 | 170428.3369 | 3114.1597 | 19735.5917 | 19838.6912 | 20245.5241 | 0.85048 | 75.8125 | 1.9419 | 30188.8604 | 637.2523 | 20174.907 | 20280.5811
2 | 16949.8662 | 0.77808 | 64.3677 | 1.717 | 59256.2279 | 1404.3055 | 16891.4586 | 16979.1092 | 19890.1098 | 0.74887 | 82.2018 | 1.7568 | 167081.7776 | 2887.7455 | 19846.8927 | 19965.9739 | 20401.9716 | 1.3139 | 83.9796 | 2.9972 | 30138.6733 | 883.3153 | 20323.0897 | 20442.3594
3 | 17000.1024 | 1.3698 | 61.9211 | 2.9647 | 59364.8662 | 2520.6687 | 16944.0223 | 17027.1454 | 19824.9379 | 0.37141 | 75.7194 | 0.85574 | 165558.0696 | 1527.1002 | 19785.5542 | 19894.2555 | 20315.4564 | 1.2627 | 73.3064 | 2.9471 | 28432.1693 | 926.1468 | 20247.0475 | 20350.9724
5 | 17377.3999 | 0.87993 | 59.8773 | 2.0502 | 55311.7557 | 1575.6644 | 17321.009 | 17409.2658 | 19782.2422 | 0.38569 | 77.8327 | 0.84383 | 168573.6558 | 1542.2257 | 19744.3142 | 19851.7042 | 20212.1217 | 2.3984 | 83.4991 | 4.9306 | 32171.4032 | 1710.4748 | 20137.5055 | 20249.6272
6 | 16533.3844 | 1.3708 | 64.5739 | 3.2341 | 45724.8617 | 1870.2116 | 16473.0985 | 16562.963 | 19269.3038 | 0.52795 | 78.7891 | 1.074 | 140638.9482 | 1702.1731 | 19231.357 | 19341.4016 | 19747.4051 | 1.0703 | 74.6635 | 2.3615 | 24058.0366 | 635.2481 | 19677.4705 | 19785.738
7 | 16225.9204 | 3.5631 | 87.7143 | 6.9782 | 54716.0841 | 4166.3173 | 16149.5223 | 16258.9124 | 18917.133 | 0.51323 | 79.5358 | 1.2872 | 137202.4924 | 1746.8508 | 18876.5359 | 18989.2382 | 19390.9011 | 1.2355 | 81.7617 | 2.9132 | 25899.5472 | 744.7722 | 19313.7058 | 19432.553
8 | 16700.205 | 0.98468 | 68.3965 | 1.8566 | 42706.1913 | 1120.9344 | 16639.8436 | 16727.8711 | 19491.7367 | 0.41059 | 81.3939 | 0.90612 | 137527.6142 | 1298.9167 | 19451.6597 | 19564.403 | 19980.5673 | 0.7044 | 83.91 | 1.488 | 26017.9952 | 406.5553 | 19904.7944 | 20018.0783
9 | 16969.0616 | 0.83982 | 76.7266 | 2.0419 | 43757.4394 | 947.2315 | 16900.1555 | 17005.9441 | 20195.4263 | 0.56012 | 94.7249 | 1.4166 | 140985.4345 | 1654.0888 | 20149.9659 | 20278.8331 | 20751.9417 | 2.0873 | 101.2329 | 4.7819 | 26155.019 | 1040.7123 | 20664.3023 | 20795.3371
10 | 17306.8346 | 0.91233 | 66.7637 | 1.8822 | 69281.276 | 1745.161 | 17247.5874 | 17335.619 | 20372.759 | 0.77752 | 83.0559 | 1.7829 | 174711.0342 | 3122.6405 | 20330.4907 | 20447.376 | 20902.6969 | 1.2833 | 84.4794 | 2.9382 | 30713.0574 | 878.1545 | 20827.0707 | 20941.0978
11 | 16960.0162 | 0.92392 | 66.9003 | 2.0501 | 44927.9299 | 1237.9745 | 16901.462 | 16986.1842 | 19559.5735 | 0.78988 | 79.1588 | 1.6334 | 135145.1507 | 2454.9102 | 19520.8399 | 19630.0465 | 20022.7499 | 2.2218 | 82.7065 | 4.4068 | 26335.4398 | 1285.1245 | 19949.2621 | 20058.2934
12 | 16758.3548 | 1.2939 | 68.0374 | 2.5758 | 78511.5062 | 2747.5415 | 16699.6253 | 16785.4266 | 19235.452 | 0.26689 | 78.2096 | 0.63299 | 178066.5567 | 1163.6244 | 19197.0145 | 19306.4327 | 19678.1643 | 2.319 | 83.9575 | 5.4649 | 33061.1726 | 1780.1606 | 19602.2248 | 19715.4667
13 | 16891.8415 | 0.90212 | 75.1341 | 2.0134 | 79198.598 | 1803.5913 | 16825.9968 | 16923.9102 | 20016.3916 | 0.79865 | 91.6665 | 1.8271 | 178299.0267 | 2962.9494 | 19971.2328 | 20098.5892 | 20559.3302 | 1.108 | 95.101 | 2.5985 | 33794.3338 | 753.2353 | 20475.1803 | 20600.5773
14 | 16923.1258 | 0.75699 | 61.2362 | 1.7306 | 81324.4446 | 1889.6006 | 16868.6568 | 16950.672 | 19572.4322 | 0.42512 | 79.082 | 0.94158 | 181564.7591 | 1815.894 | 19534.9055 | 19642.6203 | 20040.5529 | 0.82059 | 80.2003 | 1.7093 | 31845.5408 | 597.2671 | 19966.4613 | 20079.3868
15 | 16728.0154 | 1.1706 | 68.4098 | 2.4118 | 83120.4732 | 2656.3091 | 16667.0698 | 16755.9897 | 19355.95 | 0.24089 | 79.8009 | 0.5882 | 178355.5203 | 1048.8911 | 19314.0421 | 19428.7643 | 19824.0151 | 2.6194 | 89.2914 | 5.3866 | 34191.9956 | 1910.2477 | 19746.6449 | 19859.8615
17 | 17039.0041 | 1.3627 | 60.1316 | 2.9307 | 46084.9934 | 1968.9722 | 16984.523 | 17064.9601 | 19709.8221 | 0.76863 | 76.7476 | 1.5372 | 138600.3635 | 2471.7455 | 19670.8404 | 19781.9475 | 20181.2413 | 1.5045 | 78.1465 | 3.573 | 24758.2362 | 941.3122 | 20111.6561 | 20213.7585
18 | 16663.0751 | 1.2887 | 58.5582 | 2.8725 | 47411.5372 | 2105.9277 | 16610.5751 | 16687.4925 | 19351.7375 | 0.76688 | 76.2937 | 1.633 | 138807.5489 | 2540.8424 | 19313.3589 | 19420.3074 | 19830.0019 | 1.5252 | 73.7168 | 3.5755 | 24273.6079 | 961.9757 | 19763.1427 | 19863.5329
19 | 16621.3432 | 0.91008 | 61.4626 | 2.1381 | 41067.9619 | 1160.9588 | 16564.5607 | 16651.5965 | 19305.6593 | 0.67058 | 82.0534 | 1.6555 | 137093.205 | 2205.4289 | 19265.4455 | 19379.0209 | 19777.2255 | 1.2368 | 82.583 | 2.8138 | 24240.889 | 689.1647 | 19701.7633 | 19815.5991
20 | 16655.6122 | 0.66443 | 58.9148 | 1.6161 | 48982.7285 | 1084.0574 | 16603.938 | 16680.6396 | 19394.0022 | 0.4862 | 74.4395 | 1.0775 | 137297.8177 | 1659.3619 | 19355.2527 | 19461.7542 | 19875.1263 | 2.0983 | 75.0105 | 4.2968 | 25461.5412 | 1317.4725 | 19807.7409 | 19907.7272
21 | 16762.0643 | 0.77087 | 65.4719 | 1.8748 | 46893.254 | 1076.1271 | 16703.1314 | 16791.1293 | 19690.9119 | 0.65234 | 85.383 | 1.6114 | 141447.8776 | 2107.6252 | 19648.9002 | 19767.3291 | 20199.9033 | 1.4485 | 92.0067 | 3.2589 | 26262.3937 | 771.952 | 20118.348 | 20241.7695
22 | 16907.5732 | 1.497 | 69.0089 | 3.1638 | 103709.7968 | 4247.1607 | 16843.9421 | 16937.8133 | 19817.256 | 0.63732 | 85.5795 | 1.4457 | 189242.3885 | 2641.007 | 19772.9059 | 19895.6017 | 20332.2021 | 1.7753 | 98.6894 | 3.911 | 37948.452 | 1278.264 | 20243.3606 | 20375.7237
23 | 16460.0865 | 0.76497 | 71.304 | 1.7645 | 99830.5232 | 2034.4382 | 16396.4529 | 16491.7872 | 19286.9454 | 0.42901 | 84.5774 | 0.9688 | 186989.4605 | 1775.2211 | 19243.7463 | 19363.908 | 19780.5796 | 1.2723 | 92.31 | 2.8139 | 34711.6634 | 884.7979 | 19698.2279 | 19820.7678
25 | 17029.8542 | 1.081 | 62.577 | 2.3445 | 95687.7098 | 3179.4512 | 16973.3638 | 17058.3228 | 19879.0037 | 0.3577 | 82.9888 | 0.83027 | 188329.5714 | 1533.6181 | 19838.6354 | 19953.0843 | 20375.4491 | 2.2566 | 83.1206 | 4.9362 | 32470.4726 | 1622.6666 | 20299.3119 | 20414.6896
26 | 16757.1893 | 1.0354 | 62.8369 | 2.5417 | 90173.4945 | 3013.1227 | 16700.3855 | 16785.4309 | 19554.355 | 0.65614 | 78.4488 | 1.5116 | 184644.3941 | 2912.7817 | 19513.668 | 19625.9229 | 20046.2215 | 0.99931 | 86.0039 | 2.1032 | 33686.3048 | 713.4876 | 19969.9981 | 20084.0952
27 | 16978.2539 | 0.67944 | 70.3711 | 1.6303 | 90028.3678 | 1677.8428 | 16914.199 | 17010.4853 | 20014.2472 | 0.71484 | 87.3322 | 1.5294 | 185362.1496 | 2793.0691 | 19970.7182 | 20093.1885 | 20537.6083 | 1.3146 | 87.9878 | 2.7543 | 33243.6162 | 913.0895 | 20458.692 | 20576.6649
28 | 16552.0543 | 0.43755 | 67.3784 | 1.0902 | 95070.6824 | 1230.1171 | 16491.5426 | 16582.4763 | 19004.3092 | 0.51646 | 82.2541 | 1.2408 | 192306.2522 | 2351.338 | 18964.1775 | 19077.897 | 19444.0509 | 1.3772 | 84.9656 | 3.004 | 34434.6669 | 1027.8912 | 19367.8403 | 19483.1033
29 | 16545.3785 | 0.64439 | 61.8846 | 1.3668 | 83301.359 | 1584.2298 | 16489.4173 | 16573.7167 | 19093.0269 | 0.41461 | 79.2017 | 0.93544 | 187857.3711 | 1844.1731 | 19054.6524 | 19164.152 | 19542.1619 | 1.1948 | 84.8332 | 2.7781 | 34541.7127 | 920.9357 | 19466.3236 | 19581.1094
31 | 16573.0113 | 1.0655 | 70.473 | 2.2443 | 92518.9346 | 2559.651 | 16508.5499 | 16604.8357 | 19288.1789 | 0.68568 | 80.9521 | 1.5329 | 187734.8015 | 2951.6092 | 19247.9979 | 19361.4087 | 19766.0392 | 1.979 | 85.9816 | 4.3429 | 36097.5102 | 1547.5002 | 19688.1086 | 19805.9061

## C
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 16714.4995 | 0.74662 | 67.0678 | 1.7141 | 135035.965 | 2887.9837 | 16652.1561 | 16746.5053 | 19147.4382 | 0.436 | 79.1393 | 0.95582 | 157638.2024 | 1600.2522 | 19106.7444 | 19220.6706 | 19581.3963 | 2.0238 | 92.1725 | 4.5562 | 31778.9085 | 1302.7431 | 19497.0534 | 19622.2502
1 | 16718.1963 | 0.71324 | 68.394 | 1.4353 | 108159.3399 | 2086.4942 | 16654.8137 | 16749.1603 | 19333.3334 | 0.52595 | 82.9488 | 1.2343 | 160267.2523 | 1960.7536 | 19290.507 | 19408.7087 | 19799.6475 | 2.009 | 95.4236 | 4.7972 | 33425.9034 | 1357.7294 | 19711.4674 | 19842.6818
4 | 17015.9717 | 1.4242 | 74.853 | 2.8254 | 136150.7154 | 4733.0047 | 16947.7528 | 17048.9206 | 19760.2168 | 0.42309 | 87.4529 | 1.0495 | 181328.2809 | 1720.3722 | 19718.7719 | 19838.1933 | 20242.3822 | 2.0131 | 101.7574 | 4.6593 | 37490.0902 | 1440.4079 | 20153.7822 | 20283.5325
11 | 15897.5257 | 0.81545 | 75.6203 | 1.7833 | 120139.3172 | 2560.1247 | 15830.2599 | 15929.924 | 18759.5317 | 0.57225 | 86.3638 | 1.3711 | 173716.0737 | 2214.3445 | 18717.1453 | 18836.9038 | 19259.9846 | 1.4074 | 91.6968 | 3.1739 | 32034.966 | 921.114 | 19176.8535 | 19301.1446
12 | 16903.9832 | 1.3099 | 72.5036 | 2.7468 | 118332.0519 | 3940.5586 | 16839.8295 | 16935.3479 | 19496.344 | 0.49924 | 81.5104 | 1.0865 | 139824.5973 | 1571.4258 | 19454.0629 | 19570.6558 | 19952.9198 | 1.544 | 86.1825 | 3.6082 | 27120.5795 | 925.531 | 19872.6835 | 19995.6658
14 | 16780.1028 | 1.5007 | 67.8409 | 3.4104 | 99793.0667 | 4482.5714 | 16720.5308 | 16809.7202 | 19699.2839 | 0.73228 | 85.3426 | 1.7269 | 164093.0231 | 2684.0338 | 19658.7288 | 19774.6109 | 20202.7937 | 1.5261 | 79.2155 | 3.4646 | 27400.6201 | 984.0439 | 20129.6547 | 20242.1072
16 | 16818.5622 | 0.46715 | 67.6514 | 1.0754 | 112631.197 | 1466.7614 | 16757.9414 | 16850.8507 | 19173.8718 | 0.40446 | 76.4309 | 0.9121 | 171015.4553 | 1688.4002 | 19136.2361 | 19242.8049 | 19586.0702 | 1.3738 | 77.4927 | 3.1418 | 29887.0182 | 995.6114 | 19512.6642 | 19623.8127
18 | 16724.5497 | 0.765 | 95.5021 | 1.7622 | 112720.1596 | 1705.181 | 16639.5921 | 16770.7753 | 19803.8416 | 0.96874 | 105.8829 | 2.257 | 142240.8771 | 2492.7644 | 19752.2638 | 19897.4777 | 20336.4374 | 1.7332 | 100.5204 | 4.0027 | 24261.2429 | 790.4003 | 20243.9877 | 20389.89
19 | 16341.9541 | 0.72153 | 72.8985 | 1.5747 | 129993.6781 | 2396.7108 | 16276.0334 | 16375.0476 | 19343.3273 | 0.71756 | 88.9016 | 1.5085 | 155715.8211 | 2309.4006 | 19300.7473 | 19422.2719 | 19861.4057 | 2.3314 | 90.421 | 5.271 | 27774.027 | 1345.5029 | 19779.1364 | 19905.8257
20 | 16535.178 | 1.0395 | 79.0961 | 2.1479 | 97033.8533 | 2401.874 | 16465.7998 | 16569.5701 | 19595.1329 | 0.61343 | 94.3137 | 1.5503 | 136517.0597 | 1758.3791 | 19549.652 | 19677.8721 | 20127.0238 | 2.4959 | 102.4257 | 5.1561 | 26619.236 | 1214.6802 | 20036.1051 | 20169.4971
21 | 16526.3549 | 0.60989 | 68.467 | 1.3137 | 119340.8995 | 2007.0426 | 16466.696 | 16555.5596 | 19171.5501 | 0.63314 | 83.227 | 1.419 | 147011.1491 | 2120.1848 | 19132.1164 | 19243.9535 | 19637.7651 | 1.4576 | 80.8199 | 3.2789 | 26406.1953 | 898.9774 | 19565.7334 | 19674.582
22 | 16801.1135 | 0.86784 | 78.762 | 2.0287 | 87054.9721 | 1882.6334 | 16730.9708 | 16837.6999 | 19616.4064 | 0.6662 | 93.7478 | 1.5174 | 166221.1131 | 2216.9163 | 19569.9007 | 19700.9841 | 20109.7311 | 2.0602 | 101.7475 | 4.375 | 29800.2131 | 1104.391 | 20015.4612 | 20158.1322
23 | 16969.9838 | 0.62367 | 85.7739 | 1.5026 | 103829.2018 | 1456.2356 | 16894.3992 | 17010.8934 | 19666.4166 | 0.74001 | 96.2324 | 1.7535 | 180041.7166 | 2647.1098 | 19618.6635 | 19753.6508 | 20137.1486 | 1.6891 | 103.4372 | 3.8906 | 32251.4173 | 998.2131 | 20040.7917 | 20189.6828
24 | 17399.5054 | 0.67609 | 75.1423 | 1.6195 | 108192.1277 | 1895.8446 | 17332.5251 | 17433.5354 | 20352.835 | 0.59591 | 89.289 | 1.3672 | 181068.8927 | 2271.7943 | 20309.5177 | 20432.473 | 20862.2707 | 1.3935 | 94.3023 | 3.0493 | 32227.4998 | 886.6751 | 20777.2085 | 20905.5259
25 | 17272.0144 | 1.2172 | 65.0904 | 2.4595 | 111336.5793 | 3987.0548 | 17215.561 | 17299.7964 | 20043.0364 | 0.8413 | 80.7103 | 1.8996 | 169934.5655 | 3339.2627 | 20004.733 | 20114.9348 | 20526.7933 | 0.83182 | 80.7971 | 1.9109 | 29821.5409 | 584.3082 | 20453.9825 | 20562.2159
26 | 16635.7213 | 1.0213 | 64.6478 | 2.19 | 94725.3729 | 2767.892 | 16578.0739 | 16663.8855 | 19321.7502 | 0.46384 | 78.4602 | 1.0001 | 166351.7647 | 1809.4351 | 19280.6298 | 19392.4198 | 19793.2581 | 1.1596 | 80.9274 | 2.9693 | 30355.0619 | 871.2638 | 19721.5859 | 19830.1145
27 | 16567.0491 | 0.45434 | 51.2367 | 1.2517 | 104358.3009 | 1946.9662 | 16520.5283 | 16590.3514 | 19062.6791 | 0.77387 | 69.9428 | 1.8441 | 162773.8175 | 3446.0177 | 19027.3278 | 19125.6067 | 19504.793 | 1.3435 | 72.9136 | 2.7426 | 29184.9568 | 983.0646 | 19439.6958 | 19538.1316
28 | 16790.1991 | 0.8698 | 53.7224 | 2.1382 | 92143.7793 | 3011.4266 | 16741.0924 | 16815.6728 | 19274.821 | 0.59899 | 73.3959 | 1.3284 | 170730.773 | 2574.7247 | 19238.9973 | 19340.6348 | 19716.7896 | 1.6522 | 76.4492 | 3.7461 | 29464.453 | 1190.7488 | 19647.0174 | 19752.6233
29 | 16897.1487 | 0.65973 | 81.0413 | 1.5011 | 109204.7887 | 1680.6961 | 16824.7705 | 16936.9224 | 19587.7484 | 0.86248 | 97.638 | 1.9061 | 186079.0994 | 3085.8751 | 19541.1776 | 19675.4509 | 20066.7377 | 1.4605 | 105.2447 | 3.3932 | 33205.8351 | 879.8819 | 19971.5865 | 20117.2833
30 | 17115.739 | 0.75065 | 82.3555 | 1.7901 | 86518.2734 | 1528.3096 | 17042.4362 | 17155.3381 | 20275.0649 | 0.44446 | 102.2106 | 1.0368 | 166465.8023 | 1377.9792 | 20225.8068 | 20366.4241 | 20829.3004 | 0.9507 | 102.3457 | 2.2042 | 29691.769 | 522.9238 | 20737.137 | 20881.2903
31 | 16984.1061 | 0.72144 | 58.1168 | 1.5394 | 101729.3133 | 2508.0308 | 16932.3426 | 17009.3082 | 19558.9321 | 0.79657 | 76.2953 | 1.7983 | 180777.3047 | 3603.0192 | 19522.1783 | 19628.0084 | 20014.4135 | 1.4155 | 79.1655 | 3.3481 | 32343.436 | 1107.0916 | 19942.6853 | 20050.8917

## D
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 17401.7194 | 0.92007 | 74.0534 | 2.041 | 81640.4946 | 1914.5981 | 17334.5243 | 17438.0104 | 20242.2851 | 0.53232 | 90.0795 | 1.2213 | 173815.9639 | 1929.4406 | 20199.4133 | 20322.3998 | 20733.0973 | 1.8981 | 91.1008 | 4.1044 | 30030.063 | 1155.4325 | 20649.2823 | 20779.1261
1 | 16438.1346 | 0.4514 | 55.8645 | 0.98204 | 68047.5778 | 1019.0784 | 16387.9632 | 16463.5768 | 19180.2992 | 0.47988 | 74.1056 | 1.1206 | 152736.5207 | 1898.779 | 19141.8798 | 19247.0982 | 19663.2597 | 1.2281 | 76.5957 | 3.1048 | 28433.0488 | 901.1331 | 19592.1298 | 19700.6453
5 | 16209.8367 | 1.2714 | 67.8921 | 2.9351 | 93151.1915 | 3287.6025 | 16148.2274 | 16240.8313 | 18795.2806 | 0.30348 | 80.4464 | 0.7324 | 176882.0774 | 1296.2553 | 18757.234 | 18867.6327 | 19257.3851 | 2.3917 | 80.853 | 5.7075 | 32509.9422 | 1865.4365 | 19184.3251 | 19293.4792
6 | 16696.2906 | 1.251 | 63.2255 | 2.6437 | 101614.9604 | 3685.6391 | 16638.053 | 16723.7606 | 19569.944 | 0.49737 | 79.8723 | 1.1438 | 166119.6512 | 1948.4548 | 19529.6222 | 19641.2518 | 20072.1149 | 2.656 | 87.2403 | 5.6503 | 33037.0729 | 1916.706 | 19992.2176 | 20108.9777
7 | 16764.966 | 0.86175 | 59.0264 | 2.2278 | 73092.2169 | 2167.7503 | 16711.2222 | 16792.3555 | 19573.8662 | 0.70101 | 78.4899 | 1.5949 | 159146.7611 | 2670.1021 | 19535.3634 | 19644.3884 | 20067.6742 | 1.4996 | 80.8828 | 3.4522 | 28846.373 | 1021.81 | 19994.5236 | 20104.0433
8 | 16965.9043 | 0.85676 | 81.9945 | 1.7751 | 107186.5298 | 2145.5963 | 16891.475 | 16998.9568 | 20203.7725 | 0.43164 | 92.9104 | 1.0427 | 178732.9933 | 1604.2528 | 20156.0478 | 20287.9449 | 20758.4443 | 2.0792 | 103.7589 | 4.675 | 34900.331 | 1319.5291 | 20665.4538 | 20804.2205
9 | 16895.8928 | 1.0132 | 65.9539 | 2.206 | 87933.9794 | 2532.3589 | 16837.1339 | 16925.9507 | 19740.0447 | 0.38998 | 82.2078 | 0.9136 | 170776.4252 | 1541.7616 | 19697.0932 | 19815.9812 | 20237.7065 | 1.4591 | 84.4665 | 3.379 | 31388.8899 | 1046.161 | 20160.7721 | 20275.2787
10 | 16860.8061 | 0.84357 | 51.0213 | 1.9401 | 37616.525 | 1195.0714 | 16812.7014 | 16885.9833 | 19362.0489 | 0.71168 | 74.3585 | 1.7642 | 128671.9424 | 2431.2817 | 19327.102 | 19427.3403 | 19806.4883 | 1.316 | 73.1468 | 2.8535 | 22349.088 | 732.9253 | 19738.4699 | 19842.4984
11 | 16983.9635 | 0.83266 | 59.2929 | 1.7947 | 48820.0403 | 1375.6267 | 16931.9588 | 17007.0692 | 19723.2195 | 1.007 | 75.1017 | 2.1754 | 132469.9234 | 3237.2551 | 19685.9264 | 19790.5414 | 20199.4522 | 1.1524 | 68.5634 | 2.6349 | 21828.5791 | 688.0906 | 20135.5521 | 20235.1116
13 | 16525.7681 | 0.88151 | 68.9916 | 2.2174 | 42366.3413 | 1065.965 | 16463.1766 | 16560.0183 | 19024.6488 | 0.72949 | 83.654 | 1.775 | 132551.1684 | 2274.2801 | 18984.5662 | 19099.6689 | 19463.3538 | 1.4937 | 78.2707 | 3.7332 | 22480.1053 | 842.0753 | 19390.1016 | 19502.9061
14 | 16614.1912 | 2.1069 | 75.2506 | 4.4442 | 48062.8494 | 2504.3972 | 16547.9426 | 16649.4201 | 19365.01 | 0.55962 | 89.2198 | 1.2505 | 138207.3428 | 1632.9604 | 19322.1317 | 19445.3856 | 19847.6494 | 1.1255 | 91.1342 | 2.6477 | 24919.5103 | 589.0342 | 19762.8736 | 19892.0572
15 | 17283.8299 | 0.58073 | 61.8461 | 1.2958 | 49408.1109 | 961.7241 | 17231.3582 | 17307.8711 | 20116.431 | 0.54039 | 75.8648 | 1.2786 | 114974.5685 | 1564.2187 | 20078.7896 | 20184.8077 | 20610.6199 | 2.2692 | 75.2094 | 5.2582 | 20740.0138 | 1198.697 | 20541.4174 | 20645.6822
16 | 17585.4048 | 0.53037 | 57.0905 | 1.2761 | 71681.0649 | 1289.8267 | 17534.3203 | 17610.9196 | 20464.4932 | 0.44847 | 78.767 | 1.0534 | 149454.0263 | 1626.294 | 20427.0553 | 20534.784 | 20973.8301 | 1.5728 | 79.2237 | 3.4385 | 26897.9429 | 1026.9753 | 20904.1573 | 21004.1976
17 | 16921.7873 | 1.0502 | 56.3114 | 2.4722 | 76563.9247 | 2898.1552 | 16871.4757 | 16945.9162 | 19746.5065 | 0.65293 | 74.4035 | 1.5146 | 170556.4038 | 2836.7477 | 19709.0921 | 19813.972 | 20239.1823 | 0.96054 | 79.4612 | 2.0364 | 30737.9619 | 682.2454 | 20167.376 | 20273.2966
18 | 17569.4014 | 0.7834 | 69.8279 | 1.7861 | 67498.7735 | 1418.7021 | 17506.0219 | 17600.6024 | 20826.7328 | 0.78856 | 90.1466 | 1.8209 | 161283.2243 | 2693.103 | 20781.9334 | 20907.2162 | 21379.5772 | 2.1181 | 88.7608 | 4.9078 | 29446.7131 | 1388.6657 | 21300.5386 | 21416.3193
20 | 16254.2762 | 0.89616 | 62.1978 | 1.9978 | 71560.7853 | 1919.4765 | 16198.301 | 16284.5384 | 18893.5594 | 0.48236 | 83.3481 | 1.1293 | 171371.9857 | 1912.8157 | 18853.4183 | 18967.4244 | 19366.8768 | 1.7676 | 86.8888 | 3.7093 | 30994.0547 | 1151.3958 | 19289.2962 | 19404.1242
21 | 16232.3906 | 1.2031 | 65.8562 | 2.4269 | 68502.5893 | 2411.9 | 16175.2175 | 16257.4321 | 19161.9558 | 0.57842 | 79.4379 | 1.2573 | 154312.4498 | 2075.9661 | 19120.7866 | 19233.0915 | 19674.1429 | 1.369 | 83.2196 | 3.5018 | 28318.128 | 938.9385 | 19601.4947 | 19710.0066
22 | 16417.1906 | 0.4659 | 58.2997 | 1.0833 | 41444.9524 | 637.5007 | 16364.9733 | 16443.878 | 18944.2199 | 0.29921 | 76.3525 | 0.67973 | 131646.0585 | 965.9066 | 18907.9044 | 19012.4529 | 19395.2159 | 0.76464 | 79.1896 | 1.8162 | 23463.4512 | 435.9236 | 19324.7753 | 19431.6795
23 | 16362.1341 | 1.0136 | 66.1916 | 2.4683 | 44802.9806 | 1344.8184 | 16303.8397 | 16391.6946 | 18944.1386 | 0.7732 | 80.8152 | 1.7867 | 135452.7715 | 2462.1634 | 18904.7135 | 19015.9604 | 19405.6496 | 1.626 | 90.9556 | 3.6177 | 26039.3466 | 877.789 | 19324.2512 | 19445.4543
24 | 16978.1926 | 1.8265 | 77.2301 | 4.1211 | 52507.8894 | 2330.6588 | 16907.0598 | 17013.89 | 19728.2615 | 0.85466 | 84.5748 | 1.9616 | 118744.6275 | 2254.1833 | 19685.9794 | 19805.2172 | 20207.7037 | 1.2582 | 90.6718 | 3.0005 | 23189.7764 | 617.9313 | 20124.5091 | 20251.4555
25 | 16626.7555 | 0.5121 | 56.7243 | 1.1773 | 59859.5229 | 1025.2581 | 16575.1963 | 16653.9373 | 19274.2691 | 0.81508 | 81.1609 | 1.9311 | 166644.8785 | 3221.0628 | 19236.5322 | 19346.0916 | 19744.278 | 0.91658 | 79.5137 | 2.2521 | 30606.9154 | 691.6476 | 19670.3804 | 19781.043
26 | 16385.67 | 1.0435 | 57.2783 | 2.0449 | 37576.5365 | 1317.9012 | 16333.8918 | 16409.1414 | 18871.6736 | 0.90201 | 71.3745 | 2.1185 | 123495.4436 | 2969.1816 | 18836.265 | 18935.163 | 19317.9469 | 1.4518 | 75.1148 | 3.1969 | 22639.5911 | 809.3717 | 19247.521 | 19354.6155
27 | 16985.4722 | 0.68159 | 59.8398 | 1.7126 | 52369.7681 | 1198.9758 | 16932.1237 | 17013.258 | 19686.9909 | 0.71893 | 78.408 | 1.5358 | 154213.0085 | 2580.3785 | 19647.1435 | 19760.1357 | 20162.0978 | 1.5012 | 86.1859 | 3.5753 | 28449.1314 | 949.4721 | 20085.4754 | 20200.5689
28 | 16213.1164 | 0.60495 | 54.3226 | 1.289 | 38739.0343 | 828.928 | 16164.0689 | 16236.9967 | 18721.4804 | 1.0131 | 75.4434 | 2.467 | 127248.3775 | 3350.4354 | 18684.713 | 18788.3365 | 19175.8142 | 1.0389 | 78.9849 | 2.4327 | 23687.7595 | 594.782 | 19104.0367 | 19211.4785
29 | 16959.3615 | 0.94195 | 73.184 | 2.2085 | 50588.5222 | 1246.9289 | 16893.6371 | 16992.6397 | 19711.4516 | 0.63235 | 89.9928 | 1.4331 | 154999.7837 | 2038.1052 | 19668.8757 | 19791.1953 | 20192.8568 | 1.8823 | 96.1231 | 4.1666 | 27480.812 | 1010.8442 | 20106.1385 | 20239.741
30 | 17146.0482 | 0.7503 | 58.8711 | 1.8523 | 56468.0298 | 1426.3761 | 17093.5758 | 17170.4838 | 19809.8217 | 0.61616 | 77.5686 | 1.3929 | 148158.0203 | 2205.6316 | 19765.9946 | 19883.4986 | 20286.9841 | 3.9782 | 98.4459 | 7.8938 | 30921.9365 | 2453.017 | 20201.0879 | 20319.9265