## B
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
1 | 164.6594 | 0.18881 | 16153.6849 | 3.7583 | 35.9812
2 | 181.2447 | 0.56002 | 15919.5215 | 13.5409 | 34.0419
3 | 173.2106 | 0.2786 | 15989.1372 | 4.6179 | 24.2195
5 | 147.4953 | 1.3493 | 16528.9004 | 31.3757 | 123.0292
6 | 168.4155 | 0.39883 | 15556.8199 | 7.4161 | 106.6255
7 | 166.0191 | 0.1738 | 15269.1079 | 3.2081 | 33.7997
8 | 171.7123 | 0.15252 | 15715.3641 | 2.6156 | 10.8021
9 | 199.0187 | 0.030755 | 15836.3874 | 0.55378 | 0.25597
10 | 188.7584 | 0.25649 | 16214.3856 | 4.8414 | 11.2906
11 | 160.1622 | 0.61736 | 16022.7005 | 11.7984 | 48.815
12 | 152.4233 | 0.40213 | 15889.717 | 8.6602 | 34.5789
13 | 191.6003 | 0.52755 | 15765.3027 | 12.3568 | 20.4198
14 | 163.3372 | 0.56297 | 15985.3074 | 12.6329 | 42.4673
15 | 161.7167 | 0.39175 | 15784.362 | 8.2686 | 33.5512
17 | 164.0412 | 0.57145 | 16096.3919 | 11.6101 | 44.7089
18 | 165.0331 | 0.59734 | 15701.5536 | 9.6264 | 47.0716
19 | 164.9559 | 0.22783 | 15650.6957 | 4.8791 | 7.1842
20 | 168.4092 | 0.26424 | 15691.0759 | 4.831 | 37.1358
21 | 180.2973 | 0.53697 | 15716.4711 | 12.0644 | 37.6955
22 | 179.6947 | 0.3472 | 15867.9835 | 6.5108 | 87.9195
23 | 173.7441 | 0.60884 | 15452.4137 | 14.7677 | 22.075
25 | 174.9075 | 0.49752 | 16010.9748 | 11.2069 | 31.6801
26 | 172.0532 | 0.57526 | 15757.611 | 11.8837 | 28.0192
27 | 187.2649 | 0.21031 | 15917.9424 | 4.6641 | 8.2104
28 | 150.9287 | 1.6656 | 15675.9297 | 37.6159 | 339.291
29 | 156.9077 | 0.46799 | 15638.7049 | 10.6553 | 48.191
31 | 166.6175 | 0.51281 | 15606.8021 | 10.6673 | 62.8262

## C
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 149.2203 | 0.52679 | 15847.5869 | 11.5342 | 95.9346
1 | 160.7035 | 0.81317 | 15782.229 | 19.2929 | 157.9769
4 | 168.4206 | 0.4683 | 16055.803 | 11.0522 | 47.3657
11 | 176.1284 | 0.24548 | 14892.1009 | 4.9943 | 7.0156
12 | 158.8459 | 0.75732 | 15966.064 | 18.4318 | 68.3056
14 | 179.2953 | 0.16926 | 15743.2573 | 3.9852 | 1.7394
16 | 144.9841 | 0.40825 | 15975.5399 | 8.3287 | 30.9904
18 | 190.1118 | 0.45987 | 15619.673 | 10.9443 | 91.074
19 | 184.602 | 0.39358 | 15271.0424 | 9.5758 | 4.6283
20 | 188.6277 | 0.11088 | 15443.3946 | 2.4273 | 1.9582
21 | 162.9124 | 0.95455 | 15570.625 | 21.2083 | 77.3981
22 | 173.217 | 0.64654 | 15795.7587 | 14.5653 | 143.0697
23 | 165.8035 | 0.24008 | 16012.1612 | 5.6384 | 15.1685
24 | 181.6394 | 0.13138 | 16354.1725 | 2.7981 | 3.213
25 | 170.4753 | 0.45587 | 16287.3338 | 10.7586 | 17.1709
26 | 164.9579 | 1.0109 | 15676.8028 | 23.7479 | 57.1802
27 | 153.0891 | 1.4196 | 15677.2077 | 32.3059 | 68.3666
28 | 152.5173 | 0.22836 | 15902.9788 | 4.7904 | 14.6252
29 | 165.5744 | 0.78983 | 15932.9932 | 18.4105 | 81.1024
30 | 193.1471 | 0.72608 | 15988.1817 | 14.2043 | 139.6621
31 | 157.7792 | 0.26111 | 16066.5353 | 6.2702 | 6.4898

## D
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 174.4231 | 0.18821 | 16400.8979 | 3.8928 | 9.6788
1 | 168.6855 | 0.34147 | 15453.1647 | 5.6109 | 63.5941
5 | 159.4853 | 1.3034 | 15272.7983 | 30.9737 | 107.4785
6 | 176.6415 | 0.33707 | 15673.0783 | 7.754 | 35.4402
7 | 172.8142 | 0.46553 | 15770.4005 | 10.1514 | 68.9757
8 | 199.4729 | 0.12784 | 15818.8379 | 2.7915 | 3.0005
9 | 175.1385 | 0.93574 | 15877.3385 | 22.5543 | 47.3346
10 | 153.2365 | 0.57796 | 15975.9534 | 12.3921 | 90.9576
11 | 167.7835 | 0.4319 | 16009.8055 | 9.3292 | 34.8475
13 | 153.4539 | 0.34855 | 15647.9334 | 7.6143 | 35.4503
14 | 168.9563 | 0.3246 | 15638.6474 | 7.0988 | 18.035
15 | 173.9431 | 0.58915 | 16278.7425 | 13.6351 | 35.7577
16 | 177.1157 | 0.37595 | 16566.5611 | 8.1106 | 24.0423
17 | 173.4453 | 0.25402 | 15909.8387 | 4.0103 | 19.9383
18 | 200.3811 | 0.23821 | 16440.7813 | 4.761 | 10.9579
20 | 162.6711 | 1.2607 | 15313.0651 | 28.7817 | 185.003
21 | 180.3551 | 0.73168 | 15189.1679 | 17.7933 | 22.355
22 | 154.7578 | 0.93398 | 15514.2072 | 19.5281 | 179.9593
23 | 158.8973 | 0.95259 | 15424.633 | 21.915 | 174.9148
24 | 168.9666 | 0.23766 | 16005.9394 | 5.3631 | 34.8401
25 | 162.7791 | 0.54814 | 15679.6586 | 10.7297 | 75.8714
26 | 152.7382 | 0.8254 | 15490.6791 | 19.2025 | 107.0123
27 | 165.9719 | 0.24575 | 16019.4003 | 4.2066 | 85.1208
28 | 154.3981 | 0.38409 | 15318.3198 | 4.9762 | 117.8362
29 | 169.4483 | 0.47849 | 15979.809 | 10.2481 | 66.3098
30 | 164.0663 | 0.57081 | 16200.3636 | 13.4676 | 52.8086