## B
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 21516.6477 | 6.6332 | 856.5314 | 15.6361 | 44156.1975 | 728.2469 | 20789.9274 | 22232.183
2 | 22150.8756 | 6.9542 | 815.5539 | 16.1307 | 42918.6917 | 782.3816 | 21451.5636 | 22852.5242
3 | 21967.6262 | 6.1788 | 692.3278 | 15.2451 | 40495.9868 | 769.9515 | 21390.0091 | 22545.4264
5 | 21489.7329 | 5.2257 | 605.6906 | 12.6516 | 42147.6559 | 777.5934 | 20972.6952 | 22008.1843
6 | 21051.5453 | 6.0207 | 878.8201 | 14.5906 | 44955.7758 | 655.6329 | 20322.2019 | 21784.5543
8 | 21507.4649 | 6.8863 | 704.974 | 16.9101 | 41481.6108 | 865.9046 | 20917.7327 | 22100.0733
9 | 22536.7569 | 6.8792 | 822.8585 | 16.9355 | 41687.9421 | 743.1395 | 21851.1838 | 23225.3795
10 | 22864.1981 | 8.5672 | 917.6767 | 20.6803 | 41506.7663 | 826.5654 | 22090.3096 | 23639.203
11 | 21365.1512 | 6.9674 | 691.6889 | 16.6487 | 40260.9021 | 864.2161 | 20772.9122 | 21949.2286
12 | 21087.0945 | 5.4914 | 668.714 | 13.1952 | 42273.4581 | 741.0194 | 20520.1822 | 21653.8926
13 | 22492.8441 | 5.5434 | 642.1874 | 13.3964 | 40288.2515 | 742.6514 | 21946.0375 | 23033.1458
14 | 21124.9282 | 6.1309 | 868.1803 | 14.7686 | 44946.3706 | 677.0044 | 20395.2289 | 21856.7474
15 | 21146.5218 | 7.8786 | 652.2654 | 20.3568 | 39412.3823 | 1013.989 | 20615.0188 | 21676.1491
17 | 21621.7404 | 5.5987 | 659.5314 | 13.7753 | 41697.8427 | 756.1943 | 21065.0865 | 22175.1554
18 | 20930.2999 | 6.6784 | 792.0207 | 16.254 | 42738.4885 | 765.6396 | 20267.0131 | 21589.8118
19 | 21271.2636 | 6.9208 | 817.4249 | 16.5722 | 42363.1426 | 765.5001 | 20581.0031 | 21962.5716
20 | 21439.0749 | 6.1018 | 660.3981 | 14.7596 | 40719.3543 | 804.0514 | 20877.93 | 21999.5783
21 | 22343.5445 | 6.5507 | 623.6979 | 16.157 | 39255.7637 | 880.9318 | 21819.1934 | 22866.0078
23 | 21094.5228 | 6.6935 | 740.2698 | 16.2933 | 44969.3787 | 867.6258 | 20474.1929 | 21722.6685
25 | 21477.7789 | 6.7232 | 809.9868 | 16.1982 | 46341.2716 | 821.6851 | 20794.4769 | 22160.8419
26 | 21832.4452 | 7.0416 | 762.7846 | 16.9127 | 44399.0389 | 870.6888 | 21183.8713 | 22463.4853
27 | 22101.0633 | 6.9672 | 900.994 | 16.3297 | 46061.1774 | 760.9969 | 21328.654 | 22860.1436
28 | 20696.599 | 5.6695 | 590.9308 | 13.8511 | 43593.9461 | 893.9065 | 20198.4261 | 21194.0813
29 | 20965.2926 | 5.5231 | 610.159 | 13.4352 | 43580.8215 | 841.7717 | 20449.1805 | 21478.6972

## C
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
11 | 20877.3103 | 6.1441 | 717.209 | 14.674 | 41307.5781 | 756.3151 | 20267.0419 | 21486.7003
14 | 21340.4561 | 7.5603 | 871.4765 | 19.2678 | 41352.458 | 760.5546 | 20659.6276 | 22057.1279
16 | 21614.3315 | 5.3774 | 568.6219 | 13.2946 | 40005.6042 | 808.593 | 21136.4196 | 22098.0672
18 | 23014.06 | 7.2664 | 667.1709 | 17.8793 | 38159.6781 | 883.1337 | 22454.7195 | 23578.8672
20 | 21312.8046 | 7.8347 | 898.5894 | 18.8058 | 41418.3305 | 770.1475 | 20554.8266 | 22066.6943
21 | 20795.9897 | 4.823 | 692.5111 | 11.0997 | 43465.8146 | 648.4131 | 20199.1141 | 21395.8994
22 | 21599.4894 | 6.9424 | 852.3352 | 16.8571 | 44172.2357 | 765.7014 | 20885.6145 | 22302.213
23 | 21679.8814 | 5.8575 | 694.7631 | 14.2161 | 43086.2737 | 775.3017 | 21093.727 | 22261.7004
24 | 22708.6902 | 6.3398 | 783.8139 | 14.9891 | 43083.3016 | 744.9668 | 22037.4146 | 23370.763
25 | 21878.2359 | 7.6278 | 914.3912 | 18.4341 | 47410.2513 | 841.0142 | 21110.1698 | 22635.8883
26 | 21450.119 | 5.6027 | 669.653 | 13.434 | 43414.0101 | 775.6876 | 20881.6253 | 22021.8106
27 | 20699.4408 | 7.6796 | 849.1172 | 18.1433 | 48117.5144 | 930.6007 | 19971.7274 | 21424.2134
28 | 21144.8811 | 5.7949 | 584.3441 | 14.4594 | 41543.1056 | 877.9604 | 20655.3242 | 21629.3621
29 | 21528.8002 | 5.8446 | 704.1408 | 14.0594 | 43201.7621 | 762.8563 | 20943.8216 | 22127.6934
30 | 22076.6326 | 6.9286 | 934.169 | 16.0151 | 44326.4253 | 703.6946 | 21275.6189 | 22880.9546
31 | 21539.1572 | 5.7054 | 636.8586 | 13.6017 | 42424.349 | 813.0447 | 20997.7721 | 22080.0476

## D
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 22091.1378 | 6.7748 | 653.7535 | 16.6457 | 41744.479 | 922.8478 | 21546.0901 | 22641.3813
1 | 20732.3893 | 6.0952 | 804.9031 | 14.2986 | 44451.0791 | 720.1225 | 20048.0447 | 21422.2123
7 | 21094.1919 | 6.8328 | 899.3402 | 15.5543 | 45172.6275 | 733.6397 | 20318.1349 | 21866.0332
9 | 21626.8814 | 5.9659 | 706.1736 | 14.1799 | 42804.4994 | 772.3752 | 21023.2429 | 22222.6867
10 | 20842.1501 | 5.5084 | 711.4845 | 13.1349 | 40788.4112 | 674.5041 | 20234.7511 | 21448.7474
11 | 21998.9003 | 6.2571 | 684.5949 | 15.081 | 39561.434 | 772.4755 | 21414.4465 | 22576.3685
13 | 20636.9437 | 5.5695 | 610.798 | 13.6808 | 39115.2629 | 762.0855 | 20122.1229 | 21151.5635
14 | 21498.6359 | 8.4949 | 762.6215 | 21.0897 | 40582.1724 | 961.61 | 20863.9931 | 22131.9929
15 | 22005.4674 | 7.4325 | 871.6841 | 17.9668 | 40684.3084 | 740.7939 | 21273.4602 | 22747.9764
16 | 22222.6402 | 8.4141 | 892.2536 | 20.9495 | 40324.8534 | 805.6022 | 21509.8288 | 22957.0616
17 | 22059.7226 | 6.2685 | 743.1138 | 15.3661 | 40600.7147 | 729.589 | 21434.4609 | 22678.0765
18 | 23214.5234 | 7.0952 | 774.8504 | 17.6447 | 38102.0908 | 744.41 | 22566.1778 | 23855.1205
20 | 21083.3379 | 6.3464 | 669.581 | 15.3328 | 39708.1085 | 805.0526 | 20513.6946 | 21652.8342
21 | 21420.3942 | 7.3999 | 824.5004 | 17.164 | 39459.1289 | 760.4526 | 20701.8319 | 22143.5321
22 | 20463.4996 | 5.6932 | 634.1012 | 13.8158 | 41663.4824 | 796.849 | 19932.8161 | 20999.3322
23 | 20608.816 | 6.7667 | 740.0045 | 16.4231 | 42410.3272 | 826.6647 | 19994.3951 | 21230.2658
25 | 20893.5566 | 6.64 | 718.7143 | 15.8371 | 41935.8939 | 828.5931 | 20283.5103 | 21515.3985
26 | 20395.6481 | 6.8487 | 670.0947 | 17.0448 | 38458.7268 | 836.2011 | 19840.7575 | 20943.7805
27 | 22451.1496 | 5.7815 | 612.7276 | 14.0746 | 39422.0765 | 793.5249 | 21933.9708 | 22970.339
28 | 21119.9236 | 5.3584 | 589.5735 | 13.4816 | 39730.7072 | 770.6535 | 20628.7914 | 21603.5166
29 | 21458.5711 | 7.9487 | 842.7767 | 18.6491 | 40339.7929 | 814.4485 | 20737.8032 | 22180.3628
30 | 21247.0961 | 6.6702 | 735.362 | 16.2281 | 42351.2412 | 818.6602 | 20638.7292 | 21862.2014