## A
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 21408.1268 | 11.5338 | 724.5112 | 27.5488 | 15211.2256 | 502.8968 | 20799.1974 | 21999.4237
1 | 20152.4253 | 5.1811 | 526.6453 | 12.6809 | 38550.48 | 810.1779 | 19704.8128 | 20596.5577
2 | 21577.3952 | 6.057 | 599.8993 | 14.6993 | 41055.5628 | 886.47 | 21069.0977 | 22086.661
3 | 20225.2003 | 5.2496 | 611.7635 | 12.9226 | 43041.0102 | 788.9822 | 19706.338 | 20738.0718
4 | 20682.8263 | 4.7387 | 574.7983 | 11.1911 | 39478.2433 | 696.3011 | 20189.9537 | 21172.1778
5 | 20669.1975 | 8.6493 | 562.8981 | 19.1708 | 15418.5873 | 504.8468 | 20188.4167 | 21154.7902
6 | 20548.7015 | 6.0807 | 729.2021 | 14.7405 | 39903.6163 | 708.6116 | 19936.554 | 21154.7071
7 | 20160.3179 | 5.2567 | 563.4458 | 12.1943 | 41385.5328 | 820.7341 | 19680.0185 | 20640.4355
8 | 20909.1394 | 6.0083 | 815.345 | 13.6427 | 47610.1644 | 747.8781 | 20206.6701 | 21605.5803
9 | 20774.9769 | 6.5853 | 792.5421 | 16.0849 | 46523.3826 | 823.5699 | 20111.8943 | 21432.8675
10 | 21552.5349 | 5.6999 | 646.0138 | 13.8377 | 36430.1338 | 686.1077 | 21009.2975 | 22098.5275
11 | 21498.1815 | 5.2664 | 574.5464 | 12.8945 | 42108.1976 | 824.4586 | 21016.4113 | 21981.4226
12 | 21348.5759 | 5.6905 | 668.3884 | 13.768 | 39610.2651 | 720.123 | 20788.6818 | 21912.5619
13 | 21258.0614 | 5.7319 | 595.1827 | 14.2866 | 42166.6307 | 867.8509 | 20759.8986 | 21752.7
14 | 21831.2715 | 6.5559 | 609.6744 | 15.833 | 38397.5324 | 883.1437 | 21311.6495 | 22350.56
15 | 20408.5544 | 5.6845 | 615.344 | 14.1237 | 36140.429 | 711.0265 | 19895.1276 | 20913.1518
16 | 20545.5382 | 6.0701 | 551.5352 | 14.8408 | 38478.8078 | 906.444 | 20076.5686 | 21014.6842
17 | 21265.9183 | 6.0527 | 636.2468 | 15.0069 | 38791.5274 | 786.8419 | 20739.6557 | 21796.5701
18 | 20547.7531 | 5.1185 | 562.7995 | 12.436 | 39359.2589 | 765.4711 | 20066.3209 | 21028.2426
19 | 21282.7096 | 6.7303 | 693.8976 | 16.6416 | 40045.8489 | 828.8333 | 20703.721 | 21864.853
26 | 21042.7994 | 6.2853 | 666.4566 | 15.5528 | 41575.7472 | 836.162 | 20487.3902 | 21598.5048
27 | 20869.9519 | 5.5003 | 741.3836 | 12.8611 | 43285.7288 | 686.0035 | 20237.192 | 21503.5738

## B
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 20414.9744 | 5.208 | 713.5721 | 12.6056 | 45971.3771 | 715.7433 | 19813.5039 | 21016.6722
2 | 21004.3608 | 5.2282 | 618.0848 | 12.7123 | 40893.036 | 738.0865 | 20480.4651 | 21526.3974
4 | 20794.4984 | 7.8223 | 817.1904 | 19.6201 | 41269.6975 | 838.7458 | 20131.9569 | 21468.5253
5 | 21051.8081 | 5.6134 | 735.0654 | 13.2577 | 42673.2716 | 695.8056 | 20426.7292 | 21674.9731
6 | 19842.14 | 5.9707 | 599.4324 | 14.9836 | 41858.3054 | 888.3889 | 19347.4068 | 20333.3897
7 | 20085.8837 | 5.9207 | 634.1059 | 14.4038 | 40139.1766 | 798.3207 | 19553.8193 | 20617.9328
8 | 21583.9116 | 6.7558 | 740.8476 | 15.7929 | 42280.809 | 815.889 | 20970.7961 | 22205.2259
9 | 20120.7467 | 4.6807 | 511.6956 | 11.3364 | 40723.8594 | 796.0533 | 19685.261 | 20556.2323
10 | 21345.7637 | 7.0492 | 724.6038 | 17.1295 | 40677.9094 | 840.2539 | 20743.4887 | 21954.0181
12 | 21443.1223 | 5.5508 | 664.6503 | 13.5423 | 41336.3007 | 737.221 | 20881.3713 | 22001.8336
13 | 21895.7901 | 5.0957 | 736.4543 | 11.632 | 42476.969 | 626.5494 | 21268.7737 | 22528.9187
14 | 20476.1527 | 6.9029 | 701.259 | 17.1515 | 42716.5431 | 895.6963 | 19898.8467 | 21051.8232
15 | 20606.9702 | 5.11 | 573.1394 | 12.5283 | 39046.2986 | 742.1079 | 20120.4805 | 21087.2431
17 | 21022.7702 | 5.0562 | 575.9453 | 12.4537 | 40643.7341 | 762.1441 | 20538.8223 | 21509.3841
18 | 21230.9222 | 5.1702 | 699.6338 | 12.3211 | 43436.0878 | 685.7449 | 20638.9564 | 21822.1536
19 | 20565.3766 | 6.8538 | 641.6133 | 16.9074 | 41399.1646 | 942.4688 | 20030.4134 | 21102.3608
20 | 20912.7353 | 6.0798 | 670.5935 | 14.5779 | 41451.5016 | 802.3741 | 20340.6548 | 21485.6846
21 | 19866.7039 | 4.9522 | 662.729 | 11.6267 | 46347.0308 | 737.9776 | 19300.9363 | 20429.9768
22 | 20959.4576 | 5.4819 | 586.6147 | 13.3493 | 42494.6092 | 847.8218 | 20464.1123 | 21457.8621
23 | 22051.4095 | 6.3255 | 695.2255 | 15.6111 | 43906.8319 | 851.7376 | 21471.1621 | 22632.0136
24 | 21046.4935 | 6.0737 | 716.1518 | 14.3902 | 43647.1343 | 787.0773 | 20442.027 | 21655.3193
25 | 21103.8671 | 6.5044 | 810.9349 | 15.5396 | 46421.1883 | 794.6335 | 20414.2913 | 21782.9004
26 | 19911.2627 | 6.6788 | 634.7828 | 16.193 | 42139.8538 | 943.7289 | 19375.9086 | 20449.0031
27 | 20448.8908 | 7.0557 | 799.0084 | 17.6419 | 46405.151 | 872.2247 | 19790.2525 | 21102.179
28 | 21177.5549 | 5.7143 | 606.5099 | 13.8461 | 43078.6344 | 865.9934 | 20663.7656 | 21693.3351
29 | 21771.7861 | 6.1646 | 652.9112 | 15.0823 | 41851.5376 | 840.5663 | 21233.7902 | 22320.8987
30 | 22234.448 | 5.7616 | 614.9778 | 13.9052 | 41372.6673 | 826.4136 | 21715.3624 | 22752.5183
31 | 20749.2648 | 7.0636 | 687.6989 | 17.8704 | 42582.9043 | 929.8237 | 20192.4085 | 21310.1688

## C
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 20724.6969 | 6.9264 | 783.0886 | 17.0356 | 43112.9996 | 812.4722 | 20076.5773 | 21377.1172
1 | 21631.6876 | 6.5313 | 755.4262 | 15.5918 | 41618.1466 | 768.2302 | 20996.005 | 22270.5303
4 | 21964.8848 | 5.3846 | 619.2398 | 12.8183 | 39812.1729 | 740.3929 | 21433.9525 | 22498.2423
5 | 22978.6197 | 5.7014 | 665.3628 | 13.5768 | 40582.1748 | 742.3203 | 22416.7176 | 23549.2747
6 | 20921.7262 | 5.9778 | 608.8682 | 14.4044 | 39106.3404 | 819.47 | 20405.6213 | 21433.4072
7 | 20964.1365 | 5.6592 | 581.3895 | 14.2436 | 38282.0765 | 792.8759 | 20489.8629 | 21447.8709
8 | 21466.461 | 7.1778 | 900.5551 | 16.7478 | 42604.0944 | 725.8033 | 20695.4639 | 22237.4299
9 | 20602.8217 | 6.7321 | 757.6347 | 16.3942 | 42525.4791 | 804.467 | 19972.4456 | 21235.5473
10 | 19922.1653 | 4.8158 | 516.1467 | 11.5982 | 40347.2157 | 804.6773 | 19481.8677 | 20363.1554
11 | 21739.9681 | 5.8539 | 633.1244 | 14.7588 | 39403.8922 | 777.4883 | 21218.59 | 22268.4465
12 | 20024.9119 | 5.929 | 696.4123 | 14.0867 | 43913.1439 | 791.657 | 19460.5245 | 20605.7037
13 | 22131.1896 | 7.3973 | 681.5848 | 18.639 | 37844.6011 | 876.4836 | 21569.2631 | 22690.9122
14 | 20509.8876 | 6.737 | 694.2053 | 16.4976 | 39868.5833 | 824.9196 | 19926.0652 | 21087.9641
15 | 21542.2788 | 6.9107 | 769.3596 | 16.9512 | 41993.1272 | 805.1516 | 20896.3012 | 22186.5451
16 | 19188.014 | 4.8216 | 660.9277 | 11.132 | 43449.9562 | 676.7043 | 18624.6172 | 19752.3578
17 | 20651.1961 | 6.953 | 721.3287 | 18.0595 | 41801.8229 | 856.6107 | 20075.1503 | 21227.4826
18 | 21385.4837 | 6.1736 | 737.6314 | 14.538 | 40772.8243 | 729.4248 | 20756.8301 | 22013.7458
19 | 20573.8248 | 6.7155 | 648.5174 | 16.2834 | 38762.8899 | 857.7098 | 20023.7204 | 21123.2346
20 | 19848.4943 | 5.4439 | 670.3899 | 12.5367 | 41525.9533 | 719.6071 | 19273.9353 | 20423.6293
21 | 20272.1578 | 5.2356 | 608.5022 | 12.5959 | 41151.4738 | 757.654 | 19754.8175 | 20792.8607
22 | 21738.3172 | 6.8004 | 775.7126 | 16.589 | 43564.2635 | 812.8613 | 21098.0649 | 22382.2286
23 | 20873.8475 | 6.077 | 657.3474 | 14.1915 | 44769.4166 | 884.447 | 20310.0315 | 21441.7037
24 | 21327.8187 | 6.0744 | 661.9294 | 14.9806 | 42170.0837 | 825.9382 | 20778.1609 | 21883.0028
25 | 22014.9122 | 6.0451 | 703.0137 | 15.0586 | 44209.5188 | 809.5843 | 21437.4463 | 22598.3889
26 | 20971.0666 | 5.367 | 533.0025 | 13.0522 | 42047.7183 | 895.689 | 20530.6803 | 21421.1824
27 | 20719.7876 | 5.2165 | 688.368 | 12.3203 | 45880.7236 | 741.9007 | 20132.4269 | 21308.4109
28 | 21023.664 | 5.0266 | 611.6174 | 12.0328 | 43275.2409 | 759.936 | 20502.4132 | 21545.4636
29 | 20282.437 | 5.5816 | 617.6329 | 13.6649 | 43484.0125 | 838.977 | 19766.2364 | 20800.8963
30 | 21265.5069 | 5.5032 | 669.8154 | 13.0412 | 43084.8083 | 756.1381 | 20694.2961 | 21838.3837
31 | 21446.0135 | 6.267 | 778.2872 | 14.5886 | 44793.2704 | 771.995 | 20778.4179 | 22119.2337

## D
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 19737.8125 | 5.9257 | 729.5655 | 14.4901 | 46235.276 | 799.4041 | 19130.2646 | 20341.061
3 | 20174.983 | 6.4762 | 705.8671 | 15.768 | 43527.8007 | 851.308 | 19582.6233 | 20765.586
4 | 21170.3564 | 5.7146 | 764.707 | 13.6133 | 43059.0333 | 684.8734 | 20536.8153 | 21815.6966
5 | 20449.3056 | 5.6464 | 583.4902 | 13.6151 | 42551.35 | 879.7425 | 19955.7425 | 20942.064
7 | 20882.125 | 5.9888 | 762.9419 | 13.9966 | 46208.8442 | 772.3952 | 20228.1978 | 21525.8758
10 | 22043.8888 | 6.1999 | 743.3367 | 13.7989 | 40203.0894 | 718.1833 | 21399.5891 | 22697.6517
11 | 21587.8178 | 5.6469 | 638.0711 | 13.7967 | 42426.4641 | 800.9163 | 21054.5372 | 22122.8986
13 | 21302.4674 | 5.4342 | 653.0859 | 12.9626 | 43014.4695 | 765.9854 | 20745.8693 | 21864.4764
14 | 19979.8865 | 5.3235 | 548.4337 | 13.307 | 40414.6155 | 836.0717 | 19526.0331 | 20436.2933
15 | 21051.6075 | 7.3628 | 793.6383 | 18.1844 | 43103.2462 | 848.665 | 20391.9273 | 21698.8863
16 | 20180.9608 | 7.0085 | 790.0295 | 16.8941 | 44087.9873 | 833.0736 | 19522.4329 | 20840.4217
17 | 21170.411 | 5.183 | 572.7873 | 11.9594 | 40461.9101 | 782.5068 | 20673.7655 | 21664.8915
18 | 20511.8868 | 4.9803 | 657.4292 | 12.0069 | 42936.1054 | 694.2648 | 19959.9614 | 21065.6085
20 | 20180.6753 | 6.2931 | 570.7486 | 15.5347 | 41875.2447 | 986.1013 | 19696.5092 | 20657.6948
21 | 18991.7654 | 9.7263 | 861.6039 | 19.4728 | 46774.5462 | 1153.0775 | 18159.3079 | 19881.5596
22 | 20541.5341 | 6.3875 | 575.2485 | 15.0682 | 41080.2383 | 972.1705 | 20052.9132 | 21030.5951
26 | 20005.533 | 6.3276 | 689.0085 | 15.825 | 41977.3784 | 820.929 | 19428.6979 | 20569.9814
27 | 22024.6276 | 4.7967 | 690.8598 | 10.9018 | 43663.0482 | 648.8487 | 21429.5737 | 22624.3678
28 | 19121.7013 | 5.8331 | 702.5975 | 13.5729 | 47685.1397 | 842.6332 | 18527.2137 | 19718.5011
29 | 20358.2282 | 5.2664 | 719.0529 | 12.5411 | 42771.4225 | 668.5063 | 19750.2129 | 20971.8654