## A
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 21546.2715 | 6.8465 | 647.8222 | 16.3884 | 30439.6415 | 682.6537 | 20995.7412 | 22090.3225
1 | 20333.1124 | 4.8144 | 552.2811 | 11.8295 | 43470.3329 | 809.233 | 19869.0337 | 20799.7215
2 | 21820.6541 | 5.9509 | 665.5905 | 14.5901 | 45152.8577 | 860.3546 | 21266.0792 | 22374.1768
3 | 20476.5383 | 5.8047 | 652.8263 | 14.4802 | 46953.852 | 889.6653 | 19937.2256 | 21019.3636
4 | 20903.5088 | 4.928 | 559.6761 | 11.946 | 42070.3247 | 791.5265 | 20429.581 | 21379.3014
5 | 20972.5762 | 6.0047 | 627.3722 | 13.7315 | 32039.8968 | 651.754 | 20447.1356 | 21508.2693
6 | 20839.2449 | 6.0766 | 739.7585 | 14.5984 | 44175.9112 | 774.4627 | 20214.4213 | 21462.0377
7 | 20366.0323 | 4.8731 | 592.011 | 11.4729 | 44599.5445 | 781.3928 | 19867.1458 | 20861.8423
8 | 21248.9177 | 6.5224 | 875.6843 | 15.4492 | 49322.3785 | 783.785 | 20510.724 | 21990.449
9 | 21051.5063 | 7.4164 | 819.5795 | 18.7226 | 48127.7356 | 926.0243 | 20387.5807 | 21715.0896
10 | 21826.2556 | 6.481 | 663.0588 | 16.1835 | 41890.6593 | 872.2404 | 21271.8219 | 22370.798
11 | 21746.0278 | 5.4064 | 581.4251 | 13.3976 | 45703.0496 | 905.0378 | 21264.0073 | 22233.1429
12 | 21637.0409 | 6.022 | 651.1658 | 14.5739 | 41651.8001 | 822.0674 | 21087.9855 | 22187.9443
13 | 21549.6318 | 6.0989 | 625.9764 | 15.4268 | 44908.6399 | 932.4827 | 21034.6521 | 22066.8674
14 | 22145.616 | 5.768 | 654.4651 | 13.9212 | 41726.7541 | 784.2436 | 21591.5128 | 22698.6065
15 | 20686.391 | 6.9744 | 662.8088 | 17.9118 | 42776.9241 | 956.8096 | 20142.5219 | 21215.9221
16 | 20812.2148 | 5.5878 | 600.3881 | 13.5335 | 42160.548 | 838.4619 | 20306.852 | 21325.2129
17 | 21554.8191 | 6.226 | 657.2267 | 15.854 | 41934.7441 | 847.0346 | 21016.1273 | 22093.6373
18 | 20823.9569 | 4.5721 | 557.3544 | 11.1609 | 41494.0291 | 726.8133 | 20356.2819 | 21292.8865
19 | 21477.9466 | 5.4175 | 651.394 | 13.1329 | 43491.5641 | 772.0851 | 20929.5396 | 22024.8159
26 | 21322.7798 | 6.7736 | 661.3923 | 17.6382 | 44915.5342 | 975.5177 | 20804.2757 | 21858.9381
27 | 21108.9091 | 5.5406 | 740.1466 | 13.3267 | 47406.4403 | 757.4732 | 20480.9448 | 21732.0972

## B
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 20606.3987 | 6.5661 | 710.1213 | 15.3597 | 47183.0389 | 932.4049 | 19992.6905 | 21216.0962
2 | 21247.3015 | 5.0836 | 668.0031 | 12.3426 | 44657.1286 | 724.6115 | 20684.5202 | 21808.036
4 | 21030.5924 | 6.6726 | 821.1318 | 16.215 | 45865.9664 | 794.2816 | 20347.5592 | 21714.6907
5 | 21382.4034 | 5.0561 | 737.7389 | 11.6434 | 45184.2766 | 663.4927 | 20745.6707 | 22022.3797
6 | 20092.539 | 6.5921 | 708.4209 | 16.5237 | 47046.0259 | 931.4053 | 19519.5097 | 20673.4929
7 | 20307.0026 | 6.1646 | 691.8992 | 14.979 | 46048.5063 | 874.0732 | 19725.8039 | 20883.3284
8 | 21695.4523 | 6.2266 | 765.2561 | 14.3166 | 45615.6837 | 786.9247 | 21047.6813 | 22339.2631
9 | 20383.1522 | 4.6736 | 511.6921 | 11.5251 | 42693.4252 | 831.4279 | 19952.9933 | 20817.5722
10 | 21620.1369 | 6.433 | 785.4836 | 15.678 | 46019.3403 | 802.4479 | 20966.9202 | 22276.7504
12 | 21723.588 | 5.5079 | 667.638 | 13.1185 | 43637.5974 | 769.7039 | 21156.2202 | 22290.3352
13 | 22265.4492 | 5.6971 | 761.5669 | 13.0199 | 43522.1803 | 695.6458 | 21611.6079 | 22920.6367
14 | 20715.0076 | 5.4869 | 710.6183 | 12.9397 | 44231.1965 | 730.941 | 20106.7574 | 21328.4726
15 | 20875.9687 | 6.6155 | 638.8155 | 17.1018 | 42946.3675 | 948.1186 | 20355.8378 | 21395.4787
17 | 21294.9763 | 5.7525 | 636.7331 | 14.3052 | 43763.3768 | 843.3871 | 20764.3632 | 21823.0537
18 | 21563.7994 | 6.4507 | 770.7922 | 15.7348 | 44803.0645 | 799.4805 | 20914.7938 | 22206.2002
19 | 20769.1479 | 5.7807 | 660.3812 | 13.6159 | 45835.9935 | 854.2625 | 20213.5413 | 21333.8799
20 | 21170.8321 | 7.0732 | 703.3027 | 17.7639 | 44251.0326 | 948.1234 | 20598.0226 | 21755.2842
21 | 19993.7412 | 5.0364 | 695.6451 | 11.7124 | 48639.3933 | 752.3387 | 19393.3605 | 20587.9413
22 | 21187.2913 | 5.9862 | 610.5639 | 14.9754 | 44543.1922 | 929.8014 | 20685.6833 | 21692.9395
23 | 22370.7376 | 5.9493 | 731.8312 | 14.455 | 45733.9122 | 794.1878 | 21750.1992 | 22991.1909
24 | 21275.0457 | 5.9441 | 769.4109 | 14.514 | 47825.9721 | 784.3945 | 20642.7 | 21918.8619
25 | 21366.1077 | 7.1204 | 810.3043 | 16.9306 | 48122.3222 | 905.5443 | 20674.2094 | 22061.3946
26 | 20100.4384 | 5.9028 | 659.0981 | 14.8351 | 46775.1864 | 889.3992 | 19564.7918 | 20643.2422
27 | 20741.7205 | 7.3043 | 805.2889 | 18.4587 | 48115.5025 | 928.3563 | 20082.5323 | 21394.473
28 | 21458.89 | 6.4448 | 655.3276 | 16.3447 | 44689.6679 | 936.4313 | 20926.7234 | 22000.0864
29 | 22035.6744 | 6.4289 | 631.994 | 16.3354 | 44224.81 | 958.0237 | 21515.233 | 22556.9578
30 | 22546.4803 | 6.0257 | 649.281 | 15.1453 | 43956.3549 | 870.6188 | 22008.8614 | 23083.2231
31 | 20929.8135 | 6.2883 | 718.8888 | 15.4452 | 46796.1281 | 872.1386 | 20337.6594 | 21533.9027

## C
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 20997.0523 | 7.1394 | 840.3641 | 17.5962 | 45383.4123 | 819.7821 | 20301.3025 | 21684.0103
1 | 21911.726 | 5.5144 | 797.18 | 12.9021 | 44089.0257 | 651.5328 | 21231.4268 | 22593.619
4 | 22325.0819 | 4.6798 | 650.5874 | 11.0063 | 44038.7827 | 678.1267 | 21766.4575 | 22888.8013
5 | 23417.3925 | 5.1389 | 695.2178 | 11.966 | 43020.4036 | 680.9498 | 22819.2428 | 24015.5675
6 | 21144.5355 | 5.286 | 640.6746 | 12.8755 | 42178.6074 | 743.0065 | 20603.6482 | 21687.3389
7 | 21207.1036 | 6.7973 | 584.9397 | 17.3646 | 39216.7218 | 969.3858 | 20735.9862 | 21690.2827
8 | 21851.7169 | 7.3408 | 986.9813 | 17.392 | 45852.2111 | 727.9499 | 21013.0601 | 22689.2827
9 | 20818.4541 | 6.1664 | 723.3862 | 14.7602 | 43104.4851 | 783.2822 | 20201.5846 | 21424.2291
10 | 20185.5498 | 5.8335 | 565.1368 | 14.5818 | 43740.1395 | 963.0898 | 19712.2355 | 20657.1407
11 | 22042.3443 | 6.8236 | 644.2759 | 17.2768 | 40419.5565 | 910.9151 | 21518.4022 | 22574.571
12 | 20192.2876 | 6.2564 | 745.8274 | 14.6216 | 46655.9513 | 835.3342 | 19556.3083 | 20829.276
13 | 22477.6435 | 5.9167 | 654.8054 | 14.8834 | 41402.152 | 795.7316 | 21943.1846 | 23017.9838
14 | 20794.4765 | 7.3321 | 724.7873 | 18.5647 | 40941.2315 | 881.1044 | 20209.6091 | 21389.7317
15 | 21883.4205 | 7.2582 | 799.527 | 17.9398 | 43933.1223 | 849.1237 | 21224.0033 | 22540.7402
16 | 19152.7033 | 5.1826 | 668.7251 | 11.5104 | 44942.2136 | 745.465 | 18567.0577 | 19731.5351
17 | 20928.8541 | 7.7038 | 726.8103 | 19.4821 | 43180.1734 | 971.076 | 20342.3803 | 21525.3727
18 | 21733.23 | 5.5378 | 751.5006 | 13.1966 | 41935.2362 | 660.6105 | 21092.5287 | 22373.4388
19 | 20819.3422 | 6.2586 | 665.1583 | 15.4171 | 42463.8208 | 851.6588 | 20268.0923 | 21378.7022
20 | 19995.1317 | 5.4674 | 712.1701 | 12.2277 | 43133.8132 | 707.6001 | 19376.0823 | 20616.3326
21 | 20494.7529 | 5.5021 | 622.1185 | 13.2864 | 41997.373 | 794.4532 | 19969.1808 | 21020.348
22 | 22021.5606 | 6.6903 | 786.0903 | 16.307 | 43830.5564 | 794.4749 | 21364.6849 | 22679.2608
23 | 21116.9379 | 5.9189 | 709.7416 | 13.8004 | 48495.0689 | 861.7663 | 20511.4712 | 21722.3549
24 | 21614.8352 | 6.0618 | 691.6169 | 14.9358 | 44944.4688 | 841.1077 | 21037.0531 | 22193.0998
25 | 22308.4396 | 6.391 | 747.9747 | 15.5114 | 47523.4275 | 864.8686 | 21684.7909 | 22938.2792
26 | 21210.4305 | 4.6854 | 557.3234 | 11.3942 | 44153.3033 | 794.2748 | 20736.1128 | 21684.7483
27 | 21009.8081 | 6.18 | 733.5227 | 14.7704 | 49078.4577 | 883.9685 | 20384.4816 | 21634.7012
28 | 21304.7395 | 5.8579 | 629.2707 | 14.2918 | 43551.3462 | 865.2839 | 20776.2415 | 21834.3083
29 | 20538.4827 | 5.0952 | 633.4991 | 12.3185 | 45543.7653 | 781.7486 | 20009.3542 | 21072.3498
30 | 21532.6755 | 5.5808 | 731.6411 | 13.5279 | 44861.4044 | 730.1228 | 20917.0074 | 22145.5187
31 | 21796.2868 | 5.606 | 788.0829 | 13.1542 | 47520.6007 | 721.2161 | 21124.5427 | 22469.013

## D
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 20036.7381 | 6.5394 | 742.4909 | 15.4272 | 44931.0862 | 846.0965 | 19408.1981 | 20670.4364
3 | 20448.8461 | 5.5034 | 667.3037 | 13.0198 | 44846.5308 | 788.8418 | 19880.2487 | 21017.7335
4 | 21447.6165 | 7.3092 | 843.594 | 17.0056 | 47272.6001 | 877.8931 | 20720.2863 | 22186.9873
5 | 20623.9711 | 5.6318 | 617.8655 | 13.7522 | 45830.9602 | 891.8594 | 20100.9786 | 21146.3124
7 | 21175.0025 | 6.0661 | 805.5969 | 14.5728 | 46378.6024 | 741.9957 | 20501.6766 | 21843.8799
10 | 22393.1219 | 6.5825 | 782.3394 | 15.2084 | 42928.5489 | 764.5112 | 21764.2524 | 23053.2898
11 | 21866.6989 | 6.2193 | 686.1175 | 15.2945 | 41875.1298 | 808.4859 | 21297.87 | 22432.1709
13 | 21674.7393 | 5.3712 | 692.74 | 12.9868 | 44075.3963 | 728.267 | 21089.6133 | 22254.6475
14 | 20173.3837 | 5.4512 | 580.592 | 13.4376 | 44030.5069 | 883.3387 | 19687.5547 | 20662.8444
15 | 21319.356 | 6.3519 | 821.0856 | 15.8938 | 44498.6963 | 731.777 | 20640.6017 | 21985.9659
16 | 20404.5357 | 7.2907 | 820.7273 | 17.9545 | 45126.4184 | 851.913 | 19734.6337 | 21085.2398
17 | 21422.4762 | 6.2572 | 660.2504 | 15.916 | 45013.6306 | 908.4688 | 20880.9746 | 21968.3807
18 | 20746.5274 | 6.2028 | 701.642 | 15.4505 | 43907.885 | 826.9622 | 20163.8581 | 21327.7541
20 | 20405.4345 | 5.2249 | 581.6441 | 12.4656 | 41616.4241 | 798.1866 | 19914.5269 | 20900.1284
21 | 19059.5736 | 9.8026 | 871.1352 | 18.8152 | 47527.1135 | 1172.1589 | 18196.1312 | 19994.842
22 | 20745.3673 | 6.6678 | 641.0754 | 16.6021 | 42265.854 | 936.5484 | 20219.7749 | 21271.9223
26 | 20239.6165 | 6.2304 | 709.4004 | 15.1473 | 43196.3895 | 809.2853 | 19649.4849 | 20838.1889
27 | 22111.2204 | 5.6776 | 714.0665 | 13.2139 | 44631.3056 | 759.335 | 21497.6968 | 22729.872
28 | 19231.9042 | 6.0507 | 708.3334 | 13.9867 | 48327.3564 | 878.3762 | 18633.1198 | 19835.4952
29 | 20622.3301 | 5.7605 | 736.5919 | 13.6393 | 43602.9852 | 727.7999 | 19998.4781 | 21247.5277