## A
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 165.2122 | 0.49673 | 16088.056 | 11.536 | 42.3457
1 | 136.6256 | 0.59855 | 15917.5968 | 10.7473 | 92.1902
2 | 160.7715 | 0.73895 | 16344.2641 | 14.9534 | 74.9605
3 | 153.8518 | 0.93663 | 15227.8178 | 22.7666 | 88.5678
4 | 155.1259 | 1.3584 | 15804.2203 | 30.8041 | 222.0091
6 | 180.9561 | 0.57086 | 15287.7463 | 13.2574 | 44.1585
7 | 148.9548 | 0.38057 | 16244.8389 | 8.6141 | 35.2182
8 | 173.0027 | 0.69881 | 15766.6191 | 15.1071 | 76.5063
9 | 172.4082 | 0.37675 | 15639.3936 | 8.4737 | 38.5033
10 | 179.8866 | 0.15711 | 16389.881 | 3.2772 | 8.9611
11 | 158.2635 | 0.38703 | 16320.1163 | 9.1686 | 44.7014
12 | 172.4998 | 1.1425 | 15664.6362 | 27.1306 | 34.3144
13 | 161.621 | 0.71709 | 15911.8197 | 15.7457 | 37.9644
14 | 179.2724 | 0.14489 | 16137.7042 | 3.2192 | 11.9755
15 | 162.2892 | 0.49551 | 15620.3205 | 11.8083 | 26.9496
16 | 155.7872 | 1.1995 | 15491.8101 | 28.3662 | 90.6262
17 | 172.9477 | 0.57016 | 15819.9683 | 13.1127 | 38.1988
18 | 154.5655 | 1.1132 | 15406.3761 | 22.1754 | 220.2377
19 | 158.6045 | 1.0684 | 16342.2745 | 25.5461 | 160.7008
20 | 176.2195 | 0.42035 | 16470.5916 | 9.1332 | 47.338
22 | 180.3731 | 0.28789 | 15906.818 | 6.1657 | 30.9248
23 | 173.9654 | 0.41836 | 15645.8504 | 10.0126 | 31.5664
25 | 170.9651 | 0.46477 | 16474.2125 | 9.6341 | 137.5429
26 | 169.8943 | 0.20694 | 16300.9323 | 4.5667 | 10.3837

## B
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
1 | 145.4116 | 0.64503 | 15964.3987 | 13.232 | 79.9146
2 | 172.0335 | 0.56567 | 15901.8843 | 13.0703 | 28.4828
3 | 195.5989 | 0.040675 | 15648.8859 | 0.90215 | 0.45274
4 | 173.072 | 0.31711 | 15307.2739 | 6.101 | 22.6811
5 | 165.8868 | 0.37405 | 15662.484 | 8.8098 | 24.3609
6 | 152.6072 | 1.8199 | 15308.6322 | 42.3275 | 71.1705
7 | 150.4239 | 0.77224 | 15411.8959 | 17.4052 | 207.0707
8 | 194.1657 | 0.2617 | 16583.4703 | 6.2854 | 8.3557
9 | 148.2989 | 2.8971 | 15784.206 | 69.14 | 145.3098
10 | 173.4411 | 0.28284 | 15818.785 | 5.718 | 21.1353
12 | 173.8516 | 0.83113 | 16038.0079 | 10.585 | 5076.8272
13 | 178.747 | 0.16509 | 15345.3479 | 2.8084 | 6.6254
14 | 154.7873 | 0.68198 | 15876.5079 | 15.8569 | 52.8374
15 | 165.14 | 1.1778 | 15469.2634 | 27.3883 | 133.835
17 | 167.1345 | 0.54233 | 15897.4594 | 12.3909 | 51.5672
18 | 169.8466 | 0.78707 | 16275.9234 | 18.2503 | 25.4481
19 | 140.1785 | 1.5044 | 16162.1408 | 35.8854 | 182.6202
20 | 163.6096 | 0.40377 | 15594.7087 | 8.0502 | 43.5431
21 | 163.0641 | 0.84036 | 16581.1602 | 20.487 | 24.9442
22 | 148.0057 | 0.66944 | 16042.1611 | 16.0711 | 43.0797
23 | 179.2034 | 0.36059 | 16370.8115 | 8.2159 | 17.4067
24 | 162.7063 | 0.36328 | 16107.7941 | 8.546 | 20.0391
25 | 176.1202 | 0.36104 | 15882.2716 | 7.8176 | 22.2493
26 | 151.284 | 0.95327 | 15048.0932 | 20.7704 | 198.8312
27 | 177.2168 | 1.4582 | 15276.1617 | 34.2388 | 144.0409
28 | 171.5676 | 1.414 | 15656.5411 | 32.5544 | 106.5084
29 | 166.3618 | 0.58765 | 16376.2661 | 12.6126 | 62.7517
30 | 178.7565 | 0.8717 | 16329.709 | 21.468 | 17.485
31 | 157.0027 | 0.7744 | 15714.5289 | 17.331 | 34.5966

## C
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 167.1105 | 0.63022 | 15787.5212 | 15.2396 | 27.5745
1 | 179.3439 | 0.26046 | 16424.4237 | 4.9792 | 12.4764
4 | 180.5625 | 0.31317 | 15977.907 | 6.9186 | 23.1824
5 | 185.7444 | 0.27098 | 15688.2752 | 6.6212 | 4.2883
6 | 160.5244 | 1.0958 | 15744.6704 | 23.1494 | 126.8822
7 | 162.1698 | 0.84595 | 15802.6373 | 19.9688 | 65.8506
8 | 194.572 | 0.13339 | 15849.4248 | 3.0761 | 4.5625
9 | 155.3995 | 0.65101 | 16081.48 | 14.1248 | 131.6791
10 | 143.4778 | 2.3084 | 15235.2587 | 53.2062 | 117.4731
11 | 181.6813 | 0.53996 | 16075.9777 | 12.9414 | 29.5201
12 | 169.7278 | 0.34985 | 15959.1975 | 7.6504 | 31.4411
13 | 192.512 | 0.024085 | 15977.0278 | 0.39795 | 0.12508
14 | 163.6386 | 1.3959 | 15194.6563 | 31.2128 | 150.805
15 | 174.5408 | 0.29932 | 15788.2015 | 5.4872 | 10.4481
16 | 150.7056 | 0.85855 | 15444.1331 | 16.566 | 175.3339
17 | 166.5612 | 3.2677 | 15590.3013 | 79.988 | 139.399
18 | 173.7268 | 1.2113 | 15181.657 | 26.9355 | 70.0285
19 | 168.3901 | 1.1727 | 15074.2783 | 26.4979 | 105.6731
20 | 154.553 | 0.63465 | 15629.2941 | 11.4596 | 36.2934
21 | 159.9943 | 0.7049 | 15362.3906 | 14.5772 | 132.6594
22 | 185.1893 | 0.22343 | 15856.7715 | 5.2526 | 5.0364
23 | 175.7136 | 0.41065 | 16329.0419 | 9.5626 | 57.1684
24 | 175.9412 | 1.853 | 15619.7638 | 44.4555 | 135.5122
25 | 172.1487 | 0.23885 | 16691.064 | 5.4315 | 16.5096
26 | 150.313 | 0.39093 | 16081.8472 | 8.5488 | 51.773
27 | 160.0394 | 3.4141 | 15920.1687 | 81.3184 | 88.8136
28 | 164.8575 | 1.0707 | 15577.2711 | 25.4085 | 52.0499
29 | 155.516 | 1.0568 | 15399.0677 | 22.3612 | 193.8078
30 | 158.5526 | 0.96394 | 16201.721 | 23.0599 | 76.4451
31 | 185.0975 | 0.43552 | 15182.0296 | 7.661 | 14.7067

## D
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 147.041 | 0.77064 | 15969.1055 | 18.4702 | 61.6662
1 | 165.2388 | 2.6033 | 14908.203 | 61.0459 | 74.7087
3 | 169.3441 | 0.54745 | 15246.6624 | 10.84 | 80.4382
4 | 168.2863 | 0.32292 | 16044.6479 | 6.5405 | 29.5117
5 | 141.5154 | 1.4105 | 15863.8364 | 34.3227 | 80.8064
7 | 165.5511 | 0.34115 | 16185.7833 | 6.8261 | 6.1274
8 | 178.6442 | 0.23627 | 15647.2996 | 4.4253 | 23.817
10 | 169.2539 | 0.23624 | 16172.8875 | 3.0431 | 60.0496
11 | 164.5309 | 0.71993 | 16575.2349 | 16.9965 | 45.9234
13 | 171.241 | 0.3844 | 16195.7516 | 8.8302 | 11.2266
14 | 153.6776 | 1.0329 | 15231.0464 | 25.04 | 53.38
15 | 177.6134 | 0.57578 | 15822.4524 | 11.5341 | 26.0951
16 | 157.4466 | 3.0047 | 15148.8317 | 74.0105 | 119.5374
17 | 158.5021 | 0.75889 | 16013.7211 | 16.6021 | 117.6194
18 | 162.2792 | 0.52141 | 15756.4562 | 10.8655 | 34.9095
20 | 137.5677 | 0.80282 | 15718.5002 | 13.6949 | 3005.8611
21 | 153.5348 | 1.0802 | 15329.2616 | 25.5952 | 71.705
22 | 164.5561 | 0.44333 | 15942.3592 | 10.1364 | 63.7158
23 | 162.5036 | 0.49629 | 15214.114 | 11.0142 | 110.724
24 | 179.6331 | 0.13074 | 15888.6965 | 3 | 7.3041
26 | 153.803 | 1.4637 | 15190.4759 | 34.3078 | 87.56
27 | 166.5284 | 0.41257 | 16011.5615 | 9.5532 | 33.7573
28 | 162.2966 | 0.90514 | 15751.3118 | 21.7555 | 125.3448
29 | 157.7159 | 0.51328 | 15464.6657 | 11.6948 | 56.7602