## A
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 20612.1976 | 5.2397 | 553.0365 | 12.9568 | 43888.2629 | 885.6831 | 20150.5602 | 21073.6016
2 | 22185.1703 | 7.1389 | 702.9097 | 18.4003 | 42862.4397 | 927.0903 | 21613.4759 | 22758.845
3 | 20877.4809 | 7.0479 | 658.2268 | 17.637 | 42028.3314 | 956.9026 | 20337.2457 | 21424.3776
4 | 21073.5889 | 5.1269 | 611.5855 | 12.3089 | 44235.1287 | 792.4318 | 20550.7528 | 21595.9417
6 | 20943.2315 | 6.6945 | 695.4195 | 15.4034 | 38522.7844 | 788.8064 | 20347.3579 | 21542.6827
7 | 20144.7082 | 4.561 | 641.4755 | 10.5414 | 42348.638 | 641.6666 | 19593.5385 | 20698.1318
8 | 21875.9663 | 7.3357 | 874.355 | 17.1462 | 45878.3816 | 823.3171 | 21129.6994 | 22621.2995
9 | 21555.6421 | 8.0415 | 845.4166 | 20.6535 | 45850.3377 | 925.2188 | 20886.1651 | 22235.7573
10 | 22216.2054 | 7.1618 | 708.1411 | 16.3212 | 39006.4468 | 842.2264 | 21604.1401 | 22837.5093
11 | 22168.7539 | 5.6348 | 573.5021 | 13.8583 | 40936.5501 | 859.582 | 21683.8783 | 22653.1284
12 | 22068.3815 | 5.6844 | 639.9886 | 13.6736 | 37801.6854 | 717.8772 | 21528.6759 | 22614.3909
13 | 21960.2659 | 5.9521 | 567.5064 | 14.9034 | 39974.0491 | 895.61 | 21487.5405 | 22434.9034
14 | 22711.9643 | 6.5863 | 703.654 | 15.8189 | 38298.3558 | 764.4404 | 22119.7764 | 23307.7011
15 | 21135.4543 | 6.214 | 658.1559 | 14.9779 | 38776.2474 | 779.5672 | 20578.289 | 21684.2541
16 | 21224.8196 | 6.8147 | 559.4452 | 17.1728 | 36395.2457 | 947.2393 | 20759.6056 | 21690.267
17 | 21968.4585 | 6.1221 | 668.2842 | 15.0098 | 38010.8042 | 744.3851 | 21402.4573 | 22532.429
18 | 20946.0575 | 5.7844 | 653.734 | 14.2039 | 40208.7791 | 759.7969 | 20397.3106 | 21491.5601
19 | 21325.5885 | 5.9741 | 677.6977 | 14.3866 | 40284.2305 | 756.0652 | 20751.0929 | 21894.3553

## B
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 20876.3114 | 6.8933 | 749.1314 | 17.0885 | 43720.6845 | 857.0565 | 20259.2281 | 21491.0278
2 | 21627.0893 | 6.4851 | 680.2204 | 15.9705 | 40975.8095 | 833.5226 | 21057.2855 | 22190.6469
4 | 20482.4357 | 6.683 | 850.6832 | 16.0668 | 44595.7365 | 746.098 | 19768.0052 | 21189.4096
5 | 21501.5339 | 5.5534 | 728.4726 | 12.6567 | 44046.9716 | 718.2647 | 20873.724 | 22136.9779
6 | 20432.9816 | 7.3275 | 646.5871 | 18.5056 | 40340.596 | 969.7381 | 19910.8414 | 20966.5837
7 | 20770.2526 | 6.2983 | 681.3723 | 15.2532 | 42162.0436 | 831.8327 | 20191.6406 | 21348.2228
8 | 21090.9937 | 6.5456 | 879.5341 | 14.8125 | 47330.1082 | 754.9291 | 20327.278 | 21852.4018
9 | 20981.4088 | 5.2488 | 556.8371 | 13.143 | 40006.1247 | 805.1835 | 20515.3973 | 21448.5436
10 | 21670.6909 | 7.7126 | 821.7584 | 18.1202 | 41168.2998 | 824.0007 | 20973.6565 | 22368.9489
12 | 21389.2043 | 5.7041 | 690.8257 | 13.6654 | 40871.7662 | 720.3942 | 20804.4705 | 21971.1395
13 | 21974.6568 | 6.3086 | 777.5052 | 14.452 | 41578.1699 | 719.7092 | 21306.9014 | 22647.419
14 | 21085.5256 | 6.2729 | 771.6372 | 14.9339 | 43618.7503 | 756.0419 | 20434.348 | 21736.5871
15 | 21239.0546 | 6.4309 | 652.5516 | 16.0299 | 39662.4132 | 832.8539 | 20697.1743 | 21776.8621
17 | 21629.4123 | 5.3216 | 639.5109 | 12.5685 | 40933.5625 | 723.4347 | 21086.2036 | 22169.5377
18 | 22113.2407 | 6.8286 | 782.0892 | 16.2213 | 42667.6828 | 797.213 | 21442.179 | 22784.3037
19 | 20860.4066 | 5.9547 | 722.2425 | 13.654 | 42017.0368 | 740.7916 | 20232.7157 | 21486.4126
20 | 21578.7996 | 6.5838 | 653.2149 | 16.4145 | 39055.3078 | 839.5818 | 21030.378 | 22128.0129
21 | 20138.6878 | 5.5833 | 725.9823 | 13.4958 | 46341.5035 | 758.8387 | 19536.9788 | 20743.9017
22 | 21454.5069 | 6.2137 | 611.1142 | 15.9981 | 41511.1193 | 897.3766 | 20956.6537 | 21943.2761
23 | 22811.0951 | 7.1629 | 809.1702 | 17.7246 | 42583.5309 | 804.4388 | 22136.1617 | 23485.9545
24 | 21374.497 | 7.8344 | 799.7847 | 19.0822 | 43666.1549 | 910.4415 | 20711.7858 | 22042.0407
25 | 21718.084 | 6.7666 | 855.6038 | 16.0857 | 45512.9156 | 769.86 | 20988.6398 | 22448.1785
26 | 20085.4445 | 6.1867 | 721.9346 | 15.0682 | 44320.7853 | 808.0911 | 19482.4105 | 20694.896
27 | 21113.7566 | 8.0617 | 834.6291 | 20.4119 | 44344.3019 | 909.3193 | 20444.4578 | 21780.747
28 | 21954.0333 | 6.2985 | 630.6178 | 15.6905 | 40382.6824 | 860.046 | 21431.8988 | 22480.1558
29 | 22305.1326 | 6.2831 | 726.739 | 15.2042 | 43141.5642 | 792.6699 | 21703.8092 | 22917.6498
30 | 22862.7588 | 6.2685 | 631.5956 | 15.3432 | 40086.0299 | 848.8991 | 22325.7401 | 23399.9801
31 | 21070.2963 | 6.3248 | 683.3671 | 15.2838 | 42201.3627 | 833.1499 | 20492.6355 | 21649.8896

## C
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 21461.3245 | 7.2987 | 859.3417 | 18.3673 | 41910.5335 | 757.4186 | 20757.288 | 22165.0784
1 | 20763.0833 | 7.8379 | 997.345 | 18.7486 | 45947.1383 | 771.3415 | 19916.3732 | 21602.8401
4 | 22927.6158 | 7.4322 | 704.7803 | 18.4223 | 38786.1757 | 870.6231 | 22343.1312 | 23513.2308
5 | 22704.2657 | 6.0894 | 734.4333 | 14.3773 | 42249.5468 | 749.7055 | 22076.6432 | 23333.7701
6 | 20180.7939 | 6.0955 | 680.3795 | 14.2756 | 39640.0844 | 756.7299 | 19606.3931 | 20757.3882
7 | 20979.0309 | 6.1533 | 659.8611 | 14.4444 | 38750.4073 | 771.6045 | 20414.2259 | 21544.4431
8 | 22549.1283 | 8.8944 | 1018.2892 | 21.8304 | 41657.9605 | 774.9946 | 21707.8103 | 23390.8222
9 | 20900.2143 | 6.3204 | 797.3075 | 14.9054 | 41383.2423 | 699.5121 | 20225.7083 | 21572.8491
10 | 20641.4358 | 5.9443 | 580.7255 | 14.654 | 39262.8386 | 856.1703 | 20155.7767 | 21125.4755
11 | 22563.6208 | 6.7371 | 661.5401 | 16.9751 | 37970.3828 | 822.1321 | 22028.0902 | 23114.1093
12 | 20929.9643 | 5.6271 | 702.4848 | 12.7926 | 43014.7113 | 736.2093 | 20329.8645 | 21535.8354
13 | 22898.0363 | 7.3716 | 675.8273 | 19.0886 | 37176.2392 | 862.859 | 22359.1451 | 23440.0425
14 | 20271.2864 | 6.6187 | 752.5325 | 15.4551 | 40762.5569 | 763.5248 | 19629.3297 | 20907.9685
15 | 22439.9613 | 7.682 | 817.2425 | 19.2641 | 39453.7942 | 789.4734 | 21762.0446 | 23107.8447
16 | 18554.676 | 7.8859 | 787.9327 | 18.2151 | 47962.065 | 1031.4075 | 17858.7578 | 19242.9791
17 | 21421.4588 | 7.3358 | 763.4513 | 17.4526 | 39515.3053 | 812.8065 | 20766.911 | 22079.2486
18 | 21254.251 | 6.6422 | 752.473 | 15.3678 | 40016.7878 | 753.0658 | 20613.2361 | 21895.8301
19 | 21092.3888 | 6.0304 | 684.5088 | 14.7041 | 39169.0664 | 736.0572 | 20521.9566 | 21670.8006
20 | 19019.078 | 11.1161 | 906.2689 | 23.4676 | 47012.1879 | 1254.8026 | 18152.5429 | 19928.7589
21 | 20664.0285 | 5.2386 | 578.1372 | 12.5199 | 38318.5055 | 744.7287 | 20167.4407 | 21169.4078
22 | 21613.0049 | 6.5879 | 834.7714 | 15.8912 | 41578.6962 | 699.4523 | 20914.0112 | 22317.4281
23 | 20916.7694 | 6.2468 | 734.6015 | 14.5147 | 44497.7009 | 806.4252 | 20283.545 | 21542.6559
24 | 21958.3716 | 6.7128 | 658.3823 | 16.4792 | 39077.2016 | 848.7051 | 21405.5967 | 22514.0474
25 | 22814.4397 | 7.4164 | 751.4053 | 18.0491 | 42745.0208 | 895.8339 | 22197.9535 | 23442.0566
26 | 21251.6733 | 5.9405 | 544.7767 | 14.5357 | 38844.2409 | 906.9999 | 20789.8939 | 21714.1398
27 | 21500.8708 | 6.7117 | 771.3901 | 16.6555 | 45034.7728 | 834.0219 | 20865.0018 | 22133.0152
28 | 21523.572 | 6.3978 | 647.3982 | 16.0666 | 39614.7811 | 834.4146 | 20981.8839 | 22058.9017
29 | 20960.3102 | 6.3397 | 639.9284 | 15.8883 | 39710.9566 | 838.5247 | 20435.1251 | 21491.6243
30 | 21858.7728 | 5.6509 | 730.4426 | 13.2457 | 41067.396 | 679.0122 | 21234.4343 | 22486.9062
31 | 22632.8625 | 6.0046 | 816.1082 | 13.7825 | 43049.0631 | 673.3084 | 21938.6746 | 23329.3754

## D
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 20578.9872 | 6.5821 | 833.8802 | 15.615 | 44971.2608 | 757.4028 | 19872.2005 | 21283.0278
3 | 20789.2287 | 6.6941 | 734.8301 | 16.7633 | 42571.6522 | 823.6792 | 20192.7854 | 21391.4483
4 | 21919.8837 | 7.7901 | 889.2916 | 18.6315 | 45495.1709 | 852.1077 | 21163.4072 | 22680.5858
5 | 20741.1498 | 6.1912 | 625.8403 | 15.0554 | 41643.2832 | 879.8816 | 20212.8463 | 21271.1837
7 | 21548.7912 | 6.0807 | 829.1008 | 13.9551 | 44875.5634 | 702.8388 | 20838.7394 | 22254.7522
10 | 22382.794 | 6.4647 | 802.4614 | 14.2252 | 42427.4966 | 727.8978 | 21686.5569 | 23074.8964
11 | 22109.0562 | 6.7303 | 766.6301 | 16.2267 | 43000.3281 | 804.9366 | 21460.9347 | 22755.3324
13 | 22046.0529 | 5.7243 | 704.301 | 13.3426 | 41496.3651 | 718.7516 | 21448.4906 | 22644.4651
14 | 20433.2065 | 5.5965 | 603.6108 | 13.866 | 40741.9605 | 806.3057 | 19922.6215 | 20937.0631
15 | 21798.9902 | 6.4686 | 869.621 | 15.1968 | 42870.4731 | 683.1359 | 21049.4536 | 22548.9115
16 | 20712.0511 | 7.005 | 828.5063 | 16.7932 | 43301.2099 | 781.2876 | 20018.8121 | 21411.0429
17 | 21766.7089 | 6.6504 | 706.6627 | 16.4944 | 41593.8226 | 835.4 | 21178.4488 | 22358.5727
18 | 20288.6113 | 5.4387 | 712.4398 | 13.004 | 43143.5429 | 702.2641 | 19680.7387 | 20887.7666
20 | 20777.6662 | 5.5755 | 627.6997 | 13.4063 | 42168.3007 | 798.9731 | 20244.7729 | 21309.413
21 | 18312.5381 | 25.2151 | 1184.1727 | 42.8764 | 56482.9927 | 2103.0469 | 17373.2398 | 19703.9477
26 | 20720.5588 | 8.7171 | 860.6738 | 18.3667 | 42671.1998 | 922.0133 | 19963.5494 | 21476.0881
27 | 20840.0064 | 5.5217 | 749.9336 | 12.4873 | 44466.4475 | 699.3335 | 20198.5373 | 21483.7499
28 | 19566.911 | 6.0816 | 739.6674 | 13.2397 | 46513.9681 | 821.9293 | 18905.5275 | 20211.3759
29 | 21253.2208 | 8.2479 | 857.7294 | 17.8428 | 42866.8231 | 882.7264 | 20491.9566 | 22008.0538