## A
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 17063.6567 | 0.74002 | 73.1726 | 1.7602 | 88894.7363 | 1722.9091 | 16992.2499 | 17100.6221 | 19736.6423 | 0.50424 | 82.4598 | 1.1149 | 168546.3414 | 1903.8974 | 19695.6686 | 19811.1165 | 20209.2277 | 1.8686 | 91.732 | 4.2942 | 32460.5884 | 1238.9291 | 20125.4168 | 20251.2624
1 | 16724.0621 | 1.2059 | 54.3998 | 2.4939 | 81181.6798 | 3438.8731 | 16675.805 | 16749.3161 | 18922.6504 | 0.40657 | 71.3521 | 0.99882 | 168166.8565 | 1867.5662 | 18888.1121 | 18986.1254 | 19327.4836 | 1.1414 | 73.0428 | 2.9289 | 28521.5103 | 895.5251 | 19262.0776 | 19361.5453
2 | 17293.9424 | 0.77217 | 53.8563 | 1.5739 | 86585.8432 | 2346.494 | 17246.7846 | 17317.0253 | 19894.5145 | 0.60785 | 73.2117 | 1.3632 | 165467.6001 | 2549.6555 | 19858.669 | 19960.2273 | 20358.2249 | 0.95365 | 73.4174 | 2.3267 | 28264.1711 | 718.4478 | 20293.7625 | 20390.0314
3 | 16137.543 | 0.53915 | 60.0707 | 1.2519 | 97166.3577 | 1694.6535 | 16084.088 | 16163.9366 | 18615.7179 | 0.43071 | 77.4219 | 1.0302 | 171465.5049 | 1834.1985 | 18577.5988 | 18685.5001 | 19065.471 | 2.4037 | 76.4659 | 4.7486 | 31166.4399 | 1795.8677 | 18997.2789 | 19097.7213
4 | 16722.33 | 0.6351 | 71.8338 | 1.3609 | 91302.4027 | 1489.3823 | 16657.3943 | 16759.6654 | 19217.2966 | 0.56839 | 89.1224 | 1.3457 | 176017.4716 | 2166.3204 | 19175.5022 | 19297.3422 | 19676.6906 | 1.365 | 92.9393 | 3.0075 | 31771.0982 | 884.8856 | 19591.1647 | 19719.4328
6 | 16356.9225 | 0.65448 | 72.7088 | 1.6484 | 43867.2848 | 780.7048 | 16290.5714 | 16390.1858 | 19289.2752 | 0.72965 | 93.1023 | 1.6186 | 125820.7569 | 1829.0638 | 19247.369 | 19370.9269 | 19802.1067 | 1.7103 | 86.0709 | 3.9325 | 20699.0062 | 779.6475 | 19723.6406 | 19846.023
7 | 17124.0309 | 0.90752 | 52.8495 | 1.8358 | 48700.5284 | 1567.6783 | 17078.3935 | 17147.6304 | 19528.7441 | 0.3458 | 71.2059 | 0.75633 | 123974.6642 | 1115.5136 | 19494.1372 | 19593.0003 | 19960.2498 | 1.8998 | 71.6354 | 4.4534 | 21473.2424 | 1093.5527 | 19894.9718 | 19992.9968
8 | 16788.5861 | 0.76517 | 59.5667 | 1.7031 | 91027.4766 | 2231.2891 | 16735.0433 | 16814.6227 | 19587.6071 | 0.62712 | 78.1279 | 1.5699 | 169100.4528 | 2667.5923 | 19549.1521 | 19658.5879 | 20084.023 | 1.2559 | 77.432 | 3.0642 | 30190.1099 | 952.2804 | 20013.1374 | 20120.756
9 | 16657.0121 | 0.9649 | 64.9004 | 2.0029 | 106170.7984 | 2901.5389 | 16599.6759 | 16683.9492 | 19445.7892 | 0.42945 | 80.5572 | 1.0434 | 170190.7543 | 1764.8944 | 19404.1676 | 19518.1061 | 19939.8426 | 1.9494 | 86.2284 | 4.379 | 31643.599 | 1378.4944 | 19860.9492 | 19977.2905
10 | 17451.3152 | 1.2121 | 61.7378 | 2.4644 | 49878.9674 | 1842.6371 | 17397.1954 | 17478.8824 | 20367.7859 | 0.35172 | 84.296 | 0.80115 | 127470.6957 | 998.8225 | 20328.3234 | 20442.7482 | 20876.5386 | 1.7633 | 83.8604 | 4.2755 | 21845.4999 | 903.6866 | 20802.6281 | 20913.4061
11 | 17254.2816 | 0.95703 | 59.0537 | 2.0267 | 105272.8141 | 3398.0869 | 17202.0785 | 17279.931 | 19810.1739 | 0.38857 | 75.4367 | 0.91719 | 172029.3568 | 1717.4292 | 19772.3079 | 19879.4869 | 20267.4792 | 2.8468 | 76.9402 | 5.5004 | 31160.8588 | 2124.0535 | 20199.0835 | 20299.6813
12 | 16689.5606 | 0.26974 | 52.5316 | 0.67318 | 53100.7014 | 549.6579 | 16642.794 | 16710.8779 | 19480.6256 | 0.73577 | 72.9038 | 1.7241 | 121659.5812 | 2348.8962 | 19444.2716 | 19545.7287 | 19969.0557 | 1.1584 | 70.2193 | 2.7019 | 20337.6397 | 639.0666 | 19903.2025 | 20002.0839
13 | 16866.9523 | 0.51576 | 60.2181 | 1.2207 | 94413.6189 | 1581.2489 | 16812.3404 | 16895.9628 | 19482.788 | 0.52045 | 80.238 | 1.1664 | 178381.8072 | 2170.3782 | 19445.4503 | 19553.7734 | 19945.5749 | 0.913 | 74.1754 | 2.0618 | 28352.2954 | 650.5216 | 19873.8492 | 19986.9419
14 | 17195.567 | 1.418 | 57.4704 | 2.7502 | 57057.1864 | 2697.0716 | 17146.2101 | 17218.6728 | 20105.0422 | 0.63425 | 74.6137 | 1.4315 | 125402.7898 | 1984.4533 | 20068.1946 | 20171.8041 | 20609.0115 | 2.6822 | 76.948 | 5.644 | 22810.2028 | 1567.5473 | 20541.6416 | 20639.3181
15 | 16579.0583 | 0.57321 | 56.5749 | 1.204 | 85394.4284 | 1586.2738 | 16528.8412 | 16603.9881 | 19207.6551 | 0.55515 | 75.6584 | 1.2132 | 170999.7883 | 2361.772 | 19172.1878 | 19275.1243 | 19668.4564 | 1.9169 | 73.9897 | 4.8694 | 28678.2773 | 1493.8076 | 19601.6403 | 19703.3345
16 | 16414.7206 | 0.43593 | 51.661 | 0.83351 | 92708.5834 | 1430.9487 | 16369.0863 | 16436.6124 | 18927.9764 | 0.55211 | 71.5505 | 1.1814 | 169784.1549 | 2410.0023 | 18892.9352 | 18992.6691 | 19379.3235 | 1.3858 | 73.167 | 3.2478 | 29737.6449 | 1083.1135 | 19313.985 | 19410.7759
17 | 16841.3979 | 0.61864 | 59.9939 | 1.2245 | 86120.1515 | 1635.0029 | 16787.4438 | 16868.5533 | 19639.5417 | 0.45847 | 80.3822 | 1.0508 | 167871.9401 | 1801.3397 | 19599.8565 | 19712.3825 | 20134.3811 | 1.4551 | 80.9053 | 3.6508 | 29531.9731 | 1054.2333 | 20060.3953 | 20173.0212
18 | 16320.0005 | 0.89491 | 59.7013 | 1.8423 | 79554.6246 | 2211.3403 | 16266.5016 | 16349.0955 | 18814.3648 | 0.73402 | 80.1966 | 1.7175 | 166886.8025 | 2925.229 | 18774.5861 | 18885.8933 | 19268.6865 | 1.0304 | 84.5216 | 2.3229 | 29904.3359 | 697.1436 | 19193.9025 | 19304.4313
19 | 17280.56 | 0.6473 | 53.8981 | 1.5507 | 75293.8465 | 1807.0791 | 17232.1956 | 17302.8702 | 19836.1335 | 0.58925 | 75.9532 | 1.3935 | 165165.1924 | 2450.226 | 19799.8821 | 19904.3097 | 20299.0982 | 2.243 | 76.6927 | 4.9801 | 29342.0528 | 1601.0716 | 20228.7372 | 20335.3443
20 | 17510.9125 | 0.99528 | 69.853 | 2.2387 | 54261.1583 | 1445.6942 | 17445.9114 | 17542.8981 | 20365.6521 | 0.65287 | 79.8983 | 1.5755 | 125839.4347 | 1989.3869 | 20326.4473 | 20438.2463 | 20866.7845 | 1.684 | 89.1579 | 3.665 | 25921.4462 | 916.0453 | 20785.0838 | 20905.2216
22 | 16971.3457 | 1.1937 | 79.5748 | 2.4546 | 57177.1631 | 1563.6653 | 16899.1038 | 17007.4208 | 19894.862 | 0.59401 | 90.3242 | 1.3185 | 132369.4054 | 1636.4836 | 19852.4944 | 19975.3779 | 20406.0729 | 1.9049 | 100.9784 | 4.0122 | 25702.5831 | 906.3831 | 20316.0295 | 20449.4374
23 | 16673.1861 | 0.73236 | 82.5581 | 1.6386 | 61926.7523 | 1020.4942 | 16597.7813 | 16711.1276 | 19492.3027 | 0.63278 | 87.8808 | 1.4437 | 128850.5904 | 1738.276 | 19448.6789 | 19571.0028 | 19984.9994 | 2.5552 | 99.9733 | 6.1977 | 26271.7628 | 1294.7951 | 19893.4515 | 20032.8035
25 | 17483.4468 | 1.6168 | 89.9817 | 3.4376 | 65101.1917 | 2130.5206 | 17398.0473 | 17529.4516 | 20250.0334 | 0.87044 | 95.3582 | 2.0006 | 136216.1736 | 2354.7213 | 20204.8488 | 20334.4311 | 20739.6936 | 2.2639 | 109.3618 | 5.1463 | 28531.0658 | 1137.5843 | 20644.9539 | 20786.7435
26 | 17303.6354 | 0.9306 | 79.9129 | 2.0582 | 61094.9788 | 1313.6875 | 17229.8701 | 17342.6111 | 20060.9702 | 0.63426 | 88.8561 | 1.6135 | 132463.9878 | 1883.6449 | 20018.7278 | 20139.2549 | 20538.6685 | 1.6996 | 94.7242 | 4.1144 | 26832.294 | 935.2861 | 20452.4403 | 20583.3887

## B
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 16822.9423 | 0.89812 | 52.0805 | 1.8847 | 96685.0193 | 3129.6893 | 16777.0332 | 16845.8869 | 19164.9593 | 0.39523 | 69.7344 | 1.0255 | 161763.6498 | 1837.0926 | 19129.9662 | 19228.5248 | 19592.908 | 1.2219 | 62.9032 | 2.8793 | 25666.1772 | 954.8849 | 19530.494 | 19629.5622
2 | 16918.3366 | 0.53383 | 65.2732 | 1.2701 | 110554.4241 | 1836.4001 | 16862.7207 | 16944.0387 | 19705.4955 | 0.57296 | 79.2972 | 1.3736 | 161282.5191 | 2248.0478 | 19666.0612 | 19777.0886 | 20193.766 | 1.3317 | 83.5112 | 3.0075 | 28615.6498 | 851.1695 | 20117.1087 | 20232.9463
3 | 16802.9862 | 0.98299 | 85.0165 | 1.9766 | 118204.8184 | 2526.6364 | 16728.1179 | 16838.1756 | 19982.4396 | 0.69458 | 95.0123 | 1.6568 | 169681.9278 | 2384.1466 | 19935.5569 | 20067.8241 | 20527.2335 | 1.8437 | 103.8223 | 4.263 | 33594.3534 | 1136.8134 | 20434.136 | 20572.768
4 | 16328.574 | 1.0443 | 58.3202 | 2.3017 | 84807.4862 | 2870.0728 | 16278.3039 | 16354.1499 | 19125.9511 | 0.28106 | 78.7708 | 0.67838 | 152159.6257 | 1049.9941 | 19086.5987 | 19197.4832 | 19624.4803 | 1.1892 | 80.0959 | 2.9453 | 27517.823 | 801.5143 | 19551.5124 | 19661.0249
5 | 16641.6843 | 0.73522 | 56.5567 | 1.7265 | 90577.133 | 2387.2636 | 16592.1125 | 16666.8903 | 19324.8493 | 0.35597 | 74.9007 | 0.80849 | 156184.1277 | 1389.5448 | 19287.2126 | 19392.7177 | 19800.0445 | 2.073 | 78.9374 | 5.1152 | 28216.4584 | 1494.3909 | 19732.1581 | 19832.2165
6 | 16218.9353 | 0.25298 | 55.3601 | 0.67503 | 90784.4832 | 883.6033 | 16170.9001 | 16243.104 | 18680.2683 | 0.65484 | 75.0566 | 1.5316 | 139625.6663 | 2346.8603 | 18644.8764 | 18746.0346 | 19120.2529 | 0.81456 | 71.4606 | 1.8271 | 24732.5566 | 527.2772 | 19054.8431 | 19158.0546
7 | 16300.5511 | 1.0883 | 57.8276 | 2.2218 | 77929.801 | 2695.5688 | 16247.9374 | 16328.7377 | 18724.7125 | 0.67455 | 75.8845 | 1.5524 | 133664.4142 | 2241.2797 | 18687.0692 | 18793.1349 | 19165.0726 | 2.2322 | 80.1551 | 4.7226 | 24479.0573 | 1303.9158 | 19094.2553 | 19198.8917
8 | 17729.9461 | 0.59492 | 69.5625 | 1.1342 | 89424.7564 | 1405.3051 | 17669.3652 | 17758.0672 | 20882.7662 | 0.79828 | 88.7817 | 1.6585 | 139059.4889 | 2284.8262 | 20840.8529 | 20961.3992 | 21426.3037 | 2.3362 | 83.45 | 5.6107 | 24129.7674 | 1320.1203 | 21350.2975 | 21463.3288
9 | 16682.7502 | 0.21035 | 52.8589 | 0.44945 | 101415.3148 | 767.2829 | 16637.0293 | 16705.1592 | 19057.6774 | 0.74627 | 72.2813 | 1.5884 | 139152.4481 | 2643.0296 | 19023.1544 | 19122.4148 | 19487.5336 | 1.133 | 73.3235 | 2.7682 | 25281.5741 | 762.1371 | 19420.0922 | 19522.2505
10 | 16842.3995 | 1.0708 | 65.9163 | 2.1659 | 94525.0715 | 2964.4127 | 16785.1978 | 16869.4582 | 19654.6019 | 0.5662 | 79.6688 | 1.3222 | 162902.3649 | 2206.3802 | 19615.0792 | 19725.545 | 20145.5154 | 1.3734 | 86.0008 | 2.9658 | 29906.8735 | 878.0978 | 20069.2953 | 20183.0758
12 | 17064.0106 | 9.7327 | 148.2389 | 19.3744 | 132620.5747 | 16259.5427 | 16946.2593 | 17119.7054 | 19868.9506 | 2.8894 | 144.5365 | 6.7487 | 189840.4969 | 7333.4525 | 19808.2772 | 19984.9733 | 20381.4674 | 4.5024 | 155.4129 | 9.3049 | 35730.4484 | 1879.6706 | 20249.013 | 20441.486
13 | 16400.0363 | 1.2457 | 65.2542 | 2.7593 | 109482.5143 | 4129.8226 | 16343.4816 | 16426.2333 | 19299.2827 | 0.34872 | 81.4274 | 0.80458 | 172312.7152 | 1393.1438 | 19259.5931 | 19372.693 | 19803.9593 | 1.0555 | 80.2889 | 2.5943 | 29788.8798 | 763.4527 | 19731.2833 | 19840.4106
14 | 16790.8335 | 0.60157 | 56.5864 | 1.4868 | 108190.5492 | 2387.4309 | 16741.1099 | 16815.2593 | 19287.8605 | 0.37812 | 72.547 | 0.80741 | 168359.1363 | 1616.9139 | 19250.9645 | 19353.9461 | 19737.8817 | 1.5285 | 72.2329 | 3.2047 | 30235.476 | 1222.5017 | 19672.0063 | 19768.5105
15 | 16447.4854 | 0.54908 | 60.4873 | 1.278 | 113443.387 | 2006.7968 | 16393.9379 | 16474.4377 | 19115.3148 | 0.77335 | 79.5293 | 1.8247 | 172677.7761 | 3215.9 | 19076.3477 | 19185.8415 | 19590.9186 | 1.4976 | 84.1146 | 3.1048 | 30743.3803 | 1010.9778 | 19516.9219 | 19628.163
17 | 16884.414 | 0.76171 | 66.2902 | 1.7267 | 99024.4102 | 2164.2472 | 16825.7616 | 16914.838 | 19587.0783 | 0.49302 | 83.4174 | 1.1079 | 153089.9493 | 1687.1135 | 19547.4918 | 19662.0159 | 20066.8 | 1.7036 | 78.4632 | 3.9445 | 25702.9169 | 1059.8661 | 19994.5546 | 20103.4477
18 | 17281.4536 | 0.35593 | 56.4217 | 0.84974 | 106279.6488 | 1368.2364 | 17231.6409 | 17306.1703 | 20033.792 | 0.70874 | 76.5848 | 1.6022 | 152887.4396 | 2639.8387 | 19997.9133 | 20101.6529 | 20514.3628 | 1.0163 | 72.205 | 2.0491 | 25362.5809 | 647.171 | 20448.6889 | 20548.4854
19 | 16994.0785 | 0.48827 | 46.1417 | 1.1816 | 91756.0011 | 1974.6947 | 16952.7107 | 17014.0792 | 19248.2615 | 0.62781 | 65.4772 | 1.5359 | 147847.2464 | 2774.8292 | 19216.9573 | 19307.3529 | 19660.4751 | 1.7275 | 70.5528 | 3.2545 | 27766.5523 | 1252.5982 | 19598.2452 | 19688.3931
20 | 16560.3356 | 1.0929 | 63.0404 | 2.3435 | 115594.9402 | 3863.0742 | 16504.2637 | 16589.5277 | 19205.2839 | 0.4241 | 80.3167 | 1.0214 | 149224.4875 | 1526.2316 | 19164.7481 | 19277.8695 | 19676.3761 | 1.3618 | 81.8427 | 3.2013 | 27063.4622 | 866.3853 | 19602.0322 | 19716.0426
21 | 17546.1602 | 0.31477 | 57.9421 | 0.75489 | 108650.4223 | 1148.345 | 17495.1834 | 17571.5116 | 20183.0539 | 0.41329 | 76.8475 | 0.91154 | 150266.487 | 1492.6756 | 20146.7996 | 20251.2524 | 20648.6209 | 1.6247 | 77.3185 | 3.5889 | 26497.8213 | 1032.4776 | 20577.0857 | 20684.2095
22 | 16916.604 | 0.53407 | 53.4267 | 1.2028 | 100489.4303 | 1873.341 | 16868.5305 | 16941.2523 | 19304.3837 | 0.36656 | 72.4025 | 0.95112 | 173549.8931 | 1766.6457 | 19268.8702 | 19368.9413 | 19733.978 | 1.9061 | 70.9016 | 3.9738 | 29656.3612 | 1456.7309 | 19668.6121 | 19769.1008
23 | 17429.2084 | 0.66328 | 80.4623 | 1.4261 | 107111.5854 | 1633.7124 | 17357.975 | 17466.8628 | 20337.9027 | 0.90254 | 93.1041 | 1.9202 | 177225.3973 | 3138.7517 | 20293.082 | 20421.2256 | 20841.3753 | 1.5145 | 90.7948 | 3.3083 | 30112.9532 | 921.3453 | 20758.9548 | 20884.5773
24 | 17068.2828 | 0.68708 | 52.3712 | 1.7962 | 81772.2042 | 2204.0769 | 17020.3834 | 17092.7909 | 19701.8827 | 0.38306 | 74.6462 | 0.9417 | 164285.9783 | 1659.8734 | 19665.8629 | 19767.2226 | 20166.0791 | 1.9243 | 76.2748 | 3.8104 | 30167.4225 | 1403.1941 | 20099.7993 | 20196.1595
25 | 16921.8249 | 0.79766 | 61.5219 | 1.573 | 109079.1501 | 2629.4279 | 16867.5847 | 16947.9649 | 19774.4526 | 0.42631 | 81.6509 | 1.0193 | 172211.8883 | 1741.9236 | 19734.3762 | 19847.1424 | 20275.6399 | 1.333 | 78.6167 | 3.1309 | 30311.4872 | 977.2274 | 20204.0554 | 20311.4158
26 | 15942.12 | 0.89664 | 58.5708 | 2.0906 | 95070.1884 | 2986.657 | 15890.2631 | 15968.6336 | 18378.3432 | 0.59991 | 76.0842 | 1.3473 | 173351.3254 | 2602.6256 | 18342.1345 | 18447.2002 | 18824.005 | 1.5369 | 74.5137 | 3.1687 | 29628.2892 | 1123.9332 | 18754.8725 | 18859.4291
27 | 16327.3186 | 0.45302 | 58.1258 | 1.0394 | 108058.9962 | 1610.4844 | 16275.962 | 16352.2854 | 19188.6499 | 0.73187 | 80.3463 | 1.6281 | 172225.0955 | 2898.7489 | 19149.3417 | 19260.8699 | 19699.3708 | 1.3988 | 80.1139 | 2.9637 | 30397.9917 | 977.2672 | 19627.0911 | 19733.5419
28 | 16675.1432 | 0.40814 | 49.645 | 0.97611 | 110838.4313 | 1911.7981 | 16631.4914 | 16695.7524 | 19449.0337 | 0.87602 | 73.0679 | 1.9371 | 168183.6835 | 3769.8873 | 19413.1791 | 19514.6468 | 19940.4969 | 1.106 | 69.0609 | 2.4776 | 30221.4172 | 899.4977 | 19878.6425 | 19971.9049
29 | 17358.4982 | 0.83106 | 62.0664 | 1.9073 | 96158.5949 | 2523.5311 | 17303.2552 | 17387.3037 | 20045.2769 | 0.43345 | 78.0068 | 1.024 | 167614.2941 | 1781.7398 | 20005.9108 | 20116.1917 | 20526.9053 | 1.337 | 80.7777 | 3.0821 | 30074.2874 | 946.4981 | 20453.0689 | 20564.1912
30 | 17388.0504 | 0.24937 | 59.6451 | 0.56049 | 105300.1366 | 840.4189 | 17336.5027 | 17412.8915 | 20280.6608 | 0.39011 | 78.1988 | 0.8238 | 171052.2039 | 1558.6973 | 20243.0338 | 20350.2013 | 20788.2865 | 1.8524 | 81.3333 | 3.5784 | 31339.7026 | 1341.3822 | 20717.2808 | 20819.537
31 | 16642.8456 | 0.44553 | 62.1 | 1.0105 | 86837.2253 | 1164.4599 | 16587.9849 | 16672.286 | 19183.8056 | 0.52407 | 80.0455 | 1.2264 | 168000.5684 | 2103.4332 | 19145.3351 | 19255.3705 | 19633.1322 | 0.88649 | 74.6008 | 2.0856 | 28245.4661 | 640.6223 | 19563.7078 | 19672.1594

## C
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 16774.7249 | 0.44995 | 55.2653 | 1.111 | 76946.6041 | 1225.1937 | 16724.5108 | 16800.0718 | 19475.3746 | 0.33669 | 79.3572 | 0.8089 | 144665.1642 | 1186.2935 | 19437.9373 | 19546.2392 | 19955.7088 | 1.8092 | 82.9745 | 4.2972 | 25834.8241 | 1094.2703 | 19882.3178 | 19992.2289
1 | 17482.7979 | 0.95104 | 50.9714 | 2.0076 | 70482.0213 | 2457.8587 | 17436.6072 | 17506.7659 | 20391.5421 | 0.46092 | 70.0778 | 1.0738 | 135544.486 | 1689.0281 | 20353.5192 | 20455.5738 | 20898.482 | 1.0304 | 74.5805 | 2.1738 | 26569.8742 | 714.1356 | 20832.3114 | 20927.5617
4 | 17043.4959 | 0.91866 | 59.8653 | 2.0495 | 85358.8226 | 2674.9011 | 16992.8748 | 17065.6315 | 19964.7716 | 0.32939 | 77.7548 | 0.76756 | 152019.916 | 1221.4053 | 19926.6803 | 20034.7386 | 20481.6026 | 1.6892 | 78.4354 | 3.9062 | 27599.7156 | 1156.9452 | 20410.1953 | 20515.553
5 | 16784.8971 | 0.4063 | 64.6036 | 0.88456 | 79489.5019 | 927.8271 | 16728.0741 | 16812.4277 | 19799.4176 | 0.40813 | 81.1028 | 0.94444 | 149195.3597 | 1417.0777 | 19759.1866 | 19872.9692 | 20320.9005 | 2.1028 | 84.9211 | 4.5754 | 26776.6729 | 1258.0359 | 20245.0611 | 20359.3251
6 | 16694.1548 | 0.64565 | 51.8953 | 1.2687 | 82392.0736 | 1888.7627 | 16649.2909 | 16714.0523 | 19289.6129 | 0.74556 | 68.5215 | 1.6376 | 144570.8678 | 2890.0498 | 19254.9514 | 19351.8851 | 19755.1321 | 0.91359 | 66.5127 | 2.0353 | 26447.2716 | 688.297 | 19695.3616 | 19784.4433
7 | 16761.298 | 0.53119 | 51.7952 | 1.1967 | 54420.5088 | 1071.8644 | 16713.9664 | 16784.9117 | 19379.313 | 0.4596 | 73.6312 | 1.0496 | 113377.1466 | 1344.5149 | 19343.1314 | 19446.6319 | 19848.3841 | 1.578 | 70.3574 | 3.7044 | 20146.8062 | 864.555 | 19783.9858 | 19881.8895
8 | 16997.4825 | 0.91381 | 57.7542 | 2.0897 | 55975.8957 | 1689.747 | 16946.7403 | 17022.2045 | 20151.6219 | 0.2234 | 80.6365 | 0.48806 | 110769.0343 | 570.8515 | 20112.9076 | 20222.169 | 20702.1375 | 2.15 | 76.9174 | 4.7932 | 19829.2901 | 1057.3832 | 20633.9212 | 20736.3491
9 | 16999.3004 | 1.0735 | 42.8548 | 2.4526 | 50998.513 | 2734.5828 | 16962.6138 | 17019.1854 | 19509.6593 | 0.70099 | 63.3983 | 1.7505 | 109672.766 | 2378.6105 | 19477.6512 | 19568.0194 | 19959.1382 | 1.8044 | 62.409 | 4.1058 | 19717.4025 | 1120.0481 | 19901.7724 | 19987.8579
10 | 16092.329 | 0.26197 | 46.5193 | 0.71681 | 56920.0791 | 694.6899 | 16052.2198 | 16112.7735 | 18399.5358 | 0.57137 | 63.5595 | 1.4296 | 116060.8308 | 2054.463 | 18366.2324 | 18458.8542 | 18821.7391 | 0.72119 | 63.9025 | 1.7576 | 22001.6952 | 482.3592 | 18761.2213 | 18854.2921
11 | 17149.5549 | 0.54486 | 49.4854 | 1.3171 | 97584.0137 | 2091.5384 | 17106.3755 | 17170.75 | 20094.1152 | 0.65227 | 72.3152 | 1.6639 | 156978.0547 | 2820.3798 | 20059.4757 | 20158.8102 | 20607.8095 | 2.0282 | 66.9768 | 4.2066 | 25610.482 | 1443.1046 | 20545.7903 | 20639.1475
12 | 16960.9853 | 0.96812 | 48.9644 | 2.1596 | 55834.0121 | 2077.7621 | 16917.803 | 16982.4484 | 19708.6269 | 0.46405 | 71.0701 | 1.0133 | 118143.6363 | 1427.6417 | 19673.7114 | 19772.9909 | 20192.9605 | 1.6943 | 73.6916 | 3.6098 | 21279.7193 | 908.1954 | 20129.3788 | 20223.1392
13 | 17112.8674 | 1.2197 | 65.619 | 2.4184 | 105278.6671 | 3753.8984 | 17057.7488 | 17136.2542 | 20242.6329 | 0.64651 | 80.6381 | 1.4571 | 160863.0429 | 2425.4606 | 20203.16 | 20313.8195 | 20778.495 | 0.86836 | 78.817 | 1.878 | 28790.7143 | 584.7267 | 20707.9209 | 20812.5388
14 | 16164.7797 | 0.51473 | 60.8471 | 1.3638 | 94771.2736 | 1662.7669 | 16111.5819 | 16190.8972 | 18809.5059 | 0.86152 | 76.7586 | 1.7066 | 151056.5542 | 3007.6702 | 18771.1349 | 18880.0966 | 19282.5826 | 1.0316 | 70.0342 | 2.4238 | 24905.564 | 701.1007 | 19216.4298 | 19320.6394
15 | 16818.2659 | 0.79441 | 47.3706 | 1.5273 | 94976.2596 | 3042.6042 | 16776.053 | 16838.7974 | 19648.7247 | 0.40246 | 67.2474 | 0.84832 | 147049.1883 | 1590.2032 | 19613.0234 | 19710.0811 | 20142.9988 | 0.75973 | 68.4559 | 1.8367 | 26139.4638 | 572.8449 | 20082.6845 | 20172.1248
16 | 16334.2411 | 1.0712 | 42.0674 | 2.4635 | 94723.3852 | 4631.3457 | 16296.9361 | 16352.5611 | 18764.2419 | 0.61657 | 64.0341 | 1.2949 | 152058.8327 | 2674.9746 | 18732.1161 | 18822.0004 | 19207.3591 | 1.1705 | 57.3096 | 2.6695 | 25485.8986 | 989.242 | 19152.1321 | 19238.1064
17 | 16605.5118 | 0.17127 | 61.5163 | 0.43843 | 59649.5283 | 339.5599 | 16551.3398 | 16632.5536 | 19266.3928 | 0.66188 | 80.9734 | 1.6667 | 111893.917 | 1810.3644 | 19228.1175 | 19338.9882 | 19746.3275 | 1.6739 | 87.3459 | 4.0683 | 20895.1637 | 795.8702 | 19670.0882 | 19781.9528
18 | 16211.6442 | 0.40517 | 48.3489 | 1.1823 | 59133.4408 | 1133.0868 | 16170.6407 | 16231.4698 | 19026.3165 | 1.0469 | 70.7352 | 2.5069 | 116039.7784 | 3411.119 | 18991.9628 | 19089.085 | 19522.1362 | 0.78789 | 62.432 | 1.8348 | 20024.1055 | 479.1088 | 19464.0228 | 19551.6695
19 | 16070.8891 | 0.50842 | 44.2597 | 1.4648 | 58040.2256 | 1455.578 | 16031.4928 | 16090.3888 | 18790.5 | 0.59973 | 68.3237 | 1.3473 | 119776.6726 | 1959.1339 | 18756.9986 | 18850.5891 | 19277.9575 | 1.0801 | 66.3906 | 2.1648 | 20100.0582 | 599.0424 | 19219.121 | 19305.8137
20 | 16541.9069 | 0.7186 | 45.0818 | 1.9898 | 54526.5543 | 1870.0817 | 16501.8253 | 16562.1234 | 19048.6494 | 0.69215 | 65.9187 | 1.7157 | 111317.2955 | 2301.971 | 19017.1817 | 19108.2305 | 19493.2481 | 0.4909 | 62.9327 | 1.1196 | 20076.0364 | 295.0034 | 19436.0362 | 19522.2659
21 | 16307.5141 | 1.0506 | 45.7459 | 2.0401 | 59649.8597 | 2576.6248 | 16268.1022 | 16326.2246 | 18896.0756 | 0.86142 | 64.961 | 1.9315 | 116731.2081 | 2904.5777 | 18863.976 | 18954.8895 | 19356.4042 | 1.4103 | 63.1714 | 2.8895 | 20565.6373 | 828.0908 | 19298.9451 | 19384.2162
22 | 16949.6844 | 0.56065 | 57.7947 | 1.1657 | 105108.5842 | 1876.398 | 16899.862 | 16974.0519 | 19952.9028 | 0.28847 | 76.8712 | 0.63521 | 150860.4444 | 1046.7719 | 19914.2593 | 20022.3514 | 20475.6167 | 1.5562 | 81.6118 | 3.2842 | 28438.4014 | 1044.1914 | 20402.6601 | 20508.7524
23 | 17366.4735 | 1.0368 | 80.8682 | 2.3842 | 119950.7312 | 2919.2652 | 17296.2871 | 17403.8373 | 20212.7387 | 0.72468 | 99.0704 | 1.7817 | 169652.8718 | 2443.9623 | 20167.4177 | 20298.6582 | 20711.9706 | 2.679 | 106.7393 | 5.4334 | 30910.3314 | 1413.5031 | 20618.2278 | 20759.8059
24 | 16667.7895 | 0.33127 | 60.522 | 0.76153 | 114459.5659 | 1213.3738 | 16611.9124 | 16693.7544 | 19504.4368 | 0.72696 | 84.2113 | 1.5453 | 163837.0685 | 2583.9534 | 19462.6325 | 19580.455 | 20010.5936 | 1.4967 | 81.1717 | 3.5835 | 28939.4226 | 1026.1503 | 19936.3729 | 20050.2915
25 | 17707.0927 | 0.98398 | 46.898 | 2.0206 | 114900.038 | 4664.4957 | 17666.0519 | 17727.0254 | 20499.2185 | 0.59142 | 66.9891 | 1.2487 | 154312.2361 | 2459.8588 | 20463.2225 | 20560.8444 | 20984.8909 | 2.1306 | 66.7215 | 4.901 | 26464.205 | 1624.3481 | 20923.0491 | 21014.8374
26 | 16969.0883 | 1.1119 | 43.0552 | 2.5925 | 112413.6038 | 6282.0726 | 16931.3781 | 16987.0259 | 19397.9855 | 0.47515 | 62.9714 | 1.1182 | 160309.9159 | 2304.7786 | 19367.0072 | 19455.3482 | 19831.4053 | 1.9474 | 60.8082 | 3.9022 | 26232.8873 | 1565.2548 | 19777.6051 | 19858.2718
27 | 16911.4745 | 0.12195 | 49.3497 | 0.26531 | 107533.0722 | 495.1531 | 16869.2518 | 16931.1064 | 19458.5799 | 0.77119 | 68.5554 | 1.6246 | 158113.4858 | 3218.7104 | 19424.4256 | 19520.6316 | 19915.7541 | 0.98698 | 68.3556 | 2.1419 | 28249.2826 | 769.9955 | 19855.2342 | 19944.2583
28 | 16554.1362 | 0.36609 | 47.8061 | 0.90411 | 101826.4178 | 1627.3438 | 16512.0914 | 16575.1951 | 19219.3754 | 0.58879 | 70.4816 | 1.3074 | 158683.9892 | 2464.9645 | 19184.1725 | 19283.113 | 19690.8423 | 1.2756 | 67.074 | 2.8313 | 26035.8214 | 915.1755 | 19629.1249 | 19723.3227
29 | 16318.5591 | 0.82524 | 48.8463 | 2.0699 | 104677.6462 | 3484.9202 | 16274.6329 | 16340.4381 | 18828.7277 | 0.74021 | 70.9378 | 1.5983 | 166083.6534 | 3185.2975 | 18793.5805 | 18892.5362 | 19282.8858 | 1.2155 | 73.5069 | 2.5999 | 29448.718 | 902.0581 | 19218.2428 | 19314.6046
30 | 17140.2518 | 0.49171 | 46.43 | 1.1057 | 96357.1299 | 1898.3993 | 17099.2216 | 17160.9449 | 19701.807 | 0.61507 | 67.226 | 1.3949 | 154826.2553 | 2648.6897 | 19669.2859 | 19761.3735 | 20157.3663 | 1.7978 | 68.6423 | 3.8261 | 29567.606 | 1465.6229 | 20099.6726 | 20181.5091
31 | 16274.497 | 0.67979 | 53.707 | 1.3485 | 104463.5662 | 2478.8909 | 16226.7436 | 16298.9824 | 19274.7737 | 0.371 | 75.1751 | 0.85128 | 161563.8281 | 1499.8284 | 19237.6036 | 19342.4091 | 19801.6121 | 0.57099 | 72.5133 | 1.2461 | 27006.1531 | 395.0569 | 19733.6362 | 19838.0734

## D
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 16838.3084 | 0.55511 | 49.4823 | 1.4258 | 133014.0846 | 2993.7145 | 16791.3352 | 16860.5617 | 19210.8455 | 0.45829 | 68.5637 | 1.0354 | 170157.2556 | 2122.8265 | 19176.8774 | 19272.4315 | 19637.083 | 1.9658 | 82.2319 | 3.9878 | 37448.2754 | 1709.5098 | 19564.9342 | 19667.4351
1 | 15908.1355 | 0.16551 | 53.1043 | 0.44496 | 115785.0549 | 757.6186 | 15860.0415 | 15931.4409 | 18562.4583 | 0.79456 | 72.5124 | 1.9372 | 153685.2423 | 3277.1149 | 18526.3592 | 18627.515 | 19034.9057 | 0.84262 | 69.2838 | 1.936 | 27460.7381 | 648.5554 | 18971.2577 | 19067.1152
3 | 16246.6006 | 1.1072 | 73.5367 | 2.7822 | 117206.5855 | 3485.7861 | 16180.8572 | 16287.5619 | 18990.7574 | 0.88993 | 102.0819 | 2.155 | 175517.178 | 3022.8011 | 18946.9423 | 19079.7425 | 19473.8093 | 1.2506 | 91.4862 | 2.8275 | 27693.0539 | 705.695 | 19386.763 | 19523.6846
4 | 17037.7987 | 1.1055 | 56.248 | 2.4933 | 132346.8837 | 4901.1267 | 16986.9863 | 17062.2425 | 19761.185 | 0.41529 | 72.34 | 0.97639 | 163122.1774 | 1791.8206 | 19724.885 | 19825.7777 | 20242.5988 | 1.4493 | 75.5298 | 3.1375 | 30034.2524 | 1080.9892 | 20175.0146 | 20274.7263
5 | 16704.2038 | 0.33702 | 56.3941 | 0.69934 | 122036.0574 | 1414.9382 | 16655.062 | 16727.2263 | 18982.5147 | 0.49395 | 70.5681 | 1.1911 | 162271.3052 | 2191.1936 | 18948.5755 | 19045.5665 | 19394.4559 | 1.7146 | 72.8283 | 3.5125 | 28494.0279 | 1223.6552 | 19329.8902 | 19426.3388
7 | 17163.166 | 0.48782 | 62.5138 | 1.1216 | 109574.7232 | 1614.1485 | 17107.8443 | 17191.9383 | 19851.772 | 0.6265 | 80.5367 | 1.3828 | 161671.5119 | 2353.2988 | 19814.2137 | 19922.9411 | 20318.418 | 0.48151 | 75.4109 | 1.0144 | 27411.9482 | 317.5947 | 20249.889 | 20354.2293
8 | 16701.4246 | 1.4799 | 58.8672 | 2.9479 | 133338.0197 | 6168.8374 | 16649.0014 | 16724.9487 | 19593.8643 | 0.39132 | 77.5879 | 0.88894 | 173875.209 | 1645.6027 | 19555.1415 | 19664.089 | 20103.3299 | 1.5724 | 81.686 | 3.6006 | 32945.4751 | 1191.5819 | 20026.2189 | 20143.5463
10 | 17171.5289 | 3.6512 | 81.9698 | 9.2516 | 37196.1919 | 3453.0243 | 17103.5632 | 17202.9551 | 19909.1393 | 0.52329 | 71.8465 | 1.1522 | 133625.0582 | 1807.9298 | 19873.3365 | 19974.275 | 20395.007 | 1.9073 | 69.5044 | 4.4521 | 22582.9095 | 1216.5963 | 20331.2096 | 20428.8003
11 | 17549.2267 | 0.51105 | 51.1259 | 0.97444 | 129532.6455 | 2553.8482 | 17504.8441 | 17568.6835 | 20215.209 | 0.9833 | 68.4285 | 2.2014 | 143280.4012 | 3922.9787 | 20182.0793 | 20276.7051 | 20680.2396 | 1.7616 | 72.5701 | 4.1256 | 25344.9755 | 1184.4349 | 20616.3513 | 20710.1723
13 | 17207.5934 | 0.49145 | 57.9881 | 1.1096 | 121806.581 | 1959.0384 | 17157.2773 | 17232.4578 | 19987.3697 | 0.9031 | 78.7981 | 1.9952 | 144432.3723 | 3170.2696 | 19950.0736 | 20057.7005 | 20467.8618 | 1.2566 | 76.8517 | 2.7458 | 24620.1776 | 740.9682 | 20396.3333 | 20505.6456
14 | 16141.2335 | 0.37727 | 51.0652 | 0.8442 | 126231.1432 | 1776.2453 | 16096.3131 | 16162.8057 | 18622.1948 | 0.48692 | 71.0412 | 1.1645 | 147487.4439 | 1944.8459 | 18588.3651 | 18685.0498 | 19064.7451 | 1.7216 | 63.9091 | 3.8717 | 23309.8066 | 1186.5258 | 19004.9099 | 19098.0577
15 | 16871.4402 | 0.59517 | 54.2243 | 1.3877 | 121547.2976 | 2648.7176 | 16823.2183 | 16895.299 | 19753.6461 | 0.74136 | 76.5599 | 1.6412 | 137776.4396 | 2468.1295 | 19716.5389 | 19821.9955 | 20258.2043 | 0.60382 | 68.7016 | 1.4126 | 22245.1452 | 371.2623 | 20191.933 | 20295.1727
16 | 16101.301 | 0.17903 | 41.1594 | 0.34348 | 116995.2486 | 1009.673 | 16064.6254 | 16119.6967 | 18619.2884 | 0.52758 | 65.7966 | 1.3294 | 157716.8592 | 2510.9549 | 18587.1781 | 18679.234 | 19076.8873 | 1.8168 | 59.0639 | 4.1457 | 26392.7209 | 1551.7678 | 19021.4955 | 19103.3844
17 | 16950.553 | 0.86143 | 52.5856 | 2.0734 | 124455.928 | 4056.2912 | 16904.3638 | 16973.0309 | 19515.2863 | 0.88464 | 70.7957 | 2.0469 | 167586.5502 | 4100.1178 | 19480.5177 | 19578.6599 | 19970.0158 | 1.4927 | 73.6574 | 3.47 | 29601.5211 | 1150.2236 | 19904.7992 | 20002.1514
18 | 16714.6629 | 0.72199 | 53.3724 | 1.4175 | 124796.8966 | 3148.6312 | 16668.0408 | 16735.3522 | 19341.7097 | 0.49975 | 70.7279 | 1.1743 | 160041.4153 | 2156.4003 | 19306.4753 | 19404.707 | 19805.9399 | 1.0166 | 66.5266 | 2.2059 | 27461.5208 | 787.867 | 19745.6239 | 19838.6848
20 | 16530.5698 | 5.5871 | 89.6276 | 11.8382 | 108650.535 | 12747.9663 | 16448.9567 | 16602.2083 | 18764.5338 | 6.0384 | 130.1421 | 12.1315 | 192856.605 | 18441.7438 | 18731.7061 | 18866.6621 | 19185.6319 | 1.4564 | 93.5611 | 3.4159 | 27277.1517 | 816.4907 | 19095.9459 | 19243.0366
21 | 16238.6347 | 0.42925 | 51.277 | 1.098 | 115263.3715 | 1948.777 | 16193.5018 | 16260.5677 | 18717.596 | 0.5632 | 68.5574 | 1.1567 | 148457.6131 | 2189.6351 | 18681.4773 | 18780.011 | 19160.3418 | 1.4041 | 65.7283 | 3.6426 | 25766.2614 | 1114.9889 | 19100.4265 | 19191.0294
22 | 16913.809 | 1.0358 | 60.0332 | 1.8851 | 122949.2663 | 3854.9641 | 16858.511 | 16939.7271 | 19574.3293 | 0.53519 | 73.7261 | 1.1928 | 134922.7361 | 1812.2655 | 19537.6547 | 19640.6984 | 20047.0532 | 2.3168 | 88.5768 | 5.1024 | 33544.5321 | 1647.3141 | 19963.7295 | 20089.4472
23 | 16173.6796 | 1.2592 | 62.092 | 2.346 | 119106.0465 | 4470.2183 | 16118.2828 | 16198.738 | 18803.5977 | 0.86265 | 74.431 | 1.9005 | 136542.4993 | 2913.5181 | 18765.7854 | 18870.9885 | 19268.2652 | 2.3694 | 79.5108 | 5.3733 | 27712.7038 | 1563.6871 | 19191.6533 | 19308.426
24 | 16948.6902 | 1.1848 | 60.6516 | 2.6818 | 110688.663 | 4185.1668 | 16892.1081 | 16976.857 | 19864.7356 | 0.57288 | 80.4633 | 1.3715 | 133754.7166 | 1840.0607 | 19824.8378 | 19937.5589 | 20368.9238 | 2.711 | 89.466 | 5.7078 | 26701.4822 | 1499.3852 | 20288.3167 | 20407.9246
26 | 16104.7044 | 0.34949 | 58.7367 | 0.89472 | 97278.0761 | 1165.201 | 16052.8371 | 16132.0823 | 18587.581 | 0.71315 | 76.5325 | 1.5575 | 127518.5657 | 2245.5939 | 18550.5003 | 18656.465 | 19030.1311 | 1.1288 | 80.9524 | 2.4079 | 23411.5034 | 604.2427 | 18958.6824 | 19065.3423
27 | 16994.6223 | 0.79905 | 51.7285 | 1.5543 | 108803.8734 | 3094.6985 | 16948.6674 | 17017.2335 | 19688.1589 | 0.41695 | 73.8428 | 0.90997 | 154757.27 | 1632.3869 | 19652.7316 | 19754.5017 | 20165.3098 | 1.9546 | 75.0334 | 3.835 | 27349.9978 | 1293.6171 | 20096.532 | 20199.8714
28 | 16711.2578 | 0.66974 | 50.3868 | 1.4856 | 105722.2753 | 2651.3127 | 16667.252 | 16732.7073 | 19331.964 | 0.68168 | 72.2637 | 1.6364 | 131435.4974 | 2395.8762 | 19297.8163 | 19395.5515 | 19799.9704 | 2.5309 | 70.4593 | 4.9687 | 23388.3389 | 1565.8189 | 19736.9461 | 19828.6296
29 | 16395.883 | 0.84746 | 57.5856 | 2.066 | 98048.4059 | 2819.6757 | 16341.3971 | 16422.4664 | 18943.8337 | 0.46439 | 76.0452 | 1.0425 | 133529.7326 | 1518.9634 | 18901.8869 | 19014.782 | 19398.9469 | 1.8548 | 88.7632 | 3.842 | 26432.9554 | 1015.2187 | 19318.4976 | 19437.0315