## A
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 165.0303 | 0.29499 | 16092.7373 | 5.5831 | 24.0088
1 | 136.7823 | 1.7493 | 15916.3524 | 39.5177 | 450.9036
2 | 161.1383 | 1.034 | 16342.4956 | 24.3148 | 83.1398
3 | 153.8745 | 0.94185 | 15229.7813 | 21.1711 | 116.1362
4 | 154.6843 | 1.2496 | 15810.3882 | 24.7555 | 390.1613
5 | 164.0232 | 0.48138 | 16051.0605 | 10.9381 | 26.9899
6 | 180.5116 | 0.63244 | 15307.3176 | 15.2131 | 28.8314
7 | 148.4279 | 0.23446 | 16260.8841 | 4.2358 | 46.1162
8 | 172.4744 | 0.62404 | 15787.328 | 14.5548 | 57.012
9 | 172.1192 | 0.68972 | 15644.7205 | 13.9718 | 66.5554
10 | 180.0816 | 0.73693 | 16387.7496 | 17.6607 | 80.768
11 | 158.2729 | 0.50736 | 16322.7517 | 12.2029 | 13.9893
12 | 172.2044 | 0.38021 | 15674.3731 | 7.7433 | 37.5898
13 | 161.8221 | 0.64913 | 15912.4152 | 15.1863 | 55.5676
14 | 179.2987 | 0.12384 | 16140.7144 | 2.4935 | 1.8581
15 | 162.531 | 0.8726 | 15616.7396 | 21.0528 | 37.6918
16 | 155.7059 | 1.2326 | 15494.8151 | 28.1317 | 96.4497
17 | 173.1102 | 0.81165 | 15819.9917 | 19.2534 | 89.0697
18 | 154.7325 | 0.47521 | 15410.1544 | 10.7328 | 33.2346
19 | 158.3155 | 0.88744 | 16345.1725 | 18.6921 | 89.6359
20 | 176.0376 | 0.097411 | 16475.1949 | 1.8084 | 6.0435
22 | 180.6582 | 0.22661 | 15907.6657 | 5.3476 | 29.8817
23 | 173.9964 | 0.25758 | 15650.3267 | 5.3473 | 44.0589
25 | 170.9162 | 0.31382 | 16478.1118 | 6.012 | 50.7277
26 | 170.1879 | 0.41069 | 16301.7252 | 9.4656 | 31.0725
27 | 161.2029 | 0.58099 | 15957.1797 | 13.4435 | 39.2134

## B
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
1 | 145.6783 | 0.98889 | 15964.4947 | 23.3018 | 121.1304
2 | 171.8436 | 0.31419 | 15908.1462 | 6.4243 | 26.6614
3 | 195.0551 | 0.12751 | 15703.7744 | 2.8175 | 9.2651
4 | 172.9236 | 0.70615 | 15309.7408 | 12.8489 | 74.6017
5 | 165.7449 | 0.76552 | 15667.2723 | 17.3759 | 40.6093
6 | 152.8087 | 0.88085 | 15317.3904 | 21.4674 | 39.9241
7 | 150.3122 | 0.88891 | 15418.5564 | 19.802 | 106.9463
8 | 194.1641 | 0.016429 | 16583.9204 | 0.34969 | 0.071047
9 | 147.5079 | 1.3723 | 15806.9872 | 31.6792 | 177.3407
10 | 173.6754 | 0.48372 | 15818.1865 | 10.8337 | 23.193
12 | 173.3452 | 0.85262 | 16045.1096 | 11.0418 | 4165.4111
13 | 178.8442 | 0.44931 | 15346.9208 | 10.6375 | 5.8722
14 | 154.5523 | 0.88209 | 15880.547 | 17.2782 | 101.283
15 | 165.3035 | 1.282 | 15469.9736 | 30.934 | 21.6956
17 | 166.7885 | 0.33283 | 15904.2258 | 4.24 | 30.711
18 | 169.6817 | 0.277 | 16285.1785 | 5.4686 | 23.1202
19 | 139.9545 | 1.0876 | 16170.1458 | 24.0791 | 177.7593
20 | 163.6654 | 0.7586 | 15595.2176 | 16.932 | 95.2074
21 | 162.8669 | 0.32492 | 16587.9694 | 7.0588 | 15.7103
22 | 148.6705 | 2.1701 | 16026.9223 | 51.9346 | 84.5859
23 | 178.4442 | 0.21293 | 16393.9881 | 4.5463 | 14.9731
24 | 162.6904 | 0.49416 | 16110.1398 | 11.0026 | 40.7422
25 | 176.0847 | 0.49292 | 15885.3333 | 9.069 | 38.7643
26 | 150.5336 | 0.83291 | 15058.3563 | 10.0122 | 66.6523
27 | 177.0122 | 1.0139 | 15282.6894 | 22.1201 | 120.1279
28 | 171.6628 | 0.50036 | 15663.1059 | 11.2635 | 45.3376
29 | 166.3959 | 0.51632 | 16380.7452 | 9.6527 | 125.7427
30 | 178.4303 | 0.30803 | 16337.521 | 6.5061 | 17.2556
31 | 157.3003 | 0.91407 | 15713.078 | 22.0266 | 55.0785

## C
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 167.0007 | 0.84082 | 15792.0354 | 18.4525 | 119.2793
1 | 179.2011 | 0.34459 | 16427.9039 | 7.7614 | 17.436
4 | 180.5306 | 0.48641 | 15976.541 | 10.7246 | 48.997
5 | 185.7256 | 0.29661 | 15691.7066 | 6.4259 | 8.4422
6 | 160.6037 | 0.48105 | 15748.6467 | 9.7818 | 74.0176
7 | 162.0782 | 0.66607 | 15808.2846 | 15.6929 | 104.5065
8 | 194.3739 | 0.32078 | 15854.7656 | 6.2077 | 32.8713
9 | 155.2538 | 0.93464 | 16085.2941 | 19.2838 | 83.2677
10 | 143.7047 | 1.969 | 15241.4335 | 48.1093 | 167.1909
11 | 181.7787 | 0.64063 | 16077.2428 | 14.9663 | 39.8053
12 | 169.7395 | 0.61855 | 15961.1129 | 14.6255 | 15.9161
13 | 192.6534 | 0.030625 | 15978.7299 | 0.72614 | 0.13807
14 | 163.946 | 0.6061 | 15200.4416 | 13.2497 | 79.4448
15 | 175.0349 | 0.94619 | 15785.2598 | 22.682 | 20.5591
16 | 150.7084 | 1.0004 | 15445.5542 | 19.4647 | 165.495
17 | 164.5676 | 0.70721 | 15638.6644 | 15.1479 | 107.6904
18 | 173.8241 | 0.35279 | 15187.3845 | 5.3039 | 32.149
19 | 168.1004 | 1.0775 | 15079.2061 | 21.6855 | 115.1468
20 | 155.0147 | 0.24538 | 15630.3973 | 4.6078 | 29.2366
21 | 160.1601 | 0.7919 | 15359.9945 | 18.9113 | 30.3985
22 | 185.0642 | 0.12941 | 15860.9418 | 2.3044 | 3.8136
23 | 175.7677 | 0.33705 | 16331.2492 | 7.6905 | 25.2821
24 | 175.7596 | 0.55241 | 15629.6874 | 12.6486 | 51.1995
25 | 172.3992 | 0.50638 | 16690.7671 | 11.252 | 16.4688
26 | 154.5586 | 2.7337 | 15980.7772 | 67.2875 | 24.5607
27 | 158.3799 | 1.6611 | 15971.473 | 40.9566 | 82.0851
28 | 164.9384 | 0.34979 | 15582.8489 | 6.2275 | 23.6226
29 | 155.5609 | 1.0191 | 15402.5605 | 23.3532 | 80.2021
30 | 158.4304 | 0.54452 | 16206.9027 | 12.878 | 55.4979
31 | 185.583 | 1.3259 | 15175.1382 | 31.6243 | 22.0335

## D
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 147.4668 | 1.7523 | 15959.4166 | 42.9758 | 38.3521
1 | 164.5201 | 1.1861 | 14935.0232 | 28.8966 | 81.0558
3 | 169.717 | 0.83402 | 15246.9361 | 19.1953 | 118.3535
4 | 168.1705 | 0.41515 | 16048.1721 | 9.1337 | 17.486
5 | 141.4064 | 1.1528 | 15868.7218 | 26.7922 | 142.2906
7 | 165.9476 | 0.33387 | 16185.076 | 7.4721 | 15.2384
8 | 178.6788 | 0.44828 | 15647.4652 | 8.6133 | 65.9434
10 | 171.125 | 0.42363 | 16138.2637 | 9.6681 | 27.7555
11 | 164.4704 | 0.1966 | 16582.9656 | 4.4169 | 4.2082
13 | 171.2986 | 0.19087 | 16198.7962 | 4.3986 | 4.2808
14 | 153.7521 | 0.64112 | 15233.9474 | 13.9265 | 85.7352
15 | 178.132 | 0.47681 | 15824.8798 | 10.9747 | 84.5487
16 | 156.7539 | 2.3684 | 15165.1333 | 57.2938 | 167.3868
17 | 158.9076 | 1.4829 | 16004.8652 | 35.2152 | 40.8439
18 | 162.3291 | 0.50723 | 15757.2914 | 9.431 | 100.7582
20 | 137.2587 | 0.70343 | 15720.6492 | 13.2895 | 3168.4258
21 | 153.7399 | 1.2338 | 15327.8548 | 29.8177 | 116.7393
22 | 164.7374 | 0.73837 | 15938.2474 | 17.9338 | 45.5882
23 | 162.7818 | 0.79255 | 15212.8523 | 18.562 | 65.397
24 | 179.6109 | 0.10763 | 15891.3469 | 2.2179 | 7.3504
26 | 153.7707 | 0.59529 | 15197.9202 | 14.3717 | 67.9164
27 | 167.017 | 1.4674 | 16003.2217 | 36.3028 | 47.9163
28 | 162.243 | 0.95905 | 15754.1507 | 21.2287 | 128.3776
29 | 158.0978 | 0.46093 | 15465.7657 | 10.693 | 154.4112