## A
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 21953.975 | 6.4794 | 723.9364 | 15.5163 | 42672.5153 | 816.8916 | 21331.4398 | 22578.647
1 | 20614.3775 | 5.5394 | 538.6873 | 13.9425 | 41350.3048 | 906.2866 | 20168.7441 | 21059.4344
2 | 22169.7438 | 6.38 | 676.2727 | 15.8875 | 42447.1137 | 854.7919 | 21603.2888 | 22735.3631
3 | 20881.1559 | 5.2353 | 696.6516 | 12.6454 | 42811.8839 | 687.3112 | 20295.8274 | 21472.3277
4 | 21089.6594 | 5.5459 | 585.3025 | 13.4741 | 41565.5916 | 841.2576 | 20594.4919 | 21582.5127
5 | 21112.9749 | 4.8544 | 667.9024 | 11.4202 | 43525.5069 | 673.7579 | 20545.8781 | 21678.168
6 | 21005.0789 | 5.9975 | 691.8867 | 14.0185 | 38322.9333 | 705.4595 | 20418.2589 | 21586.3887
7 | 20154.839 | 5.1011 | 636.3711 | 11.689 | 41934.0341 | 718.696 | 19606.6604 | 20704.1233
8 | 21869.3037 | 7.1383 | 909.4737 | 16.5301 | 44897.829 | 752.5612 | 21087.9004 | 22648.9462
9 | 21558.0034 | 7.5791 | 837.1671 | 18.7864 | 43372.8954 | 833.4223 | 20876.732 | 22248.8477
10 | 22205.7147 | 6.0002 | 625.0624 | 14.8227 | 37312.3647 | 760.0941 | 21681.13 | 22719.5961
11 | 22161.8113 | 5.6329 | 594.286 | 14.2056 | 40731.8115 | 824.4194 | 21664.1044 | 22654.389
12 | 22062.8938 | 6.4901 | 669.5545 | 16.061 | 37265.4611 | 770.7582 | 21506.3378 | 22627.4555
13 | 21954.7511 | 5.7022 | 610.658 | 14.0575 | 41984.0583 | 837.6132 | 21439.9079 | 22462.6438
14 | 22717.6676 | 6.9853 | 711.0755 | 17.5896 | 38179.0349 | 798.9069 | 22133.5763 | 23304.2731
15 | 21090.0169 | 7.1019 | 652.3902 | 18.3917 | 38506.6838 | 892.0956 | 20563.6696 | 21610.9644
16 | 21217.5827 | 5.3571 | 556.5465 | 13.065 | 37529.8657 | 770.6369 | 20745.2905 | 21689.0405
17 | 21972.5548 | 7.389 | 655.0323 | 18.9938 | 36464.8962 | 876.9496 | 21436.1376 | 22508.2437
18 | 20979.8048 | 5.3494 | 599.7356 | 12.7048 | 38659.4067 | 738.0937 | 20466.2394 | 21493.3184
19 | 21379.8009 | 6.0095 | 637.6637 | 14.4254 | 38647.1803 | 776.5837 | 20839.3677 | 21918.145
26 | 21759.784 | 7.6068 | 740.8478 | 18.7132 | 41484.8666 | 907.5257 | 21146.3249 | 22377.0903
27 | 21469.1404 | 5.6848 | 816.8656 | 13.5338 | 44384.3655 | 657.9434 | 20783.5154 | 22155.0241

## B
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 20867.8348 | 7.2072 | 766.0281 | 17.6678 | 44025.9047 | 880.6012 | 20229.596 | 21491.819
2 | 21624.5944 | 6.553 | 721.9717 | 15.8066 | 40838.4911 | 791.5673 | 21014.9387 | 22232.8109
4 | 20269.7688 | 7.4215 | 928.5248 | 17.6224 | 44211.229 | 752.9912 | 19485.9375 | 21045.9485
5 | 21705.4468 | 5.548 | 750.7093 | 12.7822 | 43411.8467 | 685.8756 | 21060.159 | 22353.2357
6 | 20435.6044 | 6.9703 | 695.0847 | 17.7263 | 41994.9444 | 893.5465 | 19885.9884 | 21000.0453
7 | 20835.6823 | 6.5768 | 716.9165 | 15.8097 | 41047.9755 | 805.2172 | 20227.6497 | 21444.6225
8 | 21034.8022 | 7.5264 | 888.0304 | 17.0299 | 45837.2896 | 830.0222 | 20274.5424 | 21807.9002
9 | 20962.0763 | 5.1247 | 570.6208 | 12.8417 | 39609.4443 | 759.0125 | 20480.7096 | 21438.3322
10 | 21703.1171 | 7.1093 | 826.527 | 16.8188 | 41971.4394 | 771.3676 | 20996.0596 | 22406.7534
12 | 21459.4632 | 5.3626 | 701.5911 | 12.6241 | 42025.0029 | 683.998 | 20867.3855 | 22056.6656
13 | 22275.4601 | 6.8444 | 825.6769 | 15.6734 | 41947.5485 | 742.1543 | 21564.7193 | 22988.2202
14 | 21074.6195 | 7.1385 | 723.3073 | 17.7634 | 41920.6115 | 879.7091 | 20485.5187 | 21670.4275
15 | 21226.9132 | 6.9877 | 628.4314 | 18.0399 | 38131.6269 | 903.3001 | 20718.5369 | 21735.0302
17 | 21635.2924 | 5.7449 | 627.8427 | 13.9504 | 41529.4391 | 806.1796 | 21112.4413 | 22155.4218
18 | 22101.496 | 6.1186 | 758.1745 | 14.444 | 42437.5286 | 732.7871 | 21456.0332 | 22753.0268
19 | 20862.9839 | 6.3633 | 730.9525 | 15.4228 | 42307.0653 | 783.219 | 20247.5802 | 21466.8932
20 | 21579.6512 | 6.8863 | 725.2971 | 17.4142 | 40057.845 | 810.0073 | 20986.5861 | 22174.1655
21 | 20071.8168 | 5.5367 | 714.8449 | 13.103 | 46508.4844 | 768.4937 | 19463.307 | 20678.9851
22 | 21449.371 | 5.7684 | 612.3664 | 14.4566 | 42486.5236 | 854.1653 | 20939.0495 | 21958.801
23 | 22811.5736 | 6.5286 | 797.8306 | 15.7227 | 43262.0788 | 756.2642 | 22138.0064 | 23480.6377
24 | 21403.4514 | 6.7918 | 775.3321 | 16.447 | 44793.2578 | 834.1102 | 20766.6134 | 22054.1288
25 | 21727.5334 | 7.4545 | 880.5071 | 17.8881 | 44231.2565 | 798.5381 | 20989.6495 | 22469.1663
26 | 20094.8712 | 6.3181 | 734.0518 | 15.0759 | 44517.6257 | 816.7691 | 19475.0099 | 20718.9801
27 | 21099.0603 | 7.645 | 825.8557 | 17.9158 | 42859.607 | 850.755 | 20383.2901 | 21815.8425
28 | 21937.7739 | 5.9962 | 627.0684 | 14.793 | 40719.2607 | 829.6263 | 21415.2668 | 22463.995
29 | 22313.2026 | 6.8758 | 734.5233 | 16.8568 | 42443.8568 | 847.3261 | 21700.4639 | 22930.497
30 | 22883.0818 | 5.3897 | 638.9431 | 13.0284 | 41348.8974 | 744.7734 | 22340.6478 | 23424.4483
31 | 21071.4232 | 6.7038 | 656.1486 | 16.4162 | 42994.549 | 926.974 | 20540.5887 | 21615.1509

## C
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 21465.8693 | 7.8295 | 907.1768 | 18.9396 | 42812.2805 | 786.3599 | 20707.7507 | 22210.0763
1 | 21113.4142 | 7.0947 | 904.5386 | 16.7822 | 43479.38 | 728.0963 | 20334.4075 | 21877.5061
4 | 22918.9292 | 5.6043 | 703.9489 | 13.2992 | 41035.2437 | 699.3722 | 22311.9667 | 23520.263
5 | 22834.2986 | 6.196 | 731.9609 | 14.738 | 41008.1604 | 740.6987 | 22210.6176 | 23458.5123
6 | 20259.349 | 6.1001 | 716.7005 | 14.1451 | 41805.0631 | 760.233 | 19646.358 | 20878.559
7 | 20829.3528 | 5.8721 | 664.5922 | 13.2637 | 40556.7756 | 767.9629 | 20253.6243 | 21412.2944
8 | 22548.644 | 8.1386 | 1043.4245 | 19.2573 | 42435.6176 | 706.6103 | 21655.6622 | 23427.3549
9 | 20893.7042 | 7.0041 | 776.5012 | 16.4791 | 40803.5947 | 783.9608 | 20229.4304 | 21547.6027
10 | 20634.8842 | 6.076 | 558.9311 | 15.0413 | 40235.6236 | 931.8091 | 20161.7522 | 21106.7379
11 | 22554.9603 | 6.9772 | 674.9993 | 17.5467 | 37314.6636 | 824.3932 | 21985.9349 | 23116.7534
12 | 20890.1934 | 5.2557 | 709.7949 | 11.6942 | 42638.0099 | 676.3199 | 20274.3489 | 21516.1142
13 | 22901.205 | 6.5732 | 649.2621 | 16.2333 | 36874.4603 | 797.299 | 22352.4287 | 23447.206
14 | 20449.77 | 6.4106 | 756.4909 | 14.97 | 39626.34 | 717.1165 | 19802.9782 | 21099.09
15 | 22449.9919 | 7.0054 | 792.8526 | 17.4916 | 38655.567 | 727.9612 | 21793.9531 | 23101.8435
16 | 18533.5975 | 6.9509 | 726.1499 | 15.4563 | 45237.0624 | 937.0994 | 17874.4072 | 19195.7071
17 | 21412.4409 | 6.8153 | 770.2951 | 16.8599 | 40171.2839 | 754.8209 | 20780.088 | 22056.451
18 | 21393.3986 | 6.7254 | 746.4212 | 15.5742 | 38257.2433 | 736.6617 | 20756.9516 | 22038.257
19 | 21101.439 | 6.9503 | 690.3831 | 16.8085 | 38982.618 | 838.5152 | 20511.7847 | 21685.7523
20 | 18940.4878 | 10.245 | 936.8153 | 22.72 | 48682.4187 | 1139.8289 | 18091.6853 | 19828.9674
21 | 20696.7068 | 6.3325 | 635.4544 | 15.2565 | 38483.63 | 819.7162 | 20155.0812 | 21230.5608
22 | 21820.1339 | 6.8949 | 824.6213 | 16.6367 | 42570.3948 | 759.8497 | 21125.3693 | 22516.3033
23 | 20970.5612 | 5.3297 | 704.3805 | 12.2352 | 44763.1776 | 721.8304 | 20366.444 | 21570.6467
24 | 21957.874 | 6.5846 | 703.2348 | 16.5269 | 41715.3271 | 831.4991 | 21380.0159 | 22540.3981
25 | 22814.3596 | 7.8803 | 800.9637 | 20.6169 | 42679.6231 | 889.3938 | 22194.0251 | 23454.1194
26 | 21301.7497 | 5.595 | 573.6309 | 14.0492 | 41325.2406 | 859.4389 | 20824.8827 | 21770.0492
27 | 21479.8375 | 7.1209 | 740.8145 | 17.5537 | 42868.1501 | 879.1289 | 20862.0043 | 22103.4493
28 | 21365.0761 | 6.2416 | 697.5641 | 14.885 | 42137.6709 | 805.7003 | 20768.1729 | 21954.7632
29 | 20963.6686 | 5.7947 | 642.8569 | 14.1938 | 42339.4886 | 814.1973 | 20428.5371 | 21501.699
30 | 21880.7726 | 5.3677 | 692.1761 | 12.4469 | 41576.639 | 689.5675 | 21286.4504 | 22478.7719
31 | 22624.2213 | 6.3025 | 790.9296 | 14.5294 | 42699.2192 | 724.2086 | 21943.1449 | 23300.3546

## D
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 20552.1858 | 6.6345 | 821.0213 | 15.7659 | 42747.7381 | 735.3583 | 19862.0225 | 21246.7376
3 | 20797.2624 | 6.6986 | 743.9881 | 16.2949 | 42657.3854 | 819.2857 | 20178.1404 | 21422.9634
4 | 21906.2355 | 6.4202 | 924.5144 | 14.9484 | 46916.9962 | 699.1588 | 21109.3621 | 22712.2794
5 | 20771.5513 | 5.4675 | 628.7704 | 13.4667 | 42490.081 | 787.9346 | 20244.821 | 21292.5653
7 | 21606.4093 | 6.4144 | 855.5424 | 14.6997 | 43416.0061 | 693.4731 | 20876.9989 | 22335.2712
10 | 22445.7746 | 7.2054 | 775.0588 | 15.7524 | 40128.5915 | 795.7093 | 21782.0174 | 23122.855
11 | 22157.0455 | 6.8521 | 731.3637 | 16.115 | 39550.222 | 793.652 | 21529.1044 | 22780.45
13 | 22071.5328 | 5.5635 | 700.0948 | 12.7157 | 40901.3095 | 695.5463 | 21469.7534 | 22673.5856
14 | 20434.6822 | 5.898 | 564.0857 | 14.8377 | 38771.2302 | 864.5602 | 19968.1217 | 20907.138
15 | 21803.7207 | 6.7113 | 892.0663 | 15.6441 | 41917.8657 | 673.2521 | 21043.6784 | 22564.5799
16 | 20686.9516 | 7.0385 | 783.4329 | 16.645 | 40675.9352 | 780.1348 | 20020.2722 | 21358.3229
17 | 21760.6223 | 6.2592 | 635.5505 | 15.8376 | 39102.4702 | 821.4689 | 21237.4289 | 22281.9761
18 | 20286.0668 | 6.7226 | 680.6091 | 16.6031 | 41320.0762 | 868.6763 | 19720.3832 | 20854.1828
20 | 20771.7699 | 5.6893 | 598.527 | 14.3134 | 38540.6736 | 781.0513 | 20270.5633 | 21269.3645
21 | 18555.0585 | 48.7896 | 1029.4005 | 109.1433 | 49606.4029 | 5365.7026 | 18372.5278 | 19175.776
22 | 20065.3341 | 6.3037 | 764.1141 | 15.0731 | 44939.4362 | 789.6878 | 19421.0796 | 20708.9806
26 | 20713.608 | 7.1378 | 823.0074 | 15.3301 | 42406.9388 | 787.8939 | 19978.9493 | 21433.592
27 | 20897.9704 | 6.3841 | 743.0498 | 14.6471 | 41748.1482 | 767.1516 | 20258.1528 | 21535.3315
28 | 19557.0844 | 6.0316 | 703.4929 | 13.2823 | 42870.7968 | 781.8821 | 18953.7102 | 20157.6725
29 | 21188.06 | 7.3609 | 804.2629 | 15.7831 | 42076.0533 | 821.8702 | 20481.4257 | 21886.5073