## A
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 17066.632 | 1.177 | 67.1807 | 2.5089 | 73613.3259 | 2414.4602 | 17007.302 | 17097.1656 | 19739.0482 | 0.43622 | 80.8475 | 0.99448 | 160127.1576 | 1620.7549 | 19699.4794 | 19811.993 | 20209.6849 | 1.2659 | 75.9496 | 2.6504 | 26690.1351 | 805.7217 | 20138.909 | 20249.1792
1 | 16728.1991 | 0.70385 | 55.0608 | 1.5298 | 79593.6797 | 1875.9401 | 16679.028 | 16753.7457 | 18925.9791 | 0.87376 | 73.9564 | 1.7916 | 173830.5559 | 3759.9352 | 18892.1822 | 18991.6352 | 19333.9492 | 1.4971 | 73.8431 | 3.175 | 30033.0651 | 1132.5643 | 19267.4611 | 19368.6128
2 | 17296.4592 | 0.48742 | 54.8812 | 1.1198 | 84487.4675 | 1416.2947 | 17247.2716 | 17321.036 | 19899.8668 | 0.6267 | 74.493 | 1.4515 | 162302.0821 | 2614.7637 | 19862.785 | 19967.6044 | 20363.3998 | 1.461 | 75.7943 | 3.1598 | 28686.9013 | 1042.0345 | 20295.0579 | 20395.8423
3 | 16139.3453 | 0.66966 | 57.753 | 1.4174 | 91780.017 | 1971.9475 | 16086.9016 | 16166.9513 | 18619.7803 | 0.51343 | 78.2363 | 1.2185 | 170383.7428 | 2198.0883 | 18583.3612 | 18688.3037 | 19069.8414 | 1.3563 | 84.064 | 2.981 | 32321.8831 | 985.2987 | 18994.6114 | 19106.0276
4 | 16725.0194 | 1.0691 | 70.8566 | 2.4497 | 90777.7138 | 2680.1833 | 16661.2783 | 16758.918 | 19221.7857 | 0.97543 | 86.0246 | 2.2303 | 168176.6646 | 3687.2422 | 19180.2332 | 19297.4766 | 19677.9307 | 1.1713 | 86.8468 | 2.6436 | 29549.8229 | 742.3632 | 19596.9055 | 19721.2803
5 | 17019.8336 | 0.62338 | 71.5302 | 1.4453 | 90833.8602 | 1504.2761 | 16951.225 | 17055.0648 | 19677.2665 | 0.5679 | 83.1994 | 1.2799 | 163391.5917 | 2077.3658 | 19636.62 | 19752.2391 | 20143.0749 | 1.3591 | 78.3291 | 3.4684 | 28555.5868 | 989.3529 | 20070.1499 | 20181.2869
6 | 16374.3513 | 0.45746 | 68.9355 | 1.0644 | 43392.535 | 560.2356 | 16311.9368 | 16405.8928 | 19298.4124 | 0.56526 | 86.0291 | 1.3277 | 118509.4687 | 1483.807 | 19255.1927 | 19376.8139 | 19810.0307 | 1.8078 | 102.8275 | 3.963 | 22125.7811 | 724.2242 | 19719.6816 | 19856.2678
7 | 17136.6986 | 2.1599 | 59.9962 | 4.1284 | 51329.4417 | 3609.1359 | 17086.3154 | 17159.3459 | 19534.483 | 0.42978 | 73.7073 | 0.95255 | 124526.68 | 1342.2369 | 19499.0681 | 19600.6312 | 19963.2215 | 2.121 | 67.8816 | 4.5135 | 20104.444 | 1147.8416 | 19899.5612 | 19998.1085
8 | 16805.9866 | 0.68034 | 57.3162 | 1.2998 | 95119.2615 | 2156.7982 | 16755.7192 | 16827.9066 | 19593.3221 | 0.45773 | 78.8655 | 1.0337 | 168005.5585 | 1827.8789 | 19555.8883 | 19663.4798 | 20089.7457 | 1.7785 | 76.002 | 4.3997 | 29375.0363 | 1373.5252 | 20020.3741 | 20121.4509
9 | 16661.3784 | 0.77929 | 67.0921 | 1.655 | 107706.0602 | 2466.2825 | 16601.84 | 16687.1658 | 19449.1239 | 0.70142 | 80.9089 | 1.5862 | 169366.8942 | 2743.5749 | 19408.2596 | 19521.2599 | 19941.9815 | 0.94339 | 86.2062 | 2.2461 | 30120.4806 | 633.508 | 19864.5964 | 19980.5234
10 | 17453.1679 | 0.65495 | 61.6578 | 1.4941 | 49095.7326 | 978.1295 | 17399.244 | 17481.094 | 20370.3597 | 1.0387 | 86.2013 | 2.2603 | 125242.6086 | 2858.296 | 20330.3415 | 20444.2886 | 20880.0774 | 2.5959 | 90.7147 | 5.9872 | 22958.5816 | 1308.2705 | 20800.065 | 20916.1553
11 | 17257.3301 | 0.40124 | 57.8271 | 0.919 | 102334.1162 | 1353.6655 | 17205.6533 | 17282.3522 | 19813.9727 | 0.22937 | 77.1619 | 0.52215 | 171402.6088 | 957.5327 | 19776.7706 | 19882.9178 | 20270.4191 | 1.4549 | 74.6389 | 3.4123 | 29709.8207 | 1119.7681 | 20201.2259 | 20306.2054
12 | 16690.9174 | 1.0545 | 55.0056 | 2.5645 | 50679.5878 | 1978.5844 | 16642.1194 | 16715.2677 | 19482.955 | 0.74069 | 75.6389 | 1.5985 | 123360.021 | 2207.225 | 19446.2575 | 19550.3388 | 19971.057 | 1.3552 | 75.1189 | 3.0933 | 21486.37 | 739.4546 | 19903.5098 | 20007.13
13 | 16868.5839 | 0.64221 | 62.0373 | 1.4471 | 95362.3853 | 1914.509 | 16812.1854 | 16897.6638 | 19485.683 | 0.56146 | 78.5037 | 1.3337 | 171454.7001 | 2350.7222 | 19447.3448 | 19556.4539 | 19949.3732 | 1.7515 | 80.7184 | 3.8951 | 29648.5683 | 1211.7387 | 19877.0364 | 19986.3607
14 | 17198.6973 | 0.72826 | 54.2164 | 1.962 | 53542.6827 | 1526.2746 | 17150.6655 | 17223.0981 | 20110.1236 | 0.3375 | 75.704 | 0.79394 | 121119.1286 | 1046.2963 | 20071.0829 | 20179.556 | 20612.8575 | 0.92871 | 76.8841 | 2.0425 | 22340.4335 | 513.7002 | 20542.1954 | 20646.5736
15 | 16579.1321 | 0.37513 | 56.8412 | 0.78945 | 85705.5229 | 1039.6735 | 16529.4156 | 16604.3299 | 19208.5289 | 0.58045 | 74.4774 | 1.2929 | 165833.1502 | 2436.6319 | 19172.7214 | 19275.6808 | 19671.3175 | 1.6424 | 71.681 | 3.6824 | 28968.9492 | 1247.3188 | 19606.2657 | 19703.5369
16 | 16417.2622 | 0.45579 | 55.3271 | 1.0208 | 90930.29 | 1400.5083 | 16368.8375 | 16440.9411 | 18931.4104 | 0.62339 | 75.8589 | 1.5244 | 166521.5641 | 2701.0673 | 18894.4828 | 18997.814 | 19382.2458 | 1.0555 | 77.3297 | 2.3571 | 30916.0714 | 808.2363 | 19311.3188 | 19417.3526
17 | 16843.5137 | 0.63863 | 61.9953 | 1.4342 | 85115.6144 | 1630.4759 | 16789.4249 | 16870.6351 | 19642.8074 | 0.67522 | 81.4003 | 1.5259 | 167061.0261 | 2619.1769 | 19604.4607 | 19715.3035 | 20138.5992 | 2.0448 | 83.8458 | 4.6063 | 30605.0986 | 1427.4479 | 20064.6094 | 20172.6388
18 | 16323.4999 | 0.70774 | 61.1978 | 1.5923 | 81067.4326 | 1744.2578 | 16269.6047 | 16351.2641 | 18816.7141 | 0.2552 | 80.1874 | 0.64137 | 163318.7796 | 1028.8831 | 18778.7094 | 18888.7449 | 19269.7639 | 1.4623 | 77.4154 | 3.0357 | 28436.4047 | 968.769 | 19197.6259 | 19308.3069
19 | 17280.8947 | 0.6719 | 53.0187 | 1.5734 | 72133.4457 | 1800.2146 | 17233.454 | 17304.4823 | 19840.2512 | 0.62388 | 74.9367 | 1.4637 | 159526.0985 | 2558.2047 | 19803.6454 | 19905.895 | 20298.2694 | 0.96506 | 68.5667 | 2.2357 | 27107.4577 | 717.7255 | 20231.7044 | 20334.7807
20 | 17513.8531 | 1.8254 | 71.0281 | 3.8478 | 52839.1009 | 2499.0465 | 17447.6667 | 17546.8825 | 20369.0757 | 0.34156 | 81.0291 | 0.78754 | 121736.8081 | 968.618 | 20327.6636 | 20443.4422 | 20865.7665 | 1.9133 | 89.7491 | 4.2778 | 23692.5559 | 956.0562 | 20784.8094 | 20906.2554
22 | 16973.8218 | 1.3414 | 81.1625 | 3.01 | 55907.0907 | 1719.1531 | 16898.8647 | 17011.9152 | 19902.3561 | 0.6213 | 92.7034 | 1.4567 | 129152.5464 | 1646.2712 | 19858.9423 | 19984.1779 | 20413.4759 | 3.8498 | 106.0977 | 8.0074 | 26474.0756 | 1766.4029 | 20318.811 | 20458.0284
23 | 16677.13 | 1.648 | 82.4823 | 3.912 | 59870.1935 | 2320.5718 | 16601.9509 | 16715.2342 | 19496.132 | 0.64799 | 91.9782 | 1.5017 | 133112.7578 | 1806.6236 | 19452.6867 | 19578.7846 | 19990.4451 | 2.3453 | 95.2675 | 5.4725 | 25186.4744 | 1183.37 | 19903.8766 | 20035.6467
25 | 17486.7405 | 1.5863 | 96.8276 | 3.6011 | 67477.2507 | 2068.0533 | 17397.4555 | 17532.5771 | 20253.349 | 0.55983 | 95.5317 | 1.3555 | 132237.7907 | 1503.8267 | 20207.3124 | 20339.29 | 20741.8124 | 1.7681 | 103.6164 | 4.0943 | 26740.2734 | 861.0535 | 20646.3396 | 20790.8037
26 | 17306.5235 | 0.77317 | 75.9408 | 1.7354 | 49375.9079 | 934.1398 | 17239.5143 | 17341.5042 | 20062.7908 | 0.52355 | 92.9088 | 1.2313 | 129724.4826 | 1393.9125 | 20019.2204 | 20144.6769 | 20546.9236 | 1.841 | 92.1686 | 4.4525 | 22123.5154 | 853.4465 | 20463.9493 | 20592.2796
27 | 16909.2275 | 0.61143 | 69.5078 | 1.4012 | 62946.403 | 1039.676 | 16844.7077 | 16942.5913 | 19514.2586 | 0.40051 | 88.4639 | 0.95177 | 142264.4409 | 1234.4272 | 19469.9702 | 19594.874 | 19978.5065 | 1.4978 | 86.1953 | 3.4443 | 25205.5882 | 821.9653 | 19899.4787 | 20020.1195

## B
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 16825.8938 | 0.61831 | 52.9091 | 1.3815 | 98177.3264 | 2121.901 | 16779.1887 | 16850.0916 | 19169.7563 | 0.46507 | 70.3084 | 1.0356 | 158503.5276 | 1947.9084 | 19134.5993 | 19233.4478 | 19599.0414 | 1.7855 | 67.9564 | 3.5364 | 28839.9056 | 1399.747 | 19538.0134 | 19629.3254
2 | 16922.4062 | 1.0693 | 64.6628 | 2.1056 | 112963.0142 | 3542.2905 | 16866.4491 | 16946.6116 | 19708.4472 | 0.62173 | 80.2727 | 1.2421 | 161840.689 | 2260.8772 | 19670.0324 | 19780.7064 | 20195.1985 | 1.4179 | 78.6915 | 3.3852 | 27957.3687 | 966.682 | 20122.6178 | 20233.2166
3 | 16854.7358 | 1.4257 | 75.8298 | 2.9713 | 115121.48 | 4036.3344 | 16785.228 | 16889.3884 | 20021.5341 | 0.63804 | 91.4394 | 1.4676 | 166133.1605 | 2188.9395 | 19975.2333 | 20105.4319 | 20568.6842 | 2.6236 | 114.9798 | 5.7 | 37264.8043 | 1595.4738 | 20468.04 | 20615.0576
4 | 16330.7361 | 0.90938 | 58.6625 | 1.8387 | 82593.5424 | 2357.2354 | 16279.7669 | 16356.3061 | 19128.837 | 0.57252 | 81.2463 | 1.3157 | 154756.2324 | 2046.36 | 19089.5545 | 19200.9267 | 19627.9071 | 0.81359 | 79.2591 | 1.7814 | 27242.0288 | 518.6541 | 19557.7077 | 19662.7043
5 | 16647.2973 | 0.48001 | 60.3088 | 1.1273 | 93656.0871 | 1455.6618 | 16594.9804 | 16672.0441 | 19330.6072 | 0.59268 | 74.2857 | 1.3957 | 155996.4109 | 2399.117 | 19293.4947 | 19397.0864 | 19803.5217 | 1.0564 | 75.276 | 2.2371 | 28418.4936 | 742.8837 | 19736.222 | 19836.8164
6 | 16220.9129 | 0.38363 | 53.6186 | 0.90681 | 88178.078 | 1253.0405 | 16173.5946 | 16246.0164 | 18684.0502 | 0.31691 | 74.6972 | 0.71302 | 137451.2746 | 1085.3747 | 18647.4917 | 18751.2329 | 19128.9484 | 1.8172 | 76.832 | 3.8508 | 25190.4349 | 1078.3764 | 19059.0024 | 19165.303
7 | 16307.0737 | 0.68758 | 58.1738 | 1.5965 | 78529.2746 | 1782.6264 | 16255.6378 | 16333.0388 | 18732.2701 | 0.56157 | 74.9522 | 1.4157 | 132403.065 | 1981.9488 | 18694.1717 | 18799.7484 | 19169.9926 | 1.322 | 75.8647 | 2.7277 | 23028.2643 | 721.0988 | 19098.5706 | 19208.9652
8 | 17729.5164 | 1.0094 | 65.7127 | 2.2923 | 84545.6667 | 2595.0664 | 17670.9172 | 17758.0748 | 20886.295 | 0.8023 | 85.8894 | 1.7947 | 135261.8218 | 2354.8816 | 20841.6447 | 20964.7366 | 21426.4429 | 1.542 | 87.8865 | 3.3215 | 25729.9807 | 838.6967 | 21349.4868 | 21464.3203
9 | 16681.5636 | 0.54776 | 49.9616 | 1.2025 | 94527.9183 | 1944.6869 | 16636.7909 | 16705.2722 | 19059.5426 | 0.73635 | 70.9055 | 1.6345 | 134975.0344 | 2612.94 | 19024.2465 | 19123.7753 | 19489.7221 | 1.3899 | 70.264 | 3.1568 | 23579.3384 | 875.4089 | 19425.3786 | 19525.0611
10 | 16843.8746 | 0.58458 | 65.161 | 1.3236 | 89045.5401 | 1508.776 | 16785.9385 | 16873.4099 | 19658.3732 | 0.5269 | 82.318 | 1.1986 | 164132.5626 | 1967.6225 | 19618.7015 | 19732.3009 | 20151.1366 | 1.1616 | 78.4163 | 2.7211 | 28400.0677 | 825.6026 | 20081.2195 | 20187.0995
12 | 17068.1994 | 8.4743 | 156.9853 | 19.9045 | 135854.2973 | 14983.5325 | 16950.178 | 17123.977 | 19873.6921 | 3.6906 | 137.8824 | 7.5444 | 181998.4736 | 8807.1333 | 19811.6526 | 19990.1113 | 20381.4444 | 3.3637 | 148.8551 | 7.3297 | 34980.23 | 1470.4495 | 20253.1648 | 20442.7534
13 | 16403.4079 | 0.29638 | 67.7051 | 0.70093 | 109540.1334 | 934.0511 | 16344.2361 | 16432.09 | 19303.4753 | 0.34423 | 82.1873 | 0.80056 | 167369.3508 | 1344.2646 | 19262.9291 | 19376.5504 | 19808.0536 | 0.94064 | 80.9342 | 2.0873 | 29946.3693 | 651.0263 | 19734.7437 | 19846.0333
14 | 16793.6205 | 0.78032 | 59.021 | 1.7259 | 112473.6299 | 3012.097 | 16742.646 | 16817.7922 | 19290.6227 | 0.58499 | 73.4302 | 1.3638 | 169958.7826 | 2587.8613 | 19254.8837 | 19356.1036 | 19740.9505 | 0.8586 | 77.9974 | 1.7477 | 30713.7033 | 610.1832 | 19668.9129 | 19777.5498
15 | 16450.4691 | 0.1935 | 63.0388 | 0.48414 | 109905.7716 | 664.1687 | 16393.927 | 16480.9223 | 19118.9351 | 0.30697 | 82.6365 | 0.71392 | 171379.4046 | 1205.917 | 19078.0512 | 19194.0437 | 19594.2013 | 0.85522 | 84.1593 | 1.8844 | 30630.2832 | 575.5845 | 19519.3121 | 19632.0721
17 | 16888.387 | 1.8888 | 69.2588 | 3.8125 | 99432.3554 | 5050.4385 | 16826.7245 | 16918.4609 | 19591.2264 | 0.54274 | 84.3044 | 1.3447 | 147663.1015 | 1855.8096 | 19549.8095 | 19666.5754 | 20066.8505 | 0.88236 | 82.428 | 2.0362 | 25428.1001 | 520.6775 | 19992.275 | 20106.4014
18 | 17286.5938 | 1.1744 | 58.4969 | 2.236 | 108285.0396 | 4200.7161 | 17236.0763 | 17309.7625 | 20038.0679 | 0.61808 | 73.561 | 1.3333 | 148912.7458 | 2320.061 | 20002.1433 | 20104.3421 | 20518.2586 | 1.3932 | 73.3371 | 3.4374 | 24909.3095 | 929.4787 | 20450.9031 | 20553.826
19 | 16998.2042 | 0.72905 | 45.6614 | 1.3775 | 90741.592 | 2713.8522 | 16958.1575 | 17018.3128 | 19254.2636 | 0.70028 | 63.1522 | 1.4582 | 142383.229 | 2869.508 | 19222.3162 | 19311.2903 | 19664.5586 | 1.3537 | 64.2929 | 3.065 | 25523.7815 | 1017.6338 | 19603.9351 | 19694.3589
20 | 16562.2725 | 0.75855 | 64.7482 | 1.8279 | 116086.9553 | 2640.0241 | 16505.7227 | 16591.1524 | 19207.2323 | 0.6166 | 83.0454 | 1.3752 | 151964.5807 | 2093.7562 | 19167.8257 | 19281.1188 | 19679.2437 | 1.4749 | 87.6894 | 3.369 | 28088.5594 | 921.212 | 19603.4922 | 19713.702
21 | 17549.3135 | 0.74202 | 59.1208 | 1.5596 | 108734.4607 | 2532.0974 | 17497.0504 | 17575.1612 | 20188.2053 | 0.42663 | 77.6825 | 0.96832 | 149205.2404 | 1580.6341 | 20150.1658 | 20258.5158 | 20650.7445 | 1.2574 | 75.5155 | 2.9251 | 26559.5332 | 853.6333 | 20584.8212 | 20687.4673
22 | 16918.4858 | 0.21972 | 51.7205 | 0.57192 | 99792.9139 | 867.6937 | 16872.0282 | 16942.6535 | 19308.8246 | 0.61404 | 69.1685 | 1.3134 | 167499.3464 | 2715.7309 | 19273.2339 | 19372.0112 | 19738.2964 | 1.0731 | 68.8911 | 2.5464 | 28719.5139 | 854.4494 | 19672.7059 | 19773.3851
23 | 17447.0491 | 1.1268 | 78.7243 | 2.5243 | 109193.2965 | 2911.2467 | 17376.6132 | 17484.8652 | 20341.6648 | 0.56072 | 94.1336 | 1.3039 | 175904.7151 | 1988.815 | 20298.0372 | 20424.2675 | 20844.9524 | 1.7753 | 97.7779 | 4.0671 | 30353.8739 | 1036.6001 | 20756.9731 | 20891.7711
24 | 17070.903 | 0.76401 | 55.6249 | 1.8555 | 85942.7862 | 2411.9068 | 17021.7231 | 17094.9434 | 19705.2489 | 0.59329 | 74.0808 | 1.3545 | 163451.4498 | 2456.5735 | 19668.769 | 19771.8145 | 20169.0549 | 1.4641 | 73.7498 | 3.456 | 28745.6705 | 1102.5402 | 20102.5452 | 20200.9245
25 | 16924.8166 | 0.92896 | 61.1675 | 2.4212 | 104542.0979 | 3271.2622 | 16870.1301 | 16951.8104 | 19779.9517 | 0.68197 | 80.6365 | 1.4182 | 172682.0781 | 2669.9493 | 19740.9042 | 19851.456 | 20281.2558 | 0.82106 | 75.7174 | 1.8654 | 28727.1388 | 595.6075 | 20212.8426 | 20317.692
26 | 15946.7802 | 1.2109 | 62.0935 | 2.3709 | 101483.6744 | 3949.0522 | 15894.1577 | 15969.6591 | 18383.0606 | 0.49887 | 76.7573 | 1.1048 | 171106.2253 | 2061.3514 | 18346.3343 | 18451.6162 | 18827.7973 | 0.39519 | 69.4589 | 0.95254 | 27337.265 | 299.9896 | 18760.9351 | 18863.0058
27 | 16329.4752 | 0.65349 | 58.2657 | 1.37 | 106878.5144 | 2220.0132 | 16277.8651 | 16356.4656 | 19192.7983 | 0.75208 | 81.5809 | 1.706 | 173558.9184 | 3022.3253 | 19153.7884 | 19264.3599 | 19702.2701 | 1.1097 | 79.9139 | 2.5294 | 29550.8422 | 801.7573 | 19630.5933 | 19739.7792
28 | 16676.5683 | 0.78732 | 46.404 | 1.6423 | 109210.783 | 3579.504 | 16633.9464 | 16698.3443 | 19451.6509 | 0.42245 | 73.361 | 1.0181 | 171622.3099 | 1919.2161 | 19416.6549 | 19516.3686 | 19945.2993 | 1.6006 | 68.5563 | 3.5816 | 28493.7744 | 1275.9604 | 19881.2778 | 19977.6917
29 | 17362.8549 | 1.5603 | 63.0085 | 3.0305 | 98318.0544 | 4566.3976 | 17307.9739 | 17389.2383 | 20049.6796 | 0.58197 | 79.3647 | 1.2016 | 165254.7187 | 2206.1531 | 20011.0081 | 20120.4716 | 20532.6785 | 1.6236 | 82.9567 | 3.2341 | 30385.4542 | 1085.4173 | 20457.8718 | 20568.6406
30 | 17390.7104 | 0.84629 | 58.9373 | 2.1596 | 106181.1524 | 3271.5298 | 17340.3952 | 17415.5452 | 20284.8117 | 0.57345 | 78.2755 | 1.3357 | 170496.7788 | 2368.9649 | 20246.7369 | 20354.7887 | 20788.759 | 1.2613 | 81.122 | 2.781 | 29957.038 | 874.0233 | 20716.381 | 20824.7859
31 | 16644.012 | 0.43682 | 60.805 | 0.94487 | 87363.8546 | 1150.3015 | 16589.745 | 16672.7949 | 19185.4193 | 0.5277 | 79.3765 | 1.2781 | 165708.6619 | 2137.4124 | 19146.8064 | 19256.6279 | 19637.1698 | 1.7675 | 83.8103 | 4.1374 | 30018.1105 | 1225.3882 | 19563.2601 | 19675.3017

## C
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 16779.2337 | 0.78006 | 60.465 | 1.6998 | 82810.1622 | 2032.9456 | 16727.0742 | 16803.9614 | 19480.98 | 0.81816 | 76.1698 | 1.9925 | 141130.6793 | 2986.1289 | 19443.0298 | 19548.9656 | 19960.5973 | 1.3754 | 81.8529 | 2.8977 | 26730.0981 | 831.0691 | 19887.9827 | 19995.2911
1 | 17485.9128 | 0.70698 | 56.5575 | 1.6772 | 74224.8988 | 1779.4014 | 17436.3716 | 17510.5296 | 20392.9076 | 0.6371 | 76.992 | 1.4148 | 140460.1009 | 2153.7663 | 20355.4691 | 20461.9382 | 20898.1773 | 1.4548 | 76.2611 | 3.1706 | 24454.2765 | 857.1268 | 20827.8038 | 20934.166
4 | 17042.5126 | 0.86062 | 52.7565 | 1.874 | 78005.893 | 2438.1184 | 16994.8147 | 17067.5675 | 19967.0138 | 0.65055 | 76.4794 | 1.5709 | 149886.789 | 2458.5831 | 19928.9408 | 20036.5511 | 20480.464 | 1.5636 | 74.383 | 3.7058 | 25030.7558 | 1020.6761 | 20410.2165 | 20519.19
5 | 16788.2375 | 0.59705 | 62.6397 | 1.3746 | 80016.7084 | 1499.6874 | 16732.2997 | 16816.0542 | 19804.319 | 0.77246 | 81.6321 | 1.822 | 145287.4195 | 2646.0055 | 19763.9396 | 19878.1259 | 20325.3845 | 0.96436 | 80.2682 | 2.2798 | 25152.7905 | 580.5672 | 20251.5252 | 20363.7003
6 | 16696.6865 | 1.1704 | 49.1664 | 2.5299 | 80498.9482 | 3851.5458 | 16652.5692 | 16715.9729 | 19292.558 | 0.54544 | 67.7593 | 1.2871 | 144050.4967 | 2208.6978 | 19259.1998 | 19353.5536 | 19755.7141 | 1.5418 | 67.3328 | 3.4143 | 24942.229 | 1083.9462 | 19692.5739 | 19787.897
7 | 16765.7679 | 0.8531 | 58.7301 | 1.682 | 57219.9114 | 1619.3913 | 16715.6275 | 16788.6733 | 19383.6985 | 0.6125 | 74.3079 | 1.3525 | 114506.043 | 1746.5894 | 19347.8744 | 19450.2786 | 19851.3786 | 2.453 | 72.5831 | 5.6778 | 20252.1835 | 1315.5243 | 19784.8643 | 19885.7965
8 | 17001.9903 | 1.2392 | 61.1299 | 2.4446 | 60303.92 | 2273.5196 | 16949.9209 | 17024.754 | 20156.5367 | 0.89021 | 80.4736 | 2.1927 | 109650.1932 | 2373.4267 | 20116.4059 | 20228.534 | 20704.6189 | 1.3168 | 70.4059 | 2.9945 | 19220.9315 | 673.0674 | 20639.8601 | 20740.0125
9 | 17002.8774 | 0.62955 | 41.3546 | 1.5415 | 50812.7152 | 1513.4251 | 16965.7541 | 17021.7938 | 19511.1497 | 0.54355 | 65.2394 | 1.453 | 113435.7127 | 1937.9416 | 19479.9917 | 19569.1817 | 19962.6458 | 0.83113 | 61.8981 | 1.8996 | 20222.5237 | 508.5465 | 19905.8078 | 19991.2758
10 | 16096.9332 | 0.34559 | 49.1169 | 0.73128 | 57686.8408 | 808.4465 | 16053.963 | 16116.5561 | 18401.5075 | 0.50593 | 63.4937 | 1.3302 | 117458.6592 | 1892.3384 | 18369.918 | 18458.7403 | 18826.8432 | 1.9424 | 68.9824 | 4.2122 | 22831.3335 | 1221.972 | 18766.4303 | 18856.1455
11 | 17151.9052 | 0.54732 | 48.9638 | 1.1508 | 95903.1189 | 1966.7336 | 17108.6466 | 17173.056 | 20098.1537 | 0.78038 | 72.241 | 1.6824 | 155983.8817 | 3108.0086 | 20062.4502 | 20163.4505 | 20612.3567 | 1.5637 | 72.4117 | 3.4278 | 27741.8645 | 1119.6459 | 20548.7512 | 20642.8838
12 | 16964.1417 | 0.35583 | 52.6037 | 0.94895 | 57099.5095 | 879.4569 | 16920.6431 | 16984.5389 | 19711.8763 | 0.3568 | 70.9956 | 0.84838 | 118130.7597 | 1139.7765 | 19677.5749 | 19774.6186 | 20195.389 | 1.092 | 70.3554 | 2.4576 | 22409.4498 | 671.7821 | 20133.4604 | 20223.9901
13 | 17115.3245 | 0.66934 | 58.5381 | 1.6715 | 97556.4222 | 2220.1054 | 17062.9827 | 17140.5338 | 20248.6321 | 0.51423 | 81.3992 | 1.17 | 163189.4236 | 1930.6156 | 20208.6663 | 20321.8498 | 20783.4688 | 2.0652 | 78.4017 | 5.2982 | 27182.651 | 1421.3332 | 20711.3672 | 20820.9653
14 | 16168.4603 | 0.8885 | 57.5242 | 1.9457 | 93188.6062 | 2693.2273 | 16117.5442 | 16193.7538 | 18814.864 | 0.46259 | 77.6333 | 1.0805 | 148841.6912 | 1686.2631 | 18776.8801 | 18884.7105 | 19290.6693 | 1.5517 | 76.2455 | 3.1766 | 26654.1788 | 979.9348 | 19219.4615 | 19328.0416
15 | 16821.4794 | 0.25798 | 48.4007 | 0.55742 | 97412.6536 | 959.8662 | 16778.6137 | 16842.2149 | 19652.8638 | 0.37865 | 70.6681 | 0.92401 | 149396.9066 | 1556.1874 | 19618.464 | 19715.4317 | 20151.9827 | 1.0059 | 71.8306 | 1.833 | 27982.013 | 724.319 | 20087.5399 | 20178.2959
16 | 16335.9675 | 0.88538 | 41.4623 | 1.8017 | 93598.9351 | 3659.4135 | 16298.4925 | 16354.7363 | 18765.5272 | 0.57955 | 66.2418 | 1.2875 | 152508.0054 | 2512.3498 | 18732.9681 | 18825.5148 | 19210.1644 | 0.97564 | 62.0445 | 2.4581 | 26311.7148 | 817.7513 | 19151.2302 | 19240.9686
17 | 16610.7759 | 0.90651 | 65.1685 | 1.9279 | 62278.7463 | 1686.0248 | 16555.2667 | 16635.8106 | 19271.5287 | 0.6847 | 80.5678 | 1.5041 | 109838.0976 | 1745.2115 | 19233.0192 | 19342.8915 | 19745.7176 | 1.4289 | 77.5122 | 3.3159 | 18366.7026 | 642.433 | 19674.9641 | 19783.582
18 | 16213.1336 | 1.4877 | 47.0082 | 3.888 | 55851.792 | 3754.8755 | 16171.3312 | 16234.069 | 19030.3923 | 0.56255 | 68.5745 | 1.2465 | 113771.3705 | 1726.7135 | 18995.7064 | 19091.1439 | 19525.3769 | 0.92567 | 70.1374 | 2.0816 | 20398.0307 | 520.377 | 19463.6399 | 19553.5917
19 | 16073.0031 | 0.66324 | 45.0128 | 1.7036 | 57110.8392 | 1739.4912 | 16033.3364 | 16092.8862 | 18794.0403 | 0.76674 | 69.1844 | 1.8866 | 120470.1127 | 2595.0196 | 18759.8521 | 18854.6708 | 19281.5894 | 0.71962 | 64.2261 | 1.7678 | 19990.6568 | 436.8653 | 19221.7029 | 19312.0137
20 | 16545.114 | 1.5742 | 44.3634 | 3.5325 | 53843.2216 | 3715.6176 | 16506.0979 | 16564.9638 | 19052.8603 | 0.41745 | 64.1912 | 1.0207 | 112188.0881 | 1484.775 | 19022.1178 | 19109.6158 | 19497.1285 | 1.6835 | 56.927 | 3.9413 | 17866.5184 | 1010.5944 | 19442.4325 | 19527.7471
21 | 16307.6738 | 0.3773 | 45.6059 | 0.73106 | 59503.4939 | 925.6252 | 16267.8859 | 16327.9607 | 18899.1728 | 0.51719 | 63.7804 | 1.2736 | 115525.1304 | 1829.466 | 18866.8356 | 18957.7723 | 19355.5951 | 1.3727 | 61.5768 | 2.9031 | 19292.1135 | 786.0564 | 19298.749 | 19387.8089
22 | 16952.8946 | 1.1448 | 58.4466 | 2.6257 | 107349.9637 | 4300.7937 | 16902.6581 | 16976.5329 | 19956.6688 | 0.35448 | 78.8868 | 0.87805 | 150659.6104 | 1326.6277 | 19918.0715 | 20027.6522 | 20476.9405 | 1.0683 | 74.0732 | 2.3298 | 27028.913 | 714.7788 | 20407.8427 | 20512.7712
23 | 17368.7672 | 0.85976 | 78.8481 | 1.8533 | 117043.644 | 2345.2369 | 17299.8443 | 17404.8559 | 20216.6067 | 0.50606 | 99.0479 | 1.0892 | 168756.2078 | 1606.9621 | 20170.8407 | 20304.2311 | 20715.4798 | 1.9019 | 99.9377 | 4.4497 | 29205.7899 | 1059.6888 | 20626.3341 | 20762.8118
24 | 16667.3831 | 0.74398 | 57.5247 | 1.7008 | 109032.7978 | 2684.5109 | 16613.6681 | 16694.1175 | 19506.4023 | 0.38644 | 82.0205 | 0.84688 | 161664.2592 | 1402.9419 | 19463.9295 | 19581.4299 | 20013.9516 | 1.6802 | 86.1941 | 3.8706 | 27782.2344 | 1028.3349 | 19936.8872 | 20052.4405
25 | 17708.9992 | 0.47468 | 43.588 | 0.82484 | 108275.4155 | 2131.0113 | 17669.3942 | 17729.9111 | 20502.8743 | 0.44853 | 69.8648 | 1.0901 | 160278.2852 | 1989.8036 | 20468.6824 | 20565.1111 | 20992.1542 | 0.90022 | 73.818 | 1.984 | 28175.3477 | 644.6872 | 20926.2019 | 21022.8703
26 | 16971.9141 | 0.052537 | 43.7955 | 0.10094 | 114169.2079 | 279.5452 | 16933.3251 | 16989.3453 | 19401.4031 | 0.58392 | 62.0491 | 1.3169 | 157536.957 | 2878.3636 | 19370.0235 | 19456.6177 | 19835.9764 | 1.5886 | 62.2252 | 3.3534 | 27594.7137 | 1284.9317 | 19778.749 | 19865.4688
27 | 16913.0212 | 0.28299 | 50.5926 | 0.78436 | 107740.224 | 1371.1545 | 16870.8974 | 16933.1823 | 19461.7283 | 0.44776 | 67.5874 | 1.0354 | 156866.3469 | 1957.8561 | 19427.9533 | 19522.5549 | 19922.1434 | 2.2187 | 75.7238 | 4.0964 | 31069.5529 | 1721.7738 | 19855.415 | 19947.5487
28 | 16556.1734 | 1.0541 | 45.0876 | 2.1924 | 94586.2318 | 4199.9725 | 16515.115 | 16578.4332 | 19222.4865 | 0.30498 | 70.5837 | 0.73622 | 158455.0886 | 1321.7068 | 19189.051 | 19284.5727 | 19697.6661 | 0.98729 | 69.7625 | 2.0387 | 27628.3535 | 732.3906 | 19634.9254 | 19727.906
29 | 16322.8235 | 0.50227 | 49.9562 | 1.034 | 104432.6532 | 1932.5501 | 16278.8961 | 16344.7707 | 18833.4898 | 0.51 | 72.0767 | 1.2941 | 165292.2719 | 2319.5734 | 18798.9037 | 18897.6708 | 19284.8947 | 1.1698 | 65.7887 | 2.6265 | 27670.3931 | 931.5518 | 19223.9826 | 19316.3727
30 | 17142.6952 | 0.75699 | 45.6966 | 2.0137 | 98599.3051 | 3462.3284 | 17100.9775 | 17162.953 | 19705.0331 | 0.57082 | 65.2339 | 1.2357 | 150757.1035 | 2447.1852 | 19672.0047 | 19763.9853 | 20158.8414 | 2.2696 | 63.6547 | 5.2608 | 26386.4245 | 1871.0505 | 20100.201 | 20187.5964
31 | 16277.5909 | 0.18713 | 55.4719 | 0.41129 | 106780.8327 | 668.0284 | 16229.2945 | 16301.6416 | 19278.5706 | 0.4453 | 77.615 | 1.0181 | 160779.196 | 1782.6794 | 19240.2004 | 19349.1894 | 19805.9724 | 0.80168 | 78.582 | 1.8625 | 28386.0264 | 549.1362 | 19734.2714 | 19841.0737

## D
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 16841.1711 | 0.17831 | 51.2442 | 0.40281 | 131727.3684 | 877.0382 | 16794.2062 | 16863.6909 | 19214.8745 | 0.45316 | 66.5421 | 0.99217 | 162339.4287 | 2072.2662 | 19180.4339 | 19275.9883 | 19638.3369 | 1.4079 | 71.6959 | 3.3666 | 31377.9562 | 1182.93 | 19571.0369 | 19673.7
1 | 15909.565 | 0.40306 | 53.2318 | 1.0208 | 112182.1711 | 1735.0512 | 15862.6186 | 15932.2385 | 18563.3165 | 0.49663 | 73.4438 | 1.2635 | 154311.4476 | 2084.1372 | 18527.7632 | 18628.5787 | 19039.0582 | 2.0184 | 71.5037 | 4.0792 | 27993.7643 | 1492.4056 | 18974.3741 | 19067.8633
3 | 16250.9045 | 0.73858 | 72.8596 | 1.7871 | 113924.9254 | 2237.1591 | 16185.1674 | 16291.9618 | 18998.3809 | 1.0195 | 101.1181 | 2.3387 | 166119.5789 | 3230.0577 | 18953.8687 | 19086.6122 | 19482.1822 | 1.8332 | 92.6267 | 4.0947 | 27971.8073 | 1028.2217 | 19396.8014 | 19530.4256
4 | 17040.9692 | 0.60414 | 57.841 | 1.2012 | 138614.8511 | 2638.0446 | 16989.553 | 17063.2565 | 19763.9925 | 0.36918 | 74.0243 | 0.81234 | 160527.3316 | 1474.0516 | 19727.6316 | 19830.2681 | 20243.4129 | 1.087 | 68.8612 | 2.6039 | 27793.8182 | 862.3478 | 20180.7744 | 20274.4924
5 | 16706.1119 | 0.58131 | 55.3076 | 1.0862 | 118365.3324 | 2333.0674 | 16657.0968 | 16729.0581 | 18985.0911 | 0.64514 | 70.4402 | 1.4702 | 159669.1525 | 2842.4124 | 18950.9045 | 19048.5895 | 19398.0123 | 1.5287 | 68.0992 | 3.15 | 27618.2444 | 1155.705 | 19333.9498 | 19429.3435
7 | 17164.698 | 0.68799 | 63.2007 | 1.5094 | 109854.3521 | 2217.7032 | 17109.2826 | 17191.8371 | 19854.3857 | 0.46139 | 79.0929 | 1.075 | 155351.4651 | 1722.7136 | 19817.1574 | 19924.5876 | 20324.6087 | 1.356 | 89.3229 | 2.6906 | 30416.1841 | 868.528 | 20246.5473 | 20359.1975
8 | 16702.1051 | 1.2633 | 60.7095 | 2.4829 | 129994.3939 | 5014.2141 | 16648.2053 | 16726.8159 | 19594.9775 | 0.62895 | 78.8502 | 1.4926 | 168352.2475 | 2572.7816 | 19555.8219 | 19666.7228 | 20105.829 | 1.3856 | 81.7476 | 3.3663 | 30307.0044 | 1002.8847 | 20030.6601 | 20143.3361
10 | 17148.9036 | 0.7142 | 54.559 | 1.8707 | 113852.3552 | 3121.247 | 17100.0508 | 17171.3498 | 19923.5938 | 0.71745 | 71.6427 | 1.835 | 129827.1268 | 2588.9416 | 19887.7461 | 19987.4044 | 20407.2714 | 1.6131 | 69.9988 | 3.4752 | 22405.9309 | 987.312 | 20347.465 | 20436.7998
11 | 17553.6806 | 0.61118 | 47.6869 | 1.5451 | 119459.6024 | 3224.2651 | 17510.8525 | 17574.774 | 20223.2526 | 0.44549 | 67.5784 | 1.0728 | 140289.3175 | 1776.6962 | 20189.3937 | 20284.582 | 20685.3459 | 1.2328 | 63.3631 | 2.5942 | 23422.7151 | 833.1417 | 20626.932 | 20716.0173
13 | 17210.0033 | 0.61412 | 56.2824 | 1.2341 | 115806.2389 | 2280.6632 | 17158.8534 | 17237.3565 | 19992.26 | 0.74881 | 78.2976 | 1.6315 | 135535.6085 | 2387.3922 | 19954.6082 | 20062.1404 | 20471.5048 | 1.5183 | 74.3331 | 3.3672 | 23835.4515 | 917.8267 | 20402.532 | 20508.5901
14 | 16142.0362 | 0.87846 | 50.3422 | 1.9124 | 122381.5733 | 4013.1046 | 16098.1789 | 16164.2246 | 18625.846 | 0.57424 | 68.4812 | 1.3234 | 141042.4988 | 2282.0096 | 18590.7703 | 18688.0464 | 19070.4734 | 1.4845 | 70.43 | 3.2694 | 25183.8196 | 982.2097 | 19007.6173 | 19100.6721
15 | 16876.5802 | 1.1007 | 54.0146 | 2.0075 | 122252.5393 | 4615.2228 | 16829.2609 | 16899.1642 | 19758.926 | 0.6696 | 75.6865 | 1.5118 | 131937.1104 | 2220.6295 | 19721.7177 | 19827.2049 | 20268.2554 | 2.5868 | 79.9568 | 4.9303 | 24393.1473 | 1467.506 | 20198.483 | 20298.7994
16 | 16103.8456 | 0.28345 | 43.0196 | 0.66679 | 120875.6638 | 1552.4604 | 16066.2608 | 16121.3806 | 18621.2858 | 0.65998 | 65.389 | 1.7648 | 154152.5303 | 3184.5325 | 18589.5782 | 18679.096 | 19077.3887 | 1.5221 | 62.1408 | 3.6448 | 27696.6711 | 1348.4097 | 19022.0936 | 19102.4828
17 | 16951.1594 | 0.22813 | 51.9015 | 0.51952 | 122581.2789 | 1039.7985 | 16905.59 | 16973.7797 | 19516.9584 | 0.57881 | 68.9737 | 1.4169 | 157547.3914 | 2631.504 | 19481.0293 | 19579.9067 | 19970.9905 | 0.9463 | 73.8025 | 2.1588 | 28694.2815 | 701.8301 | 19905.6558 | 20003.261
18 | 16715.5734 | 1.4343 | 49.1331 | 3.3521 | 115743.5276 | 6997.2455 | 16670.6455 | 16737.0216 | 19344.2366 | 0.86122 | 71.1175 | 2.157 | 151098.4022 | 3602.4886 | 19308.6941 | 19408.4264 | 19809.1573 | 1.3873 | 72.9483 | 3.3322 | 27907.0137 | 1032.5497 | 19744.5148 | 19841.1801
20 | 16530.8627 | 5.8464 | 93.8395 | 12.6932 | 107744.5067 | 12531.8688 | 16447.396 | 16609.3204 | 18761.1445 | 8.8437 | 136.4941 | 17.1125 | 197067.2061 | 26572.9832 | 18730.7256 | 18867.536 | 19183.4175 | 1.3988 | 85.4211 | 3.0181 | 23324.7021 | 703.9241 | 19098.1316 | 19237.7005
21 | 16238.8482 | 0.46945 | 50.298 | 1.1717 | 109831.8127 | 2034.1495 | 16194.1871 | 16261.6727 | 18716.6959 | 0.57335 | 69.5142 | 1.3948 | 149468.3385 | 2452.6933 | 18683.274 | 18779.5447 | 19163.3946 | 1.9994 | 71.5858 | 4.2871 | 26203.4729 | 1354.016 | 19099.6634 | 19193.5629
22 | 16911.9867 | 0.49024 | 54.7586 | 1.1076 | 99349.8564 | 1749.4496 | 16862.8716 | 16937.6865 | 19574.0553 | 0.44643 | 75.2411 | 1.0017 | 129477.1526 | 1427.7564 | 19537.7558 | 19641.122 | 20047.325 | 2.1847 | 78.5105 | 4.2439 | 25225.8675 | 1297.6912 | 19979.4943 | 20077.5333
23 | 16175.4535 | 0.56806 | 57.8036 | 1.4048 | 112160.8707 | 2172.0469 | 16122.1951 | 16201.2659 | 18808.2662 | 0.63941 | 75.1256 | 1.609 | 134866.3472 | 2263.351 | 18769.6842 | 18877.9424 | 19274.2343 | 1.6048 | 83.5651 | 3.5375 | 27646.6131 | 983.1305 | 19196.9804 | 19312.3494
24 | 16951.139 | 1.6241 | 64.4458 | 3.4447 | 115223.5541 | 5633.8526 | 16892.6283 | 16979.4154 | 19867.1214 | 0.59957 | 81.4065 | 1.321 | 133236.8066 | 1810.998 | 19827.6593 | 19941.1095 | 20371.109 | 2.2555 | 97.176 | 4.5092 | 28353.2474 | 1232.8805 | 20287.7475 | 20408.5326
26 | 16106.1797 | 0.7499 | 58.1474 | 1.8167 | 92208.985 | 2323.2074 | 16053.1279 | 16133.3244 | 18588.5482 | 0.47993 | 74.6942 | 1.0771 | 120341.9271 | 1465.5528 | 18550.7184 | 18657.1905 | 19033.3569 | 2.9003 | 85.154 | 5.7043 | 24177.9447 | 1508.9633 | 18958.2099 | 19067.1572
27 | 16996.6589 | 0.24018 | 52.4492 | 0.68463 | 105836.3298 | 1046.1969 | 16950.2054 | 17020.1523 | 19690.7762 | 0.48424 | 73.0123 | 1.1346 | 148068.8235 | 1878.9602 | 19654.8716 | 19755.305 | 20169.0637 | 2.4875 | 72.2478 | 4.9719 | 27214.9365 | 1766.7331 | 20104.8331 | 20199.9254
28 | 16713.6998 | 0.70223 | 52.601 | 1.4406 | 102606.5795 | 2572.4387 | 16668.0928 | 16734.3395 | 19336.7427 | 0.78431 | 69.7296 | 1.8859 | 123434.1558 | 2745.9448 | 19301.207 | 19399.8207 | 19804.4315 | 1.3019 | 72.7018 | 2.6429 | 24116.0535 | 783.8329 | 19738.7305 | 19836.0032
29 | 16398.9338 | 1.5282 | 60.7665 | 3.447 | 104667.0085 | 5086.9892 | 16340.4375 | 16425.8767 | 18944.8949 | 0.50704 | 78.3386 | 1.1962 | 131308.8382 | 1626.2153 | 18901.9937 | 19019.4062 | 19409.1023 | 3.7639 | 100.0557 | 7.0819 | 28914.4144 | 2122.951 | 19321.1991 | 19438.5013