## B
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 20956.5579 | 6.8419 | 814.339 | 16.5629 | 43656.7267 | 781.4477 | 20276.3703 | 21638.9266
2 | 21512.1887 | 6.5761 | 761.3265 | 15.387 | 42285.8734 | 779.9284 | 20864.0514 | 22163.6903
3 | 21494.2214 | 6.3158 | 642.4872 | 15.545 | 40876.237 | 858.0759 | 20951.1312 | 22030.32
5 | 20945.5461 | 4.7734 | 583.3491 | 11.5664 | 42404.8906 | 739.883 | 20450.9789 | 21438.6839
6 | 20476.0966 | 5.8746 | 783.2665 | 13.9937 | 43510.2123 | 695.6446 | 19815.9007 | 21133.9853
8 | 20800.8085 | 5.7089 | 624.7941 | 13.9924 | 40957.6944 | 798.8068 | 20274.3949 | 21326.9378
9 | 21812.8138 | 6.4168 | 768.3609 | 15.2545 | 41202.6033 | 735.6829 | 21151.813 | 22465.4785
10 | 22170.2813 | 7.0179 | 833.2612 | 16.868 | 42013.3164 | 755.5252 | 21469.9511 | 22871.8847
11 | 20877.9606 | 5.6692 | 665.0631 | 13.6933 | 42392.0785 | 770.521 | 20316.3752 | 21436.4068
12 | 20499.0826 | 5.2943 | 614.9978 | 12.8423 | 40755.904 | 749.3744 | 19979.3393 | 21019.6275
13 | 22001.5517 | 5.3452 | 641.1529 | 12.8969 | 40488.6432 | 721.4671 | 21456.1773 | 22547.0428
14 | 20574.2394 | 6.5855 | 751.0111 | 15.7784 | 42556.2758 | 797.7322 | 19934.7447 | 21214.7096
15 | 20556.3629 | 4.8821 | 642.2337 | 11.5685 | 42589.2813 | 692.161 | 20009.9363 | 21106.4256
17 | 20991.7399 | 5.0991 | 600.1718 | 12.1497 | 40085.6659 | 728.9263 | 20478.4738 | 21504.6981
18 | 20341.1966 | 6.056 | 749.6401 | 14.5515 | 42756.5073 | 733.8028 | 19715.0593 | 20965.6955
19 | 20722.7245 | 5.597 | 705.1567 | 13.3093 | 42522.4671 | 721.1773 | 20124.8989 | 21322.3564
20 | 20823.9021 | 4.7544 | 606.6957 | 11.5029 | 41577.2682 | 694.8969 | 20310.5212 | 21338.6024
21 | 21825.3702 | 5.9269 | 648.9564 | 14.4545 | 40424.596 | 789.3712 | 21273.0777 | 22377.7155
23 | 20510.2526 | 5.5061 | 662.2374 | 13.0738 | 44288.1107 | 786.848 | 19946.3069 | 21072.0969
25 | 20817.864 | 5.2821 | 720.2968 | 12.7786 | 45952.3141 | 718.7043 | 20211.6094 | 21422.9539
26 | 21270.8598 | 5.7065 | 706.882 | 13.6916 | 42897.4983 | 738.5616 | 20674.9111 | 21863.6456
27 | 21183.2731 | 6.4458 | 828.2655 | 15.9846 | 45910.2431 | 759.5846 | 20496.6882 | 21855.4888
28 | 20132.4483 | 5.2148 | 555.2894 | 12.9769 | 43403.4803 | 870.2668 | 19667.3721 | 20591.9065
29 | 20464.0376 | 6.2147 | 558.4695 | 15.8778 | 39984.1701 | 949.1838 | 20002.6381 | 20922.5215

## C
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
11 | 20209.9074 | 5.8837 | 691.7244 | 14.2707 | 42116.0115 | 765.4135 | 19624.7592 | 20790.8734
14 | 20818.7606 | 7.1119 | 801.6663 | 18.1096 | 41461.8487 | 779.6196 | 20186.5576 | 21473.3722
16 | 21017.1537 | 5.923 | 548.1691 | 14.6241 | 39034.1108 | 901.9243 | 20550.6268 | 21483.6805
18 | 22255.5171 | 6.2333 | 707.6268 | 15.3539 | 39652.527 | 745.6368 | 21665.4167 | 22851.8651
20 | 20753.2452 | 6.6783 | 838.5114 | 16.335 | 42024.4103 | 712.6483 | 20058.2482 | 21443.8807
21 | 20366.4029 | 5.0772 | 638.7671 | 12.1939 | 42990.0881 | 729.3991 | 19826.962 | 20905.0366
22 | 20996.9934 | 5.9777 | 767.2337 | 14.6316 | 43625.0686 | 724.4047 | 20352.3447 | 21634.5866
23 | 21038.2283 | 5.2881 | 645.2869 | 12.9443 | 42895.2442 | 751.0333 | 20496.8347 | 21581.8091
24 | 21926.1331 | 6.1006 | 684.2717 | 14.425 | 42210.3025 | 804.708 | 21343.6875 | 22510.6365
25 | 21319.0455 | 6.5237 | 836.301 | 15.5184 | 45357.567 | 754.6331 | 20614.6563 | 22027.3013
26 | 20956.5247 | 5.8051 | 683.5773 | 13.9859 | 43134.7536 | 782.3458 | 20378.9308 | 21531.8915
27 | 20153.4928 | 6.1954 | 780.0161 | 14.6668 | 46460.8773 | 788.7228 | 19486.4673 | 20811.8212
28 | 20679.7571 | 5.046 | 614.0507 | 12.1735 | 42813.7035 | 752.8898 | 20159.7642 | 21207.7206
29 | 20920.8351 | 5.5095 | 628.7384 | 13.2775 | 41909.8708 | 785.2239 | 20385.7351 | 21452.4335
30 | 21381.4257 | 6.8594 | 772.2665 | 16.4668 | 42626.8573 | 808.2568 | 20724.1777 | 22038.6738
31 | 20946.9123 | 5.2399 | 618.9617 | 12.755 | 43083.5483 | 779.5864 | 20427.5344 | 21471.5385

## D
source | Cs 662 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 21443.2325 | 5.7562 | 634.3404 | 14.0656 | 42511.9602 | 823.686 | 20907.5778 | 21978.2621
1 | 20263.2614 | 5.4136 | 742.3503 | 12.3811 | 43884.7269 | 685.8091 | 19621.5334 | 20910.2099
7 | 20524.6343 | 6.877 | 809.5418 | 15.6545 | 44406.8611 | 804.0654 | 19835.0863 | 21219.949
9 | 21019.1829 | 5.3118 | 656.2366 | 13.078 | 42730.9626 | 736.8352 | 20472.4595 | 21565.8493
10 | 20406.0552 | 6.3537 | 662.7211 | 15.7085 | 39134.2431 | 799.4781 | 19858.7806 | 20954.7837
11 | 21420.6134 | 5.6456 | 658.4043 | 13.721 | 40094.6483 | 734.0019 | 20863.9253 | 21974.8351
13 | 19989.9577 | 4.2678 | 563.8742 | 10.0081 | 40138.3168 | 649.8239 | 19502.4923 | 20476.626
14 | 20888.3851 | 6.3827 | 717.7506 | 15.7673 | 39831.5866 | 754.5332 | 20293.9608 | 21487.992
15 | 21474.5222 | 6.9672 | 808.3419 | 17.3651 | 40403.0416 | 738.0232 | 20821.8379 | 22139.8627
16 | 21588.1385 | 8.0876 | 841.3639 | 20.5784 | 40600.4067 | 828.8029 | 20919.5494 | 22264.7024
17 | 21449.4159 | 6.4273 | 714.06 | 15.9445 | 39645.4358 | 761.3623 | 20852.5247 | 22041.1847
18 | 22254.0395 | 6.1047 | 726.1072 | 14.5816 | 39432.199 | 709.2009 | 21633.1712 | 22873.6002
20 | 20447.0167 | 5.9394 | 662.0403 | 14.9338 | 40892.4986 | 781.6035 | 19901.1781 | 20998.1377
21 | 20850.6914 | 7.2603 | 824.0943 | 17.2244 | 39203.6855 | 737.8351 | 20153.9198 | 21550.7048
22 | 19966.2643 | 5.969 | 578.3098 | 14.9966 | 40796.1507 | 897.4835 | 19485.1793 | 20442.8925
23 | 20088.6687 | 6.8054 | 669.5707 | 17.3621 | 42085.0532 | 909.267 | 19546.8205 | 20628.7318
25 | 20303.8812 | 6.0529 | 673.0446 | 14.8046 | 42647.0562 | 820.1184 | 19737.8659 | 20870.7576
26 | 20002.1839 | 5.8399 | 674.7678 | 13.9087 | 39923.332 | 738.4189 | 19423.8784 | 20575.2766
27 | 21796.0621 | 5.3649 | 549.0601 | 12.9069 | 37215.1885 | 776.96 | 21323.2981 | 22266.4993
28 | 20490.9832 | 5.0651 | 525.7468 | 12.0925 | 37018.0156 | 764.6201 | 20037.2709 | 20941.5866
29 | 20933.2472 | 7.5269 | 775.1453 | 17.6056 | 39364.6715 | 817.8262 | 20266.9149 | 21602.6551
30 | 20783.1266 | 5.4388 | 688.9278 | 12.9656 | 43302.3576 | 728.9322 | 20198.2438 | 21366.2945