## B
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
1 | 17125.2351 | 2.1271 | 57.2778 | 4.3272 | 60186.2439 | 4360.9426 | 17074.4622 | 17149.767 | 19783.221 | 0.30897 | 77.2628 | 0.68837 | 173154.5131 | 1286.9438 | 19747.1821 | 19851.6602 | 20260.5099 | 2.6834 | 84.1518 | 4.9661 | 33241.506 | 2004.6837 | 20187.5201 | 20289.3026
2 | 16990.397 | 0.56012 | 66.3654 | 1.2161 | 61149.2846 | 1017.4977 | 16932.1373 | 17018.5464 | 19926.224 | 0.5831 | 81.3808 | 1.4408 | 166460.6094 | 2342.4855 | 19884.6246 | 19999.8135 | 20440.2786 | 2.3383 | 88.9866 | 5.1985 | 30857.645 | 1570.8277 | 20361.1143 | 20478.4201
3 | 17011.2395 | 1.4557 | 62.041 | 2.9766 | 58681.2376 | 2600.3606 | 16956.1759 | 17037.0468 | 19818.3536 | 0.50386 | 77.836 | 1.1447 | 169939.5214 | 2122.5745 | 19780.3927 | 19889.0286 | 20310.5256 | 1.1427 | 78.3347 | 2.3844 | 30440.9526 | 809.836 | 20238.8239 | 20345.5886
5 | 17403.8467 | 0.45883 | 63.3036 | 1.0279 | 55805.0188 | 755.6248 | 17345.9813 | 17435.9045 | 19783.1252 | 0.69084 | 78.9949 | 1.5522 | 172303.8895 | 2819.9256 | 19745.6132 | 19853.5647 | 20211.0653 | 1.2656 | 80.7275 | 2.9685 | 30646.7253 | 910.9523 | 20136.638 | 20250.7025
6 | 16550.8615 | 1.8747 | 64.3662 | 4.0289 | 45347.765 | 2574.6338 | 16493.5944 | 16577.3745 | 19279.6027 | 1.0043 | 76.947 | 1.9992 | 137502.9704 | 3199.2468 | 19240.327 | 19351.5622 | 19759.4435 | 1.8508 | 74.6705 | 4.4381 | 24764.7626 | 1200.7391 | 19690.609 | 19793.3005
7 | 16248.6834 | 2.435 | 78.8558 | 5.5637 | 52441.408 | 3066.9315 | 16176.0711 | 16281.3011 | 18935.1558 | 0.44428 | 78.8952 | 1.0573 | 140417.4959 | 1516.8196 | 18897.0424 | 19006.4038 | 19409.9679 | 2.5183 | 78.6222 | 5.45 | 25237.0213 | 1502.2018 | 19336.7143 | 19448.0838
8 | 16728.5466 | 1.7062 | 66.8855 | 3.4483 | 42646.1942 | 2006.5767 | 16669.1453 | 16754.2402 | 19514.2694 | 0.5049 | 78.8649 | 1.1693 | 137379.3177 | 1667.7585 | 19476.578 | 19584.869 | 19998.5014 | 1.4659 | 69.7302 | 3.5164 | 23895.1455 | 964.1788 | 19931.1897 | 20036.2787
9 | 17010.6337 | 1.2454 | 74.0774 | 2.7792 | 42766.255 | 1350.9402 | 16943.8822 | 17045.4123 | 20246.3067 | 1.0732 | 89.7074 | 2.4517 | 135637.9704 | 3074.1735 | 20201.9083 | 20327.1904 | 20800.294 | 0.9285 | 83.9729 | 2.1959 | 23189.0117 | 489.1828 | 20721.7084 | 20842.6916
10 | 17328.416 | 0.93819 | 61.1532 | 2.1325 | 65984.2103 | 1966.2428 | 17274.3728 | 17356.2597 | 20394.2942 | 0.84859 | 82.5431 | 1.9953 | 176213.9695 | 3484.3883 | 20353.8877 | 20468.353 | 20924.6379 | 0.83646 | 81.162 | 2.0697 | 31298.5233 | 635.6998 | 20851.383 | 20961.99
11 | 16968.3027 | 0.79443 | 60.9653 | 1.7872 | 40814.0301 | 1024.0498 | 16912.125 | 16997.1996 | 19557.3164 | 0.43737 | 79.2636 | 0.97244 | 139442.9321 | 1482.7279 | 19520.0339 | 19628.1547 | 20020.4611 | 0.84756 | 79.0043 | 1.7478 | 25413.7244 | 494.9064 | 19948.8524 | 20055.4451
12 | 16789.4369 | 0.89825 | 60.3591 | 1.948 | 76056.712 | 2147.7478 | 16735.0494 | 16814.9225 | 19253.4506 | 0.40876 | 73.9226 | 1.0457 | 179637.3372 | 1990.9666 | 19217.132 | 19319.5472 | 19692.0777 | 1.4693 | 74.668 | 3.3043 | 32102.744 | 1201.5338 | 19624.4502 | 19725.7729
13 | 16897.0533 | 0.47763 | 70.9683 | 1.0249 | 79597.0176 | 1024.0004 | 16835.7537 | 16926.3612 | 20002.2103 | 0.47788 | 89.978 | 1.0945 | 180313.4854 | 1800.0279 | 19958.814 | 20082.3056 | 20544.7969 | 1.3329 | 90.9551 | 3.0241 | 32752.6824 | 912.9392 | 20464.0078 | 20586.0422
14 | 16949.92 | 0.67907 | 60.0386 | 1.4382 | 80419.1023 | 1709.3535 | 16897.9704 | 16974.4108 | 19591.5763 | 0.46841 | 77.2603 | 0.99483 | 181543.8775 | 2004.502 | 19554.6599 | 19660.0135 | 20060.2855 | 1.3593 | 75.5408 | 3.2429 | 31516.0453 | 1111.2851 | 19990.8561 | 20094.0664
15 | 16738.8548 | 0.92853 | 61.2241 | 2.0682 | 81092.1862 | 2365.9227 | 16683.2692 | 16765.0928 | 19353.2542 | 0.38185 | 76.107 | 0.84905 | 178374.2453 | 1658.4531 | 19314.4058 | 19422.5472 | 19818.5097 | 1.403 | 85.7796 | 3.2586 | 33790.0738 | 1076.0215 | 19743.5127 | 19853.4521
17 | 17065.0602 | 0.76732 | 62.9032 | 2.0658 | 46742.0242 | 1207.9904 | 17011.4377 | 17090.9372 | 19720.7926 | 0.55637 | 77.3137 | 1.3527 | 139191.3496 | 1982.0518 | 19683.6843 | 19789.955 | 20190.5778 | 0.97353 | 80.3835 | 2.03 | 25328.1398 | 562.1864 | 20118.2393 | 20225.9932
18 | 16675.6711 | 0.99642 | 50.236 | 2.3194 | 45415.7667 | 1878.7013 | 16630.6004 | 16699.9854 | 19354.5696 | 0.83482 | 75.7458 | 1.8684 | 140107.0813 | 2860.6749 | 19317.7353 | 19422.3328 | 19831.7901 | 0.41386 | 78.25 | 0.94569 | 25074.3883 | 257.2913 | 19760.5878 | 19867.3051
19 | 16624.1441 | 0.72715 | 67.4557 | 1.6665 | 41242.9151 | 853.1012 | 16563.2738 | 16658.7268 | 19297.0329 | 0.28814 | 82.432 | 0.63767 | 140208.3838 | 906.073 | 19255.7859 | 19371.7269 | 19765.1723 | 1.1641 | 75.6353 | 2.728 | 22401.1045 | 655.9583 | 19693.0374 | 19806.0534
20 | 16684.8886 | 1.6997 | 54.9053 | 3.3796 | 47945.0777 | 2815.7904 | 16635.854 | 16707.8303 | 19414.6446 | 0.68488 | 73.816 | 1.5278 | 140147.359 | 2409.8003 | 19378.1586 | 19481.1577 | 19892.4207 | 1.6585 | 68.9789 | 3.5396 | 23500.6602 | 1028.8149 | 19829.8398 | 19924.7167
21 | 16781.5354 | 0.66809 | 64.4785 | 1.6558 | 45006.8426 | 918.521 | 16722.882 | 16811.2515 | 19704.2186 | 0.72415 | 83.7462 | 1.7666 | 139192.3101 | 2369.7376 | 19662.2115 | 19779.8028 | 20214.9327 | 1.3606 | 87.2538 | 2.9893 | 26205.5865 | 760.0516 | 20138.7061 | 20251.6348
22 | 16928.3883 | 1.9327 | 73.5436 | 4.0637 | 105280.8751 | 5342.8177 | 16861.9669 | 16958.859 | 19834.2729 | 0.57842 | 83.9427 | 1.2209 | 189992.0227 | 2382.8007 | 19790.6412 | 19910.5406 | 20350.6399 | 2.0506 | 97.4554 | 4.2354 | 40443.6745 | 1615.9585 | 20264.8242 | 20388.2618
23 | 16479.6523 | 0.41079 | 70.0764 | 0.92641 | 95977.3755 | 1052.8328 | 16416.6576 | 16511.4893 | 19294.501 | 0.55431 | 86.3923 | 1.1769 | 187979.4213 | 2206.6138 | 19251.9446 | 19372.0037 | 19786.1704 | 1.9132 | 89.8069 | 4.1683 | 34525.1336 | 1375.3755 | 19705.2265 | 19827.2049
25 | 17044.0404 | 0.65965 | 59.1341 | 1.4365 | 90651.3827 | 1852.8184 | 16989.6764 | 17074.4248 | 19878.8241 | 0.63929 | 86.2988 | 1.5308 | 189843.4843 | 2709.4633 | 19838.6961 | 19955.9622 | 20374.6952 | 1.3611 | 85.9127 | 2.994 | 33431.7148 | 981.6274 | 20299.2119 | 20412.4544
26 | 16773.7685 | 0.59277 | 61.411 | 1.3198 | 84906.4935 | 1521.6565 | 16718.0464 | 16802.5935 | 19562.3493 | 0.56161 | 78.8664 | 1.2473 | 183376.2433 | 2433.0405 | 19521.7138 | 19633.2556 | 20052.1841 | 0.77551 | 82.2786 | 1.7546 | 32859.4352 | 578.5158 | 19977.491 | 20091.1487
27 | 17023.2192 | 0.8091 | 70.8692 | 1.9879 | 92144.575 | 2118.3525 | 16960.6708 | 17053.3212 | 20063.956 | 0.70087 | 86.114 | 1.4706 | 183274.1386 | 2715.7389 | 20020.5885 | 20141.3527 | 20589.018 | 1.5168 | 91.5736 | 3.1231 | 34952.5759 | 1069.4759 | 20509.3642 | 20625.2824
28 | 16572.4723 | 0.638 | 64.4624 | 1.5152 | 88807.196 | 1689.2639 | 16512.7481 | 16603.9091 | 19007.6424 | 1.1462 | 83.5347 | 2.5621 | 190180.6905 | 4828.6539 | 18967.2509 | 19082.5539 | 19447.491 | 1.3966 | 89.2879 | 2.9627 | 35859.4625 | 1037.5959 | 19368.5889 | 19486.0912
29 | 16565.1734 | 0.85673 | 59.3814 | 2.2017 | 82061.7087 | 2396.1547 | 16511.7561 | 16591.3332 | 19103.1861 | 0.53351 | 76.0687 | 1.1799 | 185091.4986 | 2405.749 | 19065.4097 | 19171.436 | 19552.8574 | 1.871 | 71.8726 | 3.9927 | 32745.4193 | 1569.7128 | 19486.4591 | 19587.1753
31 | 16590.56 | 0.9867 | 68.9455 | 2.2304 | 91340.1062 | 2448.5927 | 16527.9587 | 16620.6074 | 19287.7808 | 0.65042 | 79.6321 | 1.4464 | 185517.1439 | 2801.5294 | 19247.711 | 19360.0726 | 19764.3665 | 1.3842 | 83.6931 | 3.1152 | 35114.4816 | 1086.6326 | 19687.7508 | 19802.9933

## C
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 16728.6399 | 1.1214 | 70.8368 | 2.2903 | 141450.8042 | 4227.1442 | 16663.6997 | 16757.8679 | 19138.407 | 0.59482 | 77.4009 | 1.3262 | 155098.1687 | 2214.3263 | 19097.4383 | 19210.1538 | 19570.3759 | 1.9727 | 94.7611 | 3.999 | 33721.6324 | 1304.7076 | 19484.3299 | 19609.2893
1 | 16732.3125 | 0.85033 | 69.8217 | 1.8203 | 106820.413 | 2385.5731 | 16668.7686 | 16763.5489 | 19328.1629 | 0.7921 | 83.1485 | 1.8033 | 160551.0582 | 2859.273 | 19286.0367 | 19403.3331 | 19791.3061 | 2.6875 | 101.4434 | 5.7923 | 35388.0851 | 1727.6519 | 19698.9609 | 19839.762
4 | 17050.2928 | 0.81573 | 74.4058 | 1.9008 | 133714.2424 | 2819.0941 | 16980.7972 | 17086.1371 | 19775.7395 | 0.54809 | 88.2501 | 1.2166 | 179836.3717 | 2089.4734 | 19733.804 | 19854.8248 | 20256.7691 | 2.377 | 99.7292 | 4.9268 | 37193.4529 | 1645.1702 | 20167.683 | 20299.5059
11 | 15931.5059 | 0.70572 | 68.0068 | 1.8167 | 116334.7401 | 2453.2984 | 15872.3835 | 15960.977 | 18787.5316 | 0.33359 | 83.1218 | 0.7503 | 173774.0548 | 1299.577 | 18746.8606 | 18862.2896 | 19285.5756 | 0.93059 | 80.9744 | 2.191 | 30950.2727 | 682.1108 | 19211.4361 | 19325.3709
12 | 16905.379 | 0.58225 | 64.9772 | 1.2454 | 114814.8357 | 1901.5019 | 16845.9893 | 16935.5803 | 19473.0202 | 0.61437 | 80.1297 | 1.3883 | 138980.8638 | 2004.7816 | 19432.7277 | 19545.638 | 19928.2296 | 2.7679 | 88.8116 | 5.9688 | 29148.2969 | 1699.194 | 19846.7773 | 19968.2216
14 | 16801.4864 | 0.43249 | 64.3048 | 1.0651 | 93402.0322 | 1230.6835 | 16744.9517 | 16830.2107 | 19713.2158 | 0.39193 | 81.5523 | 0.90086 | 162262.8936 | 1483.2478 | 19672.2766 | 19785.3725 | 20215.1499 | 1.2574 | 80.7605 | 3.0331 | 28434.9089 | 862.054 | 20140.6033 | 20251.809
16 | 16831.4041 | 0.8893 | 66.2459 | 2.1819 | 106130.6789 | 2797.6536 | 16771.6712 | 16866.3983 | 19177.27 | 0.4724 | 79.0285 | 1.0555 | 174600.0932 | 2015.9438 | 19140.7041 | 19248.1854 | 19592.9736 | 1.1767 | 76.2494 | 2.9054 | 30760.3782 | 926.7216 | 19521.4279 | 19630.5788
18 | 16742.1303 | 1.1415 | 100.1788 | 2.592 | 114112.9516 | 2434.4519 | 16649.4923 | 16790.7227 | 19820.2648 | 0.76119 | 104.2713 | 1.7542 | 143516.6884 | 1979.0565 | 19768.6878 | 19914.2949 | 20361.5203 | 3.6385 | 120.0676 | 7.4814 | 29260.3912 | 1653.5355 | 20258.9881 | 20407.0533
19 | 16361.4626 | 0.29078 | 67.5918 | 0.61454 | 129777.1218 | 1101.8946 | 16301.8212 | 16389.6604 | 19355.9765 | 0.35451 | 81.838 | 0.76725 | 150897.1712 | 1195.8761 | 19313.4527 | 19430.8524 | 19875.3309 | 1.4107 | 89.9255 | 3.1525 | 29843.8187 | 882.8213 | 19796.2088 | 19911.6282
20 | 16556.4026 | 0.76158 | 70.7525 | 1.6681 | 96476.752 | 1996.8144 | 16493.8687 | 16586.3232 | 19618.8581 | 0.30308 | 87.0442 | 0.72491 | 134822.342 | 905.065 | 19576.2051 | 19697.9636 | 20147.9667 | 1.3407 | 89.7134 | 3.0812 | 24842.7402 | 697.7958 | 20066.3148 | 20190.6917
21 | 16534.5047 | 0.54469 | 64.5115 | 1.2143 | 116350.3687 | 1844.4891 | 16477.8665 | 16562.4529 | 19170.7609 | 0.74005 | 76.9041 | 1.8222 | 143398.6437 | 2746.5602 | 19132.3424 | 19239.8429 | 19638.0279 | 1.0351 | 81.1732 | 2.2745 | 25341.9902 | 604.3825 | 19564.7089 | 19673.3322
22 | 16819.2183 | 1.0784 | 80.5107 | 2.3167 | 85963.77 | 2130.3045 | 16747.4135 | 16857.2524 | 19624.0485 | 1.0747 | 92.1447 | 2.3946 | 162970.0924 | 3611.8935 | 19580.0343 | 19706.3075 | 20117.8166 | 2.2287 | 99.1962 | 4.4219 | 30942.0504 | 1268.1425 | 20029.9495 | 20159.8175
23 | 16990.5855 | 0.90765 | 84.1093 | 2.2034 | 103798.6092 | 2174.4378 | 16912.6363 | 17035.4209 | 19671.8995 | 0.26783 | 96.2522 | 0.64179 | 181769.4834 | 978.7175 | 19625.5251 | 19757.8258 | 20147.4447 | 2.4711 | 109.1109 | 5.1959 | 33654.4392 | 1385.2033 | 20049.4066 | 20195.3076
24 | 17426.0239 | 0.84831 | 75.3641 | 1.6651 | 107836.4097 | 2216.2559 | 17359.8228 | 17459.3029 | 20376.0531 | 0.5207 | 89.9789 | 1.1871 | 181648.8431 | 1998.6362 | 20332.1538 | 20457.1049 | 20884.6952 | 1.3147 | 92.97 | 2.9371 | 32538.658 | 872.004 | 20801.8522 | 20928.4622
25 | 17294.3624 | 0.50204 | 58.8234 | 1.311 | 101247.1657 | 1761.1056 | 17240.7727 | 17321.7467 | 20057.7858 | 0.53881 | 79.914 | 1.1827 | 166550.5711 | 2067.5579 | 20019.6027 | 20130.17 | 20539.7662 | 1.5223 | 84.5254 | 3.3455 | 31003.6622 | 1056.8506 | 20465.4293 | 20572.2307
26 | 16654.2441 | 0.41017 | 61.5986 | 0.89998 | 92546.4094 | 1138.7477 | 16599.9115 | 16681.614 | 19323.1129 | 0.72604 | 78.7799 | 1.6091 | 172822.1982 | 2960.9815 | 19285.1206 | 19393.1499 | 19793.2841 | 1.3024 | 79.3907 | 3.2715 | 30132.7153 | 972.961 | 19720.4088 | 19831.5942
27 | 16586.2929 | 0.33155 | 47.1756 | 0.71219 | 101671.2855 | 1403.8101 | 16543.7293 | 16608.7187 | 19060.1315 | 0.6803 | 69.52 | 1.5224 | 165997.7799 | 3015.0451 | 19026.0289 | 19121.5304 | 19501.236 | 0.79335 | 69.2046 | 1.724 | 29908.9041 | 630.1126 | 19439.0856 | 19532.245
28 | 16802.9694 | 1.0588 | 55.0751 | 2.3025 | 96791.5621 | 3621.9507 | 16754.8302 | 16826.2539 | 19269.3384 | 0.28141 | 75.1038 | 0.64588 | 174644.4337 | 1252.7667 | 19233.9549 | 19336.914 | 19707.1273 | 1.5729 | 67.6157 | 3.927 | 28067.5182 | 1281.99 | 19641.5374 | 19742.8502
29 | 16911.5302 | 0.64051 | 83.2322 | 1.4911 | 106816.1841 | 1556.3034 | 16836.1135 | 16955.2822 | 19586.0348 | 0.53649 | 104.2193 | 1.306 | 187941.3688 | 1889.4943 | 19538.1993 | 19678.3698 | 20063.8097 | 1.6862 | 109.8747 | 3.8337 | 34175.052 | 990.1542 | 19965.7893 | 20114.4363
30 | 17128.7931 | 1.1156 | 78.6369 | 2.3711 | 84755.4429 | 2195.8277 | 17058.2779 | 17166.286 | 20257.2644 | 0.89703 | 101.0385 | 2.1877 | 168370.6362 | 2908.6635 | 20208.7475 | 20347.6429 | 20810.5272 | 1.202 | 102.9689 | 2.5669 | 30414.7623 | 654.1241 | 20717.2477 | 20857.8989
31 | 16997.7132 | 0.53268 | 53.7785 | 1.1619 | 99149.7592 | 1807.2224 | 16949.0437 | 17022.1612 | 19551.1743 | 0.21542 | 73.1182 | 0.51613 | 176035.4744 | 1005.2713 | 19514.8294 | 19616.2604 | 20001.6828 | 1.8648 | 74.4532 | 4.2897 | 30215.6709 | 1454.3383 | 19933.3436 | 20036.5945

## D
source | Fe 5.9 keV | [7 empty] | Cd 22.1 keV | [7 empty] | Cd 24.9 keV
parameter | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high | center | center_err | fwhm | fwhm_err | amp | amp_err | lim_low | lim_high
channel
0 | 17430.2227 | 1.0617 | 74.7034 | 2.4681 | 84380.7761 | 2300.1916 | 17364.3591 | 17464.4007 | 20261.254 | 0.60239 | 86.8481 | 1.5468 | 173558.3781 | 2405.567 | 20218.1543 | 20339.6613 | 20751.7067 | 1.4706 | 87.3468 | 3.5472 | 30915.9632 | 1008.5675 | 20671.8063 | 20792.074
1 | 16448.5569 | 1.9413 | 57.5464 | 3.3429 | 74120.4151 | 4717.9253 | 16398.4825 | 16469.634 | 19175.7529 | 0.49622 | 75.3135 | 1.1586 | 160504.0649 | 2004.0289 | 19138.7791 | 19243.7008 | 19661.559 | 1.5373 | 77.7354 | 3.5209 | 29499.9186 | 1129.6517 | 19592.1914 | 19696.1208
5 | 16218.5161 | 0.43264 | 58.1615 | 0.94839 | 86931.4708 | 1215.715 | 16163.9358 | 16246.4241 | 18792.0248 | 0.63818 | 73.7988 | 1.5748 | 169896.1394 | 2889.0905 | 18754.1106 | 18858.7062 | 19252.6686 | 1.5018 | 82.2421 | 3.0027 | 35191.8385 | 1173.4535 | 19177.7121 | 19289.7665
6 | 16715.7249 | 1.0091 | 59.1045 | 2.5198 | 98772.1198 | 3372.9249 | 16660.4586 | 16741.514 | 19576.9426 | 0.5536 | 79.0539 | 1.3594 | 167034.6269 | 2284.1622 | 19538.7343 | 19648.437 | 20079.0125 | 2.3561 | 81.5261 | 5.3369 | 31288.868 | 1716.2969 | 20005.2638 | 20115.2362
7 | 16790.7246 | 1.0804 | 58.2211 | 2.1657 | 72266.8376 | 2455.1349 | 16738.5561 | 16817.6777 | 19589.3064 | 0.73509 | 76.3505 | 1.694 | 159389.1909 | 2953.5759 | 19551.8439 | 19659.1297 | 20081.8106 | 1.8585 | 74.6677 | 4.2663 | 27552.6433 | 1319.2145 | 20015.0262 | 20115.7074
8 | 16995.9752 | 0.81887 | 77.6418 | 1.9009 | 100892.0956 | 2020.6312 | 16924.0704 | 17030.7103 | 20236.9689 | 0.7208 | 92.1253 | 1.5279 | 180216.7371 | 2572.9851 | 20190.5399 | 20320.3845 | 20794.1785 | 1.4109 | 100.6867 | 3.0435 | 36253.6359 | 952.935 | 20703.0448 | 20836.2878
9 | 16914.0988 | 0.39356 | 63.1823 | 0.86627 | 85861.0018 | 991.7221 | 16857.8974 | 16942.4338 | 19746.9169 | 0.56379 | 82.2328 | 1.2342 | 172528.4797 | 2176.9867 | 19705.7783 | 19821.2615 | 20246.4239 | 1.6606 | 81.3305 | 3.8913 | 30104.8023 | 1182.5059 | 20173.7591 | 20282.1137
10 | 16880.8326 | 1.0184 | 57.9027 | 2.5536 | 40413.3689 | 1499.9124 | 16830.7951 | 16903.9652 | 19356.9863 | 0.61562 | 69.4756 | 1.2473 | 121967.5505 | 1937.7815 | 19320.1557 | 19420.5316 | 19799.4716 | 1.6255 | 69.4689 | 3.8875 | 21398.522 | 962.2214 | 19734.4636 | 19832.7724
11 | 17000.5249 | 0.8363 | 67.2557 | 2.2026 | 45611.6029 | 1162.672 | 16940.8001 | 17030.6098 | 19720.3655 | 0.71216 | 81.1174 | 1.5164 | 133094.5387 | 2157.55 | 19680.0836 | 19793.9856 | 20196.076 | 1.3648 | 87.2135 | 2.9329 | 24859.8324 | 717.2693 | 20115.4221 | 20238.3609
13 | 16553.7737 | 1.0327 | 71.3148 | 2.3633 | 40949.1435 | 1109.2982 | 16489.0884 | 16591.1454 | 19038.7996 | 0.59069 | 87.2568 | 1.418 | 134655.2429 | 1764.5147 | 18997.8369 | 19116.9284 | 19475.9681 | 1.796 | 91.1435 | 3.9691 | 25026.4058 | 931.4764 | 19395.3128 | 19519.2833
14 | 16635.8936 | 0.79008 | 76.4626 | 1.7983 | 47551.247 | 921.0302 | 16567.9538 | 16672.3762 | 19372.9992 | 0.42163 | 87.3765 | 0.96541 | 136868.8433 | 1243.0191 | 19329.668 | 19451.394 | 19853.1894 | 1.3821 | 95.1777 | 3.2149 | 25851.7221 | 708.5377 | 19764.7398 | 19900.1052
15 | 17306.9478 | 0.57052 | 53.0976 | 1.6448 | 44130.0318 | 1035.1094 | 17260.157 | 17331.0475 | 20126.7585 | 0.81208 | 72.8382 | 1.921 | 114626.9985 | 2435.4419 | 20089.3329 | 20193.4209 | 20618.5418 | 1.4924 | 70.4256 | 3.4878 | 20311.6108 | 819.2835 | 20554.1106 | 20651.7431
16 | 17612.0869 | 0.79938 | 63.8691 | 1.9376 | 71476.008 | 1738.5572 | 17554.6538 | 17642.3133 | 20482.4251 | 0.51347 | 82.2913 | 1.1526 | 148356.6354 | 1748.761 | 20441.2403 | 20555.7808 | 20985.0108 | 1.3093 | 80.9701 | 3.1919 | 25644.6208 | 811.7907 | 20911.3133 | 21022.7208
17 | 16933.3094 | 1.5345 | 55.6598 | 3.3602 | 75681.0607 | 4106.7406 | 16884.8965 | 16956.9135 | 19746.271 | 0.5704 | 75.009 | 1.3426 | 170905.2427 | 2471.9581 | 19709.3837 | 19813.7641 | 20237.2933 | 1.0693 | 76.7603 | 2.3493 | 30032.7642 | 771.3106 | 20168.4612 | 20272.7386
18 | 17622.7013 | 0.92838 | 75.8343 | 2.0235 | 67751.4656 | 1562.8995 | 17554.9571 | 17657.0768 | 20885.6795 | 0.66011 | 93.1362 | 1.6715 | 163373.2915 | 2299.996 | 20839.7308 | 20969.333 | 21436.9427 | 1.1104 | 94.3056 | 2.7174 | 30250.4095 | 693.4031 | 21351.3059 | 21481.8078
20 | 16276.5375 | 0.61745 | 71.2854 | 1.3596 | 75839.9711 | 1270.5104 | 16214.4048 | 16305.9393 | 18902.7972 | 0.80239 | 81.6059 | 1.8129 | 168398.9196 | 3129.8836 | 18862.0269 | 18975.9468 | 19374.1576 | 1.4252 | 84.5072 | 3.2133 | 29402.6409 | 927.8767 | 19296.8176 | 19416.2205
21 | 16256.0524 | 0.34207 | 57.8451 | 0.65914 | 62116.5983 | 707.0241 | 16205.2135 | 16279.393 | 19176.7992 | 0.49738 | 78.3267 | 1.2166 | 157695.8591 | 1947.7332 | 19139.5484 | 19246.9776 | 19687.8733 | 1.714 | 74.8294 | 4.4364 | 27577.4769 | 1278.2664 | 19621.0361 | 19721.8234
22 | 16429.1535 | 0.91287 | 55.3686 | 1.9175 | 40682.7287 | 1223.2466 | 16379.1006 | 16453.5492 | 18932.1648 | 0.96585 | 76.2408 | 2.4488 | 133534.3595 | 3399.0355 | 18895.2605 | 18999.07 | 19379.7949 | 1.2417 | 78.6158 | 3.0692 | 24262.8702 | 769.2144 | 19310.1609 | 19417.7961
23 | 16364.1705 | 0.79104 | 57.4224 | 2.034 | 42619.9942 | 1181.2169 | 16313.3822 | 16391.0417 | 18927.9273 | 0.70005 | 80.1188 | 1.5921 | 140222.75 | 2388.0506 | 18891.3463 | 18999.6891 | 19389.6453 | 1.881 | 83.2768 | 4.0808 | 26088.1361 | 1106.0784 | 19315.0291 | 19424.9909
24 | 17003.0314 | 1.4505 | 71.2997 | 3.0912 | 49423.0152 | 1852.4309 | 16936.5953 | 17036.0179 | 19737.7002 | 0.46608 | 80.7535 | 1.0358 | 120866.2946 | 1288.7679 | 19697.4576 | 19811.066 | 20220.2285 | 2.9806 | 89.1481 | 5.9796 | 23409.3533 | 1423.9577 | 20139.3531 | 20258.3385
25 | 16640.7635 | 1.0869 | 51.6431 | 2.4737 | 55771.1038 | 2250.3466 | 16593.1298 | 16666.0372 | 19276.5392 | 0.74553 | 76.4303 | 1.7589 | 165245.5751 | 3071.1016 | 19238.6748 | 19345.6207 | 19742.6932 | 1.2133 | 72.3749 | 2.6083 | 27661.0341 | 857.8122 | 19675.6934 | 19777.1798
26 | 16393.3755 | 0.70619 | 58.2034 | 1.5567 | 34935.7188 | 781.9195 | 16339.4004 | 16421.7035 | 18856.4144 | 0.5271 | 76.5962 | 1.2767 | 121475.7159 | 1613.8957 | 18818.3898 | 18926.0375 | 19301.3324 | 1.8165 | 81.0709 | 4.0412 | 22308.3947 | 923.9735 | 19225.5141 | 19341.5329
27 | 16998.7558 | 2.9782 | 88.9215 | 6.3403 | 63560.0667 | 3957.7338 | 16916.1358 | 17036.7976 | 19686.6373 | 0.83032 | 88.0892 | 1.9069 | 156582.2555 | 2793.615 | 19641.8935 | 19766.9302 | 20159.7011 | 2.5585 | 97.9907 | 6.1326 | 30424.0675 | 1541.1399 | 20071.3922 | 20204.8689
28 | 16229.3415 | 3.1233 | 66.6917 | 6.2156 | 39637.6468 | 3416.1731 | 16168.331 | 16259.4146 | 18716.9734 | 0.46268 | 80.8966 | 1.0187 | 127206.6069 | 1342.5148 | 18674.5444 | 18790.7193 | 19170.549 | 1.6448 | 89.1021 | 3.6446 | 25044.0558 | 896.4506 | 19092.5229 | 19209.4837
29 | 16980.327 | 1.0515 | 72.4561 | 2.3844 | 49724.7857 | 1359.4521 | 16915.5299 | 17014.4441 | 19725.1203 | 0.7783 | 84.7428 | 1.6659 | 144853.0265 | 2427.2796 | 19681.1074 | 19801.9919 | 20207.6674 | 1.6583 | 98.6146 | 3.6665 | 29576.3599 | 965.0034 | 20121.3212 | 20249.5285
30 | 17169.2372 | 0.70735 | 66.6281 | 1.3646 | 58244.4601 | 1122.5175 | 17108.9817 | 17195.5886 | 19819.2621 | 0.42406 | 79.9749 | 0.97393 | 154246.2663 | 1541.0855 | 19776.3013 | 19894.5026 | 20292.7961 | 2.0438 | 87.6414 | 4.9627 | 28346.8358 | 1289.334 | 20212.6241 | 20332.2017