## A
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 165.3397 | 0.41193 | 16079.6311 | 8.0368 | 55.9132
1 | 138.3202 | 1.2556 | 15918.259 | 28.025 | 136.7424
2 | 162.2591 | 0.40188 | 16337.0201 | 8.0929 | 27.1799
3 | 155.0363 | 1.0623 | 15217.7438 | 24.4042 | 150.7008
4 | 156.0035 | 1.4518 | 15805.3089 | 33.0858 | 199.9713
5 | 164.8145 | 0.34624 | 16038.5776 | 5.1555 | 28.9153
6 | 180.8471 | 0.6916 | 15290.4149 | 16.5063 | 37.4878
7 | 149.3951 | 0.62099 | 16248.4227 | 13.9005 | 41.4108
8 | 172.7795 | 0.58886 | 15770.2218 | 11.4373 | 44.9379
9 | 172.8469 | 0.70649 | 15634.4253 | 16.3194 | 85.8319
10 | 180.3014 | 0.21813 | 16382.8245 | 3.3177 | 17.7591
11 | 159.4919 | 1.061 | 16300.4848 | 25.3133 | 94.7451
12 | 173.2658 | 0.26535 | 15667.4192 | 5.6257 | 10.2367
13 | 162.5316 | 0.21488 | 15909.6498 | 4.9735 | 8.8791
14 | 179.5014 | 0.23778 | 16134.0446 | 5.4971 | 6.4217
15 | 161.8705 | 0.40519 | 15618.0584 | 6.9684 | 16.1476
16 | 157.1055 | 1.3749 | 15479.81 | 33.4058 | 61.4066
17 | 173.4564 | 0.46226 | 15808.0991 | 10.8668 | 35.1215
18 | 155.5173 | 0.48718 | 15399.4528 | 10.108 | 43.5345
19 | 160.3741 | 0.6022 | 16352.8892 | 13.8842 | 45.5552
20 | 176.8556 | 0.11884 | 16466.4654 | 2.6525 | 7.1134
22 | 180.8785 | 0.10554 | 15904.5793 | 1.9988 | 6.9127
23 | 174.2587 | 0.2134 | 15633.0511 | 4.7233 | 33.4301
25 | 172.1196 | 0.3799 | 16459.2967 | 7.8572 | 91.2916
26 | 170.1805 | 0.11077 | 16293.5468 | 2.3084 | 3.5867
27 | 162.4277 | 0.66182 | 15942.1109 | 15.8643 | 38.4973

## B
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
1 | 147.1316 | 0.379 | 15960.3497 | 9.1583 | 12.6168
2 | 173.2304 | 0.69971 | 15891.8068 | 16.791 | 29.3637
3 | 195.3978 | 0.076069 | 15684.8753 | 1.7075 | 1.5988
4 | 174.2446 | 0.60464 | 15310.6741 | 13.8198 | 57.239
5 | 166.5897 | 0.79743 | 15664.9559 | 17.6538 | 33.6108
6 | 153.8069 | 0.79506 | 15311.982 | 17.6744 | 59.2155
7 | 151.5931 | 0.42905 | 15413.7854 | 10.5204 | 28.8284
8 | 193.9386 | 0.15823 | 16565.9575 | 3.3736 | 3.567
9 | 147.7398 | 1.7649 | 15789.5615 | 38.7118 | 191.7152
10 | 174.7142 | 0.39074 | 15815.8625 | 8.4459 | 21.1918
12 | 175.1442 | 0.62723 | 16006.0499 | 11.5183 | 696.789
13 | 179.4973 | 0.19578 | 15326.0512 | 4.4075 | 4.8547
14 | 155.9331 | 1.1041 | 15864.485 | 25.8244 | 67.389
15 | 165.9465 | 0.74108 | 15468.1054 | 17.1059 | 141.6447
17 | 167.4854 | 0.4922 | 15889.2836 | 9.3921 | 77.5479
18 | 170.277 | 0.48607 | 16275.5497 | 10.921 | 32.6838
19 | 141.5174 | 2.0196 | 16151.2069 | 47.8074 | 271.054
20 | 164.2616 | 0.54784 | 15585.2934 | 11.5161 | 55.675
21 | 163.5758 | 0.41288 | 16576.6887 | 8.6482 | 21.8731
22 | 149.7872 | 1.5515 | 16025.1243 | 37.7163 | 213.2809
23 | 178.9046 | 0.39416 | 16384.9496 | 8.6313 | 25.3741
24 | 163.9312 | 0.39228 | 16099.2784 | 8.9304 | 7.8062
25 | 176.9333 | 0.31936 | 15880.6694 | 6.483 | 22.5407
26 | 152.256 | 1.03 | 15051.952 | 21.1373 | 46.2358
27 | 177.9703 | 1.4587 | 15270.2904 | 35.2022 | 90.7767
28 | 171.9 | 0.74011 | 15643.122 | 17.1538 | 89.0602
29 | 167.0307 | 1.8061 | 16368.2429 | 40.5511 | 118.4725
30 | 178.8889 | 0.24349 | 16332.8026 | 4.3526 | 10.4373
31 | 158.4098 | 0.58726 | 15708.0025 | 13.9209 | 50.4139

## C
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 167.6172 | 0.85858 | 15781.9608 | 20.5665 | 54.2384
1 | 179.8658 | 0.41627 | 16409.4578 | 10.122 | 22.593
4 | 181.8141 | 0.72943 | 15960.3121 | 17.6304 | 91.7557
5 | 185.8353 | 0.29819 | 15668.2028 | 6.8342 | 17.0711
6 | 161.8995 | 0.47282 | 15739.2011 | 7.3117 | 69.826
7 | 163.3037 | 1.2505 | 15797.6006 | 30.1182 | 176.5624
8 | 193.9059 | 0.22648 | 15831.5715 | 3.3249 | 20.799
9 | 156.4789 | 0.33134 | 16063.066 | 7.1879 | 33.8725
10 | 144.9649 | 1.1033 | 15235.1327 | 27.2055 | 73.1882
11 | 181.5093 | 0.20872 | 16062.9005 | 4.0871 | 11.094
12 | 170.8987 | 1.3703 | 15928.6012 | 33.6359 | 34.9419
13 | 192.5223 | 0.14737 | 15962.193 | 3.1275 | 3.1902
14 | 164.9316 | 1.3708 | 15189.0948 | 31.3874 | 133.9558
15 | 175.1989 | 0.82497 | 15780.8143 | 19.8713 | 17.4736
16 | 152.1701 | 1.6777 | 15438.1418 | 40.1321 | 174.306
17 | 165.14 | 0.73729 | 15632.4435 | 15.2041 | 81.9794
18 | 174.6239 | 0.18246 | 15187.0863 | 4.0484 | 12.9524
19 | 169.3624 | 1.6246 | 15069.5313 | 37.5009 | 422.2232
20 | 157.5978 | 2.1956 | 15575.305 | 52.4744 | 35.8166
21 | 161.317 | 0.51532 | 15363.9032 | 9.967 | 27.7498
22 | 185.432 | 0.38002 | 15854.1193 | 8.5055 | 13.8248
23 | 176.182 | 0.26406 | 16316.4771 | 6.0391 | 8.9444
24 | 176.5343 | 0.40776 | 15637.6726 | 7.3896 | 52.3138
25 | 172.7231 | 0.34364 | 16670.3862 | 8.0402 | 12.1923
26 | 152.3933 | 2.1319 | 16054.225 | 51.3372 | 51.7636
27 | 158.7864 | 0.65948 | 15973.807 | 15.301 | 85.226
28 | 165.3626 | 0.7297 | 15573.8158 | 17.5315 | 34.7307
29 | 156.2688 | 0.61785 | 15393.7039 | 14.2004 | 55.7226
30 | 159.5426 | 0.66166 | 16199.2574 | 13.9363 | 69.4795
31 | 185.2751 | 0.60803 | 15161.6448 | 13.0029 | 13.0348

## D
channel | gain | gain_err | offset | offset_err | chi2
0 | 148.051 | 1.3113 | 15953.0068 | 31.7822 | 85.4177
1 | 164.4956 | 0.71402 | 14931.3362 | 14.7356 | 118.7582
3 | 169.8953 | 0.65399 | 15236.9836 | 14.7861 | 38.5872
4 | 168.9299 | 0.29022 | 16044.7416 | 5.9863 | 38.7052
5 | 142.5597 | 1.0287 | 15867.0597 | 23.7199 | 52.2876
7 | 166.4344 | 0.25416 | 16171.4377 | 6.0209 | 8.096
8 | 179.1109 | 1.1733 | 15632.9449 | 26.8782 | 53.0102
10 | 172.377 | 0.23929 | 16112.0016 | 5.4353 | 8.3075
11 | 165.0381 | 0.17841 | 16569.9152 | 3.9875 | 4.5874
13 | 171.5481 | 0.2995 | 16182.1503 | 6.8432 | 4.5768
14 | 155.0501 | 0.4276 | 15229.8585 | 10.3091 | 21.944
15 | 178.9042 | 1.4414 | 15791.2945 | 35.3747 | 50.985
16 | 156.8141 | 0.96672 | 15176.1717 | 21.0205 | 90.3355
17 | 159.6355 | 0.64475 | 16007.924 | 15.2786 | 25.8198
18 | 163.7104 | 1.053 | 15749.1565 | 25.5821 | 56.6279
20 | 141.2814 | 2.7605 | 15677.9549 | 62.1913 | 370.4272
21 | 154.9175 | 1.6182 | 15323.1804 | 37.7953 | 122.1307
22 | 164.8215 | 0.46499 | 15939.2201 | 8.5509 | 51.6639
23 | 163.5954 | 0.58354 | 15205.3392 | 12.3953 | 138.0326
24 | 179.65 | 0.17053 | 15885.2119 | 3.9378 | 4.8299
26 | 154.7944 | 0.87994 | 15198.4462 | 20.86 | 123.5309
27 | 167.124 | 0.9861 | 15998.1609 | 22.8528 | 100.9825
28 | 162.9826 | 0.7141 | 15757.3831 | 15.0618 | 100.3641
29 | 158.7492 | 1.0004 | 15451.8897 | 23.5494 | 201.9677